## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | реактивная энергия | -1
ПС 35 кВ Чарозеро | [6 empty] | за 17.06.2015 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Чарозеро ТСН 1 ао |  |  | 1
0,4 Чарозеро ТСН 2 ао | 644.872 | 648.056 | 1 | 3.184 | 3.184 | 0 | 0
10 Чарозеро Т 1 ао | 0.6076 | 0.6076 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Чарозеро Т 1 ап | 336.6242 | 336.6242 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Чарозеро Т 2 ао | 0.0637 | 0.0637 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Чарозеро Т 2 ап | 121.3692 | 122.25 | 2000 | 1761.6 | 1761.6 | 0 | 0
10 Чарозеро-Кузнецово ао | 57.5024 | 57.6052 | 1500 | 154.2 | 154.2 | 0 | 0
10 Чарозеро-Кузнецово ап | 0.1422 | 0.1422 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Чарозеро-Подосеново ао | 509.5587 | 509.7037 | 1500 | 217.5 | 217.5 | 0 | 0
10 Чарозеро-Подосеново ап | 0.2628 | 0.2628 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Чарозеро-Правильный путь ао | 1496.4145 | 1496.684 | 1000 | 269.5 | 269.5 | 0 | 0
10 Чарозеро-Правильный путь ап | 1.8221 | 1.8221 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Чарозеро-Ракула ао | 1069.4182 | 1069.6917 | 1500 | 410.25 | 410.4 | -0.15 | -0.04
10 Чарозеро-Ракула ап | 54.0879 | 54.0879 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Чарозеро-Чарозеро ао | 2299.5275 | 2299.9731 | 1500 | 668.4 | 668.4 | 0 | 0
10 Чарозеро-Чарозеро ап | 0.0435 | 0.0435 | 1500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3484.634 | 3484.784 | -0.15