## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чарозеро
активная энергия
| 0,4 Чарозеро ТСН 1 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | [24 empty] | 0
| 0,4 Чарозеро ТСН 2 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0.176 | 0.178 | 0.176 | 0.178 | 0.176 | 0.178 | 0.178 | 0.174 | 0.17 | 0.174 | 0.172 | 0.174 | 0.174 | 0.174 | 0.172 | 0.174 | 0.178 | 0.176 | 0.176 | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.18 | 0.182 | 4.224
| 10 Чарозеро Т 1 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 1 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 2 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 2 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 50.6 | 46 | 46.2 | 45 | 46.6 | 49.6 | 70.4 | 80.8 | 99 | 91.4 | 83.2 | 88.8 | 101.2 | 82.6 | 77.2 | 75.6 | 77.2 | 88.8 | 87.8 | 90 | 86.6 | 77.2 | 73.4 | 64 | 1779.2
| 10 Чарозеро-Кузнецово ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 3.75 | 3.6 | 3.3 | 3.15 | 3.45 | 4.05 | 6.6 | 7.8 | 8.85 | 5.4 | 5.55 | 4.35 | 6.3 | 7.2 | 6.75 | 5.55 | 4.65 | 4.95 | 7.05 | 5.55 | 5.4 | 4.8 | 4.95 | 4.2 | 127.2
| 10 Чарозеро-Кузнецово ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Подосеново ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 5.55 | 5.4 | 5.55 | 4.8 | 5.7 | 6 | 8.7 | 9.9 | 11.55 | 9.75 | 7.2 | 10.35 | 11.1 | 9 | 11.7 | 9.6 | 10.5 | 10.35 | 10.35 | 10.5 | 9.6 | 8.7 | 7.8 | 6 | 205.65
| 10 Чарозеро-Подосеново ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Правильный путь ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 7.4 | 6.7 | 7 | 6.8 | 7.4 | 7.8 | 11.1 | 12.8 | 16.6 | 14.4 | 14.9 | 16.3 | 20.5 | 15.8 | 13.2 | 12.1 | 12.2 | 13.5 | 14 | 14 | 15.7 | 12.3 | 10.1 | 8.8 | 291.4
| 10 Чарозеро-Правильный путь ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Ракула ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 16.2 | 14.1 | 14.1 | 14.55 | 13.8 | 15 | 20.55 | 22.95 | 30.15 | 29.25 | 26.25 | 25.95 | 27 | 20.85 | 18.15 | 17.7 | 22.95 | 29.1 | 26.85 | 27.6 | 22.8 | 21.6 | 24.6 | 23.55 | 525.6
| 10 Чарозеро-Ракула ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Чарозеро ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 18.15 | 16.65 | 16.65 | 16.2 | 16.5 | 17.4 | 23.25 | 27 | 31.65 | 32.4 | 29.1 | 31.95 | 36.15 | 29.4 | 27.45 | 30.75 | 26.85 | 30.9 | 29.4 | 32.4 | 32.7 | 30 | 25.95 | 22.05 | 630.9
| 10 Чарозеро-Чарозеро ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Чарозеро |  | за 17.06.2015
0,4 Чарозеро ТСН 1 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
0,4 Чарозеро ТСН 2 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0.176
01 - 02 | 0.178
02 - 03 | 0.176
03 - 04 | 0.178
04 - 05 | 0.176
05 - 06 | 0.178
06 - 07 | 0.178
07 - 08 | 0.174
08 - 09 | 0.17
09 - 10 | 0.174
10 - 11 | 0.172
11 - 12 | 0.174
12 - 13 | 0.174
13 - 14 | 0.174
14 - 15 | 0.172
15 - 16 | 0.174
16 - 17 | 0.178
17 - 18 | 0.176
18 - 19 | 0.176
19 - 20 | 0.178
20 - 21 | 0.178
21 - 22 | 0.178
22 - 23 | 0.18
23 - 00 | 0.182
Сумма | 4.224
10 Чарозеро Т 1 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Чарозеро Т 1 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Чарозеро Т 2 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Чарозеро Т 2 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 50.6
01 - 02 | 46
02 - 03 | 46.2
03 - 04 | 45
04 - 05 | 46.6
05 - 06 | 49.6
06 - 07 | 70.4
07 - 08 | 80.8
08 - 09 | 99
09 - 10 | 91.4
10 - 11 | 83.2
11 - 12 | 88.8
12 - 13 | 101.2
13 - 14 | 82.6
14 - 15 | 77.2
15 - 16 | 75.6
16 - 17 | 77.2
17 - 18 | 88.8
18 - 19 | 87.8
19 - 20 | 90
20 - 21 | 86.6
21 - 22 | 77.2
22 - 23 | 73.4
23 - 00 | 64
Сумма | 1779.2
10 Чарозеро-Кузнецово ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 3.75
01 - 02 | 3.6
02 - 03 | 3.3
03 - 04 | 3.15
04 - 05 | 3.45
05 - 06 | 4.05
06 - 07 | 6.6
07 - 08 | 7.8
08 - 09 | 8.85
09 - 10 | 5.4
10 - 11 | 5.55
11 - 12 | 4.35
12 - 13 | 6.3
13 - 14 | 7.2
14 - 15 | 6.75
15 - 16 | 5.55
16 - 17 | 4.65
17 - 18 | 4.95
18 - 19 | 7.05
19 - 20 | 5.55
20 - 21 | 5.4
21 - 22 | 4.8
22 - 23 | 4.95
23 - 00 | 4.2
Сумма | 127.2
10 Чарозеро-Кузнецово ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Чарозеро-Подосеново ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 5.55
01 - 02 | 5.4
02 - 03 | 5.55
03 - 04 | 4.8
04 - 05 | 5.7
05 - 06 | 6
06 - 07 | 8.7
07 - 08 | 9.9
08 - 09 | 11.55
09 - 10 | 9.75
10 - 11 | 7.2
11 - 12 | 10.35
12 - 13 | 11.1
13 - 14 | 9
14 - 15 | 11.7
15 - 16 | 9.6
16 - 17 | 10.5
17 - 18 | 10.35
18 - 19 | 10.35
19 - 20 | 10.5
20 - 21 | 9.6
21 - 22 | 8.7
22 - 23 | 7.8
23 - 00 | 6
Сумма | 205.65
10 Чарозеро-Подосеново ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Чарозеро-Правильный путь ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 7.4
01 - 02 | 6.7
02 - 03 | 7
03 - 04 | 6.8
04 - 05 | 7.4
05 - 06 | 7.8
06 - 07 | 11.1
07 - 08 | 12.8
08 - 09 | 16.6
09 - 10 | 14.4
10 - 11 | 14.9
11 - 12 | 16.3
12 - 13 | 20.5
13 - 14 | 15.8
14 - 15 | 13.2
15 - 16 | 12.1
16 - 17 | 12.2
17 - 18 | 13.5
18 - 19 | 14
19 - 20 | 14
20 - 21 | 15.7
21 - 22 | 12.3
22 - 23 | 10.1
23 - 00 | 8.8
Сумма | 291.4
10 Чарозеро-Правильный путь ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Чарозеро-Ракула ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 16.2
01 - 02 | 14.1
02 - 03 | 14.1
03 - 04 | 14.55
04 - 05 | 13.8
05 - 06 | 15
06 - 07 | 20.55
07 - 08 | 22.95
08 - 09 | 30.15
09 - 10 | 29.25
10 - 11 | 26.25
11 - 12 | 25.95
12 - 13 | 27
13 - 14 | 20.85
14 - 15 | 18.15
15 - 16 | 17.7
16 - 17 | 22.95
17 - 18 | 29.1
18 - 19 | 26.85
19 - 20 | 27.6
20 - 21 | 22.8
21 - 22 | 21.6
22 - 23 | 24.6
23 - 00 | 23.55
Сумма | 525.6
10 Чарозеро-Ракула ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Чарозеро-Чарозеро ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 18.15
01 - 02 | 16.65
02 - 03 | 16.65
03 - 04 | 16.2
04 - 05 | 16.5
05 - 06 | 17.4
06 - 07 | 23.25
07 - 08 | 27
08 - 09 | 31.65
09 - 10 | 32.4
10 - 11 | 29.1
11 - 12 | 31.95
12 - 13 | 36.15
13 - 14 | 29.4
14 - 15 | 27.45
15 - 16 | 30.75
16 - 17 | 26.85
17 - 18 | 30.9
18 - 19 | 29.4
19 - 20 | 32.4
20 - 21 | 32.7
21 - 22 | 30
22 - 23 | 25.95
23 - 00 | 22.05
Сумма | 630.9
10 Чарозеро-Чарозеро ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чарозеро |  |  |  |  | активная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Чарозеро ТСН 1 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Чарозеро ТСН 2 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0.176 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.178 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.176 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.178 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.176 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.178 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.178 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.174 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0.17 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.174 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.172 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.174 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0.174 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.174 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.172 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0.174 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.178 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0.176 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0.176 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0.178 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.178 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0.178 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0.18 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0.182 | 0
| Итого за сутки: |  | 4.224 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чарозеро Т 1 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чарозеро Т 1 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чарозеро Т 2 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чарозеро Т 2 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 50.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 46 | 0
|  | 02:00-03:00 | 46.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 45 | 0
|  | 04:00-05:00 | 46.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 49.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 70.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 80.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 99 | 0
|  | 09:00-10:00 | 91.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 83.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 88.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 101.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 82.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 77.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 75.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 77.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 88.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 87.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 90 | 0
|  | 20:00-21:00 | 86.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 77.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 73.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 64 | 0
| Итого за сутки: |  | 1779.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чарозеро-Кузнецово ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 3.75 | 0
|  | 01:00-02:00 | 3.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 3.3 | 0
|  | 03:00-04:00 | 3.15 | 0
|  | 04:00-05:00 | 3.45 | 0
|  | 05:00-06:00 | 4.05 | 0
|  | 06:00-07:00 | 6.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 7.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 8.85 | 0
|  | 09:00-10:00 | 5.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 5.55 | 0
|  | 11:00-12:00 | 4.35 | 0
|  | 12:00-13:00 | 6.3 | 0
|  | 13:00-14:00 | 7.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 6.75 | 0
|  | 15:00-16:00 | 5.55 | 0
|  | 16:00-17:00 | 4.65 | 0
|  | 17:00-18:00 | 4.95 | 0
|  | 18:00-19:00 | 7.05 | 0
|  | 19:00-20:00 | 5.55 | 0
|  | 20:00-21:00 | 5.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 4.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 4.95 | 0
|  | 23:00-00:00 | 4.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 127.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чарозеро-Кузнецово ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чарозеро-Подосеново ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 5.55 | 0
|  | 01:00-02:00 | 5.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 5.55 | 0
|  | 03:00-04:00 | 4.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 5.7 | 0
|  | 05:00-06:00 | 6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 8.7 | 0
|  | 07:00-08:00 | 9.9 | 0
|  | 08:00-09:00 | 11.55 | 0
|  | 09:00-10:00 | 9.75 | 0
|  | 10:00-11:00 | 7.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 10.35 | 0
|  | 12:00-13:00 | 11.1 | 0
|  | 13:00-14:00 | 9 | 0
|  | 14:00-15:00 | 11.7 | 0
|  | 15:00-16:00 | 9.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 10.5 | 0
|  | 17:00-18:00 | 10.35 | 0
|  | 18:00-19:00 | 10.35 | 0
|  | 19:00-20:00 | 10.5 | 0
|  | 20:00-21:00 | 9.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 8.7 | 0
|  | 22:00-23:00 | 7.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 6 | 0
| Итого за сутки: |  | 205.65 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чарозеро-Подосеново ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чарозеро-Правильный путь ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 7.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 6.7 | 0
|  | 02:00-03:00 | 7 | 0
|  | 03:00-04:00 | 6.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 7.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 7.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 11.1 | 0
|  | 07:00-08:00 | 12.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 16.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 14.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 14.9 | 0
|  | 11:00-12:00 | 16.3 | 0
|  | 12:00-13:00 | 20.5 | 0
|  | 13:00-14:00 | 15.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 13.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 12.1 | 0
|  | 16:00-17:00 | 12.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 13.5 | 0
|  | 18:00-19:00 | 14 | 0
|  | 19:00-20:00 | 14 | 0
|  | 20:00-21:00 | 15.7 | 0
|  | 21:00-22:00 | 12.3 | 0
|  | 22:00-23:00 | 10.1 | 0
|  | 23:00-00:00 | 8.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 291.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чарозеро-Правильный путь ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чарозеро-Ракула ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 16.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 14.1 | 0
|  | 02:00-03:00 | 14.1 | 0
|  | 03:00-04:00 | 14.55 | 0
|  | 04:00-05:00 | 13.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 15 | 0
|  | 06:00-07:00 | 20.55 | 0
|  | 07:00-08:00 | 22.95 | 0
|  | 08:00-09:00 | 30.15 | 0
|  | 09:00-10:00 | 29.25 | 0
|  | 10:00-11:00 | 26.25 | 0
|  | 11:00-12:00 | 25.95 | 0
|  | 12:00-13:00 | 27 | 0
|  | 13:00-14:00 | 20.85 | 0
|  | 14:00-15:00 | 18.15 | 0
|  | 15:00-16:00 | 17.7 | 0
|  | 16:00-17:00 | 22.95 | 0
|  | 17:00-18:00 | 29.1 | 0
|  | 18:00-19:00 | 26.85 | 0
|  | 19:00-20:00 | 27.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 22.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 21.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 24.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 23.55 | 0
| Итого за сутки: |  | 525.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чарозеро-Ракула ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чарозеро-Чарозеро ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 18.15 | 0
|  | 01:00-02:00 | 16.65 | 0
|  | 02:00-03:00 | 16.65 | 0
|  | 03:00-04:00 | 16.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 16.5 | 0
|  | 05:00-06:00 | 17.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 23.25 | 0
|  | 07:00-08:00 | 27 | 0
|  | 08:00-09:00 | 31.65 | 0
|  | 09:00-10:00 | 32.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 29.1 | 0
|  | 11:00-12:00 | 31.95 | 0
|  | 12:00-13:00 | 36.15 | 0
|  | 13:00-14:00 | 29.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 27.45 | 0
|  | 15:00-16:00 | 30.75 | 0
|  | 16:00-17:00 | 26.85 | 0
|  | 17:00-18:00 | 30.9 | 0
|  | 18:00-19:00 | 29.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 32.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 32.7 | 0
|  | 21:00-22:00 | 30 | 0
|  | 22:00-23:00 | 25.95 | 0
|  | 23:00-00:00 | 22.05 | 0
| Итого за сутки: |  | 630.9 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чарозеро-Чарозеро ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0