## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чарозеро
реактивная энергия
| 0,4 Чарозеро ТСН 1 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | [24 empty] | 0
| 0,4 Чарозеро ТСН 2 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0.134 | 0.134 | 0.138 | 0.136 | 0.134 | 0.138 | 0.134 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.132 | 0.13 | 0.128 | 0.128 | 0.132 | 0.134 | 0.132 | 0.132 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.136 | 3.184
| 10 Чарозеро Т 1 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 1 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 2 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 2 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 71.2 | 70.8 | 72.2 | 71.2 | 69.8 | 71 | 71 | 69 | 66.8 | 70.2 | 74 | 77.8 | 80 | 70.4 | 71.6 | 71.2 | 74.8 | 74.8 | 76.4 | 76.6 | 76.2 | 77.2 | 77.8 | 79.6 | 1761.6
| 10 Чарозеро-Кузнецово ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 6 | 6.15 | 6.15 | 6 | 6 | 6.15 | 6.3 | 6.15 | 5.85 | 6 | 6.15 | 6.15 | 6.9 | 6.6 | 7.2 | 6.3 | 6.45 | 6.6 | 7.05 | 6.6 | 6.75 | 6.75 | 7.05 | 6.9 | 154.2
| 10 Чарозеро-Кузнецово ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Подосеново ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 8.7 | 8.7 | 9.15 | 8.55 | 8.85 | 8.7 | 9 | 8.7 | 8.85 | 9 | 9.3 | 8.7 | 9.45 | 8.7 | 9 | 8.55 | 9.15 | 9.15 | 9.45 | 9.45 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 217.5
| 10 Чарозеро-Подосеново ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Правильный путь ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 10.9 | 10.7 | 11.2 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.4 | 9.6 | 10.6 | 12 | 13.5 | 12.3 | 10.9 | 11.2 | 10.4 | 11.3 | 11 | 11.1 | 11.6 | 11.2 | 11.9 | 12 | 12.5 | 269.5
| 10 Чарозеро-Правильный путь ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Ракула ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 16.8 | 16.65 | 16.65 | 16.95 | 15.9 | 16.8 | 16.5 | 15.75 | 15.15 | 15.9 | 17.25 | 19.35 | 20.25 | 15.75 | 16.05 | 16.65 | 17.1 | 17.55 | 17.55 | 17.55 | 17.25 | 17.85 | 18.45 | 18.75 | 410.4
| 10 Чарозеро-Ракула ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Чарозеро ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 27.3 | 27.15 | 27.45 | 27.3 | 26.85 | 27 | 26.7 | 26.25 | 25.65 | 26.7 | 27.45 | 28.05 | 28.95 | 26.4 | 26.85 | 27.3 | 29.25 | 28.8 | 29.25 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.1 | 30 | 668.4
| 10 Чарозеро-Чарозеро ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Чарозеро |  | за 17.06.2015
0,4 Чарозеро ТСН 1 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
0,4 Чарозеро ТСН 2 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0.134
01 - 02 | 0.134
02 - 03 | 0.138
03 - 04 | 0.136
04 - 05 | 0.134
05 - 06 | 0.138
06 - 07 | 0.134
07 - 08 | 0.13
08 - 09 | 0.13
09 - 10 | 0.13
10 - 11 | 0.13
11 - 12 | 0.13
12 - 13 | 0.132
13 - 14 | 0.13
14 - 15 | 0.128
15 - 16 | 0.128
16 - 17 | 0.132
17 - 18 | 0.134
18 - 19 | 0.132
19 - 20 | 0.132
20 - 21 | 0.134
21 - 22 | 0.134
22 - 23 | 0.134
23 - 00 | 0.136
Сумма | 3.184
10 Чарозеро Т 1 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Чарозеро Т 1 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Чарозеро Т 2 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Чарозеро Т 2 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 71.2
01 - 02 | 70.8
02 - 03 | 72.2
03 - 04 | 71.2
04 - 05 | 69.8
05 - 06 | 71
06 - 07 | 71
07 - 08 | 69
08 - 09 | 66.8
09 - 10 | 70.2
10 - 11 | 74
11 - 12 | 77.8
12 - 13 | 80
13 - 14 | 70.4
14 - 15 | 71.6
15 - 16 | 71.2
16 - 17 | 74.8
17 - 18 | 74.8
18 - 19 | 76.4
19 - 20 | 76.6
20 - 21 | 76.2
21 - 22 | 77.2
22 - 23 | 77.8
23 - 00 | 79.6
Сумма | 1761.6
10 Чарозеро-Кузнецово ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 6
01 - 02 | 6.15
02 - 03 | 6.15
03 - 04 | 6
04 - 05 | 6
05 - 06 | 6.15
06 - 07 | 6.3
07 - 08 | 6.15
08 - 09 | 5.85
09 - 10 | 6
10 - 11 | 6.15
11 - 12 | 6.15
12 - 13 | 6.9
13 - 14 | 6.6
14 - 15 | 7.2
15 - 16 | 6.3
16 - 17 | 6.45
17 - 18 | 6.6
18 - 19 | 7.05
19 - 20 | 6.6
20 - 21 | 6.75
21 - 22 | 6.75
22 - 23 | 7.05
23 - 00 | 6.9
Сумма | 154.2
10 Чарозеро-Кузнецово ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Чарозеро-Подосеново ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 8.7
01 - 02 | 8.7
02 - 03 | 9.15
03 - 04 | 8.55
04 - 05 | 8.85
05 - 06 | 8.7
06 - 07 | 9
07 - 08 | 8.7
08 - 09 | 8.85
09 - 10 | 9
10 - 11 | 9.3
11 - 12 | 8.7
12 - 13 | 9.45
13 - 14 | 8.7
14 - 15 | 9
15 - 16 | 8.55
16 - 17 | 9.15
17 - 18 | 9.15
18 - 19 | 9.45
19 - 20 | 9.45
20 - 21 | 9.6
21 - 22 | 9.6
22 - 23 | 9.6
23 - 00 | 9.6
Сумма | 217.5
10 Чарозеро-Подосеново ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Чарозеро-Правильный путь ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 10.9
01 - 02 | 10.7
02 - 03 | 11.2
03 - 04 | 10.9
04 - 05 | 10.8
05 - 06 | 10.8
06 - 07 | 10.7
07 - 08 | 10.4
08 - 09 | 9.6
09 - 10 | 10.6
10 - 11 | 12
11 - 12 | 13.5
12 - 13 | 12.3
13 - 14 | 10.9
14 - 15 | 11.2
15 - 16 | 10.4
16 - 17 | 11.3
17 - 18 | 11
18 - 19 | 11.1
19 - 20 | 11.6
20 - 21 | 11.2
21 - 22 | 11.9
22 - 23 | 12
23 - 00 | 12.5
Сумма | 269.5
10 Чарозеро-Правильный путь ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Чарозеро-Ракула ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 16.8
01 - 02 | 16.65
02 - 03 | 16.65
03 - 04 | 16.95
04 - 05 | 15.9
05 - 06 | 16.8
06 - 07 | 16.5
07 - 08 | 15.75
08 - 09 | 15.15
09 - 10 | 15.9
10 - 11 | 17.25
11 - 12 | 19.35
12 - 13 | 20.25
13 - 14 | 15.75
14 - 15 | 16.05
15 - 16 | 16.65
16 - 17 | 17.1
17 - 18 | 17.55
18 - 19 | 17.55
19 - 20 | 17.55
20 - 21 | 17.25
21 - 22 | 17.85
22 - 23 | 18.45
23 - 00 | 18.75
Сумма | 410.4
10 Чарозеро-Ракула ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Чарозеро-Чарозеро ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 27.3
01 - 02 | 27.15
02 - 03 | 27.45
03 - 04 | 27.3
04 - 05 | 26.85
05 - 06 | 27
06 - 07 | 26.7
07 - 08 | 26.25
08 - 09 | 25.65
09 - 10 | 26.7
10 - 11 | 27.45
11 - 12 | 28.05
12 - 13 | 28.95
13 - 14 | 26.4
14 - 15 | 26.85
15 - 16 | 27.3
16 - 17 | 29.25
17 - 18 | 28.8
18 - 19 | 29.25
19 - 20 | 29.55
20 - 21 | 29.55
21 - 22 | 29.55
22 - 23 | 29.1
23 - 00 | 30
Сумма | 668.4
10 Чарозеро-Чарозеро ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чарозеро |  |  |  |  | реактивная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч
0,4 Чарозеро ТСН 1 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Чарозеро ТСН 2 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0.134 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.134 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.138 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.136 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.134 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.138 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.134 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.13 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0.13 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.13 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.13 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.13 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0.132 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.13 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.128 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0.128 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.132 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0.134 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0.132 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0.132 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.134 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0.134 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0.134 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0.136 | 0
| Итого за сутки: |  | 3.184 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чарозеро Т 1 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чарозеро Т 1 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чарозеро Т 2 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чарозеро Т 2 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 71.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 70.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 72.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 71.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 69.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 71 | 0
|  | 06:00-07:00 | 71 | 0
|  | 07:00-08:00 | 69 | 0
|  | 08:00-09:00 | 66.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 70.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 74 | 0
|  | 11:00-12:00 | 77.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 80 | 0
|  | 13:00-14:00 | 70.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 71.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 71.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 74.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 74.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 76.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 76.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 76.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 77.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 77.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 79.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 1761.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чарозеро-Кузнецово ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 6.15 | 0
|  | 02:00-03:00 | 6.15 | 0
|  | 03:00-04:00 | 6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 6.15 | 0
|  | 06:00-07:00 | 6.3 | 0
|  | 07:00-08:00 | 6.15 | 0
|  | 08:00-09:00 | 5.85 | 0
|  | 09:00-10:00 | 6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 6.15 | 0
|  | 11:00-12:00 | 6.15 | 0
|  | 12:00-13:00 | 6.9 | 0
|  | 13:00-14:00 | 6.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 7.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 6.3 | 0
|  | 16:00-17:00 | 6.45 | 0
|  | 17:00-18:00 | 6.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 7.05 | 0
|  | 19:00-20:00 | 6.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 6.75 | 0
|  | 21:00-22:00 | 6.75 | 0
|  | 22:00-23:00 | 7.05 | 0
|  | 23:00-00:00 | 6.9 | 0
| Итого за сутки: |  | 154.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чарозеро-Кузнецово ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чарозеро-Подосеново ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 8.7 | 0
|  | 01:00-02:00 | 8.7 | 0
|  | 02:00-03:00 | 9.15 | 0
|  | 03:00-04:00 | 8.55 | 0
|  | 04:00-05:00 | 8.85 | 0
|  | 05:00-06:00 | 8.7 | 0
|  | 06:00-07:00 | 9 | 0
|  | 07:00-08:00 | 8.7 | 0
|  | 08:00-09:00 | 8.85 | 0
|  | 09:00-10:00 | 9 | 0
|  | 10:00-11:00 | 9.3 | 0
|  | 11:00-12:00 | 8.7 | 0
|  | 12:00-13:00 | 9.45 | 0
|  | 13:00-14:00 | 8.7 | 0
|  | 14:00-15:00 | 9 | 0
|  | 15:00-16:00 | 8.55 | 0
|  | 16:00-17:00 | 9.15 | 0
|  | 17:00-18:00 | 9.15 | 0
|  | 18:00-19:00 | 9.45 | 0
|  | 19:00-20:00 | 9.45 | 0
|  | 20:00-21:00 | 9.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 9.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 9.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 9.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 217.5 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чарозеро-Подосеново ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чарозеро-Правильный путь ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 10.9 | 0
|  | 01:00-02:00 | 10.7 | 0
|  | 02:00-03:00 | 11.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 10.9 | 0
|  | 04:00-05:00 | 10.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 10.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 10.7 | 0
|  | 07:00-08:00 | 10.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 9.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 10.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 12 | 0
|  | 11:00-12:00 | 13.5 | 0
|  | 12:00-13:00 | 12.3 | 0
|  | 13:00-14:00 | 10.9 | 0
|  | 14:00-15:00 | 11.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 10.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 11.3 | 0
|  | 17:00-18:00 | 11 | 0
|  | 18:00-19:00 | 11.1 | 0
|  | 19:00-20:00 | 11.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 11.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 11.9 | 0
|  | 22:00-23:00 | 12 | 0
|  | 23:00-00:00 | 12.5 | 0
| Итого за сутки: |  | 269.5 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чарозеро-Правильный путь ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чарозеро-Ракула ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 16.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 16.65 | 0
|  | 02:00-03:00 | 16.65 | 0
|  | 03:00-04:00 | 16.95 | 0
|  | 04:00-05:00 | 15.9 | 0
|  | 05:00-06:00 | 16.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 16.5 | 0
|  | 07:00-08:00 | 15.75 | 0
|  | 08:00-09:00 | 15.15 | 0
|  | 09:00-10:00 | 15.9 | 0
|  | 10:00-11:00 | 17.25 | 0
|  | 11:00-12:00 | 19.35 | 0
|  | 12:00-13:00 | 20.25 | 0
|  | 13:00-14:00 | 15.75 | 0
|  | 14:00-15:00 | 16.05 | 0
|  | 15:00-16:00 | 16.65 | 0
|  | 16:00-17:00 | 17.1 | 0
|  | 17:00-18:00 | 17.55 | 0
|  | 18:00-19:00 | 17.55 | 0
|  | 19:00-20:00 | 17.55 | 0
|  | 20:00-21:00 | 17.25 | 0
|  | 21:00-22:00 | 17.85 | 0
|  | 22:00-23:00 | 18.45 | 0
|  | 23:00-00:00 | 18.75 | 0
| Итого за сутки: |  | 410.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чарозеро-Ракула ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чарозеро-Чарозеро ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 27.3 | 0
|  | 01:00-02:00 | 27.15 | 0
|  | 02:00-03:00 | 27.45 | 0
|  | 03:00-04:00 | 27.3 | 0
|  | 04:00-05:00 | 26.85 | 0
|  | 05:00-06:00 | 27 | 0
|  | 06:00-07:00 | 26.7 | 0
|  | 07:00-08:00 | 26.25 | 0
|  | 08:00-09:00 | 25.65 | 0
|  | 09:00-10:00 | 26.7 | 0
|  | 10:00-11:00 | 27.45 | 0
|  | 11:00-12:00 | 28.05 | 0
|  | 12:00-13:00 | 28.95 | 0
|  | 13:00-14:00 | 26.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 26.85 | 0
|  | 15:00-16:00 | 27.3 | 0
|  | 16:00-17:00 | 29.25 | 0
|  | 17:00-18:00 | 28.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 29.25 | 0
|  | 19:00-20:00 | 29.55 | 0
|  | 20:00-21:00 | 29.55 | 0
|  | 21:00-22:00 | 29.55 | 0
|  | 22:00-23:00 | 29.1 | 0
|  | 23:00-00:00 | 30 | 0
| Итого за сутки: |  | 668.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чарозеро-Чарозеро ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0