## ГВО-свод
Приложение №4
Сводная таблица фактических объемов нагрузки потребителей,
включенных в графики временного отключения потребления
в ОЗ Вологодского РДУ за замерный день 17.06.2015 (МВт)
Операционная зона |  | Время отключения, | Номер очереди | [9 empty] | Потребление | Выполнение
РДУ | часы | (мин) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | (МВт) | (%)
Вологодское РДУ | 01-00 | до 5 мин | 29.6 | 55.3 | 69.5 | 83 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 99.1 | 99.1
|  | до 20 мин | 31.2 | 61.4 | 77.6 | 92.1 | 111.7 | 138.9 | 148.9 | 148.9 | 151.1 | 155.1
|  | всего | 31.2 | 62.4 | 84.9 | 105.1 | 129.5 | 158 | 171.5 | 209.6 | 250.9 | 288.9 | 1316 | 21.95%
| 02-00 | до 5 мин | 29 | 54.1 | 67.6 | 80.8 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 96.3 | 96.3
|  | до 20 мин | 30.5 | 60.9 | 76.3 | 90.5 | 109.7 | 136.7 | 146.7 | 146.7 | 148.7 | 152.7
|  | всего | 30.6 | 62.1 | 84.2 | 103.7 | 127.8 | 156 | 169.5 | 206.6 | 246.9 | 284.1 | 1257 | 22.6%
| 03-00 | до 5 мин | 29.8 | 55.7 | 69.3 | 82.8 | 96.7 | 96.7 | 96.7 | 96.7 | 98.9 | 98.9
|  | до 20 мин | 31.3 | 61.5 | 77 | 91.5 | 111 | 138.2 | 148.2 | 148.2 | 150.4 | 154.4
|  | всего | 31.4 | 62.7 | 84.5 | 103.8 | 127.9 | 156.3 | 169.8 | 208.2 | 249.8 | 288 | 1229 | 23.43%
| 04-00 | до 5 мин | 29.7 | 55.4 | 69.2 | 82.6 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 98.6 | 98.6
|  | до 20 мин | 31.1 | 61 | 76.8 | 91.1 | 110.1 | 137.3 | 147.3 | 147.3 | 149.6 | 153.6
|  | всего | 31.1 | 62.1 | 84.3 | 103.2 | 126.9 | 155.3 | 168.8 | 207 | 248.5 | 286.5 | 1213 | 23.62%
| 05-00 | до 5 мин | 28.3 | 52.6 | 65.6 | 78.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 93.3 | 93.3
|  | до 20 мин | 29.8 | 58.6 | 73.6 | 87.1 | 105.4 | 132.1 | 142.1 | 142.1 | 144.2 | 148.2
|  | всего | 29.8 | 59.5 | 81.4 | 99.7 | 122.9 | 150.8 | 164.2 | 200.2 | 239.5 | 275.7 | 1230 | 22.41%
| 06-00 | до 5 мин | 27.7 | 51.4 | 64.3 | 76.6 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 91.4 | 91.4
|  | до 20 мин | 29.2 | 58 | 72.8 | 86 | 104.3 | 130.9 | 140.9 | 140.9 | 142.9 | 146.9
|  | всего | 29.3 | 59.2 | 80.8 | 98.9 | 122 | 149.8 | 163.1 | 198.3 | 236.7 | 272.1 | 1243 | 21.89%
| 07-00 | до 5 мин | 28.2 | 52.3 | 65.6 | 78.2 | 91.3 | 91.3 | 91.3 | 91.3 | 93.4 | 93.4
|  | до 20 мин | 29.7 | 58.9 | 74.1 | 87.6 | 106.3 | 133 | 143 | 143 | 145.1 | 149.1
|  | всего | 29.7 | 60 | 82.1 | 101.4 | 124.8 | 152.7 | 166.1 | 201.9 | 241 | 276.9 | 1274 | 21.73%
| 08-00 | до 5 мин | 29 | 54.1 | 68.3 | 81.9 | 95.3 | 95.3 | 95.3 | 95.3 | 97.3 | 97.3
|  | до 20 мин | 30.8 | 59.8 | 75.9 | 90.5 | 109.5 | 136.3 | 146.3 | 146.3 | 148.3 | 152.3
|  | всего | 30.8 | 60.7 | 83.8 | 107.2 | 132.5 | 160.5 | 173.9 | 210.6 | 250.5 | 287.3 | 1288 | 22.31%
| 09-00 | до 5 мин | 28.6 | 53.4 | 69.2 | 82.8 | 95.8 | 95.8 | 95.8 | 95.8 | 97.6 | 97.6
|  | до 20 мин | 31.2 | 62.8 | 81.6 | 96.3 | 115.2 | 141.8 | 151.8 | 151.8 | 153.6 | 157.6
|  | всего | 31.3 | 63.8 | 89.9 | 116.3 | 143.8 | 171.7 | 192 | 227.4 | 265.8 | 301.4 | 1471 | 20.49%
| 10-00 | до 5 мин | 29 | 54 | 69.7 | 83.4 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 98.8 | 98.8
|  | до 20 мин | 32.2 | 64.1 | 82.8 | 97.6 | 116.7 | 143.3 | 153.3 | 153.3 | 155.6 | 159.6
|  | всего | 32.2 | 65.1 | 91.7 | 118.5 | 146.9 | 174.8 | 199.2 | 234.9 | 274.1 | 310 | 1538 | 20.16%
| 11-00 | до 5 мин | 30.4 | 56.9 | 73.1 | 87.6 | 101.5 | 101.5 | 101.5 | 101.5 | 103.7 | 103.7
|  | до 20 мин | 34.2 | 67.2 | 86.3 | 102 | 121.9 | 149.1 | 159.1 | 159.1 | 161.3 | 165.3
|  | всего | 34.2 | 68.2 | 95.3 | 122.6 | 147.8 | 176.3 | 196.8 | 234.5 | 275.5 | 313.2 | 1401 | 22.36%
| 12-00 | до 5 мин | 30.5 | 57 | 72.8 | 87 | 100.9 | 100.9 | 100.9 | 100.9 | 103.2 | 103.2
|  | до 20 мин | 34.3 | 66.9 | 85.6 | 101 | 120.9 | 148.2 | 158.2 | 158.2 | 160.5 | 164.5
|  | всего | 34.3 | 67.9 | 94.3 | 120.4 | 145.3 | 173.9 | 190.4 | 228.3 | 269.6 | 307.4 | 1409 | 21.82%
| 13-00 | до 5 мин | 29.8 | 55.9 | 72.4 | 86.4 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 102.3 | 102.3
|  | до 20 мин | 33.3 | 65.1 | 84.1 | 99.3 | 119 | 146.2 | 156.2 | 156.2 | 158.4 | 162.4
|  | всего | 33.3 | 65.9 | 92.1 | 119.1 | 144.3 | 172.8 | 186.3 | 223.6 | 264.2 | 301.5 | 1376 | 21.91%
| 14-00 | до 5 мин | 30.7 | 57.5 | 74.5 | 89.2 | 103.1 | 103.1 | 103.1 | 103.1 | 105.2 | 105.2
|  | до 20 мин | 34.2 | 68.4 | 88.2 | 104 | 123.9 | 151.4 | 161.4 | 161.4 | 163.5 | 167.5
|  | всего | 34.2 | 69.5 | 96.9 | 123.9 | 149.2 | 178 | 191.5 | 229.6 | 270.9 | 308.9 | 1421 | 21.74%
| 15-00 | до 5 мин | 30.6 | 57.3 | 74.2 | 89.1 | 103.1 | 103.1 | 103.1 | 103.1 | 105.5 | 105.5
|  | до 20 мин | 34.2 | 66.9 | 86.7 | 102.7 | 122.7 | 150.1 | 160.1 | 160.1 | 162.5 | 166.5
|  | всего | 34.2 | 67.9 | 94.9 | 121.7 | 146.9 | 175.6 | 189.1 | 227.1 | 268.6 | 306.5 | 1460 | 20.99%
| 16-00 | до 5 мин | 29.6 | 55.4 | 71.9 | 85.8 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 101.6 | 101.6
|  | до 20 мин | 33.2 | 65.9 | 85.4 | 100.4 | 119.8 | 147.1 | 157.1 | 157.1 | 159.5 | 163.5
|  | всего | 33.2 | 66.9 | 93.7 | 117.7 | 142.7 | 171.2 | 184.6 | 221.2 | 261.4 | 298.1 | 1337 | 22.3%
| 17-00 | до 5 мин | 30.4 | 56.8 | 72.5 | 86.7 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 102.9 | 102.9
|  | до 20 мин | 33.9 | 66.1 | 84.6 | 99.9 | 119.8 | 147.3 | 157.3 | 157.3 | 159.7 | 163.7
|  | всего | 33.9 | 67 | 92.4 | 116 | 141.1 | 169.8 | 183.3 | 221.2 | 262.5 | 300.3 | 1366 | 21.98%
| 18-00 | до 5 мин | 30.1 | 56.2 | 72.4 | 86.4 | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 102.7 | 102.7
|  | до 20 мин | 33.1 | 64.5 | 83.4 | 98.4 | 118.2 | 145.7 | 155.7 | 155.7 | 158.2 | 162.2
|  | всего | 33.1 | 65.5 | 91.3 | 115 | 139.8 | 168.5 | 182 | 219.8 | 261.2 | 299 | 1407 | 21.25%
| 19-00 | до 5 мин | 29.4 | 54.9 | 70.6 | 84.4 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 100.2 | 100.2
|  | до 20 мин | 31.5 | 62 | 80.4 | 95.2 | 114.5 | 141.9 | 151.9 | 151.9 | 154.3 | 158.3
|  | всего | 31.5 | 63 | 88 | 111.8 | 136.3 | 164.9 | 178.3 | 215.2 | 255.7 | 292.7 | 1398 | 20.94%
| 20-00 | до 5 мин | 29.7 | 55.5 | 71 | 85 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 100.9 | 100.9
|  | до 20 мин | 31.7 | 62.2 | 80.3 | 95.3 | 114.8 | 142.4 | 152.4 | 152.4 | 154.6 | 158.6
|  | всего | 31.7 | 63.2 | 87.5 | 112.1 | 136.1 | 164.8 | 178.3 | 216 | 257 | 294.7 | 1429 | 20.62%
| 21-00 | до 5 мин | 29.4 | 54.7 | 69.9 | 83.5 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 99.5 | 99.5
|  | до 20 мин | 31.4 | 62.4 | 80 | 94.5 | 113.9 | 141.4 | 151.4 | 151.4 | 153.8 | 157.8
|  | всего | 31.4 | 63.4 | 87.4 | 112.2 | 136.6 | 165.3 | 178.8 | 216.2 | 257.1 | 294.5 | 1420 | 20.74%
| 22-00 | до 5 мин | 29.8 | 55.5 | 70.9 | 85 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 101 | 101
|  | до 20 мин | 31.7 | 63 | 81.2 | 96.2 | 115.8 | 143.5 | 153.5 | 153.5 | 155.7 | 159.7
|  | всего | 31.7 | 64 | 88.4 | 112.3 | 136.9 | 165.8 | 179.3 | 217.4 | 258.7 | 296.7 | 1277 | 23.23%
| 23-00 | до 5 мин | 29.1 | 53.9 | 68.6 | 82.3 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 98 | 98
|  | до 20 мин | 31 | 61.3 | 78.7 | 93.3 | 112.5 | 139.9 | 149.9 | 149.9 | 152.2 | 156.2
|  | всего | 31 | 62.4 | 86 | 108.9 | 132.7 | 161.3 | 174.7 | 211.6 | 251.9 | 288.8 | 1330 | 21.71%
| 24-00 | до 5 мин | 28.9 | 53.8 | 68.4 | 81.8 | 95.3 | 95.3 | 95.3 | 95.3 | 97.9 | 97.9
|  | до 20 мин | 30.7 | 59.5 | 76.6 | 91 | 110.3 | 137.6 | 147.6 | 147.6 | 150.2 | 154.2
|  | всего | 30.7 | 60.6 | 84.1 | 104.5 | 128.6 | 157.2 | 170.6 | 207.4 | 248 | 284.9 | 1352 | 21.07%

## ГВО-виды ввода
Сводные объемы ГВО по видам ввода
в ОЗ Вологодского РДУ за замерный день 17.06.2015 г. (МВт)
Сводный отчет Филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" и Филиала ОАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
№ п/п | Вид ввода ГВО | Объем ввода ГВО, МВт
| Объем нагрузки ГВО отключаемых: | 1-00 | 2-00 | 3-00 | 4-00 | 5-00 | 6-00 | 7-00 | 8-00 | 9-00 | 10-00 | 11-00 | 12-00 | 13-00 | 14-00 | 15-00 | 16-00 | 17-00 | 18-00 | 19-00 | 20-00 | 21-00 | 22-00 | 23-00 | 24-00
1 | с использованием дистанционного управления | 97.2 | 94.6 | 97.9 | 97.4 | 91.9 | 89.7 | 91.3 | 93.5 | 90.1 | 91.2 | 96.3 | 96.9 | 95.2 | 97.2 | 97.2 | 93.7 | 96.8 | 96.9 | 94.5 | 96.3 | 95.7 | 97.2 | 94.2 | 94.4
2 | постоянным оперативным персоналом энергообъекта | 180.7 | 178.4 | 179.4 | 178.5 | 173.3 | 171.7 | 174.2 | 180.5 | 196.4 | 204.1 | 201.8 | 196.6 | 192.1 | 196.9 | 194.8 | 190.1 | 190.6 | 189.7 | 185.6 | 187.2 | 187.6 | 187.9 | 183.7 | 179.3
3 | персоналом ОВБ | 8.5 | 8.6 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 9.9 | 11.4 | 11.3 | 11.6 | 10.6 | 11.1 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 10.5 | 9.8 | 10 | 8.8 | 8.7 | 9 | 8.3 | 8.5
4 | оперативным персоналом энергообъекта с дежурством в выходные, праздничные дни и в ночное время на дому | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 3 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7
|  | 288.9 | 284.1 | 288 | 286.5 | 275.7 | 272.1 | 276.9 | 287.3 | 301.4 | 310 | 313.2 | 307.4 | 301.5 | 308.9 | 306.5 | 298.1 | 300.3 | 299 | 292.7 | 294.7 | 294.5 | 296.7 | 288.8 | 284.9
|  | 288.9 | 284.1 | 288 | 286.5 | 275.7 | 272.1 | 276.9 | 287.3 | 301.4 | 310 | 313.2 | 307.4 | 301.5 | 308.9 | 306.5 | 298.1 | 300.3 | 299 | 292.7 | 294.7 | 294.5 | 296.7 | 288.8 | 284.9
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 576 | 573 | 551.4 | 544.2 | 553.8 | 574.6 | 602.8 |  |  | 614.8 | 603 | 617.8 | 613 | 596.2 | 600.6 | 598 | 585.4 | 589.4 | 589 | 593.4 | 577.6 | 569.8
|  |  |  | 347.5 | 345.9 | 350.2 | 355.4 | 360.2 | 367.6 | 382.9 |  |  | 387.1 | 384.6 | 388.2 | 386.3 | 388.1 | 383.6 | 380.7 | 376.7 | 371.7 | 369.9 | 359.9 | 355.2 | 348.3
|  |  |  | 228.5 | 227.1 | 201.2 | 188.8 | 193.6 | 207 | 219.9 |  |  | 227.7 | 218.4 | 229.6 | 226.7 | 208.1 | 217 | 217.3 | 208.7 | 217.7 | 219.1 | 233.5 | 222.4 | 221.5