## ВЭС
Сводная ведомость нагрузок, напряжений и потерь ПС 110кВ в режимный день
17.06.2015 по ПО "ВЭС"
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | ∆P, кВт Т-1 | ∆Q, кВар Т-1 | ∆P, кВт Т-2 | ∆Q, кВар Т-2 | РПН Т-1 | РПН Т-2
1.Пс.Грязовец | 4-00 | 114,68/115,32 | 10.09 | 7.7 | 36.8 | 272.1 | 37.7 | 296.5
| 10-00 | 112,97/115,32 | 14.08 | 8.48 | 38.3 | 311 | 40.2 | 364.8
| 22-00 | 115,58/115,39 | 13.43 | 9.67 | 37.8 | 298.7 | 39.4 | 345.2
2.ПС. Западная | 4-00 |  | 13.04 | 4.9 | 52.2 | 416.7 | 59.5 | 627.9 | 4 | 10
| 10-00 |  | 23.65 | 8.17 | 59.3 | 587.8 | 76.8 | 1174.6 | 4 | 10
| 22-00 |  | 18.53 | 4.98 | 53.9 | 459 | 68.6 | 913.4 | 4 | 10
3. ПС.Центральная | 4-00 | 113,94/113,8 | 4.14 | 1.62 | 17.4 | 470.9 | 17.2 | 453
| 10-00 | 111,27/111,15 | 11.17 | 2.59 | 19.5 | 652.4 | 18 | 522.3
| 22-00 | 113,89/113,8 | 6.4 | 1.4 | 17.9 | 514.5 | 17.3 | 467.2
4.ПС. Восточная | 4-00 |  | 8.58 | 4.07 | 50.5 | 370.1 | 56 | 547
| 10-00 |  | 19.87 | 8.15 | 53.5 | 426.5 | 78.2 | 1231.8
| 22-00 |  | 13.05 | 4.64 | 52.9 | 416 | 58.9 | 610.3
5.Пс.Харовск | 4-00 | 119,18/118,82 | 4.34 | 2.98 | 39.7 | 365.4 | 36.1 | 252.8
| 10-00 | 110,5/113,3 | 7.38 | 4.57 | 44 | 496.6 | 36.7 | 265.5
| 22-00 | 115,48/117,15 | 6.47 | 3.52 | 42 | 434.4 | 36.5 | 260.4
6.Пс.Вожега | 4-00 | 116/119 | 1.64 | 0.72 | 19.2 | 113.5 | 20 | 127.6
| 10-00 | 114/116 | 2.96 | 1.2 | 19.2 | 115 | 23.5 | 179.6
| 22-00 | 116/118 | 2.48 | 0.84 | 19.3 | 115 | 21.6 | 151.7
7.Пс.Сямжа | 4-00 | 118/117 | 0.92 |  | 19.3 | 113.8 | 19.1 | 111.1 | 5 | 5
| 10-00 | 111/111 | 1.8 |  | 19.9 | 122.2 | 19.4 | 115.4 | 9 | 9
| 22-00 | 114/114 | 1.64 |  | 19.9 | 122.2 | 19.2 | 113.3 | 6 | 6
8.Пс.Кипелово | 4-00 | 113,76/112,25 | 0.95 | 0.29 | 21.1 | 138.4 | 21.1 | 137.3
| 10-00 | 111,47/110,84 | 1.6 | 0.37 | 21.4 | 143.7 | 21.1 | 138.3
| 22-00 | 113,95/112,01 | 1.78 | 0.31 | 21.5 | 145.5 | 21.1 | 138.8
9.Пс.Кубенское | 4-00 | 114,7/114,64 | 4.4 | 3.26 | 23.9 | 222.4 | 23.8 | 219.9
| 10-00 | 111,21/111,17 | 7.73 | 3.79 | 33.6 | 445.8 | 28.5 | 329.3
| 22-00 | 113,65/113,84 | 6.7 | 3.25 | 28 | 316.1 | 27.7 | 310
10.Пс.Новленское | 4-00 | 115,29/112,89 | 0.8 | 0.8 | 19.4 | 115.5 | 19.2 | 112.1
| 10-00 | 111,64/109,27 | 0.8 | 0.6 | 19.4 | 115.5 | 19.1 | 110.8
| 22-00 | 114,49/112,1 | 0.8 | 0.6 | 19.4 | 115.5 | 19.1 | 110.8
11.Пс.Нефедово | 4-00 | 115,51/115,51 | 0.13 | 0.14 | 17.1 | 70.3
| 10-00 | 111,69/111,79 | 0.19 | 0.14 | 17.1 | 70.8
| 22-00 | 114,5/114,58 | 0.21 | 0.16 | 17.1 | 71.2
12.Пс.Ананьино | 4-00 |  | 3.36 | 2.03 | 23.2 | 251.8
| 10-00 |  | 4.35 | 2.4 | 28.8 | 349.2
| 22-00 |  | 3.82 | 2.17 | 25.6 | 292.7
13.Пс.Луговая | 4-00 |  | 6.54 | 3.07 | 40.4 | 367.7 | 37 | 270.1
| 10-00 |  | 10.88 | 3.79 | 46.8 | 532 | 38.7 | 306.6
| 22-00 |  | 12.32 | 3.88 | 49.7 | 599.3 | 39.6 | 324.8
14.Пс.Воробьево | 4-00 | 117 | 0.15 | 0.23 | 14.1 | 77.6
| 10-00 | 113 | 0.27 | 0.19 | 14.2 | 78.5
| 22-00 | 116 | 0.27 | 0.23 | 14.2 | 79
15.Пс.Биряково | 4-00 | 118,54/118,61 | 0.16 | 0.24 | 5.6 | 38.3 | 5.6 | 38.5
| 10-00 | 113,79/113,85 | 0.33 | 0.22 | 5.6 | 38.9 | 5.7 | 39.4
| 22-00 | 118/118 | 0.3 | 0.24 | 5.6 | 38.7 | 5.7 | 39.4
16.Пс.Чекшино | 4-00 |  | 0.14 | 0.19 | 5.7 | 39.8
| 10-00 |  | 0.37 | 0.28 | 6.3 | 46.5
| 22-00 |  | 0.32 | 0.27 | 6.1 | 44.9
17.Пс.ГДЗ | 4-00 |  | 0.77 | 0.36 | 14.2 | 93.4 | 14.1 | 91.7
| 10-00 |  | 1.99 | 1.08 | 15.7 | 120.3 | 14.3 | 95.8
| 22-00 |  | 1.75 | 0.9 | 14.8 | 103.9 | 14.2 | 93.4
18.Пс.Кадников | 4-00 | 118,54/118,61 | 1.64 | 1.3 | 15.4 | 114 | 14.2 | 93.5
| 10-00 | 113,79/113,85 | 2.59 | 1.56 | 17.1 | 144.5 | 14.3 | 96
| 22-00 | 118/118,06 | 2.32 | 1.44 | 16.6 | 136 | 14.2 | 94.3
19.Пс.Ник. Погост | 4-00 | 118,75/118,58 | 0.078 | 0.073 |  |  | 5.5 | 37.5
| 10-00 | 112,96/112,86 | 0.16 | 0.082 | откл. |  | 5.5 | 37.5
| 22-00 |  | 0.13 | 0.058 |  |  | 5.5 | 37.5
20.Пс.Пундуга | 4-00 |  | 0.13 | 0.11 | 5.6 | 38.7
| 10-00 |  | 0.23 | 0.11 | 5.7 | 40.2
| 22-00 |  | 0.22 | 0.13 | 5.7 | 40.2
21.Пс.Вохтога | 4-00 |  | 6.63 | 5.34 | 35.3 | 335.3 | 30.7 | 271.8
| 10-00 |  | 7.59 | 6.33 | 36.4 | 352 | 38.7 | 382.5
| 22-00 |  | 7.68 | 5.68 | 37.4 | 364 | 35.7 | 341.1
22.Пс.Плоское | 4-00 |  | 0.21 | 0.18 | 5.8 | 40.7 | откл.
| 10-00 |  | 0.36 | 0.21 | 6.1 | 44.8
| 22-00 |  | 0.31 | 0.19 | 6 | 43.1
23.Пс.Жернаково | 4-00 |  | 0.36 | 0.36 | 10.3 | 67.3
| 10-00 |  | 0.6 | 0.36 | 10.6 | 71.2
| 22-00 |  | 0.48 | 0.36 | 10.4 | 69
24.Пс.Шуйское | 4-00 | 111.74 | 0.37 | 0.36 | откл. |  | 14.4 | 82.8
| 10-00 | 105.73 | 0.91 | 0.47 |  |  | 15.5 | 103.9
| 22-00 | 110.34 | 0.78 | 0.37 |  |  | 15.1 | 95.7
25.Пс.Семигородняя | 4-00 | 114.47 | 0.11 | 0.14 | 5.6 | 38.8 |  |  | 7
| 10-00 | 114.47 | 0.23 | 0.14 | 5.8 | 40.5 |  |  | 7
| 22-00 | 114.47 | 0.22 | 0.15 | 5.7 | 40.5 |  |  | 7
Е.В.Ширикова т. 22-41

## ВУЭС
Сводная ведомость нагрузок и напряжений ПС 110 кВ в режимный день 17.06.2015 года по ПО Великоустюгские электрические сети
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | Потери в трансформаторах |  |  |  | РПН (номер анцапфы)
[5 empty] | ΔP Т-1, кВт | ΔQ Т-1, квар | ΔP Т-2, кВт | ΔQ Т-2, квар | Т-1 | Т-2
1. ПС "В-Устюг" 110/35/6 кВ | 4-00 | 118 | 3.7 | 3.28 | 27.3 | 122 | 28.2 | 151.6 | 5 (ПБВ) | 5 (ПБВ)
| 10-00 | 112 | 9.8 | 4.54 | 33 | 283.4 | 39.5 | 404.1 | 5 (ПБВ) | 5 (ПБВ)
| 22-00 | 118 | 5.27 | 2.92 | 29.1 | 173.9 | 29.3 | 178.1 | 5 (ПБВ) | 5 (ПБВ)
2. ПС "Дымково" 110/35/10 кВ | 4-00 | 120 | 3.34 | 2.72 | 29.8 | 370.1 | - | - | 6 | -
| 10-00 | 112 | 5.42 | 4.38 | 49.4 | 826.9 | - | - | 11 | -
| 22-00 | 118 | 4.19 | 3.77 | 40 | 601.2 | - | - | 8 | -
3. ПС "Борки" 110/6 кВ | 4-00 | 118 | 1.01 | 0.88 | 36.9 | 227.4 | 39.8 | 276.4 | 9 | 9
| 10-00 | 112 | 2.44 | 1.51 | 38.8 | 252.2 | 40.8 | 286.3 | 8 | 8
| 22-00 | 118 | 1.9 | 1.05 | 38.1 | 243.1 | 40 | 278.5 | 9 | 9
4. ПС "Приводино" 110/10 кВ | 4-00 | 118 | 3.4 | 0.32 | 22 | 63.3 | 21.1 | 56.9 | 5 | 5
| 10-00 | 113 | 4.11 | 0.32 | 23.1 | 90.6 | 21.2 | 59.2 | 8 | 7
| 22-00 | 117 | 3.14 | 0.36 | 22 | 63.3 | 20.8 | 48.4 | 5 | 5
5. ПС "Полдарса" 110/10 кВ | 4-00 | 117 | 0.23 | 0.2 | 6.7 | 29.1 | - | - | 18 | -
| 10-00 | 110 | 0.41 | 0.2 | 7.1 | 33.9 | - | - | 13 | -
| 22-00 | 116 | 0.35 | 0.2 | 6.9 | 32.1 | - | - | 17 | -
6. ПС "У-Алексеево" 110/10 кВ | 4-00 | 120 | 0.26 | 0.36 | 13.1 | 36.5 | - | - | 17 | -
| 10-00 | 112 | 0.67 | 0.55 | 13.9 | 52.2 | - | - | 17 | -
| 22-00 | 118 | 0.47 | 0.42 | 13.4 | 42.2 | - | - | 15 | -
7. ПС "Сусоловка" 110/10 кВ | 4-00 | 117 | 0.08 | 0.05 | 6.3 | 38.6 | - | - | 19 | -
| 10-00 | 112 | 0.1 | 0.06 | 6.3 | 38.8 | - | - | 15 | -
| 22-00 | 116 | 0.17 | 0.09 | 6.4 | 39.8 | - | - | 18 | -
8. ПС "К-Городок" 110/35/10 кВ | 4-00 | 117 | 2.04 | 1.9 | 18.5 | 75 | 32.4 | 276.7 | 6 | 1
| 10-00 | 109 | 5.2 | 3.81 | 23.3 | 192.7 | 36.1 | 339 | 11 | 4
| 22-00 | 114 | 3.95 | 2.38 | 20.6 | 128.9 | 33.8 | 300.5 | 7 | 1
9. ПС "Никольск" 110/35/10 кВ | 4-00 | 115 | 2.02 | 1.54 | 20.4 | 93.3 | 13.3 | 44.3 | 8 | 8
| 10-00 | 113 | 5.05 | 2.33 | 24.3 | 180.2 | 16.5 | 108.5 | 7 | 7
| 22-00 | 114 | 3.57 | 1.7 | 23 | 151.8 | 13.6 | 51.8 | 8 | 8
10. ПС "Калинино" 110/10 кВ | 4-00 | 117 | 0.12 | 0.24 | 14.1 | 95.7 | - | - | 2 (ПБВ) | -
| 10-00 | 110 | 0.36 | 0.24 | 14.3 | 97.6 | - | - | 2 (ПБВ) | -
| 22-00 | 115 | 0.36 | 0.24 | 14.3 | 97.6 | - | - | 2 (ПБВ) | -
11. ПС "Зеленцово" 110/10 кВ | 4-00 | 117 | 0.3 | 0.3 | - | - | 6.3 | 31.4 | - | 17
| 10-00 | 110 | 0.54 | 0.3 | - | - | 7.1 | 39.4 | - | 13
| 22-00 | 115 | 0.54 | 0.3 | - | - | 7.1 | 39.4 | - | 15
12. ПС "НПС" 110/35/10 кВ | 4-00 | 117 | 1.21 | 1.18 | 17 | 43.9 | 16.8 | 25.4 | 5 | 5
| 10-00 | 111 | 2.75 | 1.89 | 20 | 94.6 | 16.8 | 25.4 | 9 | 8
| 22-00 | 116 | 2.35 | 1.49 | 18.7 | 70.7 | 16.8 | 25.6 | 6 | 6
13. ПС "Вострое" 110/10 кВ | 4-00 | 118 | 0.04 | 0.08 | - | - | 6 | 30.6 | - | 21
| 10-00 | 117 | 0.16 | 0.12 | - | - | 6.1 | 31.9 | - | 20
| 22-00 | 115 | 0.12 | 0.08 | - | - | 6.1 | 31.1 | - | 20
Дурягин
23-70

## КЭС
Сводная ведомость нагрузок и напряжений ПС 110 кВ в режимный день 17.06.2015 года по Кирилловским электрическим сетям.
Наименование подстанции | Час | U , кВ | Р, МВт | Q, МВАр | Потери в трансформаторах |  |  |  | Положение РПН
[5 empty] | rP Т-1 кВт | rQ Т-1 кВар | rP Т-2 кВт | rQ Т-2 кВар | Т-1 | Т-2
ПС Кириллов | 4-00 | 117,01/117,01 | 1.8243 | 1.1306 | 19.4094 | 118.5725 | 20.6377 | 144.2899
| 10-00 | 112,7/113,24 | 3.7228 | 2.3072 | 20.1642 | 134.3745 | 27.0564 | 278.6815
| 22-00 | 116,47/117,01 | 3.1878 | 1.9756 | 19.911 | 129.0744 | 24.7598 | 230.5959
ПС Н. Торжок | 4-00 | 114,85/115,39 | 0.47396 | 0.29373 | 11.5 | 50.4 | 11.8447 | 55.5819 | 7 | 7
| 10-00 | 111,08/111,62 | 0.62773 | 0.38903 | 11.5 | 50.4 | 12.1046 | 59.4898 | 7 | 7
| 22-00 | 114,31/114,31 | 0.64286 | 0.39841 | 11.5 | 50.4 | 12.1341 | 59.9332 | 7 | 7
ПС Ферапонтово | 4-00 | 116,47/115,39 | 0.29898 | 0.18529 | 5.5 | 37.5 | 11.6372 | 52.4621 | 13 | 13
| 10-00 | 113,24/111,62 | 0.33851 | 0.20979 | 5.5 | 37.5 | 11.6758 | 53.0434 | 13 | 13
| 22-00 | 115,39/114,85 | 0.34831 | 0.21586 | 5.5 | 37.5 | 11.6862 | 53.1986 | 13 | 13
ПС Коварзино | 4-00 | 115.93 | 0.1007 | 0.062406 |  |  | 14.0212 | 75.9731 |  | 5
| 10-00 | 111.62 | 0.16104 | 0.099804 |  |  | 14.0543 | 76.5543 |  | 6
| 22-00 | 114.85 | 0.13188 | 0.081734 |  |  | 14.0364 | 76.2401 |  | 6
ПС Белозерск | 4-00 | 118,22/118,02 | 1.478 | 0.916 | 19.526 | 121.0124 | 19.689 | 124.4256 | 1 | 7
| 10-00 | 114,53/114,46 | 2.8215 | 1.7486 | 20.4131 | 139.5868 | 22.1693 | 176.3568 | 1 | 7
| 22-00 | 118,29/117,89 | 2.8523 | 1.7677 | 20.7119 | 145.8429 | 21.8662 | 170.0101 | 1 | 7
ПС Антушево | 4-00 | 117.64 | 1.479 | 0.91663 | 14.1375 | 78.0177 | 17.1281 | 130.6161
| 10-00 | 114.59 | 2.1391 | 1.3257 | 14.2016 | 79.1457 | 20.9971 | 198.6615
| 22-00 | 117.82 | 1.9427 | 1.204 | 14.2518 | 80.0286 | 19.3282 | 169.3095
ПС Бечевинка | 4-00 | 10.4 | 0.091865 | 0.056933 | 5.5411 | 37.9906 |  |  | 20
| 10-00 | 10.2 | 0.12013 | 0.074451 | 5.5703 | 38.3389 |  |  | 20
| 22-00 | 10.4 | 0.15311 | 0.094888 | 5.6142 | 38.8627 |  |  | 20
ПС Вашки | 4-00 | 10.1 | 0.74643 | 0.4626 | 19.1542 | 113.2292 | 19.1542 | 113.2292 | 6 | 6
| 10-00 | 10.05 | 1.4853 | 0.92053 | 19.4031 | 118.4399 | 19.8613 | 128.0335 | 7 | 7
| 22-00 | 10.15 | 1.4532 | 0.90061 | 19.4769 | 119.9854 | 19.7032 | 124.7226 | 6 | 6
ПС Белоусово | 4-00 | 120,65/118,63 | 4.974 | 3.0826 | 29.5708 | 259.1412 | 29.4523 | 256.1148 | 2 | 3
| 10-00 | 119,02/118,09 | 3.4915 | 2.1639 | 27.9547 | 217.891 | 27.5193 | 206.779 | 2 | 3
| 22-00 | 121,2/119,71 | 3.9595 | 2.4539 | 27.6004 | 208.8484 | 28.9524 | 243.3564 | 2 | 3
ПС Восточная | 4-00 | 121,86/119,17 | 2.3122 | 1.4329 | 28.0491 | 220.3004 | 26.0965 | 170.463 | 5 | 5
| 10-00 | 120,25/118,63 | 4.7765 | 2.9602 | 33.9812 | 371.7102 | 26.5987 | 183.2804 | 5 | 5
| 22-00 | 121,86/119,71 | 3.7793 | 2.3422 | 30.2715 | 277.0255 | 26.6096 | 183.5599 | 5 | 5
ПС Мегра | 4-00 | 118.09 | 0.12865 | 0.07973 |  |  | 5.5806 | 38.4621 |  | 5
| 10-00 | 117.55 | 0.15229 | 0.094381 |  |  | 5.613 | 38.8482 |  | 5
| 22-00 | 119.17 | 0.18071 | 0.11199 |  |  | 5.6591 | 39.3982 |  | 5
ПС Андома | 4-00 | 121,32/121,86 | 0.41973 | 0.26012 | 6.3583 | 47.7411 | 5.5 | 37.5
| 10-00 | 119,71/120,25 | 0.55338 | 0.34296 | 6.992 | 55.3019 | 5.5 | 37.5
| 22-00 | 121,86/122,4 | 0.56332 | 0.34912 | 7.046 | 55.947 | 5.5 | 37.5
ПС Устье | 4-00 | 10.3 | 0.038971 | 0.024152 | 5.5074 | 37.5883 |  |  | 14
| 10-00 | 10.3 | 0.084765 | 0.052533 | 5.535 | 37.9177 |  |  | 14
| 22-00 | 10.2 | 0.0064571 | 0.0040017 | 5.5002 | 37.5024 |  |  | 14

## ЧЭС
Сводная ведомость нагрузок и напряжений ПС 110 кВ в режимный день 17.06.2015 г. по Череповецким электрическим сетям.
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | Потери в трансформаторах |  |  |  | РПН Т (номер анцапфы)
[5 empty] | ΔP T-1,кВт | ΔQ T-1,кВap | ΔP T-2,кВт | ΔQ T-2,кВap | Т-1 | Т-2
1. Анисимово | 4-00 | 114/114 | 2.5 | 1.6 | 12.4 | 120.6 | 13.6 | 95.3 | 18 | 5
| 10-00 | 110/110 | 2.8 | 1.7 | 14.4 | 142.1 | 14.1 | 103.2 | 18 | 5
| 22-00 | 120/120 | 2.6 | 1.6 | 13 | 127.3 | 13.8 | 97.4 | 18 | 5
2. Бабаево | 4-00 | 110/110 | 4.9 | 2.7 | 32.4 | 315.7 | 26.7 | 198.8 | 10 | 10
| 10-00 | 110/110 | 7.9 | 3.5 | 39.9 | 487.1 | 30.3 | 295.1 | 10 | 10
| 22-00 | 111/111 | 7.5 | 2.7 | 39.7 | 482.7 | 30.7 | 306.8 | 9 | 9
3. Батран | 4-00 | - | 1.6 | 0.9 | 16.6 | 85.1 | 17.7 | 115.3 | 10 | 9
| 10-00 | - | 2.3 | 1 | 16.7 | 86.9 | 18.9 | 136.5 | 10 | 9
| 22-00 | - | 2.6 | 1 | 16.7 | 87.8 | 19.4 | 146.8 | 10 | 9
4. Енюково | 4-00 | - | 0.8 | 0.4 | 12.2 | 56.1 | 11.9 | 46.7 | 6 | 6
| 10-00 | - | 1.2 | 0.6 | 12.7 | 62.3 | 12 | 48.5 | 6 | 6
| 22-00 | - | 1.2 | 0.5 | 12.7 | 63.2 | 12 | 48.4 | 6 | 6
5. Желябово | 4-00 | - | 0.44 | 0.4 | 10.3 | 50.5 | 5.9 | 32.2 | 18 | 12
| 10-00 | - | 0.84 | 0.4 | 11.2 | 60.5 | 6.1 | 33.9 | 18 | 12
| 22-00 | - | 0.92 | 0.44 | 11.6 | 64.3 | 6.2 | 34.6 | 18 | 12
6. Загородная | 4-00 | - | 1.6 | 1.6 | 17.4 | 76.8 | 18.2 | 98.4 | 7 | 7
| 10-00 | - | 2.1 | 1.8 | 17.6 | 80.2 | 18.8 | 110.1 | 7 | 7
| 22-00 | - | 2.1 | 1.7 | 17.5 | 79 | 18.7 | 108.4 | 7 | 7
7. Заполье | 4-00 | - | 0.2 | 0.1 | - | - | 7.1 | 32.8 | - | 19
| 10-00 | - | 0.4 | 0.2 | - | - | 7.4 | 36.6 | - | 19
| 22-00 | - | 0.4 | 0.2 | - | - | 7.4 | 36.6 | - | 19
8. Заягорба | 4-00 | 118/118 | 1.7 | 0.2 | 35.1 | 554.4 | 35.1 | 553.5 | 8 | 8
| 10-00 | 116/116 | 3.8 | 0.9 | 35.5 | 563.2 | 35.4 | 560.5 | 8 | 8
| 22-00 | 119/119 | 3 | 0.5 | 35.2 | 556.1 | 35.3 | 559.6 | 8 | 8
9. Избоищи | 4-00 | - | 0.4 | 0.3 | 18.9 | 64.4 | - | - | 3 | -
| 10-00 | - | 0.7 | 0.4 | 19.1 | 68.6 | - | - | 3 | -
| 22-00 | - | 0.6 | 0.4 | 19 | 66.9 | - | - | 3 | -
10 Искра | 4-00 | - | 12.7 | 5.1 | 42.1 | 714.1 | 38.6 | 635.7 | 9 | 8
| 10-00 | - | 18.3 | 7.2 | 47 | 827.3 | 44.5 | 771.1 | 9 | 8
| 22-00 | - | 18.6 | 6.6 | 49.9 | 892.1 | 42.3 | 720.9 | 9 | 8
11. Кадуй | 4-00 | - | 1.473 | 1.049 | 26.3 | 197.6 | 12.8 | 63.4 | 9 | 6
| 10-00 | - | 2.743 | 1.519 | 31.2 | 280.8 | 13.2 | 72.8 | 9 | 6
| 22-00 | - | 2.614 | 1.215 | 29.5 | 249.7 | 13.3 | 74.6 | 9 | 6
12. Климовская | 4-00 | - | 1.2 | 0.9 | 27.1 | 121.3 | 17.5 | 68.5 | 6 | 5
| 10-00 | - | 2.2 | 1.3 | 28.1 | 143.7 | 17.5 | 69.1 | 6 | 5
| 22-00 | - | 2.1 | 1 | 27.8 | 137.5 | 17.5 | 69.2 | 6 | 5
13. Коротово | 4-00 | 112/111 | 1.2 | 0.9 | 16.4 | 93.1 | 11.7 | 68.8 | 9 | 9
| 10-00 | 110/109 | 2.2 | 1 | 17.2 | 108.4 | 12.2 | 78.5 | 9 | 9
| 22-00 | 113/112 | 2.3 | 1.1 | 17.2 | 107.6 | 12.5 | 83.6 | 9 | 9
14. Нелазское | 4-00 | - | 0.5 | 0.4 | 6.7 | 39.9 | 7.6 | 37.5 | 18 | 18
| 10-00 | - | 0.8 | 0.5 | 6.8 | 41.4 | 8.2 | 44.8 | 18 | 18
| 22-00 | - | 0.8 | 0.5 | 6.9 | 42.8 | 8.2 | 44.2 | 18 | 18
15. Нифантово | 4-00 | - | 4.1 | 4.2 | 27.7 | 278.4 | 26.4 | 212.5 | 5 | 6
| 10-00 | - | 3.9 | 3.3 | 28.6 | 298.6 | 25.9 | 201.3 | 5 | 6
| 22-00 | - | 3.5 | 2.9 | 27.1 | 264.8 | 25.5 | 191.4 | 5 | 6
16. Новые Углы | 4-00 | - | 3.4 | 2.3 | 36.8 | 193.5 | 36.6 | 222.4 | 7 | 5
| 10-00 | - | 5.3 | 3.3 | 37.5 | 215.5 | 37.5 | 254.8 | 7 | 5
| 22-00 | - | 5.2 | 2.6 | 37 | 200.4 | 37.9 | 258.3 | 7 | 5
17. Октябрьская | 4-00 | 113/115 | 45.144 | 2.64 | 6.8 | 1487.5 | - | - | 14 | -
| 10-00 | 114/115 | 49.183 | 2.64 | 6.8 | 1487.5 | - | - | 14 | -
| 22-00 | 114/115 | 47.916 | 5.28 | 6.8 | 1487.5 | - | - | 14 | -
18. Петринево | 4-00 | 118/118 | 0.8 | 0.8 | 20.8 | 96.5 | 20.9 | 77.5 | 2 | 2
| 10-00 | 115/115 | 1.2 | 0.8 | 21 | 100.4 | 21 | 79.6 | 3 | 2
| 22-00 | 119/118 | 1.4 | 0.8 | 21.2 | 104.5 | 21 | 79.8 | 2 | 2
19. Покровское | 4-00 | 113/113 | 0.05 | 0 | 7.1 | 32.7 | - | - | 18 | -
| 10-00 | 110/110 | 0.09 | 0 | 7.2 | 32.9 | - | - | 18 | -
| 22-00 | 115/115 | 0.09 | 0 | 7.2 | 33 | - | - | 18 | -
20. Поселковая | 4-00 | - | 2.3 | 2.7 | 17.9 | 89.5 | 19.4 | 105.3 | 7 | 7
| 10-00 | - | 3 | 2.6 | 18.4 | 98.6 | 19.8 | 111.1 | 7 | 7
| 22-00 | - | 3 | 2.9 | 18.5 | 99.6 | 20.3 | 119.8 | 7 | 7
21. Стеклозавод | 4-00 | 110/110 | 0.12 | 0.12 | 14 | 24.2 | 12.2 | 27.4 | 4 | 8
| 10-00 | 109/109 | 0.17 | 0.15 | 14 | 24.3 | 12.2 | 27.4 | 4 | 8
| 22-00 | 119/115 | 0.13 | 0.14 | 14 | 24.2 | 12.2 | 27.4 | 4 | 8
22. Суда | 4-00 | 115/115 | 2.4 | 1.2 | 25.8 | 205.1 | 21.3 | 109.9 | 3 | 3
| 10-00 | 114/113 | 4.1 | 1.8 | 28.9 | 263 | 21.4 | 111.2 | 3 | 3
| 22-00 | 117/116 | 4 | 1.4 | 32.4 | 338 | 21.3 | 110 | 3 | 3
23. Устюжна | 4-00 | 115/116 | 3 | 2 | 20.4 | 114.4 | 22.8 | 147.2 | 8 | 2
| 10-00 | 111/111 | 6 | 2.6 | 23.5 | 192.3 | 29.1 | 289.3 | 8 | 2
| 22-00 | 116/116 | 6.1 | 2.6 | 23.3 | 185.7 | 29.6 | 302.1 | 8 | 2
24. Чагода | 4-00 | 114/114 | 6.5 | 4.5 | 26.4 | 129.4 | 31.7 | 261.8 | 5 | 6
| 10-00 | 109/109 | 8.4 | 4.95 | 27.3 | 152.8 | 36.8 | 387.6 | 5 | 6
| 22-00 | 117/121 | 7.9 | 4.5 | 26.9 | 142.4 | 35 | 343 | 5 | 6
25. Шексна | 4-00 | 111/112 | 29.3 | 27.99 | 70.4 | 626.2 | 92.9 | 1385.5 | 11 | 13
| 10-00 | 111/111 | 38.606 | 31.3 | 74.8 | 771 | 122.6 | 2290.1 | 11 | 13
| 22-00 | 112/112 | 34.7 | 29.3 | 74.1 | 750.7 | 124.6 | 2374.4 | 11 | 13

## ТЭС
Сводная ведомость нагрузок и напряжений ПС 110 кВ в режимный день 17.06.2014 года по
Тотемским электрическим сетям
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | Потери в трансформаторах |  |  |  | РПН (положение анцапфы)
[5 empty] | ΔP Т-1, кВт | ΔQ Т-1, квар | ΔP Т-2, кВт | ΔQ Т-2, квар | Т-1 | Т-2
ПС Власьевская 110/10 | 4-00 | - | 0.2 | 0.3 | - | - | 6.2 | 40.3 | - | 7
| 10-00 | - | 0.6 | 0.5 | - | - | 8 | 61.1 | - | 8
| 22-00 | - | 0.4 | 0.3 | - | - | 6.7 | 46.1 | - | 7
ПС В.Сп.Погост 110/10 | 4-00 | - | 0.2 | 0.2 | 7.2 | 32.1 | - | - | 20 | -
| 10-00 | - | 0.3 | 0.2 | 7.7 | 38 | - | - | 20 | -
| 22-00 | - | 0.3 | 0.2 | 7.3 | 33.9 | - | - | 20 | -
ПС Царева 110/10 | 4-00 | - | 0.1 | 0.2 | 32.1 | 89.5 | - | - | - | -
| 10-00 | - | 0.3 | 0.2 | 32.2 | 90.7 | - | - | - | -
| 22-00 | - | 0.2 | 0.2 | 32.1 | 89.8 | - | - | - | -
ПС Тотьма-2 110/10 | 4-00 | -/118,1 | 0.9 | 0.8 | - | - | 16.9 | 101.1 | - | -
| 10-00 | -/115,9 | 2.1 | 1.5 | - | - | 20 | 158.1 | - | -
| 22-00 | -/118,6 | 1.6 | 0.9 | - | - | 18.2 | 125 | - | -
ПС Рослятино 110/10 | 4-00 | 116,7/116,8 | 0.4 | 0.5 | 5.9 | 42.1 | 6.1 | 32.6 | - | -
| 10-00 | 113,7/113,7 | 1.2 | 1.1 | 7.5 | 60.9 | 8.4 | 59.1 | - | -
| 22-00 | 117,8/117,8 | 0.8 | 0.6 | 6.4 | 48.6 | 6.7 | 40 | - | -
ПС Ляменьга 110/10 | 4-00 | - | 0.2 | 0.3 | 5.9 | 42 | - | - | - | -
| 10-00 | - | 0.5 | 0.3 | 6.7 | 51.9 | - | - | - | -
| 22-00 | - | 0.3 | 0.3 | 6.1 | 44.8 | - | - | - | -
ПС Тотьма-1 110/35/10 | 4-00 | 118,7/- | 1.3 | 1.1 | 32.1 | 237.6 | - | - | - | -
| 10-00 | 116,1/- | 3.2 | 1.3 | 39.5 | 382.9 | - | - | - | -
| 22-00 | 1120,3/- | 2.4 | 1.2 | 35.8 | 309.1 | - | - | - | -
ПС Погорелово 110/35/10 | 4-00 | 116,7/117,3 | 3.3 | 1.2 | 28.1 | 135.3 | 26.9 | 126.1 | - | -
| 10-00 | 114,4/115,2 | 4.7 | 1.6 | 29.3 | 167.1 | 27.9 | 154.8 | - | -
| 22-00 | 118,3/118,8 | 4.2 | 1.2 | 28.7 | 151 | 27.5 | 142.4 | - | -
ПС Бабушкино 110/35/10 | 4-00 | 114,3/115,4 | 0.9 | 0.4 | 11.9 | 61.1 | 16 | 91.3 | - | -
| 10-00 | 111,6/112,7 | 2.5 | 1.3 | 14.4 | 124.3 | 17.3 | 115.3 | - | -
| 22-00 | 115,9/117,1 | 1.9 | 0.9 | 13.6 | 104.8 | 16.6 | 102.8 | - | -
ПС Тарнога 110/35/10 | 4-00 | 117,7/116,6 | 1.3 | 1.6 | 18 | 79.5 | 17.2 | 89.8 | 6 | 6
| 10-00 | 114,4/114,4 | 3.8 | 4 | 26.8 | 280.5 | 19.4 | 141.7 | 11 | 10
| 22-00 | 118,8/118,8 | 2.5 | 2 | 19.4 | 111.4 | 18 | 107.9 | 7 | 7
ПС Верховажье 110/35/10 | 4-00 | 118,6/118,6 | 1.7 | 1.2 | 17.2 | 58.8 | 18.8 | 132.1 | - | -
| 10-00 | 114,3/113,8 | 3.6 | 2.3 | 23.8 | 213.4 | 18.4 | 122.2 | - | -
| 22-00 | 113,8/113,8 | 2.8 | 1.4 | 17.4 | 64.5 | 20.7 | 176.1 | - | -
ПС Чушевицы 110/35/10 | 4-00 | 118,6/119,7 | 0.6 | 0.5 | 16.9 | 80.3 | 17.2 | 96.7 | - | -
| 10-00 | 113,8/114,3 | 1.4 | 0.9 | 16.9 | 81 | 18.3 | 122 | - | -
| 22-00 | 117,6/118,1 | 1.2 | 0.7 | 16.9 | 80.8 | 17.7 | 109.3 | - | -