## Вас.,Восх.,ВводТ1
В Е Д О М О С Т Ь
[5 empty] | режимного дня на ПС Аниково | [5 empty] | Дата 17 июня 2015 года.
| Васильевский | [5 empty] | Восход | [5 empty] | Ввод 10 кВ Т1
ч | активный |  |  | реактивный |  |  | активный |  |  | реактивный |  |  | активный |  |  | реактивный
а | Х 1000 |  |  | Х 1000 |  |  | Х 1000 |  |  | Х 1000 |  |  | Х 2000 |  |  | Х 2000
с | Показания | Разн. | Расход | Показания | Разн. | Расход | Показания | Разн. | Расход | Показания | Разн. | Расход | Показания | Разн. | Расход | Показания | Разн, | Расход
ы | счётчика | показ. | в кВт*ч | счётчика | показ. | в кВар*ч | счётчика | показ. | в кВт*ч | счётчика | показ. | в кВар*ч | счётчика | показ. | в кВт*ч | счётчика | показ. | в кВар*ч
0 | 11022.9 |  |  | 8275 |  |  | 3287.2 |  |  | 2934 |  |  | 9396.2 |  |  | 6892.1
1 | 11022.9 | 0 | 0 | 8275 | 0 | 0 | 3287.3 | 0.1 | 100 | 2934.1 | 0.1 | 100 | 9396.4 | 0.2 | 400 | 6892.2 | 0.1 | 200
2 | 11022.9 | 0 | 0 | 8275 | 0 | 0 | 3287.4 | 0.1 | 100 | 2934.3 | 0.2 | 200 | 9396.5 | 0.1 | 200 | 6892.3 | 0.1 | 200
3 | 11022.9 | 0 | 0 | 8275 | 0 | 0 | 3287.5 | 0.1 | 100 | 2934.4 | 0.1 | 100 | 9396.5 | 0 | 0 | 6892.3 | 0 | 0
4 | 11022.9 | 0 | 0 | 8275 | 0 | 0 | 3287.6 | 0.1 | 100 | 2934.5 | 0.1 | 100 | 9396.6 | 0.1 | 200 | 6892.4 | 0.1 | 200
5 | 11022.9 | 0 | 0 | 8275 | 0 | 0 | 3287.7 | 0.1 | 100 | 2934.7 | 0.2 | 200 | 9396.7 | 0.1 | 200 | 6892.5 | 0.1 | 200
6 | 11022.9 | 0 | 0 | 8275 | 0 | 0 | 3287.8 | 0.1 | 100 | 2934.8 | 0.1 | 100 | 9396.8 | 0.1 | 200 | 6892.6 | 0.1 | 200
7 | 11022.9 | 0 | 0 | 8275 | 0 | 0 | 3288 | 0.2 | 200 | 2935 | 0.2 | 200 | 9396.9 | 0.1 | 200 | 6892.7 | 0.1 | 200
8 | 11022.9 | 0 | 0 | 8275 | 0 | 0 | 3288.2 | 0.2 | 200 | 2935.1 | 0.1 | 100 | 9397 | 0.1 | 200 | 6892.8 | 0.1 | 200 | 600
9 | 11022.9 | 0 | 0 | 8275 | 0 | 0 | 3288.4 | 0.2 | 200 | 2935.3 | 0.2 | 200 | 9397.1 | 0.1 | 200 | 6892.9 | 0.1 | 200 | 1164
10 | 11022.9 | 0 | 0 | 8275 | 0 | 0 | 3288.6 | 0.2 | 200 | 2935.4 | 0.1 | 100 | 9397.3 | 0.2 | 400 | 6893 | 0.1 | 200 | 3800
11 | 11022.9 | 0 | 0 | 8275 | 0 | 0 | 3288.8 | 0.2 | 200 | 2935.6 | 0.2 | 200 | 9397.4 | 0.1 | 200 | 6893.2 | 0.2 | 400
12 | 11022.9 | 0 | 0 | 8275 | 0 | 0 | 3289 | 0.2 | 200 | 2935.8 | 0.2 | 200 | 9397.6 | 0.2 | 400 | 6893.3 | 0.1 | 200
13 | 11022.9 | 0 | 0 | 8275 | 0 | 0 | 3289.2 | 0.2 | 200 | 2936 | 0.2 | 200 | 9397.7 | 0.1 | 200 | 6893.4 | 0.1 | 200
14 | 11022.9 | 0 | 0 | 8275 | 0 | 0 | 3289.4 | 0.2 | 200 | 2936.1 | 0.1 | 100 | 9397.8 | 0.1 | 200 | 6893.5 | 0.1 | 200
15 | 11022.9 | 0 | 0 | 8275 | 0 | 0 | 3289.6 | 0.2 | 200 | 2936.3 | 0.2 | 200 | 9398 | 0.2 | 400 | 6893.6 | 0.1 | 200
16 | 11022.9 | 0 | 0 | 8275 | 0 | 0 | 3289.8 | 0.2 | 200 | 2936.5 | 0.2 | 200 | 9398 | 0 | 0 | 6893.7 | 0.1 | 200
17 | 11022.9 | 0 | 0 | 8275 | 0 | 0 | 3290 | 0.2 | 200 | 2936.6 | 0.1 | 100 | 9398.1 | 0.1 | 200 | 6893.8 | 0.1 | 200
18 | 11022.9 | 0 | 0 | 8275 | 0 | 0 | 3290.2 | 0.2 | 200 | 2936.8 | 0.2 | 200 | 9398.3 | 0.2 | 400 | 6893.9 | 0.1 | 200
19 | 11022.9 | 0 | 0 | 8275 | 0 | 0 | 3290.4 | 0.2 | 200 | 2937 | 0.2 | 200 | 9398.4 | 0.1 | 200 | 6894.1 | 0.2 | 400
20 | 11022.9 | 0 | 0 | 8275 | 0 | 0 | 3290.5 | 0.1 | 100 | 2937.2 | 0.2 | 200 | 9398.6 | 0.2 | 400 | 6894.2 | 0.1 | 200
21 | 11022.9 | 0 | 0 | 8275 | 0 | 0 | 3290.6 | 0.1 | 100 | 2937.3 | 0.1 | 100 | 9398.7 | 0.1 | 200 | 6894.3 | 0.1 | 200
22 | 11022.9 | 0 | 0 | 8275 | 0 | 0 | 3290.7 | 0.1 | 100 | 2937.4 | 0.1 | 100 | 9398.8 | 0.1 | 200 | 6894.4 | 0.1 | 200
23 | 11022.9 | 0 | 0 | 8275 | 0 | 0 | 3290.9 | 0.2 | 200 | 2937.6 | 0.2 | 200 | 9398.9 | 0.1 | 200 | 6894.5 | 0.1 | 200
24 | 11022.9 | 0 | 0 | 8275 | 0 | 0 | 3291 | 0.1 | 100 | 2937.7 | 0.1 | 100 | 9399 | 0.1 | 200 | 6894.6 | 0.1 | 200
| Итого | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3.8 | 3800 |  | 3.7 | 3700 |  | 2.8 | 5600 |  | 2.5 | 5000
| Сумма вводов : |  |  |  | 5600
| Сумма фидеров : |  |  |  | 5588 |  |  | Зам. нач. РЭС: |  |  |  | А.А. Мельников
| Небаланс в кВт*ч |  |  |  | 12
| Небаланс в % |  |  |  | 0.21429 |  |  | Диспетчер РЭС: |  |  |  | А.В. Чернов

## Север,ТСН-1
В Е Д О М О С Т Ь
[5 empty] | режимного дня на ПС Аниково | [5 empty] | Дата 17 июня 2015 года.
| Север отдача | [5 empty] | Север приём | [5 empty] | ТСН-1
ч | активный |  |  | реактивный |  |  | активный |  |  | реактивный |  |  | активный
а | Х 600 |  |  | Х 600 |  |  | Х 600 |  |  | Х 600 |  |  | Х 1
с | Показания | Разн. | Расход | Показания | Разн. | Расход | Показания | Разн. | Расход | Показания | Разн. | Расход | Показания | Разность | Расход
ы | счётчика | показ. | в кВт*ч | счётчика | показ. | в кВар*ч | счётчика | показ. | в кВт*ч | счётчика | показ. | в кВар*ч | счётчика | показ. | в кВтч
0 | 1109.22 | [5 empty] | 106.15 | [5 empty] | 77530.1
1 | 1109.28 | 0.06 | 36 |  |  |  | 106.15 | 0 | 0 |  |  |  | 77531.8 | 1.7 | 1.7
2 | 1109.34 | 0.06 | 36 |  |  |  | 106.15 | 0 | 0 |  |  |  | 77534.2 | 2.4 | 2.4
3 | 1109.39 | 0.05 | 30 |  |  |  | 106.15 | 0 | 0 |  |  |  | 77535.6 | 1.4 | 1.4
4 | 1109.45 | 0.06 | 36 |  |  |  | 106.15 | 0 | 0 |  |  |  | 77537.1 | 1.5 | 1.5
5 | 1109.51 | 0.06 | 36 |  |  |  | 106.15 | 0 | 0 |  |  |  | 77538.6 | 1.5 | 1.5
6 | 1109.57 | 0.06 | 36 |  |  |  | 106.15 | 0 | 0 |  |  |  | 77540.2 | 1.6 | 1.6
7 | 1109.63 | 0.06 | 36 |  |  |  | 106.15 | 0 | 0 |  |  |  | 77541.6 | 1.4 | 1.4
8 | 1109.69 | 0.06 | 36 |  |  |  | 106.15 | 0 | 0 |  |  |  | 77543.3 | 1.7 | 1.7
9 | 1109.77 | 0.08 | 48 |  |  |  | 106.15 | 0 | 0 |  |  |  | 77543.8 | 0.5 | 0.5
10 | 1109.86 | 0.09 | 54 |  |  |  | 106.15 | 0 | 0 |  |  |  | 77544.7 | 0.9 | 0.9
11 | 1109.97 | 0.11 | 66 |  |  |  | 106.15 | 0 | 0 |  |  |  | 77545.2 | 0.5 | 0.5
12 | 1110.05 | 0.08 | 48 |  |  |  | 106.15 | 0 | 0 |  |  |  | 77546 | 0.8 | 0.8
13 | 1110.14 | 0.09 | 54 |  |  |  | 106.15 | 0 | 0 |  |  |  | 77546.6 | 0.6 | 0.6
14 | 1110.24 | 0.1 | 60 |  |  |  | 106.15 | 0 | 0 |  |  |  | 77546.9 | 0.3 | 0.3
15 | 1110.34 | 0.1 | 60 |  |  |  | 106.15 | 0 | 0 |  |  |  | 77547.2 | 0.3 | 0.3
16 | 1110.43 | 0.09 | 54 |  |  |  | 106.15 | 0 | 0 |  |  |  | 77547.6 | 0.4 | 0.4
17 | 1110.52 | 0.09 | 54 |  |  |  | 106.15 | 0 | 0 |  |  |  | 77548 | 0.4 | 0.4
18 | 1110.63 | 0.11 | 66 |  |  |  | 106.15 | 0 | 0 |  |  |  | 77548.3 | 0.3 | 0.3
19 | 1110.77 | 0.14 | 84 |  |  |  | 106.15 | 0 | 0 |  |  |  | 77548.3 | 0 | 0
20 | 1110.87 | 0.1 | 60 |  |  |  | 106.15 | 0 | 0 |  |  |  | 77548.7 | 0.4 | 0.4
21 | 1110.99 | 0.12 | 72 |  |  |  | 106.15 | 0 | 0 |  |  |  | 77549 | 0.3 | 0.3
22 | 1111.09 | 0.1 | 60 |  |  |  | 106.15 | 0 | 0 |  |  |  | 77549.8 | 0.8 | 0.8
23 | 1111.15 | 0.06 | 36 |  |  |  | 106.15 | 0 | 0 |  |  |  | 77550.7 | 0.9 | 0.9
24 | 1111.2 | 0.05 | 30 |  |  |  | 106.15 | 0 | 0 |  |  |  | 77552.3 | 1.6 | 1.6
|  | 1.98 | 1188 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 22.2 | 22.2

## Верёговка,Вводт-2,ТСН-2
В Е Д О М О С Т Ь
|  |  | режимного дня на ПС Аниково | [5 empty] | Дата 17 июня 2015 года.
| Верёговка | [5 empty] | Ввод 10 кВ Т2 | [5 empty] | ТСН-2
ч | активный |  |  | реактивный |  |  | активный |  |  | реактивный |  |  | активный
а | Х 1000 |  |  | Х 1000 |  |  | Х 2000 |  |  | Х 2000 |  |  | Х 1
с | Показания | Разн. | Расход | Показания | Разн. | Расход | Показания | Разн. | Расход | Показания | Разн, | Расход | Показания | Разность | Расход
ы | счётчика | показ. | в кВт*ч | счётчика | показ. | в кВар*ч | счётчика | показ. | в кВт*ч | счётчика | показ. | в кВар*ч | счётчика | показ. | в кВтч
0 | 2748 |  |  | 1263 |  |  | 849.9 |  |  | 358.2 |  |  | 56766.6
1 | 2748 | 0 | 0 | 1263 | 0 | 0 | 849.9 | 0 | 0 | 358.2 | 0 | 0 | 56766.6 | 0 | 0
2 | 2748 | 0 | 0 | 1263.1 | 0.1 | 100 | 849.9 | 0 | 0 | 358.2 | 0 | 0 | 56766.6 | 0 | 0
3 | 2748 | 0 | 0 | 1263.1 | 0 | 0 | 849.9 | 0 | 0 | 358.2 | 0 | 0 | 56766.6 | 0 | 0
4 | 2748.1 | 0.1 | 100 | 1263.1 | 0 | 0 | 849.9 | 0 | 0 | 358.2 | 0 | 0 | 56766.6 | 0 | 0
5 | 2748.1 | 0 | 0 | 1263.1 | 0 | 0 | 849.9 | 0 | 0 | 358.2 | 0 | 0 | 56766.6 | 0 | 0
6 | 2748.1 | 0 | 0 | 1263.1 | 0 | 0 | 849.9 | 0 | 0 | 358.2 | 0 | 0 | 56766.6 | 0 | 0
7 | 2748.1 | 0 | 0 | 1263.1 | 0 | 0 | 849.9 | 0 | 0 | 358.2 | 0 | 0 | 56766.6 | 0 | 0
8 | 2748.2 | 0.1 | 100 | 1263.1 | 0 | 0 | 849.9 | 0 | 0 | 358.2 | 0 | 0 | 56766.6 | 0 | 0
9 | 2748.2 | 0 | 0 | 1263.1 | 0 | 0 | 849.9 | 0 | 0 | 358.2 | 0 | 0 | 56766.6 | 0 | 0
10 | 2748.2 | 0 | 0 | 1263.1 | 0 | 0 | 849.9 | 0 | 0 | 358.2 | 0 | 0 | 56766.6 | 0 | 0
11 | 2748.2 | 0 | 0 | 1263.2 | 0.1 | 100 | 849.9 | 0 | 0 | 358.2 | 0 | 0 | 56766.6 | 0 | 0
12 | 2748.3 | 0.1 | 100 | 1263.2 | 0 | 0 | 849.9 | 0 | 0 | 358.2 | 0 | 0 | 56766.6 | 0 | 0
13 | 2748.3 | 0 | 0 | 1263.2 | 0 | 0 | 849.9 | 0 | 0 | 358.2 | 0 | 0 | 56766.6 | 0 | 0
14 | 2748.3 | 0 | 0 | 1263.2 | 0 | 0 | 849.9 | 0 | 0 | 358.2 | 0 | 0 | 56766.6 | 0 | 0
15 | 2748.3 | 0 | 0 | 1263.2 | 0 | 0 | 849.9 | 0 | 0 | 358.2 | 0 | 0 | 56766.6 | 0 | 0
16 | 2748.4 | 0.1 | 100 | 1263.2 | 0 | 0 | 849.9 | 0 | 0 | 358.2 | 0 | 0 | 56766.6 | 0 | 0
17 | 2748.4 | 0 | 0 | 1263.2 | 0 | 0 | 849.9 | 0 | 0 | 358.2 | 0 | 0 | 56766.6 | 0 | 0
18 | 2748.4 | 0 | 0 | 1263.2 | 0 | 0 | 849.9 | 0 | 0 | 358.2 | 0 | 0 | 56766.6 | 0 | 0
19 | 2748.5 | 0.1 | 100 | 1263.3 | 0.1 | 100 | 849.9 | 0 | 0 | 358.2 | 0 | 0 | 56766.6 | 0 | 0
20 | 2748.5 | 0 | 0 | 1263.3 | 0 | 0 | 849.9 | 0 | 0 | 358.2 | 0 | 0 | 56766.6 | 0 | 0
21 | 2748.5 | 0 | 0 | 1263.3 | 0 | 0 | 849.9 | 0 | 0 | 358.2 | 0 | 0 | 56766.6 | 0 | 0
22 | 2748.5 | 0 | 0 | 1263.3 | 0 | 0 | 849.9 | 0 | 0 | 358.2 | 0 | 0 | 56766.6 | 0 | 0
23 | 2748.6 | 0.1 | 100 | 1263.3 | 0 | 0 | 849.9 | 0 | 0 | 358.2 | 0 | 0 | 56766.6 | 0 | 0
24 | 2748.6 | 0 | 0 | 1263.3 | 0 | 0 | 849.9 | 0 | 0 | 358.2 | 0 | 0 | 56766.6 | 0 | 0
|  | 0.6 | 600 |  | 0.3 | 300 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0

## Сут.вед.
В Е Д О М О С Т Ь
|  |  | режимного дня на ПС Аниково | [11 empty] | Дата 17 июня 2015 года.
Часы | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Ввод Т-1 (А) | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 22 | 18 | 30 | 18 | 16 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16
Ввод Т-2 (А) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 Восход(А) | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 13 | 16 | 16 | 12 | 24 | 12 | 12 | 18 | 12 | 18 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 10 | 12 | 12
ВЛ-10 Васильевский(А) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 Север(А) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3
ВЛ-10 Верёговка(А) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1
1 СШ-10 (кВ) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.2
2 СШ-10 (кВ) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.2
ступень РПН | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
U -ТСН (В) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240