## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Бабушкино | [24 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Бабушкино ТСН ао | 7.7222 | 7.7844 | 7.8267 | 7.7822 | 7.7244 | 7.7733 | 7.8489 | 7.7467 | 7.9333 | 7.7733 | 7.62 | 7.7356 | 7.7867 | 7.7778 | 7.7333 | 7.8667 | 8.0733 | 7.8756 | 7.9289 | 7.8133 | 7.7378 | 7.7644 | 7.8222 | 7.7222 | 187.1733
| 10 Бабушкино Т 1 ап | 573.6 | 506.4 | 477.6 | 472.8 | 492 | 595.2 | 818.4 | 1080 | 1104 | 1183.2 | 1140 | 1113.6 | 1099.2 | 1116 | 1070.4 | 981.6 | 1003.2 | 1063.2 | 1070.4 | 1029.6 | 1039.2 | 1027.2 | 919.2 | 712.8 | 21688.8
| 10 Бабушкино Т 2 ап | 240 | 225.6 | 211.2 | 206.4 | 211.2 | 235.2 | 463.2 | 506.4 | 523.2 | 559.2 | 525.6 | 655.2 | 549.6 | 657.6 | 604.8 | 482.4 | 427.2 | 434.4 | 465.6 | 465.6 | 420 | 410.4 | 340.8 | 288 | 10108.8
| 10 Бабушкино-Бабушкино ао | 216.8 | 190.4 | 179.2 | 190.4 | 209.6 | 269.6 | 346.4 | 461.6 | 491.2 | 542.4 | 506.4 | 485.6 | 467.2 | 473.6 | 463.2 | 445.6 | 451.2 | 449.6 | 438.4 | 412 | 413.6 | 416.8 | 383.2 | 290.4 | 9194.4
| 10 Бабушкино-Кирпичный завод ао | 10.8 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 9.6 | 8.2 | 10.2 | 9 | 9.6 | 9.6 | 8.2 | 9.8 | 10.6 | 9.6 | 8.4 | 13 | 16 | 14.2 | 14.6 | 11.8 | 9.8 | 245.2
| 10 Бабушкино-МКСО ао | 222.4 | 194.4 | 180 | 182.4 | 184 | 214.4 | 293.6 | 401.6 | 417.6 | 420.8 | 432 | 432 | 448 | 444 | 415.2 | 378.4 | 381.6 | 419.2 | 418.4 | 400.8 | 385.6 | 370.4 | 345.6 | 266.4 | 8248.8
| 10 Бабушкино-Маяк ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Бабушкино-Победа ао | 136.2 | 127.8 | 119.4 | 123 | 129.6 | 147.6 | 190.2 | 237.6 | 272.4 | 298.8 | 273.6 | 265.8 | 246.6 | 268.8 | 257.4 | 244.8 | 215.4 | 211.8 | 237 | 239.4 | 236.4 | 240 | 198 | 165 | 5082.6
| 10 Бабушкино-Победа ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Бабушкино-Победа ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Бабушкино-Победа ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Бабушкино-Тупаново ао | 47.6 | 42.2 | 43.4 | 27 | 25.4 | 22.4 | 19.6 | 28 | 36 | 51 | 56 | 54 | 38.8 | 51 | 61.8 | 42.2 | 41.8 | 44.6 | 47.4 | 32.2 | 52.2 | 42.4 | 37 | 44.8 | 988.8
| 10 Бабушкино-ХДСУ ао | 94.4 | 89.6 | 84 | 73.6 | 73.6 | 79.2 | 264.8 | 258.4 | 243.2 | 251.2 | 244 | 378.4 | 294.4 | 381.6 | 338.4 | 225.6 | 203.2 | 216 | 216 | 210.4 | 168.8 | 156 | 132.8 | 112 | 4789.6
| 10 Бабушкино-Юрманга ао | 91.6 | 82.8 | 78.4 | 74.4 | 78 | 90.4 | 160.4 | 190.4 | 159.2 | 169.2 | 148.4 | 141.6 | 148.4 | 147.6 | 133.6 | 116.8 | 127.6 | 151.6 | 168.4 | 184.8 | 188.8 | 198.4 | 156 | 114 | 3300.8
| 35 Бабушкино-Аниково ао RS | 158.2 | 146.3 | 133.7 | 125.3 | 128.1 | 145.6 | 202.3 | 275.8 | 333.2 | 313.6 | 297.5 | 315 | 233.8 | 277.2 | 309.4 | 289.8 | 312.9 | 275.8 | 276.5 | 296.1 | 280.7 | 265.3 | 216.3 | 174.3 | 5782.7
| 35 Бабушкино-Аниково ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Бабушкино-Тиманово ао RS | 143.5 | 133.7 | 131.6 | 131.6 | 135.8 | 163.8 | 256.9 | 300.3 | 416.5 | 404.6 | 374.5 | 391.3 | 309.4 | 371.7 | 459.2 | 392 | 369.6 | 325.5 | 261.8 | 262.5 | 236.6 | 238.7 | 210 | 160.3 | 6581.4
| 35 Бабушкино-Тиманово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 1942.8222 | 1755.5844 | 1655.1267 | 1623.4822 | 1683.6244 | 1979.9733 | 3032.2489 | 3757.4467 | 4012.6333 | 4211.9733 | 4014.62 | 4249.8356 | 3852.7867 | 4205.0778 | 4130.9333 | 3617.6667 | 3551.3733 | 3607.9756 | 3620.8289 | 3557.2133 | 3443.8378 | 3387.9644 | 2958.5222 | 2345.5222 | 76199.0733
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Бабушкино | [17 empty] | за 17.06.2015
Время | 0,4 Бабушкино ТСН ао | 10 Бабушкино Т 1 ап | 10 Бабушкино Т 2 ап | 10 Бабушкино-Бабушкино ао | 10 Бабушкино-Кирпичный завод ао | 10 Бабушкино-МКСО ао | 10 Бабушкино-Маяк ао | 10 Бабушкино-Победа ао | 10 Бабушкино-Победа ао RS | 10 Бабушкино-Победа ап | 10 Бабушкино-Победа ап RS | 10 Бабушкино-Тупаново ао | 10 Бабушкино-ХДСУ ао | 10 Бабушкино-Юрманга ао | 35 Бабушкино-Аниково ао RS | 35 Бабушкино-Аниково ап RS | 35 Бабушкино-Тиманово ао RS | 35 Бабушкино-Тиманово ап RS
00 - 01 | 7.7222 | 573.6 | 240 | 216.8 | 10.8 | 222.4 | 0 | 136.2 | 0 | 0 | 0 | 47.6 | 94.4 | 91.6 | 158.2 | 0 | 143.5 | 0
01 - 02 | 7.7844 | 506.4 | 225.6 | 190.4 | 8.6 | 194.4 | 0 | 127.8 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 89.6 | 82.8 | 146.3 | 0 | 133.7 | 0
02 - 03 | 7.8267 | 477.6 | 211.2 | 179.2 | 8.8 | 180 | 0 | 119.4 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 84 | 78.4 | 133.7 | 0 | 131.6 | 0
03 - 04 | 7.7822 | 472.8 | 206.4 | 190.4 | 8.8 | 182.4 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 27 | 73.6 | 74.4 | 125.3 | 0 | 131.6 | 0
04 - 05 | 7.7244 | 492 | 211.2 | 209.6 | 8.6 | 184 | 0 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 73.6 | 78 | 128.1 | 0 | 135.8 | 0
05 - 06 | 7.7733 | 595.2 | 235.2 | 269.6 | 8.8 | 214.4 | 0 | 147.6 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 79.2 | 90.4 | 145.6 | 0 | 163.8 | 0
06 - 07 | 7.8489 | 818.4 | 463.2 | 346.4 | 8.6 | 293.6 | 0 | 190.2 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 264.8 | 160.4 | 202.3 | 0 | 256.9 | 0
07 - 08 | 7.7467 | 1080 | 506.4 | 461.6 | 9.6 | 401.6 | 0 | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 258.4 | 190.4 | 275.8 | 0 | 300.3 | 0
08 - 09 | 7.9333 | 1104 | 523.2 | 491.2 | 8.2 | 417.6 | 0 | 272.4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 243.2 | 159.2 | 333.2 | 0 | 416.5 | 0
09 - 10 | 7.7733 | 1183.2 | 559.2 | 542.4 | 10.2 | 420.8 | 0 | 298.8 | 0 | 0 | 0 | 51 | 251.2 | 169.2 | 313.6 | 0 | 404.6 | 0
10 - 11 | 7.62 | 1140 | 525.6 | 506.4 | 9 | 432 | 0 | 273.6 | 0 | 0 | 0 | 56 | 244 | 148.4 | 297.5 | 0 | 374.5 | 0
11 - 12 | 7.7356 | 1113.6 | 655.2 | 485.6 | 9.6 | 432 | 0 | 265.8 | 0 | 0 | 0 | 54 | 378.4 | 141.6 | 315 | 0 | 391.3 | 0
12 - 13 | 7.7867 | 1099.2 | 549.6 | 467.2 | 9.6 | 448 | 0 | 246.6 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 294.4 | 148.4 | 233.8 | 0 | 309.4 | 0
13 - 14 | 7.7778 | 1116 | 657.6 | 473.6 | 8.2 | 444 | 0 | 268.8 | 0 | 0 | 0 | 51 | 381.6 | 147.6 | 277.2 | 0 | 371.7 | 0
14 - 15 | 7.7333 | 1070.4 | 604.8 | 463.2 | 9.8 | 415.2 | 0 | 257.4 | 0 | 0 | 0 | 61.8 | 338.4 | 133.6 | 309.4 | 0 | 459.2 | 0
15 - 16 | 7.8667 | 981.6 | 482.4 | 445.6 | 10.6 | 378.4 | 0 | 244.8 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 225.6 | 116.8 | 289.8 | 0 | 392 | 0
16 - 17 | 8.0733 | 1003.2 | 427.2 | 451.2 | 9.6 | 381.6 | 0 | 215.4 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 203.2 | 127.6 | 312.9 | 0 | 369.6 | 0
17 - 18 | 7.8756 | 1063.2 | 434.4 | 449.6 | 8.4 | 419.2 | 0 | 211.8 | 0 | 0 | 0 | 44.6 | 216 | 151.6 | 275.8 | 0 | 325.5 | 0
18 - 19 | 7.9289 | 1070.4 | 465.6 | 438.4 | 13 | 418.4 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 216 | 168.4 | 276.5 | 0 | 261.8 | 0
19 - 20 | 7.8133 | 1029.6 | 465.6 | 412 | 16 | 400.8 | 0 | 239.4 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 210.4 | 184.8 | 296.1 | 0 | 262.5 | 0
20 - 21 | 7.7378 | 1039.2 | 420 | 413.6 | 14.2 | 385.6 | 0 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 168.8 | 188.8 | 280.7 | 0 | 236.6 | 0
21 - 22 | 7.7644 | 1027.2 | 410.4 | 416.8 | 14.6 | 370.4 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 156 | 198.4 | 265.3 | 0 | 238.7 | 0
22 - 23 | 7.8222 | 919.2 | 340.8 | 383.2 | 11.8 | 345.6 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 37 | 132.8 | 156 | 216.3 | 0 | 210 | 0
23 - 00 | 7.7222 | 712.8 | 288 | 290.4 | 9.8 | 266.4 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 112 | 114 | 174.3 | 0 | 160.3 | 0
Сумма | 187.1733 | 21688.8 | 10108.8 | 9194.4 | 245.2 | 8248.8 | 0 | 5082.6 | 0 | 0 | 0 | 988.8 | 4789.6 | 3300.8 | 5782.7 | 0 | 6581.4 | 0
Общая сумма | 76199.0733

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Бабушкино |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Бабушкино ТСН ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 7.7222 | 0
|  | 01:00-02:00 | 7.7844 | 0
|  | 02:00-03:00 | 7.8267 | 0
|  | 03:00-04:00 | 7.7822 | 0
|  | 04:00-05:00 | 7.7244 | 0
|  | 05:00-06:00 | 7.7733 | 0
|  | 06:00-07:00 | 7.8489 | 0
|  | 07:00-08:00 | 7.7467 | 0
|  | 08:00-09:00 | 7.9333 | 0
|  | 09:00-10:00 | 7.7733 | 0
|  | 10:00-11:00 | 7.62 | 0
|  | 11:00-12:00 | 7.7356 | 0
|  | 12:00-13:00 | 7.7867 | 0
|  | 13:00-14:00 | 7.7778 | 0
|  | 14:00-15:00 | 7.7333 | 0
|  | 15:00-16:00 | 7.8667 | 0
|  | 16:00-17:00 | 8.0733 | 0
|  | 17:00-18:00 | 7.8756 | 0
|  | 18:00-19:00 | 7.9289 | 0
|  | 19:00-20:00 | 7.8133 | 0
|  | 20:00-21:00 | 7.7378 | 0
|  | 21:00-22:00 | 7.7644 | 0
|  | 22:00-23:00 | 7.8222 | 0
|  | 23:00-00:00 | 7.7222 | 0
| Итого за сутки: |  | 187.1733 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Бабушкино Т 1 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 573.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 506.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 477.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 472.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 492 | 0
|  | 05:00-06:00 | 595.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 818.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1080 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1104 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1183.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1140 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1113.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1099.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1116 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1070.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 981.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1003.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1063.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1070.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1029.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1039.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1027.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 919.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 712.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 21688.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Бабушкино Т 2 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 240 | 0
|  | 01:00-02:00 | 225.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 211.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 206.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 211.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 235.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 463.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 506.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 523.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 559.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 525.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 655.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 549.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 657.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 604.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 482.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 427.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 434.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 465.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 465.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 420 | 0
|  | 21:00-22:00 | 410.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 340.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 288 | 0
| Итого за сутки: |  | 10108.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Бабушкино-Бабушкино ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 216.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 190.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 179.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 190.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 209.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 269.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 346.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 461.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 491.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 542.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 506.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 485.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 467.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 473.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 463.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 445.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 451.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 449.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 438.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 412 | 0
|  | 20:00-21:00 | 413.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 416.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 383.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 290.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 9194.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Бабушкино-Кирпичный завод ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 10.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 8.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 8.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 8.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 8.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 8.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 8.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 9.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 8.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 10.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 9 | 0
|  | 11:00-12:00 | 9.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 9.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 8.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 9.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 10.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 9.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 8.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 13 | 0
|  | 19:00-20:00 | 16 | 0
|  | 20:00-21:00 | 14.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 14.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 11.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 9.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 245.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Бабушкино-МКСО ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 222.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 194.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 180 | 0
|  | 03:00-04:00 | 182.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 184 | 0
|  | 05:00-06:00 | 214.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 293.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 401.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 417.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 420.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 432 | 0
|  | 11:00-12:00 | 432 | 0
|  | 12:00-13:00 | 448 | 0
|  | 13:00-14:00 | 444 | 0
|  | 14:00-15:00 | 415.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 378.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 381.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 419.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 418.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 400.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 385.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 370.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 345.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 266.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 8248.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Бабушкино-Маяк ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Бабушкино-Победа ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 136.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 127.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 119.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 123 | 0
|  | 04:00-05:00 | 129.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 147.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 190.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 237.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 272.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 298.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 273.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 265.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 246.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 268.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 257.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 244.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 215.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 211.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 237 | 0
|  | 19:00-20:00 | 239.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 236.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 240 | 0
|  | 22:00-23:00 | 198 | 0
|  | 23:00-00:00 | 165 | 0
| Итого за сутки: |  | 5082.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Бабушкино-Победа ао RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Бабушкино-Победа ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Бабушкино-Победа ап RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Бабушкино-Тупаново ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 47.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 42.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 43.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 27 | 0
|  | 04:00-05:00 | 25.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 22.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 19.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 28 | 0
|  | 08:00-09:00 | 36 | 0
|  | 09:00-10:00 | 51 | 0
|  | 10:00-11:00 | 56 | 0
|  | 11:00-12:00 | 54 | 0
|  | 12:00-13:00 | 38.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 51 | 0
|  | 14:00-15:00 | 61.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 42.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 41.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 44.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 47.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 32.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 52.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 42.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 37 | 0
|  | 23:00-00:00 | 44.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 988.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Бабушкино-ХДСУ ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 94.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 89.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 84 | 0
|  | 03:00-04:00 | 73.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 73.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 79.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 264.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 258.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 243.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 251.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 244 | 0
|  | 11:00-12:00 | 378.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 294.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 381.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 338.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 225.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 203.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 216 | 0
|  | 18:00-19:00 | 216 | 0
|  | 19:00-20:00 | 210.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 168.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 156 | 0
|  | 22:00-23:00 | 132.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 112 | 0
| Итого за сутки: |  | 4789.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Бабушкино-Юрманга ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 91.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 82.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 78.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 74.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 78 | 0
|  | 05:00-06:00 | 90.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 160.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 190.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 159.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 169.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 148.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 141.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 148.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 147.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 133.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 116.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 127.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 151.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 168.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 184.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 188.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 198.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 156 | 0
|  | 23:00-00:00 | 114 | 0
| Итого за сутки: |  | 3300.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Бабушкино-Аниково ао RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 158.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 146.3 | 0
|  | 02:00-03:00 | 133.7 | 0
|  | 03:00-04:00 | 125.3 | 0
|  | 04:00-05:00 | 128.1 | 0
|  | 05:00-06:00 | 145.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 202.3 | 0
|  | 07:00-08:00 | 275.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 333.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 313.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 297.5 | 0
|  | 11:00-12:00 | 315 | 0
|  | 12:00-13:00 | 233.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 277.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 309.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 289.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 312.9 | 0
|  | 17:00-18:00 | 275.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 276.5 | 0
|  | 19:00-20:00 | 296.1 | 0
|  | 20:00-21:00 | 280.7 | 0
|  | 21:00-22:00 | 265.3 | 0
|  | 22:00-23:00 | 216.3 | 0
|  | 23:00-00:00 | 174.3 | 0
| Итого за сутки: |  | 5782.7 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Бабушкино-Аниково ап RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Бабушкино-Тиманово ао RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 143.5 | 0
|  | 01:00-02:00 | 133.7 | 0
|  | 02:00-03:00 | 131.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 131.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 135.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 163.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 256.9 | 0
|  | 07:00-08:00 | 300.3 | 0
|  | 08:00-09:00 | 416.5 | 0
|  | 09:00-10:00 | 404.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 374.5 | 0
|  | 11:00-12:00 | 391.3 | 0
|  | 12:00-13:00 | 309.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 371.7 | 0
|  | 14:00-15:00 | 459.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 392 | 0
|  | 16:00-17:00 | 369.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 325.5 | 0
|  | 18:00-19:00 | 261.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 262.5 | 0
|  | 20:00-21:00 | 236.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 238.7 | 0
|  | 22:00-23:00 | 210 | 0
|  | 23:00-00:00 | 160.3 | 0
| Итого за сутки: |  | 6581.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Бабушкино-Тиманово ап RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0