## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Бабаево р. | [23 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Бабаево р. | [32 empty] | за 17.06.2015
Время | 10 Бабаево р. Т 1 ап | 10 Бабаево р. Т 2 ап | 10 Бабаево р. ТСН 3 ао | 10 Бабаево р. ТСН 4 ао | 10 Бабаево р.-База РЭС ао | 10 Бабаево р.-Володино ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 1 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 2 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 3 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 4 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 5 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 6 ао RS | 10 Бабаево р.-Дудино ао | 10 Бабаево р.-СЕП 1 ао | 10 Бабаево р.-СЕП 2 ао | 10 Бабаево р.-Телецентр ао | 10 Бабаево р.-Тимошкино ао | 110 Бабаево р. ОМВ ао | 110 Бабаево р. ОМВ ао RS 485 | 110 Бабаево р. ОМВ ап | 110 Бабаево р. ОМВ ап RS 485 | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ао | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ап | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ао | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ао RS 485 | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ап | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ап RS 485 | 110 Бабаево р.-Подборовье ао | 110 Бабаево р.-Подборовье ао RS 485 | 110 Бабаево р.-Подборовье ап | 110 Бабаево р.-Подборовье ап RS 485 | 35 Бабаево р.-Тешемля ао | 35 Бабаево р.-Тимохино ао
00 - 01 | 1800 | 2320 | 4.2 | 4.4 | 16.8 | 114.4 | 806.4 | 184.8 | 543.2 | 550.4 | 91.6 | 15.6 | 12 | 1032.8 | 660.8 | 12 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10278.4 | 4400 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.25 | 1491
01 - 02 | 1670 | 2120 | 4.2 | 4.4 | 26.1 | 103.2 | 709.8 | 169.6 | 472 | 494.4 | 92.8 | 12 | 10.8 | 968.8 | 652 | 10.2 | 81.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9820.8 | 4364.8 | 4364.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.5 | 1400
02 - 03 | 1580 | 2020 | 4.5 | 4.8 | 23.1 | 98 | 619.8 | 148.8 | 464.8 | 460 | 92.4 | 10.8 | 11.7 | 905.6 | 668.8 | 9.6 | 79.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9803.2 | 4681.6 | 4672.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.5 | 1302
03 - 04 | 1470 | 2010 | 4.5 | 4.8 | 22.8 | 104 | 580.8 | 150.4 | 448 | 464.8 | 90.8 | 9 | 12 | 917.6 | 612.8 | 7.8 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10771.2 | 5825.6 | 5834.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 1232
04 - 05 | 1480 | 1990 | 4.5 | 4.4 | 23.7 | 102.8 | 591 | 157.6 | 447.2 | 459.2 | 92.4 | 9.6 | 12 | 891.2 | 600.8 | 7.2 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10384 | 5350.4 | 5341.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 1351
05 - 06 | 1600 | 2060 | 4.5 | 4.8 | 20.7 | 103.6 | 647.4 | 179.2 | 475.2 | 492 | 91.6 | 10.8 | 12.6 | 908.8 | 640 | 7.2 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10560 | 5174.4 | 5174.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 1477
06 - 07 | 1780 | 2310 | 4.2 | 4.8 | 19.5 | 133.6 | 796.8 | 183.2 | 568 | 577.6 | 91.2 | 11.4 | 10.8 | 942.4 | 640.8 | 7.2 | 112.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9011.2 | 2992 | 2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.25 | 1666
07 - 08 | 1960 | 2540 | 4.5 | 4 | 20.7 | 158 | 902.4 | 234.4 | 681.6 | 690.4 | 91.2 | 10.2 | 12.3 | 929.6 | 641.6 | 7.2 | 126.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11140.8 | 4364.8 | 4373.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.75 | 1939
08 - 09 | 2190 | 2810 | 3.6 | 4.4 | 25.2 | 167.6 | 1052.4 | 272.8 | 784 | 803.2 | 91.6 | 10.2 | 12.6 | 967.2 | 665.6 | 14.4 | 130.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10736 | 3062.4 | 3053.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.5 | 2380
09 - 10 | 2300 | 2960 | 4.2 | 4 | 33.6 | 166 | 1159.2 | 293.6 | 861.6 | 843.2 | 92 | 11.4 | 12.3 | 1004.8 | 664 | 18 | 104.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8940.8 | 968 | 968 | 17.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.75 | 2352
10 - 11 | 2380 | 3100 | 3.9 | 4.4 | 34.8 | 141.6 | 1206 | 301.6 | 983.2 | 853.6 | 92.4 | 10.2 | 12.6 | 1031.2 | 687.2 | 14.4 | 116.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7304 | 17.6 | 26.4 | 862.4 | 862.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 2324
11 - 12 | 2340 | 3060 | 3.9 | 5.6 | 33.3 | 137.6 | 1171.2 | 277.6 | 1005.6 | 799.2 | 95.2 | 10.8 | 13.5 | 1027.2 | 688.8 | 14.4 | 125.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8606.4 | 1020.8 | 1020.8 | 228.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.25 | 2072
12 - 13 | 2220 | 3000 | 3.6 | 5.6 | 25.2 | 135.2 | 1107 | 279.2 | 986.4 | 767.2 | 92.4 | 7.2 | 15.3 | 1021.6 | 660.8 | 15 | 107.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11088 | 3572.8 | 3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.25 | 1953
13 - 14 | 2180 | 3020 | 3.9 | 4 | 30.9 | 127.2 | 1090.2 | 264 | 968.8 | 832.8 | 90.4 | 9.6 | 12.3 | 1003.2 | 669.6 | 15.6 | 90.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9574.4 | 1918.4 | 1918.4 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.5 | 2121
14 - 15 | 2150 | 3010 | 3.9 | 4 | 31.8 | 152 | 1061.4 | 242.4 | 924.8 | 806.4 | 92 | 7.8 | 15 | 1040.8 | 659.2 | 17.4 | 105.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9838.4 | 2252.8 | 2261.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 2121
15 - 16 | 2100 | 2930 | 3.9 | 5.6 | 30.3 | 147.2 | 1068 | 229.6 | 909.6 | 767.2 | 91.6 | 9.6 | 13.2 | 1016.8 | 640.8 | 16.2 | 87.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10384 | 3097.6 | 3088.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.25 | 1939
16 - 17 | 2160 | 2890 | 3.9 | 5.2 | 27 | 140.8 | 1113.6 | 232 | 921.6 | 759.2 | 92.4 | 9 | 19.5 | 982.4 | 640 | 14.4 | 107.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10225.6 | 2833.6 | 2842.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 1995
17 - 18 | 2130 | 2900 | 3.9 | 6 | 23.1 | 155.2 | 1104.6 | 220.8 | 911.2 | 729.6 | 89.6 | 10.8 | 20.7 | 1022.4 | 632 | 12 | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9416 | 2041.6 | 2032.8 | 17.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.5 | 2016
18 - 19 | 2140 | 2930 | 3.9 | 6 | 24 | 175.2 | 1114.8 | 230.4 | 919.2 | 756 | 90 | 14.4 | 19.8 | 993.6 | 630.4 | 9.6 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7462.4 | 193.6 | 202.4 | 211.2 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.25 | 2044
19 - 20 | 2080 | 2860 | 3.9 | 5.6 | 21.3 | 166.8 | 1092.6 | 236 | 843.2 | 772 | 90.4 | 13.8 | 15 | 994.4 | 602.4 | 7.2 | 93.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9451.2 | 2182.4 | 2173.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 1939
20 - 21 | 2160 | 2890 | 3.9 | 3.6 | 20.1 | 207.2 | 1162.2 | 242.4 | 812 | 804.8 | 90.8 | 13.8 | 15.9 | 974.4 | 586.4 | 7.2 | 107.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9257.6 | 1830.4 | 1830.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.25 | 2002
21 - 22 | 2200 | 2890 | 3.9 | 4.4 | 23.7 | 200.4 | 1177.2 | 264 | 818.4 | 806.4 | 90.8 | 13.2 | 16.8 | 979.2 | 577.6 | 6.6 | 112.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10172.8 | 2622.4 | 2631.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 2100
22 - 23 | 2140 | 2820 | 3.9 | 4 | 21.9 | 196 | 1112.4 | 276 | 799.2 | 765.6 | 92.8 | 16.2 | 18.9 | 976 | 577.6 | 7.8 | 105.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8747.2 | 1513.6 | 1513.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.5 | 1918
23 - 00 | 2010 | 2620 | 3.9 | 3.6 | 24.6 | 179.6 | 983.4 | 254.4 | 676 | 672 | 93.6 | 16.8 | 16.5 | 1004 | 614.4 | 10.2 | 94.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9328 | 2604.8 | 2604.8 | 17.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.5 | 1799
Сумма | 48220 | 64060 | 97.2 | 112.4 | 604.2 | 3513.2 | 23430.6 | 5524.8 | 18224.8 | 16727.2 | 2202 | 274.2 | 344.1 | 23536 | 15314.4 | 268.8 | 2408.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232302.4 | 68886.4 | 68886.4 | 1355.2 | 1346.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5538.75 | 44933
Сумма | 48220 | 64060 | 97.2 | 112.4 | 604.2 | 3513.2 | 23430.6 | 5524.8 | 18224.8 | 16727.2 | 2202 | 274.2 | 344.1 | 23536 | 15314.4 | 268.8 | 2408.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232302.4 | 68886.4 | 68886.4 | 1355.2 | 1346.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5538.75 | 44933
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Бабаево р. | [32 empty] | за 17.06.2015
Время | 10 Бабаево р. Т 1 ап | 10 Бабаево р. Т 2 ап | 10 Бабаево р. ТСН 3 ао | 10 Бабаево р. ТСН 4 ао | 10 Бабаево р.-База РЭС ао | 10 Бабаево р.-Володино ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 1 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 2 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 3 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 4 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 5 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 6 ао RS | 10 Бабаево р.-Дудино ао | 10 Бабаево р.-СЕП 1 ао | 10 Бабаево р.-СЕП 2 ао | 10 Бабаево р.-Телецентр ао | 10 Бабаево р.-Тимошкино ао | 110 Бабаево р. ОМВ ао | 110 Бабаево р. ОМВ ао RS 485 | 110 Бабаево р. ОМВ ап | 110 Бабаево р. ОМВ ап RS 485 | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ао | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ап | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ао | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ао RS 485 | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ап | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ап RS 485 | 110 Бабаево р.-Подборовье ао | 110 Бабаево р.-Подборовье ао RS 485 | 110 Бабаево р.-Подборовье ап | 110 Бабаево р.-Подборовье ап RS 485 | 35 Бабаево р.-Тешемля ао | 35 Бабаево р.-Тимохино ао
00 - 01 | 710 | 1040 |  |  | 17.7 | 89.6 | 443.4 | 66.4 | 204.8 | 276.8 | 63.6 | 0 | 7.2 | 554.4 | 231.2 | 1.8 | 60.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7462.4 | 3748.8 | 3748.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1113
01 - 02 | 720 | 1020 |  |  | 27.3 | 90.8 | 439.2 | 67.2 | 192 | 280 | 65.2 | 0 | 6.6 | 529.6 | 230.4 | 2.4 | 60.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7145.6 | 3572.8 | 3555.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1134
02 - 03 | 700 | 920 |  |  | 24 | 81.6 | 426.6 | 61.6 | 200 | 264.8 | 65.6 | 0 | 6.9 | 459.2 | 227.2 | 4.2 | 57.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7304 | 3748.8 | 3757.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.75 | 1106
03 - 04 | 660 | 890 |  |  | 23.4 | 94 | 406.2 | 58.4 | 190.4 | 267.2 | 64 | 0 | 6.6 | 416.8 | 196 | 7.2 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7691.2 | 4276.8 | 4276.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1043
04 - 05 | 660 | 860 |  |  | 25.2 | 87.2 | 405.6 | 60 | 185.6 | 265.6 | 65.6 | 0 | 6.3 | 418.4 | 198.4 | 9.6 | 57.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7480 | 4030.4 | 4030.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.75 | 1120
05 - 06 | 680 | 920 |  |  | 23.4 | 89.2 | 429 | 60 | 197.6 | 272 | 66.4 | 0 | 7.2 | 447.2 | 204 | 9.6 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6881.6 | 3326.4 | 3326.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1162
06 - 07 | 760 | 980 |  |  | 21.9 | 102.8 | 444.6 | 62.4 | 202.4 | 296.8 | 67.6 | 0 | 7.2 | 472.8 | 268.8 | 11.4 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6388.8 | 2921.6 | 2921.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1183
07 - 08 | 720 | 970 |  |  | 18.6 | 91.6 | 412.2 | 70.4 | 204.8 | 310.4 | 65.2 | 0 | 7.5 | 476 | 276.8 | 9.6 | 57.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7286.4 | 3572.8 | 3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1099
08 - 09 | 830 | 1130 |  |  | 22.2 | 108.8 | 484.2 | 78.4 | 244 | 380.8 | 64 | 0 | 6.9 | 519.2 | 279.2 | 16.2 | 86.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7233.6 | 2992 | 2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 1323
09 - 10 | 890 | 1170 |  |  | 29.1 | 111.6 | 548.4 | 86.4 | 253.6 | 387.2 | 63.6 | 0 | 6.6 | 536.8 | 273.6 | 17.4 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6195.2 | 1883.2 | 1883.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1379
10 - 11 | 940 | 1240 |  |  | 33.3 | 101.2 | 578.4 | 77.6 | 271.2 | 431.2 | 66 | 0 | 7.8 | 559.2 | 284.8 | 14.4 | 85.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5438.4 | 1161.6 | 1161.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1386
11 - 12 | 930 | 1210 |  |  | 31.2 | 104.8 | 570.6 | 76.8 | 282.4 | 396.8 | 65.6 | 0 | 7.8 | 555.2 | 288.8 | 13.8 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5755.2 | 1619.2 | 1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 1232
12 - 13 | 780 | 1100 |  |  | 21.3 | 84 | 486 | 75.2 | 266.4 | 340 | 62.8 | 0 | 9 | 538.4 | 271.2 | 13.8 | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6828.8 | 2886.4 | 2877.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1099
13 - 14 | 870 | 1180 |  |  | 27.3 | 84 | 543 | 76 | 268 | 405.6 | 63.6 | 0 | 8.1 | 555.2 | 276.8 | 14.4 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5790.4 | 1636.8 | 1645.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.75 | 1358
14 - 15 | 880 | 1200 |  |  | 28.5 | 102.4 | 535.8 | 70.4 | 279.2 | 397.6 | 63.2 | 0 | 8.4 | 547.2 | 282.4 | 14.4 | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6476.8 | 2235.2 | 2226.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 1330
15 - 16 | 830 | 1190 |  |  | 27.9 | 94.8 | 522.6 | 64.8 | 275.2 | 382.4 | 62 | 0 | 7.5 | 553.6 | 280.8 | 15 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7779.2 | 3555.2 | 3546.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 1169
16 - 17 | 840 | 1130 |  |  | 24.9 | 92 | 514.2 | 64 | 275.2 | 352 | 63.6 | 0 | 9 | 536 | 279.2 | 13.8 | 83.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7550.4 | 3220.8 | 3229.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.75 | 1260
17 - 18 | 840 | 1180 |  |  | 22.5 | 111.2 | 516 | 64.8 | 268 | 337.6 | 63.6 | 0 | 10.2 | 571.2 | 280.8 | 10.8 | 74.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6864 | 2675.2 | 2666.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1211
18 - 19 | 850 | 1260 |  |  | 24 | 122 | 526.2 | 69.6 | 276 | 363.2 | 67.2 | 0 | 10.5 | 600 | 294.4 | 12.6 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5860.8 | 1760 | 1777.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 1246
19 - 20 | 690 | 1100 |  |  | 18.6 | 90 | 454.2 | 58.4 | 249.6 | 328 | 63.2 | 0 | 7.8 | 551.2 | 256 | 6 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6459.2 | 2798.4 | 2789.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.75 | 987
20 - 21 | 620 | 1050 |  |  | 20.1 | 102.8 | 459.6 | 56 | 236 | 316.8 | 63.6 | 0 | 7.8 | 541.6 | 204.8 | 6 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5878.4 | 2516.8 | 2516.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 1008
21 - 22 | 570 | 1000 |  |  | 21.9 | 98.8 | 460.8 | 56 | 224 | 316.8 | 61.2 | 0 | 6.9 | 507.2 | 180 | 4.8 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6776 | 3203.2 | 3194.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 1015
22 - 23 | 570 | 950 |  |  | 22.5 | 88 | 451.8 | 59.2 | 225.6 | 306.4 | 63.6 | 0 | 6.9 | 487.2 | 169.6 | 4.8 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6547.2 | 2992 | 3009.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.25 | 1015
23 - 00 | 580 | 940 |  |  | 23.4 | 95.2 | 436.8 | 60 | 208 | 291.2 | 63.2 | 0 | 6.3 | 483.2 | 185.6 | 0.6 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6617.6 | 3185.6 | 3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.75 | 1022
Сумма | 18120 | 25630 | 0 | 0 | 580.2 | 2318.4 | 11495.4 | 1600 | 5680 | 7967.2 | 1543.2 | 0 | 183 | 12416.8 | 5920.8 | 234.6 | 1484.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161691.2 | 69520 | 69493.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2262.75 | 28000
Потери в трансформаторах в режимный день 17.06.2015 г. по ПС Бабаево
Т-1 | [6 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 16000 | 16000 | 16000 |  |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 16000 | 16000 | 16000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 23 | 23 | 23 |  |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 23 | 23 | 23
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 103 | 103 | 103 |  |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 103 | 103 | 103
| ΔP кз вс, кВт | 110 | 110 | 110 |  |  |  | ΔP кз вс, кВт | 110 | 110 | 110
| ΔP кз сн, кВт | 75 | 75 | 75 |  |  |  | ΔP кз сн, кВт | 75 | 75 | 75
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.61 | 0.61 | 0.61
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.7 | 17.7 | 17.7 |  |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.7 | 17.7 | 17.7
| U к в-с, % | 10.7 | 10.7 | 10.7 |  |  |  | U к в-с, % | 10.7 | 10.7 | 10.7
| U к с-н, % | 6 | 6 | 6 |  |  |  | U к с-н, % | 6 | 6 | 6 |  | P | Q | S
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 1470 | 2300 | 2200 |  |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 2010 | 2960 | 2890 | 4 | 4.859 | 2.677
| Q н нн, квар | 660 | 890 | 570 |  |  |  | Q н нн, квар | 890 | 1170 | 1000 | 10 | 7.8797 | 3.544
| S н нн, кВА | 2565.346 | 3428.3524 | 3419.0057 |  |  |  | S н нн, кВА | 2832.9682 | 3945.5683 | 4063.2067 | 22 | 7.484 | 2.6795
| Р н cн, кВт | 1232 | 2352 | 2100 |  |  |  | Р н cн, кВт | 147 | 267.75 | 294
| Q н cн, квар | 1043 | 1379 | 1015 |  |  |  | Q н cн, квар | 84 | 105 | 94.5
| S н сн, кВА | 2692.0256 | 3617.0159 | 3594.9754 |  |  |  | S н сн, кВА | 299.1521 | 434.1659 | 443.8468
| S нагр, кВА | 5237.7516 | 7012.1783 | 6970.2 |  |  |  | S нагр, кВА | 3132.0595 | 4379.606 | 4507.051
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.16033 | 0.21427 | 0.21369 |  |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.17706 | 0.2466 | 0.25395
| К з сн | 0.16825 | 0.22606 | 0.22469 |  |  |  | К з сн | 0.018697 | 0.027135 | 0.02774
| К з | 0.32736 | 0.43826 | 0.43564 |  |  |  | К з | 0.19575 | 0.27373 | 0.28169
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 32.429 | 39.9093 | 39.7172 |  |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 26.7243 | 30.2676 | 30.6994
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 315.7089 | 487.0551 | 482.7361 |  |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 198.8451 | 295.0507 | 306.8034
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.2 | 11.2 | 11.2
| U к с, % | -0.5 | -0.5 | -0.5 |  |  |  | U к с, % | -0.5 | -0.5 | -0.5
| U к н, % | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  |  |  | U к н, % | 6.5 | 6.5 | 6.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 69 | 69 | 69 |  |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 69 | 69 | 69
| ΔP кз с, кВт | 41 | 41 | 41 |  |  |  | ΔP кз с, кВт | 41 | 41 | 41
| ΔP кз н, кВт | 34 | 34 | 34 |  |  |  | ΔP кз н, кВт | 34 | 34 | 34

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Бабаево р. |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч