## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Боршодская | [23 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Боршодская | [11 empty] | за 17.06.2015
Время | 0,4 Боршодская ТСН 1 ао | 0,4 Боршодская ТСН 2 ао | 10 Боршодская Т 1 ап | 10 Боршодская Т 2 ап | 10 Боршодская Т 3 ап | 10 Боршодская-ЗСК 1 ао | 10 Боршодская-ЗСК 2 ао | 10 Боршодская-ЗСК 3 ао | 10 Боршодская-ЗСК 4 ао | 10 Боршодская-ТДК 2 ао | 10 Боршодская-Ягорба 1 ап | 10 Боршодская-Ягорба 2 ап
00 - 01 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 104 | 0 | 165 | 0
01 - 02 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | 97.6 | 0 | 156 | 0
02 - 03 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 94.4 | 0 | 150 | 0
03 - 04 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 144 | 0
04 - 05 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 141 | 0
05 - 06 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | 147 | 0
06 - 07 | 4.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 123.2 | 0 | 213 | 0
07 - 08 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.6 | 0 | 0 | 307.2 | 0 | 444 | 0
08 - 09 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 633.6 | 0 | 831 | 0
09 - 10 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 657.6 | 0 | 858 | 0
10 - 11 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.6 | 0 | 0 | 664 | 0 | 873 | 0
11 - 12 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.8 | 0 | 0 | 660.8 | 0 | 855 | 0
12 - 13 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.8 | 0 | 0 | 672 | 0 | 867 | 0
13 - 14 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.6 | 0 | 0 | 700.8 | 0 | 918 | 0
14 - 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.4 | 0 | 0 | 718.4 | 0 | 924 | 0
15 - 16 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.4 | 0 | 0 | 630.4 | 0 | 834 | 0
16 - 17 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.2 | 0 | 0 | 667.2 | 0 | 864 | 0
17 - 18 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.2 | 0 | 0 | 654.4 | 0 | 849 | 0
18 - 19 | 4.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 632 | 0 | 813 | 0
19 - 20 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 604.8 | 0 | 780 | 0
20 - 21 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.8 | 0 | 0 | 612.8 | 0 | 798 | 0
21 - 22 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.2 | 0 | 0 | 592 | 0 | 777 | 0
22 - 23 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 0 | 0 | 355.2 | 0 | 504 | 0
23 - 00 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 112 | 0 | 186 | 0
Сумма | 105.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3121.6 | 0 | 0 | 10556.8 | 0 | 14091 | 0
Сумма | 105.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3121.6 | 0 | 0 | 10556.8 | 0 | 14091 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Боршодская | [11 empty] | за 17.06.2015
Время | 0,4 Боршодская ТСН 1 ао | 0,4 Боршодская ТСН 2 ао | 10 Боршодская Т 1 ап | 10 Боршодская Т 2 ап | 10 Боршодская Т 3 ап | 10 Боршодская-ЗСК 1 ао | 10 Боршодская-ЗСК 2 ао | 10 Боршодская-ЗСК 3 ао | 10 Боршодская-ЗСК 4 ао | 10 Боршодская-ТДК 2 ао | 10 Боршодская-Ягорба 1 ап | 10 Боршодская-Ягорба 2 ап
00 - 01 |  |  | 0 | 0 |  | 43.2 | 0 | 0 | 104 | 0 | 135 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 0 |  | 43.2 | 0 | 0 | 102.4 | 0 | 138 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 0 |  | 41.6 | 0 | 0 | 99.2 | 0 | 132 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 0 |  | 41.6 | 0 | 0 | 97.6 | 0 | 132 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 0 |  | 43.2 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 135 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 0 |  | 43.2 | 0 | 0 | 104 | 0 | 138 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 0 |  | 64 | 0 | 0 | 128 | 0 | 180 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 0 |  | 102.4 | 0 | 0 | 376 | 0 | 453 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 0 |  | 203.2 | 0 | 0 | 520 | 0 | 678 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 0 |  | 195.2 | 0 | 0 | 544 | 0 | 693 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 0 |  | 211.2 | 0 | 0 | 579.2 | 0 | 744 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 0 |  | 195.2 | 0 | 0 | 568 | 0 | 717 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 0 |  | 187.2 | 0 | 0 | 534.4 | 0 | 675 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 0 |  | 211.2 | 0 | 0 | 552 | 0 | 714 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 0 |  | 192 | 0 | 0 | 552 | 0 | 690 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 0 |  | 190.4 | 0 | 0 | 478.4 | 0 | 621 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 0 |  | 179.2 | 0 | 0 | 569.6 | 0 | 702 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 0 |  | 185.6 | 0 | 0 | 572.8 | 0 | 714 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 0 |  | 172.8 | 0 | 0 | 540.8 | 0 | 669 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 0 |  | 161.6 | 0 | 0 | 524.8 | 0 | 645 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 0 |  | 177.6 | 0 | 0 | 556.8 | 0 | 690 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 0 |  | 179.2 | 0 | 0 | 515.2 | 0 | 654 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 0 |  | 139.2 | 0 | 0 | 225.6 | 0 | 333 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 0 |  | 49.6 | 0 | 0 | 112 | 0 | 150 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3252.8 | 0 | 0 | 9057.6 | 0 | 11532 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Боршодская |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч