## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Заягорба | [23 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Заягорба | [51 empty] | за 17.06.2015
Время | 10 Заягорба Резерв яч 105 | 10 Заягорба Резерв яч 107 | 10 Заягорба Резерв яч 203 | 10 Заягорба Резерв яч 207 | 10 Заягорба Резерв яч 210 | 10 Заягорба Резерв яч 213 | 10 Заягорба Резерв яч 302 | 10 Заягорба Резерв яч 311 | 10 Заягорба Резерв яч 411 | 10 Заягорба Т 1 ао | 10 Заягорба Т 1 ап | 10 Заягорба Т 2 ао | 10 Заягорба Т 2 ап | 10 Заягорба Т 3 ао | 10 Заягорба Т 3 ап | 10 Заягорба Т 4 ао | 10 Заягорба Т 4 ап | 10 Заягорба ТСН 1 ао | 10 Заягорба ТСН 2 ао | 10 Заягорба-Головные сооружения 1 ао | 10 Заягорба-Головные сооружения 2 ао | 10 Заягорба-Головные сооружения 3 ао | 10 Заягорба-Жилой район 1 ао | 10 Заягорба-Жилой район 10 ао | 10 Заягорба-Жилой район 12 ао | 10 Заягорба-Жилой район 2 ао | 10 Заягорба-Жилой район 3 ао | 10 Заягорба-Жилой район 4 ао | 10 Заягорба-Жилой район 6 ао | 10 Заягорба-Жилой район 7 ао | 10 Заягорба-Жилой район 8 ао | 10 Заягорба-Жилой район 9 ао | 10 Заягорба-Ивачево ао | 10 Заягорба-Рыбохолодильник ао | 10 Заягорба-Сельстрой 1 ао | 10 Заягорба-Сельстрой 2 ао | 10 Заягорба-Снабсбыт 1 ао | 10 Заягорба-Снабсбыт 2 ао | 10 Заягорба-Тепловая 1 ао | 10 Заягорба-Тепловая 3 ао | 10 Заягорба-Трамвай 1 ао | 10 Заягорба-Трамвай 3 ао | 10 Заягорба-Трикотажная фабрика 1 ао | 10 Заягорба-Трикотажная фабрика 2 ао | 10 Заягорба-Ягорба 1 ао | 10 Заягорба-Ягорба 1 ап | 10 Заягорба-Ягорба 2 ао | 10 Заягорба-Ягорба 2 ап | 110 Заягорба-Шекснинская 1 ао | 110 Заягорба-Шекснинская 1 ап | 110 Заягорба-Шекснинская 2 ао | 110 Заягорба-Шекснинская 2 ап
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1140 |  | 1077 |  | 786 |  | 2598 | 4 | 3.2 | 0 | 93.6 | 0 | 158.4 | 527.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 438.4 | 96.8 | 664 | 0 | 54.4 | 367.2 | 277.6 | 0 | 107.2 | 364.8 | 0 | 735.2 | 0 | 43.2 | 539.2 | 967.2 | 163.2 | 0 | 0 | 0 |  | 1962.4 |  | 3722.4
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1098 |  | 897 |  | 654 |  | 2493 | 3.2 | 2.4 | 0 | 121.2 | 0 | 157.6 | 408.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 384.8 | 88.8 | 566.4 | 0 | 49.6 | 320 | 249.6 | 0 | 87.2 | 326.4 | 0 | 732 | 0 | 4.8 | 550.4 | 926.4 | 153.6 | 0 | 0.8 | 0 |  | 1777.6 |  | 3423.2
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1023 |  | 798 |  | 615 |  | 2367 | 3.2 | 3.2 | 0 | 123.6 | 0 | 156.8 | 381.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 86.4 | 508 | 0 | 40.8 | 280.8 | 232.8 | 0 | 80.8 | 303.2 | 0 | 724.8 | 0 | 4.8 | 508 | 886.8 | 148 | 0 | 0 | 0 |  | 1672 |  | 3212
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 975 |  | 735 |  | 597 |  | 2256 | 0.8 | 2.4 | 1.2 | 93.6 | 0 | 156 | 361.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 93.6 | 475.2 | 0 | 40.8 | 251.2 | 209.6 | 0 | 79.2 | 263.2 | 0 | 719.2 | 0 | 5.6 | 487.2 | 865.2 | 138.4 | 0 | 0.8 | 0 |  | 1601.6 |  | 3027.2
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 939 |  | 732 |  | 624 |  | 2202 | 0.8 | 3.2 | 0 | 93.6 | 0 | 156.8 | 366.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 319.2 | 119.2 | 464.8 | 0 | 39.2 | 257.6 | 176 | 0.8 | 76.8 | 231.2 | 0 | 720 | 0 | 4.8 | 488.8 | 837.6 | 140 | 0 | 0 | 0 |  | 1601.6 |  | 2974.4
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 990 |  | 942 |  | 633 |  | 2556 | 0.8 | 4 | 0 | 334.8 | 0 | 158.4 | 379.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.4 | 108.8 | 505.6 | 0 | 34.4 | 370.4 | 167.2 | 0 | 84.8 | 256.8 | 0 | 720.8 | 0 | 61.6 | 544.8 | 838.8 | 142.4 | 0 | 0 | 0 |  | 1654.4 |  | 3537.6
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1212 |  | 1194 |  | 777 |  | 2433 | 1.6 | 3.2 | 0 | 90 | 0 | 160.8 | 462.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.8 | 106.4 | 558.4 | 0 | 48 | 460.8 | 224 | 0 | 126.4 | 256 | 0 | 724 | 0 | 168 | 650.4 | 898.8 | 208.8 | 0 | 0.8 | 0 |  | 2024 |  | 3669.6
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1416 |  | 1368 |  | 1143 |  | 2739 | 1.6 | 3.2 | 0 | 91.2 | 0 | 164.8 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 532.8 | 104 | 643.2 | 0 | 46.4 | 501.6 | 287.2 | 0 | 188.8 | 341.6 | 0 | 740.8 | 0 | 218.4 | 728 | 1033.2 | 435.2 | 0 | 0 | 0 |  | 2587.2 |  | 4153.6
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1752 |  | 1623 |  | 1674 |  | 3207 | 0.8 | 3.2 | 1.2 | 120 | 0 | 172.8 | 713.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 588.8 | 141.6 | 751.2 | 0 | 58.4 | 616.8 | 444.8 | 0 | 193.6 | 448 | 0 | 744.8 | 0 | 247.2 | 882.4 | 1304.4 | 816.8 | 0 | 0.8 | 0 |  | 3449.6 |  | 4866.4
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2073 |  | 1743 |  | 1932 |  | 3615 | 0.8 | 3.2 | 0 | 129.6 | 0 | 186.4 | 930.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681.6 | 159.2 | 813.6 | 0 | 76.8 | 688 | 621.6 | 0 | 280 | 503.2 | 0.8 | 757.6 | 0 | 238.4 | 908.8 | 1543.2 | 842.4 | 0 | 0 | 0 |  | 4039.2 |  | 5403.2
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2340 |  | 1785 |  | 2169 |  | 3816 | 1.6 | 2.4 | 0 | 174 | 0 | 188.8 | 1116.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.4 | 196.8 | 842.4 | 0 | 88.8 | 726.4 | 658.4 | 0.8 | 279.2 | 581.6 | 0 | 753.6 | 0 | 212 | 1122.4 | 1654.8 | 856 | 0 | 0 | 0 |  | 4532 |  | 5649.6
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2352 |  | 1806 |  | 2115 |  | 3882 | 0.8 | 4.8 | 0 | 213.6 | 0 | 186.4 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.8 | 190.4 | 867.2 | 0 | 103.2 | 714.4 | 666.4 | 0 | 274.4 | 608.8 | 0 | 752.8 | 0 | 217.6 | 1122.4 | 1681.2 | 841.6 | 0 | 0.8 | 0 |  | 4496.8 |  | 5737.6
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2235 |  | 1755 |  | 1962 |  | 3774 | 0.8 | 2.4 | 0 | 141.6 | 0 | 178.4 | 931.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 599.2 | 178.4 | 828 | 0 | 109.6 | 694.4 | 642.4 | 0 | 229.6 | 583.2 | 0 | 750.4 | 0 | 227.2 | 1074.4 | 1699.2 | 850.4 | 0 | 0 | 0 |  | 4224 |  | 5570.4
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2202 |  | 1839 |  | 2067 |  | 3807 | 1.6 | 4 | 1.2 | 172.8 | 0 | 181.6 | 963.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 584.8 | 200 | 836.8 | 0 | 106.4 | 758.4 | 584.8 | 0 | 272 | 620.8 | 0 | 750.4 | 0 | 238.4 | 1054.4 | 1678.8 | 902.4 | 0 | 0.8 | 0 |  | 4294.4 |  | 5693.6
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2121 |  | 1812 |  | 2067 |  | 3795 | 0.8 | 3.2 | 0 | 208.8 | 0 | 188.8 | 960.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.8 | 197.6 | 864.8 | 0 | 104 | 693.6 | 602.4 | 0 | 260 | 566.4 | 0 | 760 | 0 | 248 | 965.6 | 1714.8 | 907.2 | 0 | 0 | 0 |  | 4215.2 |  | 5658.4
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2142 |  | 1752 |  | 1923 |  | 3993 | 1.6 | 4 | 0 | 411.6 | 0 | 191.2 | 907.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 195.2 | 868.8 | 0 | 100 | 640 | 630.4 | 0 | 259.2 | 575.2 | 0 | 760 | 0 | 238.4 | 962.4 | 1692 | 820 | 0 | 0.8 | 0 |  | 4100.8 |  | 5790.4
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2073 |  | 1707 |  | 2055 |  | 3450 | 0.8 | 3.2 | 0 | 170.4 | 0 | 184 | 1016.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.6 | 190.4 | 844 | 0 | 99.2 | 604 | 590.4 | 0.8 | 211.2 | 543.2 | 0 | 609.6 | 0 | 252.8 | 987.2 | 1603.2 | 846.4 | 0 | 0 | 0 |  | 4153.6 |  | 5200.8
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1758 |  | 1722 |  | 2079 |  | 3156 | 0.8 | 3.2 | 0 | 72 | 0 | 172 | 1048.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 508 | 196 | 862.4 | 0 | 102.4 | 607.2 | 464 | 0 | 144 | 502.4 | 0 | 600 | 0 | 247.2 | 875.2 | 1472.4 | 834.4 | 0 | 0 | 0 |  | 3863.2 |  | 4919.2
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1590 |  | 1701 |  | 2022 |  | 3033 | 1.6 | 3.2 | 0 | 68.4 | 0 | 171.2 | 1024.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.8 | 199.2 | 921.6 | 0 | 100.8 | 564.8 | 365.6 | 0 | 132 | 428.8 | 0 | 608 | 0 | 210.4 | 818.4 | 1395.6 | 797.6 | 0 | 0.8 | 0 |  | 3643.2 |  | 4778.4
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1530 |  | 1656 |  | 1977 |  | 3009 | 1.6 | 4 | 1.2 | 68.4 | 0 | 166.4 | 1019.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 544 | 188.8 | 959.2 | 0 | 103.2 | 517.6 | 319.2 | 0 | 146.4 | 432 | 0 | 621.6 | 0 | 172.8 | 793.6 | 1344 | 764.8 | 0 | 0 | 0 |  | 3528.8 |  | 4708
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1317 |  | 1635 |  | 1956 |  | 2988 | 1.6 | 3.2 | 0 | 230.4 | 0 | 164.8 | 1006.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.2 | 167.2 | 945.6 | 0 | 93.6 | 524.8 | 239.2 | 0 | 143.2 | 402.4 | 0 | 624.8 | 0 | 157.6 | 672.8 | 1165.2 | 784.8 | 0 | 0.8 | 0 |  | 3308.8 |  | 4664
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1269 |  | 1683 |  | 1593 |  | 3060 | 1.6 | 4 | 0 | 338.4 | 0 | 165.6 | 684 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 586.4 | 144.8 | 964.8 | 0 | 76.8 | 525.6 | 247.2 | 0 | 157.6 | 419.2 | 0.8 | 627.2 | 0 | 184.8 | 623.2 | 1087.2 | 761.6 | 0 | 0 | 0 |  | 2895.2 |  | 4778.4
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1230 |  | 1647 |  | 1278 |  | 2940 | 2.4 | 3.2 | 0 | 195.6 | 0 | 162.4 | 639.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.4 | 140 | 940.8 | 0 | 64 | 526.4 | 264.8 | 0.8 | 162.4 | 432 | 0 | 626.4 | 0 | 176.8 | 570.4 | 1100.4 | 497.6 | 0 | 0.8 | 0 |  | 2534.4 |  | 4637.6
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1137 |  | 1431 |  | 885 |  | 2727 | 2.4 | 2.4 | 0 | 88.8 | 0 | 160 | 583.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.6 | 118.4 | 840.8 | 0 | 55.2 | 456 | 251.2 | 0 | 143.2 | 414.4 | 0 | 628 | 0 | 128 | 524 | 1035.6 | 182.4 | 0 | 0 | 0 |  | 2050.4 |  | 4197.6
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37914 | 0 | 35040 | 0 | 35583 | 0 | 73896 | 37.6 | 78.4 | 4.8 | 3846 | 0 | 4090.4 | 18112.8 | 0 | 0 | 4.8 | 3.2 | 12420.8 | 3608 | 18337.6 | 0 | 1796 | 12668 | 9416.8 | 3.2 | 4119.2 | 10404.8 | 1.6 | 16792 | 0 | 3908.8 | 18454.4 | 30426 | 13836 | 0 | 8 | 0 | 0 | 74210.4 | 0 | 109973.6
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37914 | 0 | 35040 | 0 | 35583 | 0 | 73896 | 37.6 | 78.4 | 4.8 | 3846 | 0 | 4090.4 | 18112.8 | 0 | 0 | 4.8 | 3.2 | 12420.8 | 3608 | 18337.6 | 0 | 1796 | 12668 | 9416.8 | 3.2 | 4119.2 | 10404.8 | 1.6 | 16792 | 0 | 3908.8 | 18454.4 | 30426 | 13836 | 0 | 8 | 0 | 0 | 74210.4 | 0 | 109973.6
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Заягорба | [51 empty] | за 17.06.2015
Время | 10 Заягорба Резерв яч 105 | 10 Заягорба Резерв яч 107 | 10 Заягорба Резерв яч 203 | 10 Заягорба Резерв яч 207 | 10 Заягорба Резерв яч 210 | 10 Заягорба Резерв яч 213 | 10 Заягорба Резерв яч 302 | 10 Заягорба Резерв яч 311 | 10 Заягорба Резерв яч 411 | 10 Заягорба Т 1 ао | 10 Заягорба Т 1 ап | 10 Заягорба Т 2 ао | 10 Заягорба Т 2 ап | 10 Заягорба Т 3 ао | 10 Заягорба Т 3 ап | 10 Заягорба Т 4 ао | 10 Заягорба Т 4 ап | 10 Заягорба ТСН 1 ао | 10 Заягорба ТСН 2 ао | 10 Заягорба-Головные сооружения 1 ао | 10 Заягорба-Головные сооружения 2 ао | 10 Заягорба-Головные сооружения 3 ао | 10 Заягорба-Жилой район 1 ао | 10 Заягорба-Жилой район 10 ао | 10 Заягорба-Жилой район 12 ао | 10 Заягорба-Жилой район 2 ао | 10 Заягорба-Жилой район 3 ао | 10 Заягорба-Жилой район 4 ао | 10 Заягорба-Жилой район 6 ао | 10 Заягорба-Жилой район 7 ао | 10 Заягорба-Жилой район 8 ао | 10 Заягорба-Жилой район 9 ао | 10 Заягорба-Ивачево ао | 10 Заягорба-Рыбохолодильник ао | 10 Заягорба-Сельстрой 1 ао | 10 Заягорба-Сельстрой 2 ао | 10 Заягорба-Снабсбыт 1 ао | 10 Заягорба-Снабсбыт 2 ао | 10 Заягорба-Тепловая 1 ао | 10 Заягорба-Тепловая 3 ао | 10 Заягорба-Трамвай 1 ао | 10 Заягорба-Трамвай 3 ао | 10 Заягорба-Трикотажная фабрика 1 ао | 10 Заягорба-Трикотажная фабрика 2 ао | 10 Заягорба-Ягорба 1 ао | 10 Заягорба-Ягорба 1 ап | 10 Заягорба-Ягорба 2 ао | 10 Заягорба-Ягорба 2 ап | 110 Заягорба-Шекснинская 1 ао | 110 Заягорба-Шекснинская 1 ап | 110 Заягорба-Шекснинская 2 ао | 110 Заягорба-Шекснинская 2 ап
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 51 | 0 | 309 | 0 | 198 | 648 | 0 | 0.8 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 36 | 293.6 | 0 | 49.6 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 0 | 144.8 | 0 | 4 | 191.2 | 396 | 153.6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 193.6 | 334.4 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 24 | 0 | 282 | 0 | 159 | 636 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 34.4 | 280 | 0 | 47.2 | 3.2 | 0.8 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 144.8 | 0 | 0 | 204.8 | 384 | 150.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 149.6 | 299.2 | 8.8
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 3 | 0 | 243 | 0 | 147 | 678 | 0 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 36 | 252 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 148 | 0 | 0 | 180.8 | 360 | 148.8 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 123.2 | 396 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 213 | 0 | 147 | 711 | 0 | 1.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 35.2 | 237.6 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.2 | 0 | 0 | 167.2 | 350.4 | 144.8 | 0 | 0 | 8.8 | 8.8 | 79.2 | 448.8 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 213 | 0 | 150 | 711 | 0 | 2.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 38.4 | 228.8 | 0 | 37.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.6 | 0 | 0 | 160 | 346.8 | 147.2 | 0 | 0 | 8.8 | 17.6 | 44 | 466.4 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 243 | 0 | 159 | 630 | 0 | 2.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 38.4 | 244.8 | 0 | 38.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 156 | 0 | 9.6 | 184 | 344.4 | 153.6 | 0 | 0 | 8.8 | 17.6 | 61.6 | 193.6 | 52.8
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 279 | 0 | 210 | 726 | 0 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 35.2 | 249.6 | 0 | 40.8 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.4 | 0 | 39.2 | 201.6 | 343.2 | 200.8 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 149.6 | 404.8 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 63 | 0 | 342 | 0 | 516 | 708 | 0 | 2.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 42.4 | 286.4 | 0 | 41.6 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 152.8 | 0 | 56 | 216 | 381.6 | 491.2 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 501.6 | 220 | 17.6
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 426 | 0 | 849 | 651 | 0 | 1.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2 | 87.2 | 333.6 | 0 | 48 | 112.8 | 5.6 | 0 | 0 | 73.6 | 0 | 152.8 | 0 | 67.2 | 268.8 | 472.8 | 748.8 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 976.8 | 0 | 316.8
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 531 | 0 | 1002 | 399 | 0 | 2.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 105.6 | 376 | 0 | 53.6 | 167.2 | 60.8 | 0 | 3.2 | 127.2 | 0 | 148.8 | 0 | 63.2 | 236 | 549.6 | 765.6 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 1205.6 | 0 | 519.2
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 567 | 0 | 1101 | 243 | 12 | 1.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.8 | 115.2 | 381.6 | 0 | 61.6 | 202.4 | 147.2 | 0 | 1.6 | 161.6 | 0 | 146.4 | 0 | 53.6 | 358.4 | 570 | 818.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 1504.8 | 0 | 642.4
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 0 | 585 | 0 | 1050 | 183 | 93 | 2.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.2 | 110.4 | 400.8 | 0 | 80 | 196.8 | 139.2 | 0 | 0 | 179.2 | 0 | 148 | 0 | 57.6 | 377.6 | 595.2 | 791.2 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 1487.2 | 0 | 695.2
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 501 | 0 | 864 | 285 | 0 | 2.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 83.2 | 352 | 0 | 69.6 | 164.8 | 83.2 | 0 | 0 | 136.8 | 0 | 139.2 | 0 | 56.8 | 345.6 | 578.4 | 746.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 1170.4 | 0 | 528
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 534 | 0 | 933 | 243 | 9 | 1.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 108 | 377.6 | 0 | 71.2 | 173.6 | 104.8 | 0 | 0.8 | 159.2 | 0 | 140.8 | 0 | 61.6 | 325.6 | 565.2 | 792 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1249.6 | 0 | 580.8
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 582 | 0 | 906 | 135 | 144 | 1.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.2 | 107.2 | 414.4 | 0 | 75.2 | 180 | 120.8 | 0 | 0.8 | 156.8 | 0 | 148.8 | 0 | 67.2 | 242.4 | 667.2 | 770.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 1161.6 | 0 | 765.6
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 606 | 0 | 822 | 81 | 471 | 2.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 103.2 | 432.8 | 0 | 72.8 | 185.6 | 108.8 | 0 | 0 | 162.4 | 0 | 152 | 0 | 64.8 | 258.4 | 664.8 | 693.6 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 1073.6 | 0 | 915.2
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 531 | 0 | 984 | 327 | 21 | 1.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.6 | 107.2 | 380.8 | 0 | 76 | 159.2 | 103.2 | 0 | 0.8 | 140 | 0 | 47.2 | 0 | 68.8 | 322.4 | 562.8 | 773.6 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 1311.2 | 0 | 545.6
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 504 | 0 | 1008 | 639 | 0 | 2.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 76.8 | 360 | 0 | 62.4 | 155.2 | 26.4 | 0 | 0.8 | 120 | 0 | 41.6 | 0 | 64.8 | 302.4 | 522 | 784.8 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 1205.6 | 0 | 440
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 465 | 0 | 963 | 654 | 0 | 1.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.6 | 88 | 369.6 | 0 | 60.8 | 118.4 | 0.8 | 0 | 0 | 84 | 0 | 46.4 | 0 | 53.6 | 285.6 | 513.6 | 739.2 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 1091.2 | 0 | 396
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 444 | 0 | 924 | 672 | 0 | 2.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2 | 80.8 | 372 | 0 | 63.2 | 99.2 | 0.8 | 0 | 0 | 64 | 0 | 61.6 | 0 | 42.4 | 260 | 489.6 | 712 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 1003.2 | 8.8 | 343.2
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 90 | 0 | 414 | 0 | 939 | 651 | 0 | 1.6 | 3.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 335.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4 | 56 | 356 | 0 | 56.8 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 76 | 0 | 36.8 | 219.2 | 428.4 | 758.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 924 | 8.8 | 325.6
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 66 | 0 | 396 | 0 | 771 | 645 | 0 | 2.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8 | 48 | 335.2 | 0 | 50.4 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 81.6 | 0 | 46.4 | 213.6 | 403.2 | 720.8 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 748 | 8.8 | 316.8
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 84 | 0 | 402 | 0 | 444 | 645 | 0 | 2.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8 | 44.8 | 339.2 | 0 | 54.4 | 49.6 | 0.8 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 73.6 | 0 | 43.2 | 198.4 | 434.4 | 381.6 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 422.4 | 26.4 | 299.2
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 30 | 0 | 369 | 0 | 225 | 657 | 0 | 2.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 38.4 | 327.2 | 0 | 48.8 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 0 | 66.4 | 0 | 27.2 | 178.4 | 409.2 | 169.6 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 193.6 | 105.6 | 52.8
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1341 | 5004 | 0 | 9981 | 0 | 15471 | 12558 | 750 | 46.4 | 84 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 5697.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1996 | 1656 | 7981.6 | 0 | 1340 | 2191.2 | 903.2 | 0 | 8 | 1886.4 | 0 | 2872.8 | 0 | 984 | 5898.4 | 11332.8 | 12756.8 | 0 | 0 | 209.6 | 44 | 18031.2 | 2921.6 | 7761.6
Потери в трансформаторах в режимный день 17.06.2015 ПС Заягорба
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 35 | 35 | 35 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 35 | 35 | 35
Потери короткого замыкания | ΔP кз, кВт | 176.67 | 176.67 | 176.67 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз, кВт | 176.67 | 176.67 | 176.67
Ток холостого хода | I x, % | 1.38 | 1.38 | 1.38 |  | Ток холостого хода | I x, % | 1.38 | 1.38 | 1.38
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.1 | 10.1 | 10.1 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 975 | 2073 | 1269 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 735 | 1743 | 1683 | 1.71 | 3.816 | 2.952
| Q н, квар | 0 | 345 | 66 |  |  | Q н, квар | 213 | 531 | 396 | 0.213 | 0.876 | 0.462
| S н, кВА | 975 | 2101.5123 | 1270.7152 |  |  | S н, кВА | 765.2411 | 1822.0895 | 1728.9607
Коэффициент загрузки | К з | 0.024375 | 0.052538 | 0.031768 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.019131 | 0.045552 | 0.043224
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 35.105 | 35.4876 | 35.1783 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 35.0647 | 35.3666 | 35.3301
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 554.4003 | 563.1513 | 556.0772 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 553.4933 | 560.466 | 559.6227

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Заягорба |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч