## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ирдоматка | [23 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Ирдоматка | [12 empty] | за 17.06.2015
Время | 0,4 Ирдоматка ТСН 1 ао | 0,4 Ирдоматка ТСН 2 ао | 10 Ирдоматка Т 1 ап | 10 Ирдоматка Т 2 ап | 10 Ирдоматка-Ванеево ао | 10 Ирдоматка-Даргун ао | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ао | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ао RS | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ап | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ап RS | 10 Ирдоматка-Промкомбинат ао | 10 Ирдоматка-Романда ао | 10 Ирдоматка-Шайма ао
00 - 01 | 0.02 | 0 | 472 | 357 | 354 | 184.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 99.6 | 175.2
01 - 02 | 0.02 | 0 | 424 | 312 | 308 | 168 | 0 |  | 0 |  | 0 | 90.8 | 155.4
02 - 03 | 0.02 | 0 | 396 | 276 | 273 | 159 | 0 |  | 0 |  | 0 | 85.6 | 137.4
03 - 04 | 0.025 | 0 | 396 | 321 | 317 | 162 | 0 |  | 0 |  | 0 | 86.4 | 139.2
04 - 05 | 0.02 | 0 | 400 | 264 | 262 | 162 | 0 |  | 0 |  | 0 | 90 | 137.4
05 - 06 | 0.02 | 0 | 408 | 270 | 265 | 159 | 0 |  | 0 |  | 0 | 94 | 141.6
06 - 07 | 0.02 | 0 | 440 | 306 | 304 | 169.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 103.2 | 158.4
07 - 08 | 0.025 | 0 | 504 | 363 | 359 | 198 | 0 |  | 0 |  | 0 | 129.2 | 162
08 - 09 | 0.02 | 0 | 532 | 387 | 383 | 213 | 0 |  | 0 |  | 0 | 136.4 | 166.8
09 - 10 | 0.02 | 0 | 552 | 405 | 403 | 202.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 113.2 | 221.4
10 - 11 | 0.02 | 0 | 532 | 498 | 493 | 190.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 110.4 | 220.2
11 - 12 | 0.015 | 0 | 508 | 513 | 511 | 181.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 108.8 | 204
12 - 13 | 0.02 | 0 | 504 | 468 | 464 | 172.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 110.8 | 204
13 - 14 | 0.02 | 0 | 476 | 456 | 453 | 180 | 0 |  | 0 |  | 0 | 127.2 | 159
14 - 15 | 0.02 | 0 | 472 | 465 | 463 | 180 | 0 |  | 0 |  | 0 | 124 | 156
15 - 16 | 0.02 | 0 | 472 | 480 | 475 | 178.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 116.8 | 160.2
16 - 17 | 0.02 | 0 | 468 | 441 | 440 | 184.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 112.8 | 160.2
17 - 18 | 0.02 | 0 | 496 | 408 | 404 | 207 | 0 |  | 0 |  | 0 | 118.4 | 157.2
18 - 19 | 0.025 | 0 | 544 | 444 | 441 | 220.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 133.6 | 177
19 - 20 | 0.02 | 0 | 608 | 432 | 429 | 247.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 154.8 | 189.6
20 - 21 | 0.02 | 0 | 668 | 462 | 457 | 273 | 0 |  | 0 |  | 0 | 169.6 | 212.4
21 - 22 | 0.02 | 0 | 760 | 483 | 481 | 319.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 179.2 | 247.2
22 - 23 | 0.02 | 0 | 736 | 480 | 477 | 313.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 167.2 | 242.4
23 - 00 | 0.02 | 0 | 652 | 453 | 450 | 270 | 0 |  | 0 |  | 0 | 139.6 | 230.4
Сумма | 0.49 | 0 | 12420 | 9744 | 9666 | 4896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2901.6 | 4314.6
Сумма | 0.49 | 0 | 12420 | 9744 | 9666 | 4896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2901.6 | 4314.6
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Ирдоматка | [12 empty] | за 17.06.2015
Время | 0,4 Ирдоматка ТСН 1 ао | 0,4 Ирдоматка ТСН 2 ао | 10 Ирдоматка Т 1 ап | 10 Ирдоматка Т 2 ап | 10 Ирдоматка-Ванеево ао | 10 Ирдоматка-Даргун ао | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ао | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ао RS | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ап | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ап RS | 10 Ирдоматка-Промкомбинат ао | 10 Ирдоматка-Романда ао | 10 Ирдоматка-Шайма ао
00 - 01 |  |  | 372 | 210 | 215 | 123 | 0 |  | 0 |  | 0 | 74 | 181.2
01 - 02 |  |  | 372 | 210 | 215 | 123 | 0 |  | 0 |  | 0 | 72.8 | 178.8
02 - 03 |  |  | 368 | 195 | 198 | 124.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 74 | 173.4
03 - 04 |  |  | 360 | 210 | 216 | 120 | 0 |  | 0 |  | 0 | 72 | 171
04 - 05 |  |  | 364 | 192 | 194 | 123 | 0 |  | 0 |  | 0 | 72.4 | 171
05 - 06 |  |  | 368 | 183 | 187 | 124.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 74.8 | 170.4
06 - 07 |  |  | 364 | 186 | 192 | 126 | 0 |  | 0 |  | 0 | 74 | 169.8
07 - 08 |  |  | 364 | 204 | 208 | 123 | 0 |  | 0 |  | 0 | 76 | 168
08 - 09 |  |  | 356 | 213 | 220 | 117 | 0 |  | 0 |  | 0 | 75.2 | 167.4
09 - 10 |  |  | 368 | 234 | 239 | 109.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 72 | 187.8
10 - 11 |  |  | 356 | 291 | 298 | 103.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 72 | 183.6
11 - 12 |  |  | 360 | 270 | 276 | 106.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 73.6 | 184.2
12 - 13 |  |  | 368 | 231 | 238 | 112.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 76.8 | 181.8
13 - 14 |  |  | 344 | 216 | 222 | 109.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 79.2 | 157.8
14 - 15 |  |  | 336 | 201 | 209 | 106.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 78 | 153.6
15 - 16 |  |  | 348 | 231 | 237 | 112.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 76.4 | 162
16 - 17 |  |  | 360 | 237 | 242 | 120 | 0 |  | 0 |  | 0 | 81.2 | 164.4
17 - 18 |  |  | 384 | 219 | 226 | 136.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 83.2 | 165.6
18 - 19 |  |  | 384 | 231 | 238 | 135 | 0 |  | 0 |  | 0 | 85.2 | 168.6
19 - 20 |  |  | 368 | 201 | 207 | 126 | 0 |  | 0 |  | 0 | 83.2 | 166.8
20 - 21 |  |  | 372 | 207 | 213 | 126 | 0 |  | 0 |  | 0 | 82 | 169.2
21 - 22 |  |  | 364 | 210 | 217 | 124.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 81.6 | 165.6
22 - 23 |  |  | 368 | 210 | 215 | 126 | 0 |  | 0 |  | 0 | 79.2 | 169.8
23 - 00 |  |  | 372 | 210 | 216 | 123 | 0 |  | 0 |  | 0 | 76.4 | 182.4
Сумма | 0 | 0 | 8740 | 5202 | 5338 | 2881.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1845.2 | 4114.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ирдоматка |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч