## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Искра | [23 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Искра | [83 empty] | за 17.06.2015
Время | 10 Искра Резерв са=103 ао | 10 Искра Резерв са=103 ап | 10 Искра Резерв са=105 ао | 10 Искра Резерв са=105 ап | 10 Искра Резерв са=110 ао | 10 Искра Резерв са=110 ап | 10 Искра Резерв са=210 ао | 10 Искра Резерв са=210 ап | 10 Искра Резерв са=303 ао | 10 Искра Резерв са=303 ап | 10 Искра Резерв са=410 ао | 10 Искра Резерв са=410 ап | 10 Искра Т 1 1 с.ш.ао | 10 Искра Т 1 1 с.ш.ап | 10 Искра Т 1 3 с.ш.ао | 10 Искра Т 1 3 с.ш.ап | 10 Искра Т 2 2 с.ш.ао | 10 Искра Т 2 2 с.ш.ап | 10 Искра Т 2 4 с.ш.ао | 10 Искра Т 2 4 с.ш.ап | 10 Искра ТСН 1 ао | 10 Искра ТСН 1 ап | 10 Искра ТСН 2 ао | 10 Искра ТСН 2 ап | 10 Искра-Газовая 1 ао | 10 Искра-Газовая 1 ап | 10 Искра-Газовая 2 ао | 10 Искра-Газовая 2 ап | 10 Искра-ДГК 1 ао | 10 Искра-ДГК 1 ап | 10 Искра-ДГК 2 ао | 10 Искра-ДГК 2 ап | 10 Искра-ДГК 3 ао | 10 Искра-ДГК 3 ап | 10 Искра-ДГК 4 ао | 10 Искра-ДГК 4 ап | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 1 ао | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 1 ап | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 2 ао | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 2 ап | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 3 ао | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 3 ап | 10 Искра-Котельная 1 ао | 10 Искра-Котельная 1 ап | 10 Искра-Котельная 2 ао | 10 Искра-Котельная 2 ап | 10 Искра-Молкомбинат 1 ао | 10 Искра-Молкомбинат 1 ап | 10 Искра-Молкомбинат 2 ао | 10 Искра-Молкомбинат 2 ап | 10 Искра-Насосная ао | 10 Искра-Насосная ап | 10 Искра-Оросительная ао | 10 Искра-Оросительная ап | 10 Искра-Садовая ао | 10 Искра-Садовая ап | 10 Искра-Север 1 ао | 10 Искра-Север 1 ап | 10 Искра-Север 2 ао | 10 Искра-Север 2 ап | 10 Искра-Северный жил.р-н 1 ао | 10 Искра-Северный жил.р-н 1 ап | 10 Искра-Северный жил.р-н 2 ао | 10 Искра-Северный жил.р-н 2 ап | 10 Искра-Северный жил.р-н 3 ао | 10 Искра-Северный жил.р-н 3 ап | 10 Искра-Северный жил.р-н 4 ао | 10 Искра-Северный жил.р-н 4 ап | 10 Искра-Северный жил.р-н 5 ао | 10 Искра-Северный жил.р-н 5 ап | 10 Искра-Склады ао | 10 Искра-Склады ап | 10 Искра-Спичечная фа-ка 1 ао | 10 Искра-Спичечная фа-ка 1 ап | 10 Искра-Спичечная фа-ка 2 ао | 10 Искра-Спичечная фа-ка 2 ап | 10 Искра-ФМК 1 ао | 10 Искра-ФМК 1 ап | 10 Искра-ФМК 2 ао | 10 Искра-ФМК 2 ап | 10 Искра-ФМК 3 ао | 10 Искра-ФМК 3 ап | 10 Искра-ФМК 4 ао | 10 Искра-ФМК 4 ап
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235.1595 | 0 | 6721.7573 | 0 | 2539.2373 | 0 | 3908.1803 | 10.2745 | 0 | 9.8658 | 0 | 391.187 | 0 | 152.8292 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 799.2649 | 0 | 1612.594 | 0 | 233.6882 | 0 | 60.7118 | 0 | 84.24 | 0 | 68.2982 | 0 | 244.4615 | 0 | 347.3176 | 0 | 298.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.8696 | 0 | 855.2239 | 0 | 397.2977 | 0 | 371.5178 | 0 | 234.8591 | 0 | 293.7072 | 0 | 736.0659 | 0 | 684.9773 | 0 | 1751.2274 | 0 | 1355.2529 | 0 | 1741.7841 | 0 | 1309.2151 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1153.0777 | 0 | 6593.8455 | 0 | 2354.0466 | 0 | 3732.845 | 10.2122 | 0 | 10.2814 | 0 | 354.9386 | 0 | 127.6937 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 706.9536 | 0 | 1523.9477 | 0 | 233.1062 | 0 | 59.056 | 0 | 83.8035 | 0 | 67.4599 | 0 | 147.1203 | 0 | 320.1799 | 0 | 281.7076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.9031 | 0 | 745.4328 | 0 | 330.5098 | 0 | 317.0968 | 0 | 210.7281 | 0 | 301.1273 | 0 | 745.1626 | 0 | 688.1504 | 0 | 1778.4621 | 0 | 1372.6774 | 0 | 1768.7349 | 0 | 1325.7734 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071.6886 | 0 | 6362.4087 | 0 | 2162.118 | 0 | 3609.3325 | 8.7018 | 0 | 10.3507 | 0 | 329.2558 | 0 | 111.3293 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 614.0602 | 0 | 1476.7736 | 0 | 210.2986 | 0 | 60.3308 | 0 | 83.5195 | 0 | 67.8617 | 0 | 274.2805 | 0 | 305.2773 | 0 | 268.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.8254 | 0 | 658.3245 | 0 | 294.2961 | 0 | 281.6452 | 0 | 187.775 | 0 | 280.4743 | 0 | 739.5923 | 0 | 685.393 | 0 | 1719.4962 | 0 | 1288.1256 | 0 | 1711.2863 | 0 | 1244.963 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002.0255 | 0 | 6309.7544 | 0 | 2049.7601 | 0 | 3372.2667 | 6.5541 | 0 | 10.323 | 0 | 335.4981 | 0 | 93.8702 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 559.3413 | 0 | 1415.3967 | 0 | 203.6614 | 0 | 61.4324 | 0 | 97.1957 | 0 | 67.931 | 0 | 187.6988 | 0 | 279.4697 | 0 | 249.9487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.3987 | 0 | 614.4552 | 0 | 274.6546 | 0 | 269.8673 | 0 | 170.9395 | 0 | 270.9203 | 0 | 716.5907 | 0 | 682.4762 | 0 | 1736.2971 | 0 | 1233.7601 | 0 | 1727.2766 | 0 | 1191.8791 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.3757 | 0 | 6360.6597 | 0 | 2084.4357 | 0 | 3544.6924 | 6.561 | 0 | 10.2676 | 0 | 329.1034 | 0 | 90.6832 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 572.8305 | 0 | 1383.2706 | 0 | 210.354 | 0 | 68.4783 | 0 | 80.0761 | 0 | 66.5384 | 0 | 170.1081 | 0 | 284.8807 | 0 | 252.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.0748 | 0 | 624.986 | 0 | 288.6358 | 0 | 291.1646 | 0 | 166.3045 | 0 | 260.625 | 0 | 737.687 | 0 | 700.6212 | 0 | 1770.5154 | 0 | 1322.4064 | 0 | 1762.1254 | 0 | 1276.9227 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142.6508 | 0 | 6474.9399 | 0 | 2295.9016 | 0 | 3561.2679 | 6.6857 | 0 | 10.5586 | 0 | 322.2791 | 0 | 136.1599 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 658.5739 | 0 | 1429.9459 | 0 | 227.1965 | 0 | 85.8889 | 0 | 87.1983 | 0 | 66.9611 | 0 | 64.0789 | 0 | 298.3352 | 0 | 262.6342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.9966 | 0 | 710.8264 | 0 | 344.29 | 0 | 320.36 | 0 | 208.4418 | 0 | 281.569 | 0 | 747.4004 | 0 | 687.4576 | 0 | 1770.4739 | 0 | 1331.2883 | 0 | 1761.5295 | 0 | 1285.5552 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219.3632 | 0 | 6467.0767 | 0 | 2504.5618 | 0 | 3662.9568 | 3.3671 | 0 | 9.4224 | 0 | 368.1161 | 0 | 168.2791 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 773.5543 | 0 | 1547.0186 | 0 | 228.596 | 0 | 90.9534 | 0 | 78.7529 | 0 | 82.8197 | 0 | 71.4505 | 0 | 337.5489 | 0 | 279.8023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.6611 | 0 | 845.2889 | 0 | 399.7364 | 0 | 346.9851 | 0 | 228.8315 | 0 | 298.169 | 0 | 604.3261 | 0 | 684.7625 | 0 | 1731.9739 | 0 | 1300.9082 | 0 | 1724.0549 | 0 | 1256.6647 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293.6335 | 0 | 7099.5347 | 0 | 2873.4364 | 0 | 4221.3176 | 6.8104 | 0 | 9.4778 | 0 | 347.9758 | 0 | 208.4557 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 896.3082 | 0 | 1718.5471 | 0 | 230.2518 | 0 | 93.5446 | 0 | 177.2095 | 0 | 131.421 | 0 | 80.8452 | 0 | 363.0931 | 0 | 276.9271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.752 | 0 | 939.7896 | 0 | 440.6751 | 0 | 394.9906 | 0 | 288.2686 | 0 | 345.3708 | 0 | 767.8247 | 0 | 733.932 | 0 | 1820.1075 | 0 | 1505.4841 | 0 | 1810.2071 | 0 | 1455.3932 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340.7973 | 0 | 7874.9563 | 0 | 3602.9412 | 0 | 4807.8938 | 6.8658 | 0 | 9.36 | 0 | 540.462 | 0 | 310.0508 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1036.7567 | 0 | 2002.7972 | 0 | 238.3717 | 0 | 91.3622 | 0 | 249.3182 | 0 | 285.234 | 0 | 123.7931 | 0 | 364.2363 | 0 | 278.0703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.423 | 0 | 1024.4384 | 0 | 557.0273 | 0 | 421.2138 | 0 | 369.1622 | 0 | 616.5544 | 0 | 789.3853 | 0 | 839.2961 | 0 | 1865.3833 | 0 | 1661.1816 | 0 | 1853.9657 | 0 | 1607.003 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1381.7776 | 0 | 8189.4966 | 0 | 3876.813 | 0 | 4884.8665 | 7.0668 | 0 | 8.7503 | 0 | 629.1845 | 0 | 384.1964 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1138.4766 | 0 | 2220.9109 | 0 | 240.561 | 0 | 88.7087 | 0 | 365.8505 | 0 | 336.4126 | 0 | 249.4914 | 0 | 369.3493 | 0 | 281.4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.5953 | 0 | 1100.7248 | 0 | 604.721 | 0 | 420.7981 | 0 | 423.5694 | 0 | 719.7499 | 0 | 792.6623 | 0 | 785.4431 | 0 | 1783.8106 | 0 | 1572.6738 | 0 | 1773.8063 | 0 | 1521.5713 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377.5167 | 0 | 8500.8154 | 0 | 3954.1492 | 0 | 4833.9783 | 7.143 | 0 | 10.0667 | 0 | 677.1553 | 0 | 362.1647 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1137.7975 | 0 | 2430.8214 | 0 | 245.4384 | 0 | 81.7597 | 0 | 329.0618 | 0 | 340.0776 | 0 | 253.9463 | 0 | 354.8001 | 0 | 278.3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.0754 | 0 | 1151.7163 | 0 | 587.3312 | 0 | 419.7866 | 0 | 454.5661 | 0 | 764.4715 | 0 | 779.6859 | 0 | 810.9112 | 0 | 1847.5917 | 0 | 1520.3797 | 0 | 1836.9429 | 0 | 1471.4666 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361.3394 | 0 | 8273.7261 | 0 | 3854.0885 | 0 | 4784.2688 | 7.2469 | 0 | 10.0597 | 0 | 597.3702 | 0 | 317.173 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1108.0062 | 0 | 2449.6523 | 0 | 249.3667 | 0 | 74.0832 | 0 | 321.7248 | 0 | 383.9678 | 0 | 355.8739 | 0 | 369.0999 | 0 | 278.4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.4275 | 0 | 1145.6125 | 0 | 588.8347 | 0 | 448.2338 | 0 | 434.412 | 0 | 759.2199 | 0 | 718.0733 | 0 | 784.8127 | 0 | 1797.6116 | 0 | 1427.528 | 0 | 1788.0369 | 0 | 1380.9289 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387.424 | 0 | 8270.8682 | 0 | 3670.699 | 0 | 5014.9778 | 7.0529 | 0 | 10.233 | 0 | 477.1452 | 0 | 272.396 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1066.3885 | 0 | 2412.5172 | 0 | 254.5421 | 0 | 74.1941 | 0 | 273.3798 | 0 | 432.7769 | 0 | 275.7632 | 0 | 374.9473 | 0 | 292.6818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.2866 | 0 | 1087.0346 | 0 | 595.4165 | 0 | 433.2273 | 0 | 448.5663 | 0 | 629.2815 | 0 | 789.9326 | 0 | 816.7724 | 0 | 1860.3673 | 0 | 1591.0334 | 0 | 1849.0604 | 0 | 1538.8088 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1391.5637 | 0 | 8412.1519 | 0 | 3806.1455 | 0 | 5025.6125 | 7.1915 | 0 | 10.039 | 0 | 589.382 | 0 | 309.164 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 994.7925 | 0 | 2420.7478 | 0 | 249.0688 | 0 | 103.5073 | 0 | 289.5087 | 0 | 428.911 | 0 | 299.9426 | 0 | 396.5771 | 0 | 298.0997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.9453 | 0 | 1072.3052 | 0 | 590.8438 | 0 | 420.0429 | 0 | 441.9568 | 0 | 778.4595 | 0 | 818.2967 | 0 | 855.8752 | 0 | 1851.8664 | 0 | 1576.8375 | 0 | 1841.8344 | 0 | 1525.6243 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1384.6354 | 0 | 8217.4858 | 0 | 3763.9178 | 0 | 4932.1685 | 7.0945 | 0 | 9.7064 | 0 | 611.7462 | 0 | 356.546 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 975.6569 | 0 | 2374.2111 | 0 | 250.6207 | 0 | 121.7354 | 0 | 289.9106 | 0 | 430.0888 | 0 | 338.8652 | 0 | 384.3003 | 0 | 306.5659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.3103 | 0 | 1066.1807 | 0 | 585.7239 | 0 | 432.001 | 0 | 447.4855 | 0 | 745.1349 | 0 | 759.5871 | 0 | 803.8514 | 0 | 1797.4177 | 0 | 1504.4517 | 0 | 1788.4664 | 0 | 1455.504 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369.9303 | 0 | 8419.6685 | 0 | 3849.6198 | 0 | 4989.5515 | 7.1222 | 0 | 9.7133 | 0 | 665.8693 | 0 | 432.292 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 978.3242 | 0 | 2263.9904 | 0 | 263.1746 | 0 | 120.2805 | 0 | 291.4625 | 0 | 430.6361 | 0 | 296.2706 | 0 | 367.257 | 0 | 296.5616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.9639 | 0 | 1077.8409 | 0 | 597.8136 | 0 | 442.1924 | 0 | 439.5042 | 0 | 769.8616 | 0 | 738.2898 | 0 | 782.3047 | 0 | 1931.8386 | 0 | 1549.014 | 0 | 1919.5757 | 0 | 1499.0131 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375.9233 | 0 | 8330.6406 | 0 | 3591.9948 | 0 | 4665.606 | 7.2954 | 0 | 9.8519 | 0 | 664.3936 | 0 | 287.264 | 0 | [8 empty] | 0 | 14.9233 | 959.5626 | 0 | 2240.0742 | 0 | 253.8215 | 0 | 130.9083 | 0 | 232.3926 | 0 | 419.9806 | 0 | 255.2973 | 0 | 326.0411 | 0 | 264.6434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.481 | 0 | 1056.2942 | 0 | 594.2664 | 0 | 449.5432 | 0 | 413.6967 | 0 | 684.1252 | 0 | 768.8847 | 0 | 796.2858 | 0 | 1914.0469 | 0 | 1416.5606 | 0 | 1903.336 | 0 | 1370.89 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3429.6323 | 0 | 8060.3726 | 0 | 3329.1561 | 0 | 4659.6821 | 7.0529 | 0 | 10.6071 | 0 | 534.2889 | 0 | 218.0374 | 0 | [8 empty] | 0 | 2127.4009 | 975.3728 | 0 | 2179.3624 | 0 | 246.9557 | 0 | 142.1459 | 0 | 184.2555 | 0 | 427.5808 | 0 | 327.2535 | 0 | 326.1727 | 0 | 275.1465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.0511 | 0 | 1084.4435 | 0 | 622.1178 | 0 | 473.1199 | 0 | 384.3488 | 0 | 520.003 | 0 | 762.109 | 0 | 756.8297 | 0 | 1889.4588 | 0 | 1352.0106 | 0 | 1879.6138 | 0 | 1308.7024 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3270.4224 | 0 | 7992.8223 | 0 | 3239.228 | 0 | 4569.5461 | 6.9628 | 0 | 9.6094 | 0 | 430.0472 | 0 | 190.5255 | 0 | [8 empty] | 0 | 1885.7453 | 1003.7091 | 0 | 2112.3043 | 0 | 228.1249 | 0 | 168.8887 | 0 | 169.5954 | 0 | 423.6387 | 0 | 211.6427 | 0 | 375.6747 | 0 | 294.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.8817 | 0 | 1131.3751 | 0 | 650.4541 | 0 | 487.8908 | 0 | 383.7738 | 0 | 464.9238 | 0 | 735.7818 | 0 | 704.2932 | 0 | 1947.6695 | 0 | 1329.9581 | 0 | 1935.9054 | 0 | 1287.2943 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3180.8579 | 0 | 7785.0979 | 0 | 3327.1989 | 0 | 4530.021 | 7.2123 | 0 | 10.0667 | 0 | 347.9689 | 0 | 172.7755 | 0 | [8 empty] | 0 | 1698.2474 | 1080.5082 | 0 | 2103.7756 | 0 | 225.6861 | 0 | 169.9557 | 0 | 147.6122 | 0 | 426.9573 | 0 | 165.9373 | 0 | 423.2715 | 0 | 338.6643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.0015 | 0 | 1206.1304 | 0 | 696.4781 | 0 | 527.1529 | 0 | 346.0013 | 0 | 440.107 | 0 | 748.398 | 0 | 757.9382 | 0 | 1871.3623 | 0 | 1293.2317 | 0 | 1859.6744 | 0 | 1251.8358 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3153.6648 | 0 | 7830.1133 | 0 | 3324.5836 | 0 | 4451.1436 | 7.0737 | 0 | 10.5309 | 0 | 396.3693 | 0 | 201.1534 | 0 | [8 empty] | 0 | 1617.7209 | 1092.2377 | 0 | 2034.3206 | 0 | 226.1087 | 0 | 174.2789 | 0 | 141.945 | 0 | 157.4572 | 0 | 185.17 | 0 | 437.405 | 0 | 369.0583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.3917 | 0 | 1238.3049 | 0 | 690.0626 | 0 | 537.5244 | 0 | 326.2212 | 0 | 388.8383 | 0 | 760.4323 | 0 | 775.224 | 0 | 1903.0311 | 0 | 1362.1119 | 0 | 1892.8674 | 0 | 1317.7853 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3157.1116 | 0 | 7654.2756 | 0 | 3270.6648 | 0 | 4505.1663 | 7.1083 | 0 | 10.6625 | 0 | 391.4849 | 0 | 127.8599 | 0 | [8 empty] | 0 | 1559.8774 | 1135.2549 | 0 | 1957.0919 | 0 | 225.4783 | 0 | 180.4311 | 0 | 109.2577 | 0 | 63.975 | 0 | 319.1129 | 0 | 450.915 | 0 | 404.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.2619 | 0 | 1247.755 | 0 | 706.8496 | 0 | 545.2355 | 0 | 306.0394 | 0 | 398.4754 | 0 | 739.7655 | 0 | 754.3009 | 0 | 1874.674 | 0 | 1361.3567 | 0 | 1864.6905 | 0 | 1317.03 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3061.3466 | 0 | 7022.5969 | 0 | 3114.2434 | 0 | 4153.0056 | 10.5378 | 0 | 9.9073 | 0 | 329.7823 | 0 | 154.0208 | 0 | [8 empty] | 0 | 1461.6493 | 1093.1245 | 0 | 1890.2901 | 0 | 229.5174 | 0 | 154.8522 | 0 | 101.6852 | 0 | 68.4368 | 0 | 224.0719 | 0 | 468.769 | 0 | 415.6089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.9858 | 0 | 1230.5939 | 0 | 570.6204 | 0 | 519.1023 | 0 | 295.0235 | 0 | 375.3214 | 0 | 680.0514 | 0 | 674.2386 | 0 | 1724.3251 | 0 | 1250.5886 | 0 | 1716.8358 | 0 | 1210.3219 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2866.0925 | 0 | 7037.5447 | 0 | 2879.7238 | 0 | 4189.7598 | 11.099 | 0 | 10.226 | 0 | 311.2771 | 0 | 148.4159 | 0 | [8 empty] | 0 | 1365.2365 | 1002.6214 | 0 | 1828.2827 | 0 | 230.7368 | 0 | 111.7519 | 0 | 148.0695 | 0 | 68.5268 | 0 | 302.9148 | 0 | 450.9288 | 0 | 384.4458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.1028 | 0 | 1052.359 | 0 | 487.1425 | 0 | 445.3863 | 0 | 275.9294 | 0 | 369.6541 | 0 | 692.2381 | 0 | 635.5307 | 0 | 1785.5289 | 0 | 1342.1032 | 0 | 1777.6583 | 0 | 1298.1785 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43641.0104 | 0 | 180262.6094 | 0 | 75318.6647 | 0 | 104610.1073 | 180.2926 | 0 | 239.9374 | 0 | 10972.2807 | 0 | 5333.3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11730.801 | 22359.4775 | 0 | 47028.6441 | 0 | 5634.7261 | 0 | 2569.2399 | 0 | 4417.0256 | 0 | 5743.9491 | 0 | 5425.3905 | 0 | 8775.8474 | 0 | 7226.5562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10049.6662 | 0 | 23967.4367 | 0 | 12495.7989 | 0 | 10016.0784 | 0 | 7886.405 | 0 | 11756.1443 | 0 | 17868.2234 | 0 | 17881.6779 | 0 | 43724.5372 | 0 | 33820.924 | 0 | 43489.2693 | 0 | 32708.3245 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43641.0104 | 0 | 180262.6094 | 0 | 75318.6647 | 0 | 104610.1073 | 180.2926 | 0 | 239.9374 | 0 | 10972.2807 | 0 | 5333.3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11730.801 | 22359.4775 | 0 | 47028.6441 | 0 | 5634.7261 | 0 | 2569.2399 | 0 | 4417.0256 | 0 | 5743.9491 | 0 | 5425.3905 | 0 | 8775.8474 | 0 | 7226.5562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10049.6662 | 0 | 23967.4367 | 0 | 12495.7989 | 0 | 10016.0784 | 0 | 7886.405 | 0 | 11756.1443 | 0 | 17868.2234 | 0 | 17881.6779 | 0 | 43724.5372 | 0 | 33820.924 | 0 | 43489.2693 | 0 | 32708.3245 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Искра | [83 empty] | за 17.06.2015
Время | 10 Искра Резерв са=103 ао | 10 Искра Резерв са=103 ап | 10 Искра Резерв са=105 ао | 10 Искра Резерв са=105 ап | 10 Искра Резерв са=110 ао | 10 Искра Резерв са=110 ап | 10 Искра Резерв са=210 ао | 10 Искра Резерв са=210 ап | 10 Искра Резерв са=303 ао | 10 Искра Резерв са=303 ап | 10 Искра Резерв са=410 ао | 10 Искра Резерв са=410 ап | 10 Искра Т 1 1 с.ш.ао | 10 Искра Т 1 1 с.ш.ап | 10 Искра Т 1 3 с.ш.ао | 10 Искра Т 1 3 с.ш.ап | 10 Искра Т 2 2 с.ш.ао | 10 Искра Т 2 2 с.ш.ап | 10 Искра Т 2 4 с.ш.ао | 10 Искра Т 2 4 с.ш.ап | 10 Искра ТСН 1 ао | 10 Искра ТСН 1 ап | 10 Искра ТСН 2 ао | 10 Искра ТСН 2 ап | 10 Искра-Газовая 1 ао | 10 Искра-Газовая 1 ап | 10 Искра-Газовая 2 ао | 10 Искра-Газовая 2 ап | 10 Искра-ДГК 1 ао | 10 Искра-ДГК 1 ап | 10 Искра-ДГК 2 ао | 10 Искра-ДГК 2 ап | 10 Искра-ДГК 3 ао | 10 Искра-ДГК 3 ап | 10 Искра-ДГК 4 ао | 10 Искра-ДГК 4 ап | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 1 ао | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 1 ап | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 2 ао | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 2 ап | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 3 ао | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 3 ап | 10 Искра-Котельная 1 ао | 10 Искра-Котельная 1 ап | 10 Искра-Котельная 2 ао | 10 Искра-Котельная 2 ап | 10 Искра-Молкомбинат 1 ао | 10 Искра-Молкомбинат 1 ап | 10 Искра-Молкомбинат 2 ао | 10 Искра-Молкомбинат 2 ап | 10 Искра-Насосная ао | 10 Искра-Насосная ап | 10 Искра-Оросительная ао | 10 Искра-Оросительная ап | 10 Искра-Садовая ао | 10 Искра-Садовая ап | 10 Искра-Север 1 ао | 10 Искра-Север 1 ап | 10 Искра-Север 2 ао | 10 Искра-Север 2 ап | 10 Искра-Северный жил.р-н 1 ао | 10 Искра-Северный жил.р-н 1 ап | 10 Искра-Северный жил.р-н 2 ао | 10 Искра-Северный жил.р-н 2 ап | 10 Искра-Северный жил.р-н 3 ао | 10 Искра-Северный жил.р-н 3 ап | 10 Искра-Северный жил.р-н 4 ао | 10 Искра-Северный жил.р-н 4 ап | 10 Искра-Северный жил.р-н 5 ао | 10 Искра-Северный жил.р-н 5 ап | 10 Искра-Склады ао | 10 Искра-Склады ап | 10 Искра-Спичечная фа-ка 1 ао | 10 Искра-Спичечная фа-ка 1 ап | 10 Искра-Спичечная фа-ка 2 ао | 10 Искра-Спичечная фа-ка 2 ап | 10 Искра-ФМК 1 ао | 10 Искра-ФМК 1 ап | 10 Искра-ФМК 2 ао | 10 Искра-ФМК 2 ап | 10 Искра-ФМК 3 ао | 10 Искра-ФМК 3 ап | 10 Искра-ФМК 4 ао | 10 Искра-ФМК 4 ап
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.5027 | 0 | 2961.5804 | 0 | 880.8687 | 0 | 1298.3274 | 0 | 0 | 1.2679 | 0.15242 | 275.4237 | 0 | 113.3592 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 153.5566 | 0 | 297.3584 | 0 | 86.8796 | 0 | 19.3505 | 0 | 68.4575 | 0 | 41.6662 | 0 | 132.8344 | 0 | 215.2661 | 0 | 155.2818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.6363 | 0 | 349.6247 | 0 | 95.6854 | 0 | 28.565 | 0 | 48.823 | 0 | 232.0462 | 0 | 849.1756 | 0 | 303.1295 | 0 | 661.6501 | 0 | 377.961 | 0 | 710.39 | 0 | 374.878 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.9463 | 0 | 2916.4086 | 0 | 844.2358 | 0 | 1298.2927 | 0 | 0 | 1.0808 | 0.20785 | 246.4569 | 0 | 93.6069 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 145.0211 | 0 | 255.9762 | 0 | 86.7549 | 0 | 19.0526 | 0 | 68.3675 | 0 | 36.7887 | 0 | 134.2616 | 0 | 212.2523 | 0 | 150.7646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.7772 | 0 | 337.4241 | 0 | 87.524 | 0 | 21.034 | 0 | 46.031 | 0 | 228.4505 | 0 | 855.9514 | 0 | 308.2148 | 0 | 675.0838 | 0 | 385.9908 | 0 | 724.5789 | 0 | 382.8662 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.9737 | 0 | 2701.9462 | 0 | 774.3996 | 0 | 1211.7942 | 0 | 0 | 1.351 | 0.13164 | 226.0048 | 0 | 83.0206 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 109.1122 | 0 | 222.6516 | 0 | 75.8222 | 0 | 19.1288 | 0 | 64.7717 | 0 | 41.3129 | 0 | 142.2082 | 0 | 206.2872 | 0 | 148.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.8884 | 0 | 304.2727 | 0 | 72.8362 | 0 | 19.0179 | 0 | 30.976 | 0.48497 | 231.5335 | 0 | 845.6631 | 0 | 300.0257 | 0 | 609.5707 | 0 | 352.8602 | 0 | 657.1606 | 0 | 349.9988 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.964 | 0 | 2763.8669 | 0 | 705.4813 | 0 | 1146.4266 | 0 | 0 | 1.1917 | 0.19399 | 237.3324 | 0 | 69.2335 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 77.1178 | 0 | 198.7493 | 0 | 75.843 | 0 | 19.2535 | 0 | 81.0114 | 0 | 40.5161 | 0 | 130.4788 | 0 | 187.4217 | 0 | 144.8063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.3872 | 0 | 281.8184 | 0 | 59.728 | 0 | 14.8194 | 0 | 20.1264 | 2.2794 | 213.4024 | 0 | 817.0981 | 0 | 311.769 | 0 | 659.1628 | 0 | 337.7428 | 0 | 707.5286 | 0 | 334.6321 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.4581 | 0 | 2687.2064 | 0 | 696.9423 | 0 | 1215.9858 | 0 | 0 | 1.0739 | 0.16628 | 215.1899 | 0 | 63.0743 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 76.522 | 0 | 195.2228 | 0 | 82.0022 | 0 | 20.7084 | 0 | 64.0096 | 0 | 35.9504 | 0 | 158.5519 | 0 | 184.692 | 0 | 144.3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.9161 | 0 | 281.4997 | 0 | 62.3053 | 0 | 14.4245 | 0 | 12.5955 | 3.3255 | 217.7603 | 0 | 853.7275 | 0 | 314.1038 | 0 | 622.097 | 0 | 360.3149 | 0 | 671.1278 | 0 | 357.0725 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.3573 | 0 | 2776.7014 | 0 | 765.7393 | 0 | 1156.4552 | 0 | 0 | 1.2886 | 0.15242 | 212.8897 | 0 | 89.2006 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 75.6352 | 0 | 213.2569 | 0 | 84.7388 | 0 | 25.5928 | 0 | 72.1433 | 0 | 41.5692 | 0 | 93.3159 | 0 | 186.5071 | 0 | 144.2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.26 | 0 | 287.3402 | 0 | 67.5084 | 0 | 29.8605 | 0 | 28.7659 | 0.88681 | 219.2083 | 0 | 861.8404 | 0 | 322.6809 | 0 | 647.9461 | 0 | 354.6961 | 0 | 697.1155 | 0 | 351.8833 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.5438 | 0 | 2586.2626 | 0 | 763.2105 | 0 | 1103.8528 | 0 | 0 | 1.0877 | 0.18706 | 242.965 | 0 | 105.9945 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 74.977 | 0 | 231.2564 | 0 | 84.9397 | 0 | 25.4542 | 0 | 69.7254 | 0 | 40.2806 | 0 | 91.2721 | 0 | 193.8857 | 0 | 148.5129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4607 | 0 | 276.5807 | 0 | 82.8474 | 0 | 27.0546 | 0 | 35.992 | 0.11085 | 222.0904 | 0 | 699.5127 | 0 | 295.6194 | 0 | 603.8897 | 0 | 335.6852 | 0 | 651.6873 | 0 | 333.2326 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.8501 | 0 | 2971.8861 | 0 | 984.913 | 0 | 1376.9625 | 0 | 0 | 0.96995 | 0.31177 | 198.0911 | 0 | 128.0886 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 105.3849 | 0 | 253.2049 | 0 | 89.6301 | 0 | 25.6413 | 0 | 133.6866 | 0 | 73.3419 | 0 | 94.2443 | 0 | 199.8301 | 0 | 149.2958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.474 | 0 | 303.185 | 0 | 89.1867 | 0 | 35.8534 | 0 | 61.8134 | 0 | 206.0239 | 0 | 892.1028 | 0 | 445.0052 | 0 | 675.0561 | 0 | 441.0284 | 0 | 725.4518 | 0 | 437.8623 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.2113 | 0 | 3439.5743 | 0 | 1406.7017 | 0 | 1674.598 | 0 | 0 | 1.0323 | 0.24249 | 352.4029 | 0 | 172.4845 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 152.9192 | 0 | 338.6019 | 0 | 92.6716 | 0 | 26.4172 | 0 | 184.8236 | 0 | 174.3412 | 0 | 152.0116 | 0 | 200.6199 | 0 | 147.4737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.9819 | 0 | 359.5112 | 0 | 91.7917 | 0 | 68.1527 | 0 | 123.6684 | 0 | 341.8235 | 0 | 924.79 | 0 | 541.7784 | 0 | 745.5645 | 0 | 481.2536 | 0 | 797.4497 | 0 | 478.9534 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.8369 | 0 | 3580.6151 | 0 | 1442.7284 | 0 | 1582.5396 | 0 | 0 | 1.0877 | 0.26327 | 482.3551 | 0 | 204.0979 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 163.3392 | 0 | 342.5371 | 0 | 88.8542 | 0 | 25.9253 | 0 | 330.3366 | 0 | 198.7354 | 0 | 142.5616 | 0 | 213.6172 | 0 | 145.8802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.2637 | 0 | 355.389 | 0 | 90.6486 | 0 | 71.3466 | 0 | 134.5179 | 0 | 431.8416 | 0 | 895.9895 | 0 | 435.6868 | 0 | 691.6284 | 0 | 429.3891 | 0 | 741.0818 | 0 | 427.851 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.3647 | 0 | 3624.4707 | 0 | 1586.1768 | 0 | 1781.0151 | 0 | 0 | 1.2263 | 0.18706 | 519.1716 | 0 | 204.7907 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 208.7536 | 0 | 365.3725 | 0 | 90.7871 | 0 | 25.1494 | 0 | 295.3215 | 0 | 210.6658 | 0 | 159.4179 | 0 | 215.5432 | 0 | 144.9518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.9335 | 0 | 385.9423 | 0 | 87.4062 | 0 | 73.3281 | 0 | 156.8337 | 0 | 452.7094 | 0 | 853.485 | 0 | 485.7292 | 0 | 724.281 | 0 | 500.9366 | 0 | 775.6536 | 0 | 496.946 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.993 | 0 | 3473.1588 | 0 | 1445.1186 | 0 | 1702.4667 | 0 | 0 | 0.96995 | 0.24942 | 502.9943 | 0 | 182.3156 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 196.4561 | 0 | 368.1091 | 0 | 94.8263 | 0 | 16.2882 | 0 | 309.0324 | 0 | 242.6879 | 0 | 177.7915 | 0 | 220.4415 | 0 | 167.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3884 | 0 | 369.862 | 0 | 97.5976 | 0 | 69.0049 | 0 | 128.726 | 0 | 448.4347 | 0 | 794.5468 | 0 | 420.5764 | 0 | 673.3102 | 0 | 448.2407 | 0 | 723.0478 | 0 | 444.9429 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.8024 | 0 | 3539.7214 | 0 | 1371.6277 | 0 | 1868.6395 | 0 | 0 | 1.1709 | 0.17321 | 403.5192 | 0 | 174.0641 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 171.2651 | 0 | 362.2271 | 0 | 100.1541 | 0 | 16.7732 | 0 | 238.2608 | 0 | 286.6404 | 0 | 162.3693 | 0 | 213.2154 | 0 | 167.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.9056 | 0 | 362.6082 | 0 | 100.8122 | 0 | 73.626 | 0 | 145.2082 | 0 | 341.2554 | 0 | 886.872 | 0 | 463.4135 | 0 | 745.6891 | 0 | 520.973 | 0 | 797.3181 | 0 | 516.9961 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.7392 | 0 | 3574.8821 | 0 | 1547.0324 | 0 | 1911.3865 | 0 | 0 | 1.0254 | 0.21477 | 513.5528 | 0 | 183.8606 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 152.8569 | 0 | 373.9704 | 0 | 89.1036 | 0 | 26.6736 | 0 | 259.8491 | 0 | 278.5344 | 0 | 167.2537 | 0 | 230.8407 | 0 | 154.5404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.9774 | 0 | 352.6177 | 0 | 91.57 | 0 | 88.2999 | 0 | 141.5293 | 0 | 485.9024 | 0 | 878.1355 | 0 | 490.3018 | 0 | 701.6673 | 0 | 543.5866 | 0 | 752.9984 | 0 | 539.2149 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.2914 | 0 | 3365.8929 | 0 | 1466.5615 | 0 | 1818.6353 | 0 | 0 | 1.2263 | 0.24249 | 496.6342 | 0 | 185.6965 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 147.6884 | 0 | 353.6916 | 0 | 92.6924 | 0 | 33.2831 | 0 | 272.0289 | 0 | 281.9847 | 0 | 173.8563 | 0 | 218.1205 | 0 | 155.6628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.594 | 0 | 346.41 | 0 | 89.8449 | 0 | 87.7526 | 0 | 162.5425 | 0 | 468.7205 | 0 | 805.3201 | 0 | 412.7544 | 0 | 647.6343 | 0 | 491.9923 | 0 | 697.1294 | 0 | 488.4381 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.6038 | 0 | 3656.8599 | 0 | 1568.3367 | 0 | 1806.3204 | 0 | 0 | 1.0046 | 0.24942 | 484.5376 | 0 | 238.4964 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 143.9126 | 0 | 343.7634 | 0 | 94.2997 | 0 | 31.1492 | 0 | 274.3567 | 0 | 281.2641 | 0 | 173.7038 | 0 | 234.1524 | 0 | 160.1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.6079 | 0 | 356.6291 | 0 | 94.0434 | 0 | 79.7089 | 0 | 148.1596 | 0 | 507.1165 | 0 | 828.7998 | 0 | 447.5202 | 0 | 786.8773 | 0 | 481.8979 | 0 | 840.3629 | 0 | 478.8079 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017321 | 622.0312 | 0 | 3522.1411 | 0 | 1455.5976 | 0 | 1621.0603 | 0 | 0 | 1.0669 | 0.20785 | 464.5774 | 0 | 170.9048 | 0 | [8 empty] | 16.2328 | 3.8521 | 151.4574 | 0 | 341.6503 | 0 | 88.6879 | 0 | 36.1929 | 0 | 244.6971 | 0 | 277.7862 | 0 | 162.5979 | 0 | 220.8849 | 0 | 158.4756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.259 | 0 | 361.7906 | 0 | 94.9233 | 0 | 92.831 | 0 | 133.0977 | 0 | 434.412 | 0 | 861.494 | 0 | 472.3508 | 0 | 728.8397 | 0 | 390.8544 | 0 | 781.7088 | 0 | 389.0877 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1384.1505 | 0 | 3314.2778 | 0 | 1290.36 | 0 | 1614.1148 | 0 | 0 | 0.93531 | 0.22863 | 406.4152 | 0 | 138.7926 | 0 | [8 empty] | 0 | 780.2677 | 155.3995 | 0 | 320.748 | 0 | 89.6786 | 0 | 39.1928 | 0 | 177.3342 | 0 | 286.8206 | 0 | 194.6478 | 0 | 212.966 | 0 | 158.9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.7347 | 0 | 368.3309 | 0 | 110.0752 | 0 | 106.1123 | 0 | 116.8787 | 0 | 342.551 | 0 | 862.1383 | 0 | 429.3406 | 0 | 691.1711 | 0 | 361.8322 | 0 | 743.3543 | 0 | 360.3219 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364.3878 | 0 | 3382.2262 | 0 | 1173.793 | 0 | 1602.3022 | 0 | 0 | 1.0739 | 0.2217 | 343.3062 | 0 | 117.6893 | 0 | [8 empty] | 0 | 741.8093 | 153.6398 | 0 | 327.6969 | 0 | 84.4132 | 0 | 46.225 | 0 | 159.986 | 0 | 289.2731 | 0 | 159.3971 | 0 | 230.1202 | 0 | 159.3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.6953 | 0 | 384.0509 | 0 | 112.0844 | 0 | 107.6989 | 0 | 98.7546 | 0 | 309.2056 | 0 | 833.2823 | 0 | 384.6606 | 0 | 773.4573 | 0 | 361.0216 | 0 | 827.4073 | 0 | 359.3865 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289.9789 | 0 | 3254.4354 | 0 | 1162.1364 | 0 | 1571.4544 | 0 | 0 | 1.2124 | 0.13164 | 206.308 | 0 | 102.669 | 0 | [8 empty] | 0 | 662.239 | 160.7827 | 0 | 339.5511 | 0 | 84.7388 | 0 | 46.6406 | 0 | 138.8896 | 0 | 290.0422 | 0 | 140.3238 | 0 | 229.7391 | 0 | 162.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.7067 | 0 | 389.4619 | 0 | 118.1812 | 0 | 89.831 | 0 | 86.0967 | 0 | 299.3745 | 0 | 853.4642 | 0 | 421.969 | 0 | 771.2819 | 0 | 351.9803 | 0 | 823.2711 | 0 | 350.2413 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164.8729 | 0 | 3172.4922 | 0 | 1086.9134 | 0 | 1363.0368 | 0 | 0 | 1.2679 | 0.19399 | 267.3662 | 0 | 126.3704 | 0 | [8 empty] | 0 | 553.4939 | 139.4785 | 0 | 348.2391 | 0 | 84.0945 | 0 | 46.5783 | 0 | 99.9046 | 0 | 91.57 | 0 | 143.8641 | 0 | 218.1967 | 0 | 159.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.8338 | 0 | 375.7994 | 0 | 113.3038 | 0 | 78.8152 | 0 | 72.8708 | 0 | 256.8353 | 0 | 869.9187 | 0 | 411.1887 | 0 | 708.6371 | 0 | 352.1535 | 0 | 761.1182 | 0 | 350.9203 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127.4087 | 0 | 3092.6273 | 0 | 1079.4309 | 0 | 1320.1166 | 0 | 0 | 1.1293 | 0.15242 | 282.4073 | 0 | 81.7597 | 0 | [8 empty] | 0 | 527.7141 | 140.7949 | 0 | 353.1996 | 0 | 84.7527 | 0 | 49.5089 | 0 | 72.6283 | 0 | 38.7633 | 0 | 158.254 | 0 | 211.2339 | 0 | 160.1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.8987 | 0 | 364.3956 | 0 | 105.3017 | 0 | 76.0162 | 0 | 70.1757 | 0 | 267.4632 | 0 | 847.8524 | 0 | 441.3333 | 0 | 687.3883 | 0 | 354.0449 | 0 | 739.0519 | 0 | 352.7701 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108.3389 | 0 | 2780.2002 | 0 | 993.348 | 0 | 1325.0703 | 0.33255 | 0 | 1.1986 | 0.20785 | 261.3594 | 0 | 102.7729 | 0 | [8 empty] | 0 | 516.2825 | 175.3666 | 0 | 356.2896 | 0 | 86.3184 | 0 | 44.2573 | 0 | 68.5823 | 0 | 42.7955 | 0 | 156.515 | 0 | 212.8204 | 0 | 163.6441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.913 | 0 | 376.2983 | 0 | 114.3153 | 0 | 53.4303 | 0 | 73.5151 | 0 | 254.2927 | 0 | 785.7826 | 0 | 331.8539 | 0 | 571.722 | 0 | 352.7701 | 0 | 618.8892 | 0 | 350.5046 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111.1274 | 0 | 2913.8625 | 0 | 922.334 | 0 | 1343.7764 | 0 | 0 | 1.1154 | 0.2217 | 249.9417 | 0 | 94.4314 | 0 | [8 empty] | 0 | 535.8131 | 194.53 | 0 | 371.5524 | 0 | 84.9189 | 0 | 33.7265 | 0 | 125.248 | 0 | 37.6063 | 0 | 149.3928 | 0 | 212.8343 | 0 | 156.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.7285 | 0 | 366.481 | 0 | 114.5994 | 0 | 42.2551 | 0 | 75.358 | 0 | 239.598 | 0 | 828.3633 | 0 | 275.1742 | 0 | 586.0357 | 0 | 378.55 | 0 | 634.9834 | 0 | 376.2636 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017321 | 18375.735 | 0 | 76053.2968 | 0 | 27413.9876 | 0 | 35714.6301 | 0.33255 | 0 | 27.0546 | 4.8913 | 8091.2026 | 0 | 3226.7747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2328 | 4321.4718 | 3425.9673 | 0 | 7474.8768 | 0 | 2097.6027 | 0 | 718.1634 | 0 | 3873.4529 | 0 | 3660.9372 | 0 | 3551.1253 | 0 | 5081.4885 | 0 | 3707.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3169.2221 | 0 | 8297.3235 | 0 | 2244.1203 | 0 | 1448.8391 | 0 | 2153.056 | 7.0875 | 7652.0517 | 0 | 20285.3062 | 0 | 9466.1801 | 0 | 16389.6415 | 0 | 9747.7561 | 0 | 17599.8664 | 0 | 9684.0721 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 17.06.2015 по ПС 110/10 Искра
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 35 | 35 | 35 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 35 | 35 | 35
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 176.67 | 176.67 | 176.67 |  | Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 176.67 | 176.67 | 176.67
Ток холостого хода | I x.х, % | 1.38 | 1.38 | 1.38 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 1.38 | 1.38 | 1.38
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.1 | 10.1 | 10.1 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 7311.7799 | 9571.2742 | 10811.3872 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 5422.0268 | 8761.6794 | 7775.8311 | 4 | 12.7338 | 5.1287
| Q н, кВар | 3276.8309 | 4171.452 | 4220.036 |  |  | Q н, кВар | 1851.908 | 3025.2679 | 2399.5475 | 10 | 18.333 | 7.1967
| S н, кВА | 8012.4744 | 10440.7998 | 11605.8088 |  |  | S н, кВА | 5729.567 | 9269.265 | 8137.6518 | 22 | 18.5872 | 6.6196
Коэффициент загрузки | К з | 0.20031 | 0.26102 | 0.29015 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.14324 | 0.23173 | 0.20344
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 42.0889 | 47.0368 | 49.8728 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 38.6248 | 44.4871 | 42.3121
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 714.1044 | 827.251 | 892.1044 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 635.7112 | 771.0941 | 720.8645

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Искра |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч