## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Малечкино | [23 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Малечкино | [32 empty] | за 17.06.2015
Время | 0,4 Малечкино ТСН 1 ао | 10 Малечкино Т 1 ап | 10 Малечкино Т 2 ап | 10 Малечкино ТСН 2 ао | 10 Малечкино-Киселево ао | 10 Малечкино-комб.Тепличный ао | 10 Малечкино-комб.Тепличный ао RS | 10 Малечкино-комб.Тепличный ап | 10 Малечкино-комб.Тепличный ап RS | 10 Малечкино-Котельная ао | 10 Малечкино-Парфеново ао | 10 Малечкино-Поселок ао | 10 Малечкино-ПТФ ао | 10 Малечкино-РПП 2 ао | 10 Малечкино-РПП 2 ао RS | 10 Малечкино-РПП 2 ап | 10 Малечкино-РПП 2 ап RS | 10 Малечкино-Степановское ао | 10 Малечкино-Степановское ао RS | 10 Малечкино-Степановское ап | 10 Малечкино-Степановское ап RS | 35 Малечкино-Абаканово ао RS (резерв) | 35 Малечкино-Абаканово ао (резерв) | 35 Малечкино-Абаканово ап RS (резерв) | 35 Малечкино-Абаканово ап (резерв) | 35 Малечкино-Климовская ао RS (резерв) | 35 Малечкино-Климовская ао (резерв) | 35 Малечкино-Климовская ап RS (резерв) | 35 Малечкино-Климовская ап (резерв) | 35 Малечкино-Малечкино ао RS (резерв) | 35 Малечкино-Малечкино ао (резерв) | 35 Малечкино-Малечкино ап RS (резерв) | 35 Малечкино-Малечкино ап (резерв)
00 - 01 | 0.14 | 243.2 | 531.2 | 0.0088889 | 114 | 121.5 | 0 | 0 | 0 | 99 | 156 | 200 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 0.18 | 228.8 | 476.8 | 0.011111 | 86 | 108 | 0 | 0 | 0 | 97.5 | 160 | 173 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 0.16 | 214.4 | 518.4 | 0.0088889 | 108 | 109.5 | 0 | 0 | 0 | 84 | 182 | 172 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 0.14 | 207.2 | 492.8 | 0.011111 | 110 | 108 | 0 | 0 | 0 | 78 | 158 | 172 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 0.18 | 259.2 | 505.6 | 0.011111 | 102 | 136.5 | 0 | 0 | 0 | 102 | 158 | 191 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 0.12 | 263.2 | 587.2 | 0.0088889 | 110 | 136.5 | 0 | 0 | 0 | 103.5 | 200 | 219 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 0.1 | 282.4 | 585.6 | 0.011111 | 92 | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 87 | 216 | 228 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 0.1 | 319.2 | 723.2 | 0.0088889 | 82 | 183 | 0 | 0 | 0 | 114 | 288 | 300 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 0.08 | 388.8 | 979.2 | 0.011111 | 92 | 253.5 | 0 | 0 | 0 | 111 | 456 | 369 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 0.1 | 403.2 | 984 | 0.011111 | 94 | 294 | 0 | 0 | 0 | 85.5 | 500 | 332 | 1.5 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 0.08 | 485.6 | 993.6 | 0.0088889 | 90 | 372 | 0 | 0 | 0 | 87 | 514 | 333 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 0.08 | 501.6 | 1004.8 | 0.011111 | 96 | 372 | 0 | 0 | 0 | 103.5 | 518 | 339 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 0.1 | 408.8 | 875.2 | 0.0088889 | 86 | 298.5 | 0 | 0 | 0 | 85.5 | 452 | 287 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 0.08 | 453.6 | 947.2 | 0.011111 | 84 | 337.5 | 0 | 0 | 0 | 88.5 | 496 | 311 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 0.08 | 443.2 | 979.2 | 0.011111 | 94 | 316.5 | 0 | 0 | 0 | 103.5 | 530 | 302 | 1.5 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 0.1 | 437.6 | 947.2 | 0.0088889 | 90 | 318 | 0 | 0 | 0 | 93 | 516 | 281 | 10.5 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 0.08 | 402.4 | 918.4 | 0.011111 | 92 | 286.5 | 0 | 0 | 0 | 91.5 | 486 | 284 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 0.1 | 383.2 | 843.2 | 0.011111 | 94 | 256.5 | 0 | 0 | 0 | 102 | 410 | 284 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 0.08 | 370.4 | 744 | 0.0088889 | 108 | 258 | 0 | 0 | 0 | 88.5 | 306 | 274 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 0.14 | 323.2 | 718.4 | 0.011111 | 120 | 208.5 | 0 | 0 | 0 | 93 | 220 | 313 | 0 | 52.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 0.12 | 340.8 | 667.2 | 0.011111 | 120 | 204 | 0 | 0 | 0 | 112.5 | 178 | 298 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 0.12 | 344.8 | 729.6 | 0.011111 | 140 | 226.5 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 178 | 342 | 0 | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 0.18 | 328 | 694.4 | 0.0088889 | 144 | 201 | 0 | 0 | 0 | 102 | 162 | 313 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 0.12 | 317.6 | 625.6 | 0.011111 | 128 | 189 | 0 | 0 | 0 | 105 | 158 | 262 | 0 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 2.76 | 8350.4 | 18072 | 0.24667 | 2476 | 5467.5 | 0 | 0 | 0 | 2311.5 | 7598 | 6579 | 13.5 | 1022.4 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 2.76 | 8350.4 | 18072 | 0.24667 | 2476 | 5467.5 | 0 | 0 | 0 | 2311.5 | 7598 | 6579 | 13.5 | 1022.4 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Малечкино | [32 empty] | за 17.06.2015
Время | 0,4 Малечкино ТСН 1 ао | 10 Малечкино Т 1 ап | 10 Малечкино Т 2 ап | 10 Малечкино ТСН 2 ао | 10 Малечкино-Киселево ао | 10 Малечкино-комб.Тепличный ао | 10 Малечкино-комб.Тепличный ао RS | 10 Малечкино-комб.Тепличный ап | 10 Малечкино-комб.Тепличный ап RS | 10 Малечкино-Котельная ао | 10 Малечкино-Парфеново ао | 10 Малечкино-Поселок ао | 10 Малечкино-ПТФ ао | 10 Малечкино-РПП 2 ао | 10 Малечкино-РПП 2 ао RS | 10 Малечкино-РПП 2 ап | 10 Малечкино-РПП 2 ап RS | 10 Малечкино-Степановское ао | 10 Малечкино-Степановское ао RS | 10 Малечкино-Степановское ап | 10 Малечкино-Степановское ап RS | 35 Малечкино-Абаканово ао RS (резерв) | 35 Малечкино-Абаканово ао (резерв) | 35 Малечкино-Абаканово ап RS (резерв) | 35 Малечкино-Абаканово ап (резерв) | 35 Малечкино-Климовская ао RS (резерв) | 35 Малечкино-Климовская ао (резерв) | 35 Малечкино-Климовская ап RS (резерв) | 35 Малечкино-Климовская ап (резерв) | 35 Малечкино-Малечкино ао RS (резерв) | 35 Малечкино-Малечкино ао (резерв) | 35 Малечкино-Малечкино ап RS (резерв) | 35 Малечкино-Малечкино ап (резерв)
00 - 01 |  | 0 | 0 |  | 70 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 118.5 | 164 | 118 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 |  | 0 | 0 |  | 44 | 109.5 | 0 | 0 | 0 | 117 | 170 | 117 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 |  | 0 | 0 |  | 70 | 108 | 0 | 0 | 0 | 114 | 170 | 117 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 |  | 0 | 0 |  | 74 | 103.5 | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 168 | 121 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 |  | 0 | 0 |  | 66 | 102 | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 166 | 120 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 |  | 0 | 0 |  | 74 | 129 | 0 | 0 | 0 | 117 | 166 | 127 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 |  | 0 | 0 |  | 48 | 127.5 | 0 | 0 | 0 | 118.5 | 190 | 113 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 |  | 0 | 0 |  | 44 | 127.5 | 0 | 0 | 0 | 118.5 | 232 | 116 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 |  | 0 | 0 |  | 38 | 139.5 | 0 | 0 | 0 | 109.5 | 324 | 203 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 |  | 0 | 0 |  | 46 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 108 | 358 | 217 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 |  | 0 | 0 |  | 46 | 177 | 0 | 0 | 0 | 103.5 | 372 | 139 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 |  | 0 | 0 |  | 46 | 163.5 | 0 | 0 | 0 | 103.5 | 366 | 144 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 |  | 0 | 0 |  | 46 | 165 | 0 | 0 | 0 | 108 | 298 | 114 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  | 0 | 0 |  | 44 | 184.5 | 0 | 0 | 0 | 106.5 | 368 | 144 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 |  | 0 | 0 |  | 48 | 169.5 | 0 | 0 | 0 | 106.5 | 364 | 149 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 |  | 0 | 0 |  | 52 | 186 | 0 | 0 | 0 | 112.5 | 362 | 138 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 |  | 0 | 0 |  | 46 | 162 | 0 | 0 | 0 | 109.5 | 346 | 130 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 |  | 0 | 0 |  | 52 | 139.5 | 0 | 0 | 0 | 112.5 | 286 | 132 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 |  | 0 | 0 |  | 48 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 238 | 127 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 |  | 0 | 0 |  | 50 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 198 | 138 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 |  | 0 | 0 |  | 56 | 132 | 0 | 0 | 0 | 114 | 172 | 123 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 |  | 0 | 0 |  | 72 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 118.5 | 178 | 130 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 |  | 0 | 0 |  | 74 | 132 | 0 | 0 | 0 | 121.5 | 172 | 122 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 |  | 0 | 0 |  | 74 | 132 | 0 | 0 | 0 | 120 | 166 | 120 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328 | 3336 | 0 | 0 | 0 | 2719.5 | 5994 | 3219 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 198.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Малечкино |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч