## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Нелазское | [23 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Нелазское | [20 empty] | за 17.06.2015
Время | 0,4 Нелазское ТСН 1 ао | 0,4 Нелазское ТСН 1 ао RS | 0,4 Нелазское ТСН 2 ао | 0,4 Нелазское ТСН 2 ао RS | 10 Нелазское Т 1 ао RS | 10 Нелазское Т 1 ап | 10 Нелазское Т 1 ап RS | 10 Нелазское Т 2 ао RS | 10 Нелазское Т 2 ап | 10 Нелазское Т 2 ап RS | 10 Нелазское-Крутец ао | 10 Нелазское-Крутец ап | 10 Нелазское-Лукинское ао | 10 Нелазское-Нелазское 1 ао | 10 Нелазское-Нелазское 2 ао | 10 Нелазское-Череповецкая ао | 10 Нелазское-Череповецкая ао RS | 10 Нелазское-Череповецкая ап | 10 Нелазское-Череповецкая ап RS | 10 Нелазское-Шулма ао | 10 Нелазское-Шулма очистные ао
00 - 01 | 0 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0 | 219.2 | 220 | 0 | 443.2 | 443.2 | 154.4 | 0 | 70.2 | 2.4 | 298.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 0 | 127.2 | 15.6
01 - 02 | 0.032 | 0.016 | 0.256 | 0.272 | 0 | 203.2 | 202.4 | 0 | 400.8 | 401.2 | 144.8 | 0 | 67.2 | 2.4 | 263.8 | 2.8 | 2.6 | 0 | 0 | 112.4 | 15.9
02 - 03 | 0 | 0 | 0.352 | 0.352 | 0 | 192 | 192.8 | 0 | 424.8 | 424.8 | 153.6 | 0 | 61.2 | 2.4 | 279.6 | 2.4 | 2.6 | 0 | 0 | 107.6 | 16.8
03 - 04 | 0 | 0 | 0.32 | 0.304 | 0 | 177.6 | 177.6 | 0 | 337.6 | 337.6 | 138.6 | 0 | 49.8 | 2.4 | 205.2 | 2.8 | 2.6 | 0 | 0 | 103.2 | 17.7
04 - 05 | 0 | 0 | 0.288 | 0.288 | 0 | 168 | 168 | 0 | 425.6 | 425.6 | 137 | 0 | 46.2 | 1.8 | 293 | 2.4 | 2.6 | 0 | 0 | 98.8 | 16.8
05 - 06 | 0 | 0.016 | 0.256 | 0.256 | 0 | 192 | 191.2 | 0 | 379.2 | 378.8 | 141 | 0 | 51 | 1.8 | 234.2 | 2.8 | 2.6 | 0 | 0 | 115.6 | 17.1
06 - 07 | 0 | 0 | 0.224 | 0.24 | 0 | 209.6 | 209.6 | 0 | 468 | 468.8 | 165.6 | 0 | 64.8 | 1.2 | 300 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 121.2 | 17.1
07 - 08 | 0 | 0 | 0.256 | 0.256 | 0 | 228.8 | 228.8 | 0 | 432.8 | 432.4 | 177 | 0 | 71.4 | 2.4 | 263.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 0 | 131.2 | 19.5
08 - 09 | 0.032 | 0.016 | 0.256 | 0.24 | 0 | 264 | 264 | 0 | 397.6 | 397.2 | 194 | 0 | 102.6 | 4.8 | 211.4 | 2.8 | 2.6 | 0 | 0 | 131.6 | 19.5
09 - 10 | 0 | 0 | 0.256 | 0.256 | 0 | 249.6 | 249.6 | 0 | 519.2 | 519.6 | 198 | 0 | 81 | 8.4 | 331.6 | 2.4 | 2.6 | 0 | 0 | 137.6 | 16.8
10 - 11 | 0 | 0 | 0.224 | 0.224 | 0 | 232 | 232.8 | 0 | 556 | 555.6 | 195.4 | 0 | 61.8 | 0 | 369.8 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 148.4 | 17.1
11 - 12 | 0 | 0 | 0.224 | 0.24 | 0 | 235.2 | 234.4 | 0 | 441.6 | 442 | 177 | 0 | 72 | 0 | 273.8 | 2.8 | 2.6 | 0 | 0 | 141.6 | 15
12 - 13 | 0 | 0.016 | 0.224 | 0.224 | 0 | 259.2 | 259.2 | 0 | 560 | 558.4 | 185.2 | 0 | 93 | 0 | 384.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 0 | 140 | 20.7
13 - 14 | 0 | 0 | 0.384 | 0.368 | 0 | 241.6 | 241.6 | 0 | 476 | 477.6 | 185.4 | 0 | 69 | 0.6 | 300.2 | 2.8 | 2.6 | 0 | 0 | 146.4 | 19.8
14 - 15 | 0 | 0 | 0.256 | 0.256 | 0 | 264 | 264 | 0 | 475.2 | 475.2 | 169.6 | 0 | 84 | 9.6 | 314 | 2.4 | 2.6 | 0 | 0 | 144.8 | 19.5
15 - 16 | 0 | 0 | 0.224 | 0.24 | 0 | 252.8 | 253.6 | 0 | 404.8 | 404.4 | 169.4 | 0 | 69 | 13.2 | 242.6 | 2.8 | 2.6 | 0 | 0 | 141.6 | 24
16 - 17 | 0.032 | 0.016 | 0.288 | 0.272 | 0 | 249.6 | 249.6 | 0 | 515.2 | 515.2 | 176.4 | 0 | 70.8 | 10.8 | 348.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 0 | 139.2 | 22.8
17 - 18 | 0 | 0 | 0.224 | 0.24 | 0 | 254.4 | 253.6 | 0 | 426.4 | 426.4 | 191 | 0 | 67.2 | 7.8 | 243.4 | 2.8 | 2.6 | 0 | 0 | 149.2 | 23.4
18 - 19 | 0 | 0 | 0.256 | 0.24 | 0 | 270.4 | 269.6 | 0 | 532 | 532.4 | 221.2 | 0 | 73.8 | 8.4 | 321 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 158.4 | 24
19 - 20 | 0 | 0 | 0.256 | 0.256 | 0 | 291.2 | 292 | 0 | 430.4 | 429.6 | 221.6 | 0 | 76.8 | 6.6 | 216.2 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 173.2 | 29.1
20 - 21 | 0 | 0.016 | 0.224 | 0.24 | 0 | 291.2 | 291.2 | 0 | 504 | 504.8 | 232.4 | 0 | 75.6 | 4.2 | 281.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 0 | 174.4 | 31.5
21 - 22 | 0 | 0 | 0.256 | 0.24 | 0 | 305.6 | 305.6 | 0 | 510.4 | 510 | 241.8 | 0 | 77.4 | 4.2 | 277.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 183.2 | 34.8
22 - 23 | 0 | 0 | 0.352 | 0.352 | 0 | 307.2 | 307.2 | 0 | 468 | 468.4 | 245.4 | 0 | 87.6 | 4.8 | 232 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 167.6 | 41.1
23 - 00 | 0.032 | 0.016 | 0.32 | 0.336 | 0 | 275.2 | 276 | 0 | 455.2 | 454.8 | 218.2 | 0 | 88.2 | 4.8 | 245.8 | 2.8 | 2.6 | 0 | 0 | 144.8 | 33
Сумма | 0.128 | 0.112 | 6.496 | 6.512 | 0 | 5833.6 | 5834.4 | 0 | 10984 | 10984 | 4434 | 0 | 1731.6 | 105 | 6730.8 | 63.2 | 63.2 | 0 | 0 | 3339.2 | 528.6
Сумма | 0.128 | 0.112 | 6.496 | 6.512 | 0 | 5833.6 | 5834.4 | 0 | 10984 | 10984 | 4434 | 0 | 1731.6 | 105 | 6730.8 | 63.2 | 63.2 | 0 | 0 | 3339.2 | 528.6
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Нелазское | [20 empty] | за 17.06.2015
Время | 0,4 Нелазское ТСН 1 ао | 0,4 Нелазское ТСН 1 ао RS | 0,4 Нелазское ТСН 2 ао | 0,4 Нелазское ТСН 2 ао RS | 10 Нелазское Т 1 ао RS | 10 Нелазское Т 1 ап | 10 Нелазское Т 1 ап RS | 10 Нелазское Т 2 ао RS | 10 Нелазское Т 2 ап | 10 Нелазское Т 2 ап RS | 10 Нелазское-Крутец ао | 10 Нелазское-Крутец ап | 10 Нелазское-Лукинское ао | 10 Нелазское-Нелазское 1 ао | 10 Нелазское-Нелазское 2 ао | 10 Нелазское-Череповецкая ао | 10 Нелазское-Череповецкая ао RS | 10 Нелазское-Череповецкая ап | 10 Нелазское-Череповецкая ап RS | 10 Нелазское-Шулма ао | 10 Нелазское-Шулма очистные ао
00 - 01 | 0.032 | 0.016 | 0.16 | 0.144 | 0 | 168 | 166.4 | 0 | 300.8 | 300.4 | 95.4 | 0 | 75 | 3 | 197.2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 80.8 | 7.2
01 - 02 | 0 | 0 | 0.128 | 0.128 | 0 | 164.8 | 165.6 | 0 | 293.6 | 294 | 93.4 | 0 | 74.4 | 3.6 | 194.8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 80 | 7.8
02 - 03 | 0 | 0 | 0.128 | 0.144 | 0 | 161.6 | 161.6 | 0 | 284.8 | 284.8 | 92.4 | 0 | 71.4 | 3 | 185.6 | 10 | 9.8 | 0 | 0 | 79.2 | 7.2
03 - 04 | 0 | 0 | 0.128 | 0.128 | 0 | 156.8 | 156 | 0 | 285.6 | 285.2 | 90.8 | 0 | 68.4 | 3.6 | 191.6 | 9.6 | 9.8 | 0 | 0 | 76.8 | 6.6
04 - 05 | 0 | 0.016 | 0.128 | 0.112 | 0 | 155.2 | 156 | 0 | 300 | 300.4 | 90.2 | 0 | 68.4 | 2.4 | 203.2 | 10 | 10.2 | 0 | 0 | 77.2 | 7.2
05 - 06 | 0 | 0 | 0.128 | 0.128 | 0 | 161.6 | 161.6 | 0 | 284.8 | 284.8 | 90.4 | 0 | 69.6 | 3 | 188.4 | 10.4 | 10.2 | 0 | 0 | 81.2 | 7.2
06 - 07 | 0.032 | 0 | 0.128 | 0.144 | 0 | 163.2 | 163.2 | 0 | 300 | 300 | 93 | 0 | 72 | 3 | 199.2 | 10.4 | 10.2 | 0 | 0 | 81.2 | 7.2
07 - 08 | 0 | 0.016 | 0.128 | 0.128 | 0 | 160 | 160 | 0 | 288 | 287.6 | 94.4 | 0 | 70.8 | 3 | 186.8 | 10 | 10.2 | 0 | 0 | 79.2 | 7.2
08 - 09 | 0 | 0 | 0.16 | 0.144 | 0 | 193.6 | 194.4 | 0 | 280.8 | 281.2 | 95 | 0 | 105 | 6 | 182.4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 76 | 7.2
09 - 10 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 177.6 | 176.8 | 0 | 316.8 | 316.4 | 96.4 | 0 | 82.8 | 9 | 212.8 | 9.2 | 9 | 0 | 0 | 78 | 7.2
10 - 11 | 0 | 0 | 0.128 | 0.128 | 0 | 153.6 | 154.4 | 0 | 325.6 | 326 | 95.2 | 0 | 67.2 | 0 | 221.6 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 79.6 | 8.4
11 - 12 | 0 | 0.016 | 0.128 | 0.128 | 0 | 166.4 | 164.8 | 0 | 310.4 | 310 | 94.6 | 0 | 78.6 | 0 | 209.6 | 8.8 | 9.2 | 0 | 0 | 79.6 | 7.2
12 - 13 | 0 | 0 | 0.128 | 0.144 | 0 | 193.6 | 194.4 | 0 | 324 | 324 | 96.6 | 0 | 100.8 | 0 | 216.8 | 9.6 | 9.2 | 0 | 0 | 86 | 7.8
13 - 14 | 0 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0 | 164.8 | 164.8 | 0 | 309.6 | 309.6 | 96 | 0 | 69.6 | 0 | 206.8 | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 | 86.4 | 7.8
14 - 15 | 0 | 0 | 0.16 | 0.144 | 0 | 193.6 | 193.6 | 0 | 304 | 304.4 | 97.6 | 0 | 94.8 | 10.2 | 199.2 | 8.8 | 9 | 0 | 0 | 82 | 7.2
15 - 16 | 0.032 | 0 | 0.128 | 0.128 | 0 | 196.8 | 196.8 | 0 | 286.4 | 286 | 101.4 | 0 | 91.2 | 13.2 | 180.4 | 9.6 | 9.4 | 0 | 0 | 83.6 | 7.8
16 - 17 | 0 | 0.016 | 0.192 | 0.208 | 0 | 188.8 | 189.6 | 0 | 331.2 | 331.6 | 101.4 | 0 | 85.2 | 12 | 220 | 9.2 | 9.6 | 0 | 0 | 84 | 7.8
17 - 18 | 0 | 0 | 0.16 | 0.144 | 0 | 187.2 | 187.2 | 0 | 296.8 | 296.4 | 104 | 0 | 78.6 | 9 | 187.2 | 10 | 9.6 | 0 | 0 | 90.4 | 9.6
18 - 19 | 0 | 0 | 0.128 | 0.128 | 0 | 187.2 | 185.6 | 0 | 334.4 | 334.4 | 105.6 | 0 | 73.8 | 9 | 218.4 | 10 | 10.2 | 0 | 0 | 92 | 9.6
19 - 20 | 0 | 0 | 0.16 | 0.144 | 0 | 185.6 | 187.2 | 0 | 272.8 | 272.8 | 106.4 | 0 | 73.2 | 9 | 160.8 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | 94.8 | 9.6
20 - 21 | 0 | 0 | 0.064 | 0.08 | 0 | 182.4 | 181.6 | 0 | 332 | 332.4 | 103.6 | 0 | 72.6 | 6 | 219.2 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | 93.2 | 9
21 - 22 | 0 | 0 | 0.128 | 0.144 | 0 | 180.8 | 180.8 | 0 | 310.4 | 309.6 | 103.2 | 0 | 72 | 5.4 | 197.6 | 10 | 10.2 | 0 | 0 | 94.8 | 8.4
22 - 23 | 0 | 0.016 | 0.128 | 0.112 | 0 | 179.2 | 179.2 | 0 | 312 | 312.4 | 102.2 | 0 | 79.8 | 6 | 202.8 | 10.8 | 10.6 | 0 | 0 | 85.2 | 8.4
23 - 00 | 0 | 0 | 0.096 | 0.096 | 0 | 171.2 | 170.4 | 0 | 300 | 300.4 | 96.4 | 0 | 78 | 6 | 195.6 | 10.8 | 10.6 | 0 | 0 | 78.4 | 7.8
Сумма | 0.096 | 0.096 | 3.424 | 3.408 | 0 | 4193.6 | 4192 | 0 | 7284.8 | 7284.8 | 2335.6 | 0 | 1873.2 | 125.4 | 4778 | 236 | 235.8 | 0 | 0 | 1999.6 | 188.4
Потери в трансформаторах в режимный день 17.06.2015 г. ПС Нелазское
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 2500 | 2500 | 2500 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 2500 | 2500 | 2500
Потери холостого хода | P xx, кВт | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 6.87 | 6.87 | 6.87
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 22 | 22 | 22 |  | Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 23.2 | 23.2 | 23.2
Ток холостого хода | I x, % | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | Ток холостого хода | I x, % | 1.17 | 1.17 | 1.17
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 177.6 | 249.6 | 305.6 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 337.6 | 519.2 | 510.4 | 0.5152 | 0.7688 | 0.816 | P
| Q н, квар | 156.8 | 177.6 | 180.8 |  |  | Q н, квар | 285.6 | 316.8 | 310.4 | 0.4424 | 0.4944 | 0.4912 | Q
| S н, кВА | 236.9135 | 306.3363 | 355.0775 |  |  | S н, кВА | 442.2003 | 608.2194 | 597.3745
Коэффициент загрузки | К з | 0.094765 | 0.12253 | 0.14203 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.17688 | 0.24329 | 0.23895
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 6.6976 | 6.8303 | 6.9438 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 7.5958 | 8.2432 | 8.1947
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 39.8574 | 41.4414 | 42.7954 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 37.4627 | 44.7871 | 44.238

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Нелазское |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч