## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Южно-Череповецкая | [23 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Южно-Череповецкая | [22 empty] | за 17.06.2015
Время | 0,4 Южно-Череповецкая ТСН 1 ао | 0,4 Южно-Череповецкая ТСН 2 ао | 0,4 Южно-Череповецкая-Светоограждение опор ао | 10 Южно-Череповецкая Т 1 ап | 10 Южно-Череповецкая Т 2 ап | 10 Южно-Череповецкая-Дачная ао | 10 Южно-Череповецкая-Дачная ао RS | 10 Южно-Череповецкая-Дачная ап | 10 Южно-Череповецкая-Дачная ап RS | 10 Южно-Череповецкая-Ильинское ао | 10 Южно-Череповецкая-Кольцо ао | 10 Южно-Череповецкая-Кольцо ао RS | 10 Южно-Череповецкая-Кольцо ап | 10 Южно-Череповецкая-Кольцо ап RS | 10 Южно-Череповецкая-Матинга ао | 10 Южно-Череповецкая-Матинга ао RS | 10 Южно-Череповецкая-Матинга ап | 10 Южно-Череповецкая-Матинга ап RS | 10 Южно-Череповецкая-Матурино ао | 10 Южно-Череповецкая-Матурино ао RS | 10 Южно-Череповецкая-Матурино ап | 10 Южно-Череповецкая-Матурино ап RS | 10 Южно-Череповецкая-Циково ао
00 - 01 | 0 | 0.59111 | 0 | 462 | 0 | 66.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 267.6 | 267.6 | 0 | 0 | 48
01 - 02 | 0 | 0.55333 | 0 | 405 | 0 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8 | 0 | 0 | 0 | 241.6 | 241.8 | 0 | 0 | 43
02 - 03 | 0 | 0.51111 | 0 | 351 | 0 | 55.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 194.8 | 194.8 | 0 | 0 | 43
03 - 04 | 0 | 0.50889 | 0 | 345 | 0 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 0 | 0 | 0 | 179.6 | 179.2 | 0 | 0 | 43
04 - 05 | 0 | 0.53333 | 0 | 336 | 0 | 61.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6 | 0 | 0 | 0 | 162.8 | 163 | 0 | 0 | 45
05 - 06 | 0 | 0.60222 | 0 | 354 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 | 0 | 0 | 47
06 - 07 | 0 | 0.58222 | 0 | 396 | 0 | 75.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 196.8 | 196.8 | 0 | 0 | 51
07 - 08 | 0 | 0.50667 | 0 | 456 | 0 | 91.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 224.6 | 0 | 0 | 58
08 - 09 | 0 | 0.50222 | 0 | 480 | 0 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.8 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 226.6 | 0 | 0 | 58
09 - 10 | 0 | 0.50444 | 0 | 498 | 0 | 85.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 256.8 | 256.8 | 0 | 0 | 57
10 - 11 | 0 | 0.58222 | 0 | 483 | 0 | 73.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6 | 0 | 0 | 0 | 257.2 | 257.4 | 0 | 0 | 52
11 - 12 | 0 | 0.59556 | 0 | 477 | 0 | 74.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4 | 0 | 0 | 0 | 253.6 | 253.2 | 0 | 0 | 50
12 - 13 | 0 | 0.52889 | 0 | 489 | 0 | 86.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.6 | 0 | 0 | 0 | 249.2 | 249.4 | 0 | 0 | 50
13 - 14 | 0 | 0.51111 | 0 | 483 | 0 | 77.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.4 | 0 | 0 | 0 | 241.6 | 241.4 | 0 | 0 | 54
14 - 15 | 0 | 0.51111 | 0 | 459 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 230.4 | 0 | 0 | 49
15 - 16 | 0 | 0.55333 | 0 | 447 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 220.8 | 0 | 0 | 50
16 - 17 | 0 | 0.59556 | 0 | 450 | 0 | 73.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 226.6 | 0 | 0 | 48
17 - 18 | 0 | 0.56 | 0 | 465 | 0 | 80.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 233.4 | 0 | 0 | 54
18 - 19 | 0 | 0.52 | 0 | 522 | 0 | 95.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.6 | 0 | 0 | 0 | 259.6 | 259.2 | 0 | 0 | 60
19 - 20 | 0 | 0.51111 | 0 | 555 | 0 | 115.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.4 | 0 | 0 | 0 | 247.2 | 247.4 | 0 | 0 | 75
20 - 21 | 0 | 0.51111 | 0 | 576 | 0 | 118.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.6 | 0 | 0 | 0 | 259.6 | 259.6 | 0 | 0 | 83
21 - 22 | 0 | 0.59333 | 0 | 618 | 0 | 116.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.2 | 0 | 0 | 0 | 298.4 | 298.4 | 0 | 0 | 84
22 - 23 | 0 | 0.59111 | 0 | 639 | 0 | 108.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.8 | 0 | 0 | 0 | 337.6 | 337.6 | 0 | 0 | 82
23 - 00 | 0 | 0.50889 | 0 | 603 | 0 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.6 | 0 | 0 | 0 | 332.4 | 332.2 | 0 | 0 | 70
Сумма | 0 | 13.0689 | 0 | 11349 | 0 | 1980.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2187.2 | 0 | 0 | 0 | 5774.4 | 5774.2 | 0 | 0 | 1354
Сумма | 0 | 13.0689 | 0 | 11349 | 0 | 1980.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2187.2 | 0 | 0 | 0 | 5774.4 | 5774.2 | 0 | 0 | 1354
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Южно-Череповецкая | [22 empty] | за 17.06.2015
Время | 0,4 Южно-Череповецкая ТСН 1 ао | 0,4 Южно-Череповецкая ТСН 2 ао | 0,4 Южно-Череповецкая-Светоограждение опор ао | 10 Южно-Череповецкая Т 1 ап | 10 Южно-Череповецкая Т 2 ап | 10 Южно-Череповецкая-Дачная ао | 10 Южно-Череповецкая-Дачная ао RS | 10 Южно-Череповецкая-Дачная ап | 10 Южно-Череповецкая-Дачная ап RS | 10 Южно-Череповецкая-Ильинское ао | 10 Южно-Череповецкая-Кольцо ао | 10 Южно-Череповецкая-Кольцо ао RS | 10 Южно-Череповецкая-Кольцо ап | 10 Южно-Череповецкая-Кольцо ап RS | 10 Южно-Череповецкая-Матинга ао | 10 Южно-Череповецкая-Матинга ао RS | 10 Южно-Череповецкая-Матинга ап | 10 Южно-Череповецкая-Матинга ап RS | 10 Южно-Череповецкая-Матурино ао | 10 Южно-Череповецкая-Матурино ао RS | 10 Южно-Череповецкая-Матурино ап | 10 Южно-Череповецкая-Матурино ап RS | 10 Южно-Череповецкая-Циково ао
00 - 01 |  |  |  | 258 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 154 | 154 | 0 | 0 | 24
01 - 02 |  |  |  | 255 | 0 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 151.6 | 151.6 | 0 | 0 | 25
02 - 03 |  |  |  | 225 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 124 | 123.8 | 0 | 0 | 24
03 - 04 |  |  |  | 201 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 100.4 | 100.6 | 0 | 0 | 23
04 - 05 |  |  |  | 201 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 100.4 | 100.4 | 0 | 0 | 23
05 - 06 |  |  |  | 204 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | 0 | 101.6 | 101.4 | 0 | 0 | 24
06 - 07 |  |  |  | 207 | 0 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 101.2 | 101.2 | 0 | 0 | 25
07 - 08 |  |  |  | 207 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 100.4 | 100.4 | 0 | 0 | 24
08 - 09 |  |  |  | 219 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 97.6 | 97.6 | 0 | 0 | 24
09 - 10 |  |  |  | 207 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 93.2 | 93.6 | 0 | 0 | 23
10 - 11 |  |  |  | 210 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 86.8 | 0 | 0 | 22
11 - 12 |  |  |  | 216 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8 | 0 | 0 | 0 | 90.4 | 90 | 0 | 0 | 23
12 - 13 |  |  |  | 228 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 96.8 | 96.8 | 0 | 0 | 25
13 - 14 |  |  |  | 225 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 94.8 | 95 | 0 | 0 | 25
14 - 15 |  |  |  | 219 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 23
15 - 16 |  |  |  | 225 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 92.4 | 0 | 0 | 26
16 - 17 |  |  |  | 225 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 0 | 0 | 0 | 96.8 | 96.8 | 0 | 0 | 24
17 - 18 |  |  |  | 216 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 27
18 - 19 |  |  |  | 225 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 101.6 | 101.6 | 0 | 0 | 26
19 - 20 |  |  |  | 222 | 0 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 0 | 0 | 27
20 - 21 |  |  |  | 219 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 100.8 | 0 | 0 | 26
21 - 22 |  |  |  | 216 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 100.4 | 100.4 | 0 | 0 | 27
22 - 23 |  |  |  | 249 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 | 25
23 - 00 |  |  |  | 273 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 161.6 | 161.6 | 0 | 0 | 25
Сумма | 0 | 0 | 0 | 5352 | 0 | 934.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1217.8 | 0 | 0 | 0 | 2580.8 | 2580.8 | 0 | 0 | 590

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Южно-Череповецкая |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч