## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Андога | [23 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Андога | [13 empty] | за 17.06.2015
Время | 0,4 Андога ТСН 1 ао | 0,4 Андога ТСН 1 ап | 0,4 Андога ТСН 2 ао | 0,4 Андога ТСН 2 ап | 10 Андога Т 1 ао | 10 Андога Т 1 ап | 10 Андога-Бойлово ао | 10 Андога-Бойлово ап | 10 Андога-Горка ао | 10 Андога-Горка ап | 10 Андога-Поселок ао | 10 Андога-Поселок ап | 10 Андога-Пугино ао | 10 Андога-Пугино ап
00 - 01 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 147.9 | 30 | 0 | 27.6 | 0 | 68.4 | 0 | 22.05 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 135.6 | 27.8 | 0 | 26.2 | 0 | 60.3 | 0 | 21.45 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 132.3 | 26.6 | 0 | 24.2 | 0 | 61.35 | 0 | 20.55 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 132.3 | 25.6 | 0 | 25.2 | 0 | 60.75 | 0 | 21.15 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 129 | 25.4 | 0 | 23.6 | 0 | 58.95 | 0 | 21.3 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 135 | 27.8 | 0 | 24.8 | 0 | 62.1 | 0 | 20.55 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 145.5 | 30.6 | 0 | 28 | 0 | 61.8 | 0 | 25.35 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 165.9 | 39 | 0 | 31 | 0 | 67.8 | 0 | 28.35 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 193.2 | 47.8 | 0 | 30.2 | 0 | 78.15 | 0 | 37.5 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 204 | 52.2 | 0 | 31 | 0 | 83.4 | 0 | 37.65 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 196.5 | 48.2 | 0 | 35.2 | 0 | 81.45 | 0 | 31.8 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 185.7 | 42.6 | 0 | 36.2 | 0 | 76.5 | 0 | 30.9 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 182.1 | 41.8 | 0 | 33.4 | 0 | 78.15 | 0 | 29.25 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 177.3 | 41.8 | 0 | 37.8 | 0 | 68.4 | 0 | 29.4 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 163.5 | 39.6 | 0 | 35.6 | 0 | 66.45 | 0 | 22.2 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 169.2 | 45.6 | 0 | 33 | 0 | 66 | 0 | 24.9 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 171.6 | 47 | 0 | 31.8 | 0 | 64.35 | 0 | 28.2 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 175.8 | 42.6 | 0 | 33.2 | 0 | 71.85 | 0 | 28.8 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 202.5 | 49.4 | 0 | 36 | 0 | 87.45 | 0 | 29.7 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 206.1 | 47.6 | 0 | 35.8 | 0 | 89.85 | 0 | 33.15 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 225.3 | 55.6 | 0 | 37.8 | 0 | 92.85 | 0 | 39.45 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 240.9 | 59 | 0 | 42.2 | 0 | 101.85 | 0 | 37.8 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 225.3 | 54.4 | 0 | 43.4 | 0 | 96.75 | 0 | 31.2 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 196.2 | 45.2 | 0 | 37.8 | 0 | 85.8 | 0 | 28.05 | 0
Сумма | 0 | 0 | 2.794 | 0 | 0 | 4238.7 | 993.2 | 0 | 781 | 0 | 1790.7 | 0 | 680.7 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Андога | [13 empty] | за 17.06.2015
Время | 0,4 Андога ТСН 1 ао | 0,4 Андога ТСН 1 ап | 0,4 Андога ТСН 2 ао | 0,4 Андога ТСН 2 ап | 10 Андога Т 1 ао | 10 Андога Т 1 ап | 10 Андога-Бойлово ао | 10 Андога-Бойлово ап | 10 Андога-Горка ао | 10 Андога-Горка ап | 10 Андога-Поселок ао | 10 Андога-Поселок ап | 10 Андога-Пугино ао | 10 Андога-Пугино ап
00 - 01 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 79.5 | 25.8 | 0 | 15.8 | 0 | 20.4 | 0 | 16.5 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 78.3 | 25 | 0 | 16.2 | 0 | 19.35 | 0 | 16.65 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 78.6 | 25.4 | 0 | 15.6 | 0 | 19.95 | 0 | 16.8 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 75.3 | 24.4 | 0 | 15.2 | 0 | 18.6 | 0 | 16.2 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 75.9 | 24.6 | 0 | 15 | 0 | 17.85 | 0 | 17.4 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 77.1 | 25.8 | 0 | 15.4 | 0 | 18.9 | 0 | 16.05 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 78 | 25.6 | 0 | 16 | 0 | 18.75 | 0 | 16.95 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 78 | 26.2 | 0 | 15.4 | 0 | 18.45 | 0 | 16.8 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 79.8 | 25.8 | 0 | 14.8 | 0 | 21.3 | 0 | 16.8 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 84 | 30 | 0 | 14.6 | 0 | 20.7 | 0 | 17.4 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 88.2 | 33.2 | 0 | 16 | 0 | 21.6 | 0 | 16.65 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 87.6 | 33 | 0 | 15.4 | 0 | 21.15 | 0 | 17.1 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 83.7 | 27 | 0 | 16 | 0 | 22.8 | 0 | 16.95 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 81.6 | 25.6 | 0 | 16 | 0 | 21.75 | 0 | 17.1 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 82.2 | 28.4 | 0 | 15.2 | 0 | 21.3 | 0 | 16.35 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 85.8 | 31.4 | 0 | 15.4 | 0 | 20.4 | 0 | 17.1 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 85.2 | 30.6 | 0 | 14.4 | 0 | 22.65 | 0 | 16.35 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 86.7 | 27.4 | 0 | 16.6 | 0 | 23.1 | 0 | 18.75 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 89.4 | 27.8 | 0 | 17.2 | 0 | 24.75 | 0 | 18.15 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 90.3 | 29.2 | 0 | 17.2 | 0 | 23.85 | 0 | 18.45 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 88.8 | 29 | 0 | 16.8 | 0 | 22.5 | 0 | 18.75 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 88.8 | 29.4 | 0 | 17.2 | 0 | 22.65 | 0 | 18.15 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 86.4 | 28.2 | 0 | 17 | 0 | 21.9 | 0 | 17.85 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 82.5 | 26.8 | 0 | 16.8 | 0 | 20.25 | 0 | 17.4 | 0
Сумма | 0 | 0 | 2.284 | 0 | 0 | 1991.7 | 665.6 | 0 | 381.2 | 0 | 504.9 | 0 | 412.65 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андога |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч