## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кадуй | [23 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Кадуй | [26 empty] | за 17.06.2015
Время | 0,4 Кадуй ТСН 1 ао | 0,4 Кадуй ТСН 2 ао | 10 Кадуй Т 1 ап | 10 Кадуй Т 2 ап | 10 Кадуй-Вершина ао | 10 Кадуй-Винзавод ао | 10 Кадуй-Винзавод ао RS | 10 Кадуй-Горсеть ао | 10 Кадуй-Горсеть ао RS | 10 Кадуй-Доз 1 ао | 10 Кадуй-Доз 1 ао RS | 10 Кадуй-Доз 2 ао | 10 Кадуй-Доз 2 ао RS | 10 Кадуй-Жел.дорога ао | 10 Кадуй-Жел.дорога ао RS | 10 Кадуй-Рукавицкая ао | 10 Кадуй-Рукавицкая ао RS | 10 Кадуй-Селище ао | 10 Кадуй-Селище ап | 10 Кадуй-Судский рейд ао | 10 Кадуй-Судский рейд ап | 110 Кадуй Т 1 ап RS(резерв) | 110 Кадуй Т 2 ап RS(резерв) | 35 Кадуй Т 1 ап RS | 35 Кадуй Т 2 ап RS(резерв) | 35 Кадуй-Никольская ао RS | 35 Кадуй-Никольская ап RS
00 - 01 | 0.416 | 1.9 | 628.8 | 453.6 | 217.2 | 283.2 | 283.2 | 200.4 | 200.4 | 0 | 0 | 33.6 | 33.6 | 0 | 0 | 129.6 | 129.9 | 203.6 | 0 | 15 | 0 |  |  | 0 |  | 596.4 | 0
01 - 02 | 0.384 | 1.8 | 571.2 | 446.4 | 200.8 | 260.4 | 260.6 | 175.2 | 175.5 | 0 | 0 | 28 | 28.2 | 0 | 0 | 121.2 | 121.2 | 219.2 | 0 | 14.4 | 0 |  |  | 0 |  | 553.35 | 0
02 - 03 | 0.384 | 1.8 | 530.4 | 422.4 | 192 | 230.8 | 230.6 | 159.6 | 159.3 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 124.8 | 124.5 | 211.6 | 0 | 15 | 0 |  |  | 0 |  | 536.55 | 0
03 - 04 | 0.448 | 1 | 518.4 | 412.8 | 186.8 | 224 | 224.2 | 153.6 | 153.3 | 0 | 0 | 22.8 | 22.6 | 0 | 0 | 128.4 | 128.7 | 204.4 | 0 | 12 | 0 |  |  | 0 |  | 541.8 | 0
04 - 05 | 0.416 | 1.05 | 549.6 | 429.6 | 182.8 | 226.8 | 226.4 | 168.6 | 168.9 | 0 | 0 | 23.6 | 23.6 | 0 | 0 | 144 | 143.7 | 226.8 | 0 | 10.8 | 0 |  |  | 0 |  | 574.35 | 0
05 - 06 | 0.448 | 1.45 | 607.2 | 434.4 | 185.2 | 269.6 | 269.8 | 181.2 | 181.5 | 0 | 0 | 25.6 | 25.8 | 0 | 0 | 144.6 | 144.6 | 226 | 0 | 10.8 | 0 |  |  | 0 |  | 644.7 | 0
06 - 07 | 0.352 | 1.1 | 796.8 | 516 | 210 | 350.8 | 350.6 | 266.4 | 265.8 | 0 | 0 | 37.6 | 37.6 | 0 | 0 | 168.6 | 168.9 | 270 | 0 | 9 | 0 |  |  | 0 |  | 703.5 | 0
07 - 08 | 0.384 | 1.2 | 933.6 | 511.2 | 224.8 | 472.8 | 473 | 288.6 | 289.2 | 0 | 0 | 44.8 | 44.8 | 0 | 0 | 160.8 | 160.8 | 242.8 | 0 | 10.2 | 0 |  |  | 0 |  | 824.25 | 0
08 - 09 | 0.352 | 1.1 | 1176 | 590.4 | 266.8 | 562 | 562 | 366 | 366 | 0 | 0 | 40.4 | 40.2 | 0 | 0 | 189.6 | 189.6 | 286 | 0 | 57.6 | 0 |  |  | 0 |  | 835.8 | 0
09 - 10 | 0.32 | 1.8 | 1284 | 645.6 | 268.8 | 592.8 | 592.8 | 398.4 | 398.1 | 0 | 0 | 46.4 | 46.6 | 0 | 0 | 201.6 | 201.6 | 334.8 | 0 | 90.6 | 0 |  |  | 0 |  | 812.7 | 0
10 - 11 | 0.352 | 1 | 1233.6 | 595.2 | 256 | 614.4 | 614.2 | 382.8 | 383.1 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 169.2 | 169.2 | 300 | 0 | 65.4 | 0 |  |  | 0 |  | 705.6 | 0
11 - 12 | 0.352 | 1.15 | 1243.2 | 628.8 | 254.4 | 595.2 | 595.2 | 397.8 | 397.2 | 0 | 0 | 44.8 | 44.8 | 0 | 0 | 177 | 176.7 | 331.6 | 0 | 72.6 | 0 |  |  | 0 |  | 712.95 | 0
12 - 13 | 0.352 | 1.3 | 1140 | 501.6 | 238.4 | 565.6 | 565.6 | 365.4 | 365.4 | 0 | 0 | 45.2 | 45 | 0 | 0 | 167.4 | 167.7 | 220.8 | 0 | 39.6 | 0 |  |  | 0 |  | 714 | 0
13 - 14 | 0.352 | 1.1 | 1188 | 595.2 | 235.2 | 548.4 | 548.4 | 361.8 | 362.4 | 0 | 0 | 43.6 | 43.8 | 0 | 0 | 195.6 | 195.6 | 322.8 | 0 | 81.6 | 0 |  |  | 0 |  | 689.85 | 0
14 - 15 | 0.352 | 1.3 | 1236 | 619.2 | 242.4 | 531.6 | 531.6 | 382.8 | 382.5 | 0 | 0 | 47.6 | 47.4 | 0 | 0 | 212.4 | 212.1 | 332.8 | 0 | 107.4 | 0 |  |  | 0 |  | 681.45 | 0
15 - 16 | 0.352 | 1.85 | 1113.6 | 530.4 | 231.2 | 508 | 508 | 364.2 | 364.5 | 0 | 0 | 49.6 | 49.6 | 0 | 0 | 188.4 | 188.7 | 254 | 0 | 50.4 | 0 |  |  | 0 |  | 676.2 | 0
16 - 17 | 0.352 | 1.55 | 1094.4 | 580.8 | 238 | 490.4 | 490.8 | 370.8 | 370.5 | 0 | 0 | 49.6 | 49.6 | 0 | 0 | 182.4 | 182.4 | 296 | 0 | 49.2 | 0 |  |  | 0 |  | 712.95 | 0
17 - 18 | 0.352 | 1.1 | 1022.4 | 530.4 | 228.4 | 452.8 | 452.6 | 361.8 | 361.8 | 0 | 0 | 51.6 | 51.6 | 0 | 0 | 184.8 | 184.5 | 253.6 | 0 | 24 | 0 |  |  | 0 |  | 800.1 | 0
18 - 19 | 0.352 | 1.1 | 1034.4 | 645.6 | 245.6 | 430 | 430 | 359.4 | 359.7 | 0 | 0 | 56.8 | 56.8 | 0 | 0 | 225.6 | 225.6 | 346 | 0 | 16.8 | 0 |  |  | 0 |  | 857.85 | 0
19 - 20 | 0.384 | 1.15 | 981.6 | 633.6 | 265.6 | 407.2 | 407.2 | 355.8 | 355.5 | 0 | 0 | 60.8 | 61 | 0 | 0 | 204.6 | 204.6 | 311.6 | 0 | 14.4 | 0 |  |  | 0 |  | 892.5 | 0
20 - 21 | 0.352 | 1.2 | 1003.2 | 643.2 | 276.8 | 393.6 | 393.6 | 364.8 | 365.1 | 0 | 0 | 66.8 | 66.8 | 0 | 0 | 230.4 | 230.4 | 302.8 | 0 | 13.2 | 0 |  |  | 0 |  | 884.1 | 0
21 - 22 | 0.384 | 1.15 | 1022.4 | 724.8 | 302 | 388 | 388 | 384.6 | 384.3 | 0 | 0 | 62 | 61.8 | 0 | 0 | 234.6 | 234.9 | 364.4 | 0 | 13.2 | 0 |  |  | 0 |  | 867.3 | 0
22 - 23 | 0.352 | 1.2 | 972 | 703.2 | 310 | 400.4 | 400.4 | 362.4 | 362.7 | 0 | 0 | 60.4 | 60.6 | 0 | 0 | 196.8 | 196.8 | 336 | 0 | 12 | 0 |  |  | 0 |  | 831.6 | 0
23 - 00 | 0.448 | 1.05 | 818.4 | 652.8 | 283.6 | 335.6 | 335.6 | 282 | 281.7 | 0 | 0 | 46.4 | 46.4 | 0 | 0 | 182.4 | 182.1 | 325.2 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 |  | 732.9 | 0
Сумма | 8.992 | 31.4 | 22699.2 | 13447.2 | 5742.8 | 10134.4 | 10134.4 | 7454.4 | 7454.4 | 0 | 0 | 1054 | 1054.2 | 0 | 0 | 4264.8 | 4264.8 | 6722.8 | 0 | 823.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17382.75 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Кадуй | [26 empty] | за 17.06.2015
Время | 0,4 Кадуй ТСН 1 ао | 0,4 Кадуй ТСН 2 ао | 10 Кадуй Т 1 ап | 10 Кадуй Т 2 ап | 10 Кадуй-Вершина ао | 10 Кадуй-Винзавод ао | 10 Кадуй-Винзавод ао RS | 10 Кадуй-Горсеть ао | 10 Кадуй-Горсеть ао RS | 10 Кадуй-Доз 1 ао | 10 Кадуй-Доз 1 ао RS | 10 Кадуй-Доз 2 ао | 10 Кадуй-Доз 2 ао RS | 10 Кадуй-Жел.дорога ао | 10 Кадуй-Жел.дорога ао RS | 10 Кадуй-Рукавицкая ао | 10 Кадуй-Рукавицкая ао RS | 10 Кадуй-Селище ао | 10 Кадуй-Селище ап | 10 Кадуй-Судский рейд ао | 10 Кадуй-Судский рейд ап | 110 Кадуй Т 1 ап RS(резерв) | 110 Кадуй Т 2 ап RS(резерв) | 35 Кадуй Т 1 ап RS | 35 Кадуй Т 2 ап RS(резерв) | 35 Кадуй-Никольская ао RS | 35 Кадуй-Никольская ап RS
00 - 01 |  |  | 460.8 | 0 | 138.4 | 176 | 176.2 | 121.8 | 122.1 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 150 | 150.3 | 120.8 | 0 | 20.4 | 0 |  |  | 0 |  | 367.5 | 0
01 - 02 |  |  | 460.8 | 0 | 118 | 177.2 | 177.2 | 123 | 123 | 0 | 0 | 12.4 | 12.2 | 0 | 0 | 148.8 | 148.8 | 153.6 | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 |  | 370.65 | 0
02 - 03 |  |  | 448.8 | 0 | 120 | 171.6 | 171.6 | 114 | 113.7 | 0 | 0 | 11.6 | 11.8 | 0 | 0 | 151.2 | 151.2 | 146.4 | 0 | 20.4 | 0 |  |  | 0 |  | 362.25 | 0
03 - 04 |  |  | 432 | 0 | 114 | 166.4 | 166.4 | 106.8 | 106.8 | 0 | 0 | 11.6 | 11.6 | 0 | 0 | 150.6 | 150.3 | 130 | 0 | 18 | 0 |  |  | 0 |  | 361.2 | 0
04 - 05 |  |  | 446.4 | 0 | 110.8 | 164.8 | 164.8 | 106.8 | 107.1 | 0 | 0 | 11.6 | 11.4 | 0 | 0 | 165.6 | 165.9 | 150.8 | 0 | 18.6 | 0 |  |  | 0 |  | 371.7 | 0
05 - 06 |  |  | 458.4 | 0 | 110.4 | 168 | 167.8 | 109.8 | 109.5 | 0 | 0 | 11.2 | 11.4 | 0 | 0 | 171.6 | 171.6 | 127.2 | 0 | 18.6 | 0 |  |  | 0 |  | 408.45 | 0
06 - 07 |  |  | 494.4 | 0 | 114 | 188 | 188.2 | 123 | 123 | 0 | 0 | 12 | 11.8 | 0 | 0 | 174.6 | 174.6 | 158 | 0 | 19.2 | 0 |  |  | 0 |  | 410.55 | 0
07 - 08 |  |  | 516 | 0 | 114.4 | 219.2 | 219.2 | 126.6 | 126.3 | 0 | 0 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 | 160.8 | 160.8 | 123.6 | 0 | 18.6 | 0 |  |  | 0 |  | 386.4 | 0
08 - 09 |  |  | 672 | 0 | 144 | 255.2 | 255 | 184.8 | 185.1 | 0 | 0 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 | 179.4 | 179.1 | 179.6 | 0 | 58.8 | 0 |  |  | 0 |  | 378 | 0
09 - 10 |  |  | 772.8 | 0 | 143.6 | 269.6 | 269.6 | 210 | 210 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 208.2 | 208.2 | 228 | 0 | 93.6 | 0 |  |  | 0 |  | 361.2 | 0
10 - 11 |  |  | 712.8 | 0 | 140 | 289.2 | 289.4 | 187.2 | 186.9 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 182.4 | 182.7 | 185.2 | 0 | 60.6 | 0 |  |  | 0 |  | 319.2 | 0
11 - 12 |  |  | 760.8 | 0 | 144.4 | 287.2 | 287 | 208.8 | 209.1 | 0 | 0 | 13.6 | 13.8 | 0 | 0 | 199.8 | 199.8 | 246 | 0 | 73.8 | 0 |  |  | 0 |  | 346.5 | 0
12 - 13 |  |  | 636 | 0 | 130.8 | 277.6 | 277.4 | 163.2 | 163.2 | 0 | 0 | 14.8 | 14.8 | 0 | 0 | 169.8 | 169.8 | 107.6 | 0 | 33 | 0 |  |  | 0 |  | 333.9 | 0
13 - 14 |  |  | 727.2 | 0 | 140.4 | 288 | 288.2 | 156 | 156.3 | 0 | 0 | 13.6 | 13.4 | 0 | 0 | 207.6 | 207.6 | 246.4 | 0 | 82.2 | 0 |  |  | 0 |  | 352.8 | 0
14 - 15 |  |  | 804 | 0 | 148.4 | 274 | 273.8 | 204 | 203.7 | 0 | 0 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | 220.8 | 220.8 | 264 | 0 | 113.4 | 0 |  |  | 0 |  | 357 | 0
15 - 16 |  |  | 703.2 | 0 | 147.6 | 270 | 270.2 | 189.6 | 189.9 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 203.4 | 203.1 | 170.8 | 0 | 48.6 | 0 |  |  | 0 |  | 349.65 | 0
16 - 17 |  |  | 693.6 | 0 | 139.6 | 256.8 | 256.6 | 191.4 | 191.1 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 203.4 | 203.7 | 242.8 | 0 | 49.2 | 0 |  |  | 0 |  | 373.8 | 0
17 - 18 |  |  | 604.8 | 0 | 126.8 | 237.6 | 238 | 152.4 | 152.7 | 0 | 0 | 15.2 | 15.4 | 0 | 0 | 195 | 195 | 161.2 | 0 | 27 | 0 |  |  | 0 |  | 409.5 | 0
18 - 19 |  |  | 590.4 | 0 | 132 | 221.6 | 221.4 | 149.4 | 149.1 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | 210 | 209.7 | 217.2 | 0 | 19.2 | 0 |  |  | 0 |  | 437.85 | 0
19 - 20 |  |  | 559.2 | 0 | 133.2 | 206.8 | 206.8 | 155.4 | 155.7 | 0 | 0 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | 184.2 | 184.5 | 168 | 0 | 19.2 | 0 |  |  | 0 |  | 431.55 | 0
20 - 21 |  |  | 542.4 | 0 | 128.8 | 197.2 | 197.2 | 142.8 | 142.8 | 0 | 0 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | 193.2 | 192.9 | 138 | 0 | 19.8 | 0 |  |  | 0 |  | 394.8 | 0
21 - 22 |  |  | 516 | 0 | 125.2 | 180.8 | 180.8 | 135 | 135 | 0 | 0 | 14.4 | 14.2 | 0 | 0 | 188.4 | 188.7 | 183.2 | 0 | 19.2 | 0 |  |  | 0 |  | 376.95 | 0
22 - 23 |  |  | 501.6 | 0 | 129.6 | 190.4 | 190.4 | 136.8 | 136.5 | 0 | 0 | 14 | 14.2 | 0 | 0 | 165 | 165 | 150.8 | 0 | 20.4 | 0 |  |  | 0 |  | 391.65 | 0
23 - 00 |  |  | 506.4 | 0 | 128 | 189.6 | 189.8 | 137.4 | 137.7 | 0 | 0 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 | 165 | 165 | 174.8 | 0 | 21.6 | 0 |  |  | 0 |  | 384.3 | 0
Сумма | 0 | 0 | 14020.8 | 0 | 3122.4 | 5322.8 | 5323 | 3636 | 3636.3 | 0 | 0 | 326.4 | 326.4 | 0 | 0 | 4348.8 | 4349.1 | 4174 | 0 | 914.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9037.35 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 17.06.2015 по ПС Кадуй
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 24.1 | 24.1 | 24.1 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 12.5 | 12.5 | 12.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 57.5 | 57.5 | 57.5 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 49 | 49 | 49
| ΔP кз вс, кВт | 64.4 | 64.4 | 64.4 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 51.8 | 51.8 | 51.8
| ΔP кз сн, кВт | 45.8 | 45.8 | 45.8 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 39.4 | 39.4 | 39.4
Ток холостого хода | I x.х, % | 2.6 | 2.6 | 2.6 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.9 | 0.9 | 0.9
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.6 | 16.6 | 16.6 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.9 | 17.9 | 17.9
| U к в-с, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  |  | U к в-с, % | 11.1 | 11.1 | 11.1
| U к с-н, % | 5.86 | 5.86 | 5.86 |  |  | U к с-н, % | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 518 | 1284 | 1022 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 413 | 646 | 725 | 4 | 1.473 | 1049
| Q н нн, квар | 432 | 773 | 516 |  |  | Q н нн, квар | 256 | 385 | 322 | 10 | 2.743 | 1519
| S н нн, кВА | 674.4983 | 1498.7278 | 1144.8755 |  |  | S н нн, кВА | 485.9064 | 752.0246 | 793.29 | 22 | 2614 | 1215
| Р н cн, кВт | 542 | 813 | 867 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0
| Q н cн, квар | 361 | 361 | 377 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
| S н сн, кВА | 651.2181 | 889.5448 | 945.4195 |  |  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0
| S нагр, кВА | 1323.801 | 2383.9809 | 2089.4425 |  |  | S нагр, кВА | 485.9064 | 752.0246 | 793.29
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.10706 | 0.23789 | 0.18173 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.077128 | 0.11937 | 0.12592
| К з сн | 0.10337 | 0.1412 | 0.15007 |  |  | К з сн | 0 | 0 | 0
| К з | 0.21013 | 0.37841 | 0.33166 |  |  | К з | 0.077128 | 0.11937 | 0.12592
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 26.2845 | 31.1746 | 29.5211 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 12.7915 | 13.1982 | 13.2769
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 197.5789 | 280.7755 | 249.6658 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 63.4084 | 72.7685 | 74.5804
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.62 | 10.62 | 10.62 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.4 | 11.4 | 11.4
| U к с, % | -0.12 | -0.12 | -0.12 |  |  | U к с, % | -0.3 | -0.3 | -0.3
| U к н, % | 5.98 | 5.98 | 5.98 |  |  | U к н, % | 6.5 | 6.5 | 6.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 38.05 | 38.05 | 38.05 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 30.7 | 30.7 | 30.7
| ΔP кз с, кВт | 26.35 | 26.35 | 26.35 |  |  | ΔP кз с, кВт | 21.1 | 21.1 | 21.1
| ΔP кз н, кВт | 19.45 | 19.45 | 19.45 |  |  | ΔP кз н, кВт | 18.3 | 18.3 | 18.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кадуй |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч