## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 220 кВ Октябрьская | [23 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 220 кВ Октябрьская | [30 empty] | за 17.06.2015
Время | 0,4 Октябрьская ТСН 1 ао | 0,4 Октябрьская ТСН 3 ао | 10 Октябрьская Т 1 ап | 10 Октябрьская-ВЛ 3 ао | 10 Октябрьская-ВЛ 4 ао | 10 Октябрьская-ВЛ 7 ао | 10 Октябрьская-Диана ао | 10 Октябрьская-Середник ао | 10 Октябрьская-Станция 1 ао | 10 Октябрьская-Уйта ао | 10 Октябрьская-Уйта ап | 110 Октябрьская АТ 1 ао | 110 Октябрьская АТ 1 ап | 110 Октябрьская ОМВ ао | 110 Октябрьская ОМВ ао RS 485 | 110 Октябрьская ОМВ ап | 110 Октябрьская ОМВ ап RS 485 | 110 Октябрьская-Бабаево 1 ао | 110 Октябрьская-Бабаево 1 ап | 110 Октябрьская-Кадуй 1 ао | 110 Октябрьская-Кадуй 1 ап | 110 Октябрьская-Кадуй 2 ао | 110 Октябрьская-Кадуй 2 ап | 110 Октябрьская-Поселковая 1 ао | 110 Октябрьская-Поселковая 1 ап | 110 Октябрьская-Поселковая 2 ао | 110 Октябрьская-Поселковая 2 ап | 110 Октябрьская-Уйта 1 ао | 110 Октябрьская-Уйта 1 ао RS 485 | 110 Октябрьская-Уйта 1 ап | 110 Октябрьская-Уйта 1 ап RS 485
00 - 01 | 18.56 | 5.6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 45249.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10744.8 | 0 | 924 | 96.8 | 10172.8 | 0 | 1434.4 | 0 | 941.6 | 0 | 21084.8 | 21102.4 | 0 | 0
01 - 02 | 19.2 | 5.76 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 43480.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10243.2 | 0 | 1680.8 | 96.8 | 10190.4 | 0 | 1566.4 | 0 | 888.8 | 0 | 18990.4 | 18981.6 | 0 | 0
02 - 03 | 19.36 | 5.6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 44088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10243.2 | 0 | 1311.2 | 8.8 | 9565.6 | 0 | 1478.4 | 0 | 836 | 0 | 20627.2 | 20636 | 0 | 0
03 - 04 | 16 | 5.6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 45144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11255.2 | 0 | 466.4 | 316.8 | 8254.4 | 0 | 1513.6 | 0 | 800.8 | 0 | 23144 | 23152.8 | 0 | 0
04 - 05 | 15.84 | 5.76 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 44484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10824 | 0 | 1064.8 | 140.8 | 9310.4 | 0 | 1372.8 | 0 | 792 | 0 | 21190.4 | 21190.4 | 0 | 0
05 - 06 | 14.56 | 4.64 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 45566.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11026.4 | 0 | 1399.2 | 79.2 | 10058.4 | 0 | 1566.4 | 0 | 818.4 | 0 | 20715.2 | 20697.6 | 0 | 0
06 - 07 | 13.28 | 3.04 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 42319.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9460 | 0 | 1610.4 | 0 | 11308 | 0 | 1628 | 0 | 888.8 | 0 | 17424 | 17424 | 0 | 0
07 - 08 | 13.12 | 3.84 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 48259.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11686.4 | 0 | 1152.8 | 105.6 | 11941.6 | 0 | 1584 | 0 | 976.8 | 0 | 20961.6 | 20970.4 | 0 | 0
08 - 09 | 12.96 | 3.68 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 49975.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11325.6 | 0 | 2780.8 | 0 | 15206.4 | 0 | 1522.4 | 0 | 1170.4 | 0 | 17934.4 | 17934.4 | 0 | 0
09 - 10 | 12.64 | 4.16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 49183.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9433.6 | 0 | 4232.8 | 0 | 16834.4 | 0 | 1592.8 | 0 | 1232 | 0 | 15804.8 | 15804.8 | 0 | 0
10 - 11 | 12.32 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 45672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7735.2 | 0 | 4637.6 | 0 | 16984 | 0 | 1619.2 | 0 | 1258.4 | 0 | 13446.4 | 13446.4 | 0 | 0
11 - 12 | 12.32 | 4.16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 46754.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9072.8 | 0 | 3194.4 | 0 | 15294.4 | 0 | 1601.6 | 0 | 1196.8 | 0 | 16403.2 | 16394.4 | 0 | 0
12 - 13 | 12.48 | 4.32 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 51638.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11668.8 | 0 | 1091.2 | 70.4 | 12953.6 | 0 | 1504.8 | 0 | 1144 | 0 | 23284.8 | 23249.6 | 0 | 0
13 - 14 | 12.16 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 48840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10093.6 | 0 | 3467.2 | 0 | 15338.4 | 0 | 1610.4 | 0 | 1223.2 | 0 | 17107.2 | 17151.2 | 0 | 0
14 - 15 | 12.16 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 49368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10392.8 | 0 | 3238.4 | 0 | 15012.8 | 0 | 1592.8 | 0 | 1223.2 | 0 | 17916.8 | 17908 | 0 | 0
15 - 16 | 12.32 | 4.16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 50344.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10947.2 | 0 | 2640 | 0 | 14511.2 | 0 | 1575.2 | 0 | 1117.6 | 0 | 19500.8 | 19500.8 | 0 | 0
16 - 17 | 12.16 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 47704.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10788.8 | 0 | 2728 | 8.8 | 12698.4 | 0 | 1399.2 | 0 | 1144 | 0 | 18920 | 18920 | 0 | 0
17 - 18 | 12.16 | 4.8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 45962.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9926.4 | 0 | 3220.8 | 0 | 11026.4 | 0 | 1575.2 | 0 | 1232 | 0 | 18937.6 | 18937.6 | 0 | 0
18 - 19 | 12.32 | 4.16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 43005.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7893.6 | 0 | 4620 | 0 | 12610.4 | 0 | 1672 | 0 | 1284.8 | 0 | 14889.6 | 14889.6 | 0 | 0
19 - 20 | 12.64 | 4.16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 44985.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9979.2 | 0 | 3344 | 0 | 11880 | 0 | 1628 | 0 | 1196.8 | 0 | 16931.2 | 16931.2 | 0 | 0
20 - 21 | 12.64 | 4.32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 46780.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9785.6 | 0 | 4250.4 | 0 | 12522.4 | 0 | 1742.4 | 0 | 1223.2 | 0 | 17195.2 | 17204 | 0 | 0
21 - 22 | 13.12 | 4.32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 47916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10762.4 | 0 | 3546.4 | 0 | 11827.2 | 0 | 1804 | 0 | 1223.2 | 0 | 18691.2 | 18691.2 | 0 | 0
22 - 23 | 14.08 | 4.32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 46569.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9222.4 | 0 | 5808 | 0 | 14071.2 | 0 | 1751.2 | 0 | 1161.6 | 0 | 14484.8 | 14476 | 0 | 0
23 - 00 | 15.04 | 5.6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 47704.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9803.2 | 0 | 4628.8 | 0 | 12267.2 | 0 | 1680.8 | 0 | 1064.8 | 0 | 18216 | 18207.2 | 0 | 0
Сумма | 333.44 | 108 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 1120996.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244314.4 | 0 | 67038.4 | 924 | 301840 | 0 | 38016 | 0 | 26039.2 | 0 | 443801.6 | 443801.6 | 0 | 0
реактивная энергия
ПС 220 кВ Октябрьская | [30 empty] | за 17.06.2015
Время | 0,4 Октябрьская ТСН 1 ао | 0,4 Октябрьская ТСН 3 ао | 10 Октябрьская Т 1 ап | 10 Октябрьская-ВЛ 3 ао | 10 Октябрьская-ВЛ 4 ао | 10 Октябрьская-ВЛ 7 ао | 10 Октябрьская-Диана ао | 10 Октябрьская-Середник ао | 10 Октябрьская-Станция 1 ао | 10 Октябрьская-Уйта ао | 10 Октябрьская-Уйта ап | 110 Октябрьская АТ 1 ао | 110 Октябрьская АТ 1 ап | 110 Октябрьская ОМВ ао | 110 Октябрьская ОМВ ао RS 485 | 110 Октябрьская ОМВ ап | 110 Октябрьская ОМВ ап RS 485 | 110 Октябрьская-Бабаево 1 ао | 110 Октябрьская-Бабаево 1 ап | 110 Октябрьская-Кадуй 1 ао | 110 Октябрьская-Кадуй 1 ап | 110 Октябрьская-Кадуй 2 ао | 110 Октябрьская-Кадуй 2 ап | 110 Октябрьская-Поселковая 1 ао | 110 Октябрьская-Поселковая 1 ап | 110 Октябрьская-Поселковая 2 ао | 110 Октябрьская-Поселковая 2 ап | 110 Октябрьская-Уйта 1 ао | 110 Октябрьская-Уйта 1 ао RS 485 | 110 Октябрьская-Уйта 1 ап | 110 Октябрьская-Уйта 1 ап RS 485
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10732.8 | 0 | 0 |  |  | 580.8 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4928 | 0 | 0 | 10824 | 0 | 5280 | 1108.8 | 0 | 404.8 | 0 | 15540.8 | 15549.6 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10735.2 | 0 | 0 |  |  | 1584 | 290.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4593.6 | 0 | 0 | 10278.4 | 0 | 5156.8 | 1302.4 | 0 | 404.8 | 0 | 13516.8 | 13508 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10735.2 | 0 | 0 |  |  | 633.6 | 343.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4734.4 | 0 | 0 | 10630.4 | 0 | 5412 | 1249.6 | 0 | 387.2 | 0 | 15241.6 | 15259.2 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10732.8 | 0 | 0 |  |  | 448.8 | 950.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5192 | 0 | 0 | 10894.4 | 0 | 5632 | 1249.6 | 0 | 387.2 | 0 | 16368 | 16368 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10735.2 | 0 | 0 |  |  | 1742.4 | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4945.6 | 0 | 0 | 10736 | 0 | 5535.2 | 1073.6 | 0 | 387.2 | 0 | 14449.6 | 14440.8 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10732.8 | 0 | 0 |  |  | 2560.8 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4312 | 0 | 0 | 10612.8 | 0 | 5438.4 | 1284.8 | 0 | 387.2 | 0 | 13499.2 | 13508 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10732.8 | 0 | 0 |  |  | 3273.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660.8 | 0 | 0 | 10419.2 | 0 | 5209.6 | 1284.8 | 0 | 404.8 | 0 | 12619.2 | 12610.4 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 10730.4 | 0 | 0 |  |  | 1900.8 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4769.6 | 0 | 0 | 10472 | 0 | 5130.4 | 1108.8 | 0 | 404.8 | 0 | 12953.6 | 12962.4 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10730.4 | 0 | 0 |  |  | 818.4 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4752 | 0 | 0 | 9680 | 0 | 4153.6 | 1091.2 | 0 | 510.4 | 0 | 11352 | 11343.2 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10725.6 | 0 | 0 |  |  | 871.2 | 158.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3590.4 | 0 | 0 | 9028.8 | 0 | 3590.4 | 1161.6 | 0 | 545.6 | 0 | 10489.6 | 10498.4 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10725.6 | 0 | 0 |  |  | 607.2 | 184.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2780.8 | 0 | 0 | 8254.4 | 0 | 3247.2 | 1179.2 | 0 | 545.6 | 0 | 10067.2 | 10058.4 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10725.6 | 0 | 0 |  |  | 290.4 | 1082.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3168 | 0 | 0 | 8659.2 | 0 | 3528.8 | 1214.4 | 0 | 510.4 | 0 | 11880 | 11880 | 0 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10740 | 0 | 0 |  |  | 105.6 | 3009.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4382.4 | 0 | 0 | 9732.8 | 0 | 4197.6 | 1038.4 | 0 | 457.6 | 0 | 15787.2 | 15760.8 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10725.6 | 0 | 0 |  |  | 264 | 739.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3203.2 | 0 | 0 | 8782.4 | 0 | 3643.2 | 1196.8 | 0 | 528 | 0 | 11897.6 | 11932.8 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10728 | 0 | 0 |  |  | 26.4 | 1742.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3889.6 | 0 | 0 | 8747.2 | 0 | 3616.8 | 1214.4 | 0 | 528 | 0 | 12478.4 | 12478.4 | 0 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10728 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2428.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5262.4 | 0 | 0 | 9715.2 | 0 | 4021.6 | 1214.4 | 0 | 475.2 | 0 | 13833.6 | 13824.8 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10730.4 | 0 | 0 |  |  | 52.8 | 1214.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4998.4 | 0 | 0 | 9715.2 | 0 | 4347.2 | 1073.6 | 0 | 457.6 | 0 | 13710.4 | 13719.2 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10732.8 | 0 | 0 |  |  | 686.4 | 316.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4259.2 | 0 | 0 | 9662.4 | 0 | 4945.6 | 1214.4 | 0 | 528 | 0 | 13604.8 | 13604.8 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10730.4 | 0 | 0 |  |  | 3326.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3115.2 | 0 | 0 | 9627.2 | 0 | 4910.4 | 1267.2 | 0 | 545.6 | 0 | 11563.2 | 11563.2 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10732.8 | 0 | 0 |  |  | 3801.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3801.6 | 0 | 0 | 10137.6 | 0 | 5112.8 | 1179.2 | 0 | 475.2 | 0 | 11492.8 | 11492.8 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10730.4 | 0 | 0 |  |  | 4224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3168 | 0 | 0 | 9662.4 | 0 | 4980.8 | 1284.8 | 0 | 475.2 | 0 | 10894.4 | 10885.6 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10728 | 0 | 0 |  |  | 3326.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4171.2 | 0 | 0 | 9961.6 | 0 | 5183.2 | 1320 | 0 | 457.6 | 0 | 11563.2 | 11572 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10728 | 0 | 0 |  |  | 5649.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3854.4 | 0 | 0 | 10049.6 | 0 | 5165.6 | 1320 | 0 | 440 | 0 | 9486.4 | 9486.4 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10725.6 | 0 | 0 |  |  | 3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3924.8 | 0 | 0 | 10489.6 | 0 | 5473.6 | 1320 | 0 | 440 | 0 | 12443.2 | 12434.4 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 257534.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40603.2 | 13675.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99457.6 | 0 | 0 | 236772.8 | 0 | 112912.8 | 28952 | 0 | 11088 | 0 | 306732.8 | 306741.6 | 0 | 0
Потери в АТ-1 ПС "Октябрьская" в режимный день 17.06.2015 по Череповецким электрическим сетям, Кадуйский РЭС
Трёхобмоточный Авто тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 125000 | 125000 | 125000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 6.8 | 6.8 | 6.8
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 22.6 | 22.6 | 22.6
Ток холостого хода | I x, % | 1.19 | 1.19 | 1.19
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 | Р | Q
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 28 | 28 | 32 | 0.028 | 0.014 | [5 empty] | 4-00
| Q н, квар | 14 | 14 | 16 | 0.028 | 0.014 | [5 empty] | 10-00
| S н, кВА | 31.305 | 31.305 | 35.7771 | 0.032 | 0.016 | [5 empty] | 22-00
Коэффициент загрузки | К з | 0.00025044 | 0.00025044 | 0.00028622
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 6.8 | 6.8 | 6.8
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 1487.5008 | 1487.5008 | 1487.5011

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 220 кВ Октябрьская |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч