## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Устюжна | [23 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Устюжна | [29 empty] | за 17.06.2015
Время | 0,4 Устюжна ТСН 1 ао | 0,4 Устюжна ТСН 2 ао | 10 Устюжна Т 1 ап | 10 Устюжна Т 2 ап | 10 Устюжна-Авангард ао | 10 Устюжна-Горсеть ао | 10 Устюжна-Горсеть ао RS | 10 Устюжна-з.д.ЖБИ ао | 10 Устюжна-з.д.ЖБИ ао RS | 10 Устюжна-Кр.Жуковец ао | 10 Устюжна-к.с.Соболево ао | 10 Устюжна-к.с.Степачево ао | 10 Устюжна-Самойлово ао | 10 Устюжна-Сафронцево ао | 10 Устюжна-Слуды ао | 10 Устюжна-СХТ ао | 10 Устюжна-Сырзавод ао | 10 Устюжна-Сырзавод ао RS | 110 Устюжна СОМВ ао | 110 Устюжна СОМВ ап | 110 Устюжна Т 1 ап | 110 Устюжна Т 2 ап | 110 Устюжна-Покровская ао | 110 Устюжна-Покровская ап | 110 Устюжна-Устюженская ао | 110 Устюжна-Устюженская ап | 35 Устюжна-Мочальская ао | 35 Устюжна-Мочальская ап | 35 Устюжна-Подольская ао | 35 Устюжна-Подольская ап
00 - 01 | 2.48 | 1.6 | 1270 | 1640 | 38 | 658.4 | 657.6 | 722.4 | 722.4 | 135.9375 | 42.25 | 150.25 | 80 | 239 | 154.5 | 106.75 | 586.4 | 586.4 | 0 | 0 | 1639 | 2024 | 9411.6 | 0 | 0 | 13444.2 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 2.52 | 1.5 | 1140 | 1390 | 32.125 | 587.2 | 587.2 | 603.6 | 603.6 | 126 | 34.75 | 145.75 | 63 | 208 | 143 | 91 | 491.2 | 491.6 | 0 | 0 | 1452 | 1749 | 8916.6 | 0 | 0 | 12460.8 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 2.44 | 1.5 | 1070 | 1300 | 34.875 | 529.6 | 530 | 543.6 | 543.6 | 117.375 | 37.5 | 142.25 | 56 | 199 | 145.5 | 90.75 | 464.8 | 464 | 0 | 0 | 1375 | 1650 | 8718.6 | 0 | 0 | 12064.8 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 2.48 | 1.5 | 1020 | 1270 | 34.625 | 511.2 | 510.8 | 516 | 516 | 121.875 | 20 | 148.25 | 53 | 186 | 145.25 | 87 | 468 | 468.8 | 0 | 0 | 1342 | 1617 | 8441.4 | 0 | 0 | 11708.4 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 2.44 | 1.6 | 1080 | 1290 | 35.75 | 509.6 | 510 | 495.6 | 495 | 161.8125 | 34.25 | 153.75 | 68 | 191 | 139.75 | 85.25 | 484 | 484 | 0 | 0 | 1397 | 1672 | 8758.2 | 0 | 0 | 12144 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 2.56 | 1.5 | 1150 | 1360 | 35.25 | 559.2 | 559.2 | 477.6 | 477.6 | 185.0625 | 35.5 | 171.75 | 106 | 197 | 138.25 | 85 | 521.6 | 521.6 | 0 | 0 | 1562 | 1793 | 8830.8 | 0 | 0 | 12513.6 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 2.56 | 1.7 | 1430 | 1640 | 32.25 | 741.6 | 741.2 | 638.4 | 638.4 | 218.4375 | 20.75 | 244.5 | 115 | 244 | 166.75 | 100.5 | 552 | 552 | 0 | 0 | 1914 | 2145 | 9127.8 | 0 | 0 | 13569.6 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 2.6 | 1.7 | 1670 | 2010 | 36.875 | 933.6 | 934 | 871.2 | 871.8 | 213.5625 | 28.5 | 263 | 103 | 268 | 187.5 | 155.5 | 622.4 | 622 | 0 | 0 | 2200 | 2552 | 9787.8 | 0 | 0 | 14988.6 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 2.6 | 1.4 | 1930 | 2420 | 38 | 1161.6 | 1161.6 | 916.8 | 916.2 | 181.6875 | 42.75 | 287.5 | 106 | 276 | 226.5 | 216.75 | 897.6 | 898 | 0 | 0 | 2475 | 2981 | 11088 | 0 | 0 | 17080.8 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 2.64 | 1.7 | 2110 | 2730 | 51.125 | 1214.4 | 1214.4 | 1003.2 | 1003.2 | 180 | 66.5 | 305.5 | 114 | 308 | 294 | 230 | 1083.2 | 1083.2 | 0 | 0 | 2596 | 3245 | 10909.8 | 0 | 0 | 17311.8 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 2.68 | 1.7 | 2030 | 2620 | 44.125 | 1236.8 | 1236.8 | 904.8 | 904.8 | 175.125 | 35.25 | 269.75 | 111 | 265 | 281.5 | 265.75 | 1076.8 | 1076.4 | 0 | 0 | 2530 | 3146 | 10771.2 | 0 | 0 | 17001.6 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 2.72 | 1.6 | 2050 | 2460 | 46.5 | 1194.4 | 1194.4 | 864 | 864 | 196.3125 | 41 | 232.25 | 127 | 284 | 282.5 | 228.25 | 1016.8 | 1016.8 | 0 | 0 | 2486 | 2992 | 10744.8 | 0 | 0 | 16764 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 2.72 | 1.7 | 1930 | 2390 | 42.125 | 1137.6 | 1136 | 892.8 | 891.6 | 199.5 | 65.25 | 226 | 118 | 262 | 226.75 | 182.5 | 977.6 | 976.4 | 0 | 0 | 2409 | 2838 | 11022 | 0 | 0 | 16783.8 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 2.76 | 1.5 | 2060 | 2510 | 34.5 | 1166.4 | 1168 | 859.2 | 861 | 232.6875 | 66.25 | 245.5 | 107 | 262 | 307 | 260 | 1053.6 | 1055.2 | 0 | 0 | 2552 | 3014 | 10408.2 | 0 | 0 | 16519.8 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 2.76 | 1.9 | 1950 | 2520 | 44.125 | 1105.6 | 1105.2 | 817.2 | 817.2 | 178.5 | 51 | 213.75 | 117 | 261 | 309.75 | 251.25 | 1130.4 | 1130.4 | 0 | 0 | 2420 | 3025 | 10388.4 | 0 | 0 | 16361.4 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 2.76 | 1.6 | 1950 | 2650 | 43.375 | 1125.6 | 1126.4 | 808.8 | 808.8 | 155.8125 | 42.5 | 217.25 | 113 | 292 | 292.75 | 237.75 | 1279.2 | 1279.2 | 0 | 0 | 2398 | 3124 | 10540.2 | 0 | 0 | 16625.4 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 2.8 | 1.6 | 1820 | 2420 | 43.375 | 1044.8 | 1044.8 | 808.8 | 808.2 | 149.625 | 69.75 | 195.5 | 97 | 270 | 242.25 | 208.25 | 1118.4 | 1118.4 | 0 | 0 | 2299 | 2860 | 8124.6 | 640.2 | 363 | 13516.8 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 2.88 | 1.3 | 1780 | 2480 | 39.625 | 1039.2 | 1038.8 | 842.4 | 843 | 165.75 | 33.75 | 218.75 | 77 | 265 | 231.25 | 172.25 | 1184 | 1183.6 | 0 | 0 | 2332 | 2915 | 3108.6 | 0 | 0 | 8817.6 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 2.84 | 1 | 1820 | 2620 | 43.625 | 992.8 | 992.8 | 961.2 | 961.8 | 207 | 38.5 | 254.25 | 74 | 280 | 254 | 172.25 | 1168 | 1168.4 | 0 | 0 | 2376 | 3080 | 3135 | 0 | 0 | 9101.4 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 2.76 | 1.2 | 1890 | 2740 | 40 | 976 | 976.4 | 1027.2 | 1026.6 | 233.25 | 62.75 | 256.5 | 99 | 321 | 261.75 | 190 | 1177.6 | 1177.2 | 0 | 0 | 2475 | 3223 | 3867.6 | 0 | 0 | 10098 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 2.68 | 1 | 1960 | 2670 | 41.75 | 986.4 | 986 | 1093.2 | 1093.8 | 250.3125 | 86 | 258.25 | 107 | 337 | 254.5 | 191.25 | 1028 | 1028 | 0 | 0 | 2508 | 3212 | 3069 | 0 | 0 | 9299.4 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 2.68 | 1.4 | 2010 | 2860 | 49.625 | 1026.4 | 1026 | 1231.2 | 1231.2 | 251.25 | 70.75 | 225.5 | 107 | 361 | 254 | 206.25 | 1104 | 1104.4 | 0 | 0 | 2530 | 3377 | 3049.2 | 0 | 0 | 9504 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 2.76 | 1.7 | 1930 | 2810 | 48.625 | 973.6 | 974 | 1221.6 | 1221.6 | 208.875 | 63.5 | 238.25 | 107 | 381 | 247.5 | 199.25 | 1044.8 | 1044.8 | 0 | 0 | 2398 | 3311 | 3128.4 | 0 | 0 | 9365.4 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 2.48 | 1.6 | 1650 | 2480 | 40.875 | 837.6 | 837.2 | 1035.6 | 1035 | 176.0625 | 61.5 | 224.25 | 89 | 317 | 222.25 | 175 | 971.2 | 971.2 | 0 | 0 | 2101 | 2926 | 3590.4 | 0 | 0 | 9081.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 63.6 | 36.5 | 40700 | 53280 | 971.125 | 22249.6 | 22248.8 | 20156.4 | 20156.4 | 4421.8125 | 1150.5 | 5288.25 | 2314 | 6474 | 5408.75 | 4188.5 | 21501.6 | 21502 | 0 | 0 | 51766 | 64471 | 188938.2 | 640.2 | 363 | 316126.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9681
Сумма | 63.6 | 36.5 | 40700 | 53280 | 971.125 | 22249.6 | 22248.8 | 20156.4 | 20156.4 | 4421.8125 | 1150.5 | 5288.25 | 2314 | 6474 | 5408.75 | 4188.5 | 21501.6 | 21502 | 0 | 0 | 51766 | 64471 | 188938.2 | 640.2 | 363 | 316126.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Устюжна | [29 empty] | за 17.06.2015
Время | 0,4 Устюжна ТСН 1 ао | 0,4 Устюжна ТСН 2 ао | 10 Устюжна Т 1 ап | 10 Устюжна Т 2 ап | 10 Устюжна-Авангард ао | 10 Устюжна-Горсеть ао | 10 Устюжна-Горсеть ао RS | 10 Устюжна-з.д.ЖБИ ао | 10 Устюжна-з.д.ЖБИ ао RS | 10 Устюжна-Кр.Жуковец ао | 10 Устюжна-к.с.Соболево ао | 10 Устюжна-к.с.Степачево ао | 10 Устюжна-Самойлово ао | 10 Устюжна-Сафронцево ао | 10 Устюжна-Слуды ао | 10 Устюжна-СХТ ао | 10 Устюжна-Сырзавод ао | 10 Устюжна-Сырзавод ао RS | 110 Устюжна СОМВ ао | 110 Устюжна СОМВ ап | 110 Устюжна Т 1 ап | 110 Устюжна Т 2 ап | 110 Устюжна-Покровская ао | 110 Устюжна-Покровская ап | 110 Устюжна-Устюженская ао | 110 Устюжна-Устюженская ап | 35 Устюжна-Мочальская ао | 35 Устюжна-Мочальская ап | 35 Устюжна-Подольская ао | 35 Устюжна-Подольская ап
00 - 01 |  |  | 740 | 940 | 42.875 | 390.4 | 390.8 | 345.6 | 345.6 | 96.9375 | 41.5 | 123 | 17 | 119 | 93.75 | 141 | 394.4 | 394.4 | 0 | 0 | 1012 | 1342 | 0 | 3392.4 | 871.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 740 | 930 | 38.25 | 402.4 | 402.8 | 346.8 | 347.4 | 99.375 | 33.75 | 130.5 | 24 | 117 | 92.5 | 139.75 | 360.8 | 360.8 | 0 | 0 | 990 | 1331 | 0 | 3577.2 | 1108.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 740 | 930 | 40.875 | 378.4 | 377.6 | 343.2 | 342.6 | 98.25 | 35.75 | 130 | 20 | 120 | 100.75 | 142.25 | 352 | 351.6 | 0 | 0 | 1001 | 1320 | 0 | 3669.6 | 1214.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 720 | 910 | 41.5 | 376 | 376.4 | 337.2 | 337.8 | 107.625 | 19.25 | 134 | 20 | 103 | 104.5 | 138.25 | 341.6 | 342 | 0 | 0 | 957 | 1309 | 0 | 3854.4 | 1478.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 750 | 910 | 42.75 | 370.4 | 370 | 332.4 | 332.4 | 136.3125 | 34.5 | 124.75 | 24 | 101 | 96.5 | 140.5 | 351.2 | 351.6 | 0 | 0 | 1012 | 1320 | 0 | 3933.6 | 1478.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 740 | 930 | 39.625 | 370.4 | 370.4 | 327.6 | 327 | 144.75 | 35.75 | 132.75 | 20 | 100 | 89.5 | 138.25 | 367.2 | 366.8 | 0 | 0 | 1045 | 1364 | 0 | 3986.4 | 1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 700 | 930 | 37.375 | 376 | 376 | 331.2 | 331.8 | 140.25 | 17.75 | 142.75 | 32 | 102 | 85.5 | 140.25 | 372 | 372.4 | 0 | 0 | 1034 | 1375 | 0 | 3946.8 | 1359.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 650 | 920 | 36.375 | 379.2 | 379.2 | 364.8 | 364.2 | 126 | 15.5 | 136.5 | 21 | 95 | 83 | 165.75 | 344.8 | 344.4 | 0 | 0 | 990 | 1353 | 0 | 3854.4 | 1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 750 | 1090 | 36.75 | 492 | 492.4 | 364.8 | 364.8 | 101.625 | 28.25 | 138.5 | 40 | 92 | 106.75 | 201.5 | 480.8 | 481.2 | 0 | 0 | 1089 | 1573 | 0 | 2864.4 | 224.4 | 343.2 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 810 | 1210 | 42.625 | 461.6 | 462 | 409.2 | 409.8 | 99.1875 | 46 | 146 | 53 | 122 | 152.5 | 204.25 | 560.8 | 560.4 | 0 | 0 | 1144 | 1716 | 0 | 2613.6 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 830 | 1120 | 37.5 | 524 | 523.2 | 373.2 | 372.6 | 97.875 | 19.5 | 128.5 | 34 | 98 | 164.25 | 228.5 | 516 | 516.4 | 0 | 0 | 1177 | 1628 | 0 | 2547.6 | 0 | 607.2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 850 | 1070 | 38 | 489.6 | 489.6 | 396 | 396 | 105.75 | 22.25 | 114.5 | 47 | 127 | 179.5 | 202.25 | 457.6 | 457.6 | 0 | 0 | 1166 | 1562 | 0 | 2534.4 | 0 | 514.8 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 |  |  | 700 | 1080 | 37.75 | 412 | 411.2 | 397.2 | 397.2 | 117 | 35 | 124.25 | 47 | 91 | 116.25 | 165.5 | 489.6 | 488.4 | 0 | 0 | 1012 | 1485 | 0 | 2600.4 | 0 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 830 | 1220 | 32.875 | 477.6 | 478.8 | 385.2 | 385.8 | 122.625 | 38 | 122 | 23 | 101 | 173.75 | 234.25 | 588 | 588.8 | 0 | 0 | 1188 | 1705 | 0 | 2838 | 0 | 369.6 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 800 | 1240 | 40.875 | 438.4 | 438.4 | 381.6 | 381.6 | 103.125 | 28.5 | 122.75 | 39 | 113 | 183 | 218.5 | 620.8 | 621.2 | 0 | 0 | 1133 | 1727 | 0 | 2758.8 | 0 | 435.6 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 |  |  | 890 | 1250 | 38.375 | 496.8 | 496.4 | 376.8 | 376.2 | 94.125 | 23.5 | 116.75 | 35 | 138 | 192.75 | 215.5 | 657.6 | 657.2 | 0 | 0 | 1199 | 1771 | 0 | 2679.6 | 0 | 633.6 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 800 | 1200 | 42.5 | 432.8 | 432.8 | 380.4 | 381 | 101.4375 | 39.75 | 117 | 44 | 128 | 148 | 196.75 | 596 | 596.4 | 0 | 0 | 1111 | 1661 | 118.8 | 3088.8 | 409.2 | 488.4 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 820 | 1240 | 43.125 | 449.6 | 450 | 378 | 378 | 119.0625 | 21 | 133.25 | 27 | 124 | 149.75 | 177 | 668 | 667.6 | 0 | 0 | 1210 | 1716 | 0 | 4831.2 | 1729.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 850 | 1240 | 47.875 | 437.6 | 437.2 | 384 | 384 | 137.8125 | 29.75 | 148.5 | 27 | 128 | 156.25 | 159 | 668 | 668.4 | 0 | 0 | 1254 | 1760 | 0 | 4870.8 | 1676.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 830 | 1260 | 41.375 | 427.2 | 427.6 | 382.8 | 382.2 | 152.625 | 41.5 | 151 | 25 | 114 | 134 | 182.5 | 676 | 676 | 0 | 0 | 1210 | 1804 | 0 | 4738.8 | 1504.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 800 | 1220 | 45.125 | 429.6 | 429.2 | 408 | 408.6 | 155.25 | 49 | 157.25 | 16 | 108 | 113.75 | 186.5 | 603.2 | 603.2 | 0 | 0 | 1166 | 1782 | 0 | 5016 | 1861.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 780 | 1220 | 51.125 | 428.8 | 428.8 | 412.8 | 412.2 | 140.25 | 38.5 | 132 | 20 | 104 | 112.5 | 190 | 636.8 | 636.8 | 0 | 0 | 1122 | 1771 | 0 | 5082 | 1966.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 790 | 1180 | 48.75 | 432.8 | 433.2 | 402 | 402 | 121.3125 | 38.25 | 137 | 18 | 121 | 110.5 | 176.75 | 610.4 | 610.4 | 0 | 0 | 1111 | 1749 | 0 | 5108.4 | 2032.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 780 | 1180 | 42.5 | 437.6 | 437.6 | 403.2 | 403.8 | 113.25 | 36.25 | 136.5 | 16 | 122 | 106 | 180.25 | 592 | 591.6 | 0 | 0 | 1111 | 1705 | 0 | 4989.6 | 2006.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 18690 | 26420 | 986.75 | 10311.2 | 10311.6 | 8964 | 8964.6 | 2831.8125 | 768.75 | 3180 | 689 | 2688 | 3045.5 | 4265 | 12305.6 | 12305.6 | 0 | 0 | 26444 | 37829 | 118.8 | 89377.2 | 23628 | 4197.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери в трансформаторах Т-1,Т-2 17.06.2015 г. ПС Устюжна
| Т-1 | [5 empty] | Т-2
| Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
| Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
| Потери холостого хода | P xx, кВт | 19 | 19 | 19 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 20.3 | 20.3 | 20.3
| Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 66.62 | 66.62 | 66.62 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 69.9 | 69.9 | 69.9
|  | P кз вс, кВт | 70.72 | 70.72 | 70.72 |  |  | P кз вс, кВт | 74.1 | 74.1 | 74.1
|  | P кз сн, кВт | 55.18 | 55.18 | 55.18 |  |  | P кз сн, кВт | 57.8 | 57.8 | 57.8
| Ток холостого хода | I x.х, % | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.91 | 0.91 | 0.91
| Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.08 | 17.08 | 17.08 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16 | 16 | 16
|  | U к в-с, % | 10.13 | 10.13 | 10.13 |  |  | U к в-с, % | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | U к с-н, % | 5.86 | 5.86 | 5.86 |  |  | U к с-н, % | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  | P | Q | S
| Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 1020 | 2110 | 2010 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 1270 | 2730 | 2860 | 4 | 2.999 | 2.004 | 3.6069
|  | Q н нн, квар | 720 | 810 | 780 |  |  | Q н нн, квар | 910 | 1210 | 1220 | 10 | 6.019 | 2.606 | 6.5589
|  | S н нн, кВА | 1248.5191 | 2260.1327 | 2156.038 |  |  | S н нн, кВА | 1562.37 | 2986.1346 | 3109.3408 | 22 | 6.073 | 2.6 | 6.6062
|  | Р н cн, кВт | 285 | 456 | 493 |  |  | Р н cн, кВт | 424 | 723 | 710
|  | Q н cн, квар | 162 | 225 | 245 |  |  | Q н cн, квар | 212 | 361 | 355
|  | S н сн, кВА | 327.8246 | 508.4889 | 550.5216 |  |  | S н сн, кВА | 474.0464 | 808.1151 | 793.8041
|  | S нагр, кВА | 1575.1029 | 2766.8721 | 2704.7429 |  |  | S нагр, кВА | 2031.876 | 3793.5801 | 3901.9899
| Коэффициент загрузки | К з нн | 0.12485 | 0.22601 | 0.2156 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.15624 | 0.29861 | 0.31093
|  | К з сн | 0.032782 | 0.050849 | 0.055052 |  |  | К з сн | 0.047405 | 0.080812 | 0.07938
|  | К з | 0.15751 | 0.27669 | 0.27047 |  |  | К з | 0.20319 | 0.37936 | 0.3902
| Потери активной мощности | ΔP, кВт | 20.4491 | 23.5262 | 23.2823 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 22.8032 | 29.0948 | 29.6486
| Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 114.4097 | 192.3004 | 185.7029 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 147.1956 | 289.2683 | 302.1284
| Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.675 | 10.675 | 10.675 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.15 | 10.15 | 10.15
|  | U к с, % | -0.545 | -0.545 | -0.545 |  |  | U к с, % | 0.05 | 0.05 | 0.05
|  | U к н, % | 6.405 | 6.405 | 6.405 |  |  | U к н, % | 5.85 | 5.85 | 5.85
| Напряжение короткого замыкания | P кз в, кВт | 41.08 | 41.08 | 41.08 |  | Напряжение короткого замыкания | P кз в, кВт | 43.1 | 43.1 | 43.1
|  | P кз с, кВт | 29.64 | 29.64 | 29.64 |  |  | P кз с, кВт | 31 | 31 | 31
|  | P кз н, кВт | 25.54 | 25.54 | 25.54 |  |  | P кз н, кВт | 26.8 | 26.8 | 26.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Устюжна |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч