## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Чагода | [23 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Чагода | [48 empty] | за 17.06.2015
Время | 0,4 Чагода ТСН 1 ао(резерв) | 0,4 Чагода ТСН 2 ао(резерв) | 10 Чагода -Дедово поле ао | 10 Чагода Т 1 ап | 10 Чагода Т 2 ап | 10 Чагода ТСН 1 ао | 10 Чагода ТСН 2 ао | 10 Чагода-БСК ао | 10 Чагода-БСК ап | 10 Чагода-ДГР 1 ао | 10 Чагода-ДГР 2 ао | 10 Чагода-Котельная ао | 10 Чагода-Леспромхоз ао | 10 Чагода-Мегрино ао | 10 Чагода-Промзона ао | 10 Чагода-Пустынь ао | 10 Чагода-Ретранслятор ао | 10 Чагода-Сазоново ао | 10 Чагода-Стекло 2 ао | 10 Чагода-Стекло 2 ао RS | 10 Чагода-Стекло 3 ао | 10 Чагода-Стекло 3 ао RS | 10 Чагода-Стекло 4 ао | 10 Чагода-Стекло 4 ао RS | 10 Чагода-Стекло 5 ао | 10 Чагода-Стекло 5 ао RS | 10 Чагода-Стекло 6 ао | 10 Чагода-Стекло 6 ао RS | 10 Чагода-ЭТС 1 ао | 10 Чагода-ЭТС 2 ао | 10 Чагода-ЭТС 3 ао | 10 Чагода-ЭТС 4 ао | 110 Чагода Т 1 ап | 110 Чагода Т 2 ап | 110 Чагода-Бабаево ао | 110 Чагода-Бабаево ап (архив) | 110 Чагода-Кварц 1 ао | 110 Чагода-Кварц 2 ао | 110 Чагода-Кварц 2 ап | 110 Чагода-Покровское ао | 110 Чагода-Покровское ап | 110 Чагода-Чагода 1 ао | 110 Чагода-Чагода 1 ап | 35 Чагода Т 1 ап | 35 Чагода Т 2 ап | 35 Чагода-ВЛ N 2 ао (архив) | 35 Чагода-ВЛ N 2 ап (архив) | 35 Чагода-Сазоново ао | 35 Чагода-Сазоново ап
00 - 01 |  | 0 | 132 | 2658 | 3576 | 3 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 3 | 118.8 | 76.5 | 97.5 | 21 | 98.4 | 114.6 | 40 | 39.6 | 2080 | 2078 | 2200 | 2198 | 167.2 | 167.2 | 507.6 | 507 | 187.2 | 4.2 | 0 | 418.4 | 2692.8 | 4514.4 | 0 |  | 0 | 99 | 0 | 0 | 8890.2 | 1590.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 901.6 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 121.8 | 2496 | 3480 | 2.7 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 3.6 | 96 | 67.5 | 86.4 | 19.5 | 93 | 100.8 | 38.4 | 38.8 | 1944 | 1940 | 2188 | 2184 | 187.2 | 186.8 | 529.2 | 528.6 | 163.2 | 9 | 0 | 358.4 | 2524.5 | 4336.2 | 0 |  | 0 | 99 | 0 | 0 | 8461.2 | 1511.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 821.8 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 121.2 | 2460 | 3420 | 3.3 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 3 | 89.4 | 63 | 76.2 | 18 | 78 | 91.8 | 35.2 | 34.8 | 1944 | 1948 | 2208 | 2212 | 172 | 172.4 | 538.8 | 539.4 | 151.2 | 6 | 0 | 310.4 | 2498.1 | 4233.9 | 0 |  | 0 | 99 | 0 | 0 | 8283 | 1465.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 775.6 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 114.6 | 2382 | 3312 | 3 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 3 | 84 | 63 | 68.1 | 18 | 86.4 | 88.2 | 16.8 | 16.8 | 1944 | 1942 | 2180 | 2180 | 130.4 | 130.4 | 484.8 | 484.8 | 138.6 | 3 | 0 | 308 | 2418.9 | 4082.1 | 6.6 |  | 0 | 85.8 | 0 | 0 | 8025.6 | 1452 | 0 | 0 | 0 |  |  | 732.2 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 117 | 2688 | 3246 | 3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 3 | 82.8 | 72 | 69.6 | 16.5 | 75.6 | 84 | 19.2 | 19.6 | 2284 | 2284 | 2192 | 2190 | 88.8 | 88.4 | 410.4 | 410.4 | 136.2 | 10.8 | 0 | 298.4 | 2722.5 | 4039.2 | 0 |  | 0 | 79.2 | 0 | 0 | 8289.6 | 1458.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 758.8 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 116.4 | 2610 | 3270 | 2.7 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 3 | 82.2 | 93 | 78.6 | 15 | 73.8 | 86.4 | 18.4 | 18.4 | 2196 | 2198 | 2204 | 2206 | 84.8 | 85.6 | 387.6 | 387 | 141 | 3 | 0 | 321.6 | 2646.6 | 4078.8 | 0 |  | 0 | 72.6 | 0 | 0 | 8302.8 | 1504.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 772.8 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 144.6 | 2442 | 3516 | 3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 2.4 | 98.4 | 105 | 93.9 | 21 | 88.8 | 136.8 | 15.2 | 14.8 | 1940 | 1938 | 2264 | 2264 | 88 | 87.6 | 338.4 | 339.6 | 180 | 12 | 0 | 459.2 | 2475 | 4431.9 | 0 |  | 0 | 79.2 | 0 | 0 | 8547 | 1577.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 876.4 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 171 | 2580 | 3744 | 3 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 3 | 136.8 | 121.5 | 126.6 | 25.5 | 96.6 | 158.4 | 30.4 | 30.8 | 1940 | 1940 | 2276 | 2274 | 88 | 88 | 319.2 | 318.6 | 251.4 | 3 | 0 | 609.6 | 2610.3 | 4854.3 | 0 |  | 0 | 79.2 | 0 | 0 | 9114.6 | 1590.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1065.4 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 187.8 | 3156 | 4020 | 3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 3 | 161.4 | 115.5 | 132.3 | 48 | 107.4 | 163.2 | 88 | 87.6 | 2416 | 2416 | 2288 | 2286 | 100.8 | 101.2 | 400.8 | 400.8 | 292.2 | 16.2 | 0 | 688.8 | 3191.1 | 5322.9 | 0 |  | 0 | 79.2 | 0 | 0 | 10249.8 | 1669.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1255.8 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 198.6 | 2784 | 4128 | 3 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 3 | 178.8 | 96 | 131.1 | 57 | 109.8 | 147.6 | 117.6 | 117.2 | 2000 | 2000 | 2276 | 2278 | 115.2 | 114.8 | 456 | 456 | 312.6 | 7.2 | 0 | 742.4 | 2821.5 | 5487.9 | 0 |  | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 10065 | 1676.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1313.2 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 181.2 | 2730 | 4086 | 3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 3 | 172.8 | 100.5 | 117 | 54 | 106.8 | 133.2 | 86.4 | 86.8 | 1944 | 1944 | 2276 | 2274 | 147.2 | 147.6 | 504 | 504 | 310.8 | 13.8 | 0 | 697.6 | 2762.1 | 5441.7 | 0 |  | 0 | 118.8 | 0 | 0 | 9992.4 | 1689.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1317.4 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 177.6 | 2694 | 4092 | 2.7 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 3.6 | 174 | 102 | 116.4 | 52.5 | 111 | 140.4 | 80.8 | 80.8 | 1940 | 1940 | 2280 | 2282 | 116.8 | 116 | 526.8 | 526.2 | 318 | 3.6 | 0 | 678.4 | 2725.8 | 5474.7 | 0 |  | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 9999 | 1709.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1334.2 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 175.2 | 3156 | 3984 | 3.3 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 3 | 169.8 | 109.5 | 120.9 | 46.5 | 98.4 | 154.8 | 59.2 | 59.6 | 2364 | 2364 | 2224 | 2224 | 144.8 | 145.6 | 474 | 474 | 330 | 13.2 | 0 | 682.4 | 3194.4 | 5296.5 | 0 |  | 0 | 99 | 0 | 0 | 10223.4 | 1650 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1275.4 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 172.8 | 2670 | 3906 | 2.7 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 3 | 175.2 | 99 | 117.3 | 52.5 | 98.4 | 145.2 | 70.4 | 70.4 | 1940 | 1942 | 2216 | 2220 | 104 | 103.6 | 448.8 | 449.4 | 318 | 4.2 | 0 | 655.2 | 2709.3 | 5200.8 | 0 |  | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 9649.2 | 1650 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1250.2 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 167.4 | 2652 | 3876 | 3 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 3 | 166.2 | 99 | 116.7 | 49.5 | 119.4 | 129.6 | 66.4 | 66.4 | 1944 | 1946 | 2252 | 2252 | 101.6 | 102 | 420 | 420.6 | 292.2 | 14.4 | 0 | 610.4 | 2682.9 | 5220.6 | 0 |  | 0 | 99 | 0 | 0 | 9655.8 | 1676.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1304.8 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 174 | 2862 | 3918 | 3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 3 | 187.2 | 105 | 114.6 | 45 | 136.8 | 136.2 | 66.4 | 66.4 | 2184 | 2182 | 2228 | 2228 | 100 | 100 | 441.6 | 441.6 | 276 | 10.8 | 0 | 608 | 2897.4 | 5194.2 | 0 |  | 6.6 | 99 | 0 | 0 | 9827.4 | 1656.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1233.4 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 181.2 | 2700 | 3978 | 2.7 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 3 | 174 | 108 | 115.2 | 45 | 122.4 | 141.6 | 75.2 | 74.8 | 1936 | 1936 | 2232 | 2232 | 172.8 | 172.8 | 506.4 | 505.8 | 279.6 | 16.2 | 0 | 604 | 2735.7 | 5227.2 | 0 |  | 0 | 92.4 | 0 | 673.2 | 7563.6 | 1155 | 2316.6 | 0 | 0 |  |  | 1208.2 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 190.2 | 2724 | 3978 | 3 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 3 | 184.8 | 132 | 110.7 | 42 | 115.2 | 156 | 22.4 | 22.8 | 1944 | 1946 | 2268 | 2266 | 183.2 | 183.2 | 504 | 504 | 284.4 | 6 | 0 | 592 | 2762.1 | 5230.5 | 0 |  | 0 | 79.2 | 0 | 0 | 2758.8 | 0 | 5319.6 | 0 | 0 |  |  | 1212.4 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 202.8 | 2712 | 4020 | 3 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 3 | 187.8 | 132 | 117 | 43.5 | 117 | 161.4 | 20 | 20 | 1940 | 1938 | 2272 | 2272 | 153.6 | 153.6 | 487.2 | 487.8 | 284.4 | 9.6 | 0 | 634.4 | 2748.9 | 5273.4 | 0 |  | 0 | 99 | 0 | 0 | 2745.6 | 0 | 5379 | 0 | 0 |  |  | 1211 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 200.4 | 3420 | 3996 | 3 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 3 | 181.2 | 124.5 | 133.5 | 43.5 | 126 | 168 | 18.4 | 18.4 | 2648 | 2650 | 2252 | 2256 | 140.8 | 140.8 | 501.6 | 501.6 | 282.6 | 5.4 | 0 | 620 | 3458.4 | 5270.1 | 0 |  | 0 | 85.8 | 0 | 0 | 3458.4 | 0 | 5359.2 | 0 | 0 |  |  | 1230.6 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 213 | 2640 | 3936 | 3 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 3 | 193.2 | 99 | 131.7 | 43.5 | 121.8 | 180 | 16.8 | 16.8 | 1908 | 1906 | 2208 | 2204 | 93.6 | 92.8 | 448.8 | 448.8 | 281.4 | 10.2 | 0 | 664 | 2676.3 | 5207.4 | 0 |  | 0 | 72.6 | 0 | 0 | 2679.6 | 0 | 5280 | 0 | 0 |  |  | 1232 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 242.4 | 2670 | 3858 | 3 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 3 | 193.2 | 100.5 | 137.1 | 46.5 | 124.8 | 189.6 | 18.4 | 18.4 | 1892 | 1892 | 2108 | 2108 | 81.6 | 82.4 | 430.8 | 430.2 | 298.8 | 6 | 0 | 687.2 | 2709.3 | 5167.8 | 0 |  | 0 | 66 | 0 | 0 | 2706 | 0 | 5233.8 | 0 | 0 |  |  | 1269.8 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 235.2 | 2718 | 3882 | 3 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 3 | 181.8 | 91.5 | 138 | 49.5 | 125.4 | 183 | 26.4 | 26.4 | 1956 | 1954 | 2196 | 2196 | 81.6 | 81.2 | 421.2 | 421.2 | 287.4 | 10.8 | 0 | 648 | 2755.5 | 5157.9 | 6.6 |  | 0 | 92.4 | 0 | 0 | 2752.2 | 0 | 5253.6 | 0 | 0 |  |  | 1233.4 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 197.4 | 3258 | 3732 | 3 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 3 | 157.2 | 82.5 | 115.8 | 40.5 | 126.6 | 149.4 | 39.2 | 39.2 | 2616 | 2620 | 2188 | 2188 | 76.8 | 76.8 | 427.2 | 427.8 | 239.4 | 6.6 | 0 | 554.4 | 3300 | 4864.2 | 0 |  | 0 | 99 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 4963.2 | 0 | 0 |  |  | 1092 | 0
Сумма | 0 | 0 | 4135.8 | 65862 | 90954 | 71.1 | 0 | 0 | 492.8 | 0 | 0 | 72.6 | 3627 | 2358 | 2662.2 | 913.5 | 2557.8 | 3340.2 | 1085.6 | 1085.6 | 49844 | 49844 | 53476 | 53474 | 2920.8 | 2920.8 | 10915.2 | 10915.2 | 6036.6 | 205.2 | 0 | 13451.2 | 66719.4 | 118608.6 | 13.2 | 0 | 6.6 | 2191.2 | 0 | 673.2 | 175540.2 | 26683.8 | 39105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26678.4 | 0
Сумма | 0 | 0 | 4135.8 | 65862 | 90954 | 71.1 | 0 | 0 | 492.8 | 0 | 0 | 72.6 | 3627 | 2358 | 2662.2 | 913.5 | 2557.8 | 3340.2 | 1085.6 | 1085.6 | 49844 | 49844 | 53476 | 53474 | 2920.8 | 2920.8 | 10915.2 | 10915.2 | 6036.6 | 205.2 | 0 | 13451.2 | 66719.4 | 118608.6 | 13.2 | 0 | 6.6 | 2191.2 | 0 | 673.2 | 175540.2 | 26683.8 | 39105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26678.4 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Чагода | [48 empty] | за 17.06.2015
Время | 0,4 Чагода ТСН 1 ао(резерв) | 0,4 Чагода ТСН 2 ао(резерв) | 10 Чагода -Дедово поле ао | 10 Чагода Т 1 ап | 10 Чагода Т 2 ап | 10 Чагода ТСН 1 ао | 10 Чагода ТСН 2 ао | 10 Чагода-БСК ао | 10 Чагода-БСК ап | 10 Чагода-ДГР 1 ао | 10 Чагода-ДГР 2 ао | 10 Чагода-Котельная ао | 10 Чагода-Леспромхоз ао | 10 Чагода-Мегрино ао | 10 Чагода-Промзона ао | 10 Чагода-Пустынь ао | 10 Чагода-Ретранслятор ао | 10 Чагода-Сазоново ао | 10 Чагода-Стекло 2 ао | 10 Чагода-Стекло 2 ао RS | 10 Чагода-Стекло 3 ао | 10 Чагода-Стекло 3 ао RS | 10 Чагода-Стекло 4 ао | 10 Чагода-Стекло 4 ао RS | 10 Чагода-Стекло 5 ао | 10 Чагода-Стекло 5 ао RS | 10 Чагода-Стекло 6 ао | 10 Чагода-Стекло 6 ао RS | 10 Чагода-ЭТС 1 ао | 10 Чагода-ЭТС 2 ао | 10 Чагода-ЭТС 3 ао | 10 Чагода-ЭТС 4 ао | 110 Чагода Т 1 ап | 110 Чагода Т 2 ап | 110 Чагода-Бабаево ао | 110 Чагода-Бабаево ап (архив) | 110 Чагода-Кварц 1 ао | 110 Чагода-Кварц 2 ао | 110 Чагода-Кварц 2 ап | 110 Чагода-Покровское ао | 110 Чагода-Покровское ап | 110 Чагода-Чагода 1 ао | 110 Чагода-Чагода 1 ап | 35 Чагода Т 1 ап | 35 Чагода Т 2 ап | 35 Чагода-ВЛ N 2 ао (архив) | 35 Чагода-ВЛ N 2 ап (архив) | 35 Чагода-Сазоново ао | 35 Чагода-Сазоново ап
00 - 01 |  |  | 65.4 | 0 | 2238 | 2.1 | 0 | 0 | 2771.2 | 0 | 0 | 16.8 | 75 | 61.5 | 54.6 | 7.5 | 63 | 57.6 | 15.2 | 14.8 | 1260 | 1256 | 1404 | 1406 | 204 | 204 | 351.6 | 351 | 96 | 15.6 | 0 | 208 | 0 | 3204.3 | 0 |  | 462 | 0 | 382.8 | 0 | 897.6 | 0 | 1405.8 | 0 | 0 |  |  | 691.6 | 0
01 - 02 |  |  | 78 | 0 | 2214 | 1.8 | 0 | 0 | 2788.8 | 0 | 0 | 16.8 | 72.6 | 57 | 55.2 | 4.5 | 60 | 52.8 | 12.8 | 13.2 | 1232 | 1234 | 1372 | 1370 | 256 | 256.4 | 381.6 | 381.6 | 100.2 | 19.2 | 0 | 200.8 | 0 | 3141.6 | 0 |  | 468.6 | 0 | 382.8 | 158.4 | 316.8 | 0 | 1498.2 | 0 | 0 |  |  | 663.6 | 0
02 - 03 |  |  | 88.8 | 0 | 2220 | 2.1 | 0 | 0 | 2808 | 0 | 0 | 17.4 | 70.2 | 52.5 | 47.4 | 4.5 | 58.8 | 49.8 | 12.8 | 12.4 | 1244 | 1242 | 1372 | 1372 | 232 | 231.6 | 417.6 | 418.2 | 99 | 16.2 | 0 | 186.4 | 0 | 3151.5 | 0 |  | 468.6 | 0 | 389.4 | 92.4 | 290.4 | 0 | 1537.8 | 0 | 0 |  |  | 669.2 | 0
03 - 04 |  |  | 83.4 | 1659.3 | 2130 | 2.1 | 0 | 0 | 2811.2 | 0 | 0 | 17.4 | 67.2 | 57 | 43.2 | 1.5 | 59.4 | 49.8 | 13.6 | 14 | 1244 | 1246 | 1376 | 1376 | 167.2 | 167.2 | 315.6 | 315.6 | 102.6 | 14.4 | 0 | 193.6 | 0 | 3016.2 | 0 |  | 462 | 0 | 389.4 | 699.6 | 39.6 | 0 | 1518 | 0 | 0 |  |  | 649.6 | 0
04 - 05 |  |  | 78.6 | 0 | 2010 | 1.8 | 0 | 0 | 2721.6 | 0 | 0 | 16.2 | 67.8 | 64.5 | 38.4 | 0 | 59.4 | 51 | 15.2 | 15.2 | 1276 | 1276 | 1368 | 1370 | 85.6 | 85.2 | 195.6 | 195 | 92.4 | 21 | 0 | 188 | 0 | 2897.4 | 0 |  | 468.6 | 0 | 396 | 858 | 0 | 0 | 1518 | 0 | 0 |  |  | 672 | 0
05 - 06 |  |  | 72 | 0 | 2010 | 2.1 | 0 | 0 | 2732.8 | 0 | 0 | 15.6 | 65.4 | 78 | 39 | 0 | 60 | 51 | 16 | 16 | 1260 | 1258 | 1388 | 1386 | 83.2 | 84 | 182.4 | 183 | 90.6 | 14.4 | 0 | 184.8 | 0 | 2874.3 | 0 |  | 475.2 | 0 | 389.4 | 983.4 | 0 | 0 | 1524.6 | 0 | 0 |  |  | 641.2 | 0
06 - 07 |  |  | 71.4 | 0 | 2004 | 1.8 | 0 | 0 | 2731.2 | 0 | 0 | 15.6 | 64.8 | 76.5 | 40.2 | 6 | 59.4 | 52.2 | 13.6 | 13.6 | 1216 | 1220 | 1384 | 1384 | 82.4 | 81.6 | 166.8 | 166.8 | 90.6 | 21.6 | 0 | 190.4 | 0 | 2897.4 | 0 |  | 462 | 0 | 389.4 | 996.6 | 0 | 0 | 1491.6 | 0 | 0 |  |  | 641.2 | 0
07 - 08 |  |  | 73.8 | 0 | 1944 | 1.8 | 0 | 0 | 2756.8 | 0 | 0 | 16.2 | 66.6 | 73.5 | 48 | 10.5 | 58.8 | 54.6 | 16.8 | 16.4 | 1228 | 1226 | 1356 | 1358 | 88.8 | 89.6 | 154.8 | 154.8 | 96 | 13.2 | 0 | 177.6 | 0 | 2894.1 | 0 |  | 462 | 0 | 389.4 | 805.2 | 0 | 0 | 1465.2 | 0 | 0 |  |  | 658 | 0
08 - 09 |  |  | 80.4 | 0 | 2118 | 1.8 | 0 | 0 | 2710.4 | 0 | 0 | 15.6 | 94.8 | 78 | 56.4 | 16.5 | 65.4 | 60 | 50.4 | 50.4 | 1320 | 1318 | 1348 | 1346 | 111.2 | 110.8 | 210 | 210 | 96.6 | 24 | 0 | 213.6 | 0 | 3276.9 | 0 |  | 442.2 | 0 | 363 | 39.6 | 904.2 | 0 | 1333.2 | 0 | 0 |  |  | 798 | 0
09 - 10 |  |  | 98.4 | 1691.7 | 2214 | 2.1 | 0 | 0 | 2796.8 | 0 | 0 | 16.8 | 121.8 | 64.5 | 62.4 | 22.5 | 69.6 | 58.8 | 53.6 | 53.6 | 1256 | 1258 | 1364 | 1364 | 128.8 | 128.4 | 250.8 | 250.8 | 106.8 | 18 | 0 | 235.2 | 0 | 3474.9 | 0 |  | 435.6 | 0 | 343.2 | 0 | 996.6 | 0 | 1273.8 | 0 | 0 |  |  | 876.4 | 0
10 - 11 |  |  | 91.8 | 0 | 2250 | 2.1 | 0 | 0 | 2793.6 | 0 | 0 | 16.8 | 99 | 72 | 60.6 | 21 | 75.6 | 57 | 43.2 | 43.6 | 1248 | 1248 | 1356 | 1356 | 171.2 | 171.6 | 321.6 | 321 | 106.8 | 21.6 | 0 | 224.8 | 0 | 3491.4 | 0 |  | 435.6 | 0 | 349.8 | 0 | 1042.8 | 0 | 1227.6 | 0 | 0 |  |  | 851.2 | 0
11 - 12 |  |  | 97.8 | 0 | 2316 | 2.1 | 0 | 0 | 2808 | 0 | 0 | 17.4 | 115.8 | 72 | 62.4 | 15 | 81.6 | 61.2 | 33.6 | 33.2 | 1252 | 1252 | 1364 | 1364 | 145.6 | 146 | 358.8 | 358.8 | 111.6 | 14.4 | 0 | 229.6 | 0 | 3587.1 | 0 |  | 435.6 | 0 | 349.8 | 0 | 1089 | 0 | 1214.4 | 0 | 0 |  |  | 882 | 0
12 - 13 |  |  | 83.4 | 0 | 2220 | 2.1 | 0 | 0 | 2790.4 | 0 | 0 | 16.8 | 102 | 73.5 | 63 | 6 | 65.4 | 60 | 20 | 19.6 | 1324 | 1322 | 1356 | 1358 | 199.2 | 198.8 | 307.2 | 307.2 | 112.2 | 22.2 | 0 | 224 | 0 | 3405.6 | 0 |  | 442.2 | 0 | 349.8 | 0 | 1102.2 | 0 | 1221 | 0 | 0 |  |  | 828.8 | 0
13 - 14 |  |  | 82.8 | 0 | 2172 | 2.1 | 0 | 0 | 2836.8 | 0 | 0 | 18 | 110.4 | 72 | 69.6 | 21 | 71.4 | 59.4 | 44.8 | 45.2 | 1260 | 1262 | 1380 | 1382 | 138.4 | 138.4 | 214.8 | 216 | 115.8 | 14.4 | 0 | 231.2 | 0 | 3339.6 | 0 |  | 435.6 | 0 | 349.8 | 0 | 970.2 | 0 | 1260.6 | 0 | 0 |  |  | 823.2 | 0
14 - 15 |  |  | 79.2 | 0 | 2166 | 2.1 | 0 | 0 | 2827.2 | 0 | 0 | 17.4 | 103.8 | 70.5 | 64.2 | 22.5 | 77.4 | 56.4 | 52 | 52 | 1268 | 1268 | 1380 | 1378 | 139.2 | 139.6 | 206.4 | 205.8 | 109.8 | 22.2 | 0 | 217.6 | 0 | 3408.9 | 0 |  | 442.2 | 0 | 343.2 | 0 | 1009.8 | 0 | 1234.2 | 0 | 0 |  |  | 898.8 | 0
15 - 16 |  |  | 91.2 | 0 | 2154 | 1.8 | 0 | 0 | 2784 | 0 | 0 | 16.2 | 131.4 | 84 | 61.8 | 21 | 73.2 | 59.4 | 38.4 | 38.4 | 1284 | 1284 | 1364 | 1364 | 135.2 | 134.8 | 202.8 | 202.8 | 101.4 | 19.2 | 0 | 211.2 | 0 | 3399 | 0 |  | 435.6 | 0 | 349.8 | 0 | 1056 | 0 | 1201.2 | 0 | 0 |  |  | 896 | 0
16 - 17 |  |  | 96 | 0 | 2298 | 2.1 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 16.8 | 106.8 | 79.5 | 57.6 | 15 | 84 | 66 | 21.6 | 22 | 1232 | 1234 | 1388 | 1388 | 240.8 | 240.8 | 325.2 | 325.2 | 101.4 | 19.8 | 0 | 215.2 | 0 | 3501.3 | 0 |  | 462 | 0 | 382.8 | 349.8 | 1009.8 | 184.8 | 1669.8 | 0 | 0 |  |  | 845.6 | 0
17 - 18 |  |  | 89.4 | 0 | 2280 | 2.1 | 0 | 0 | 2884.8 | 0 | 0 | 17.4 | 115.2 | 82.5 | 57.6 | 13.5 | 67.8 | 60 | 12.8 | 12.8 | 1260 | 1258 | 1372 | 1374 | 283.2 | 283.6 | 345.6 | 346.8 | 104.4 | 16.2 | 0 | 218.4 | 0 | 3488.1 | 0 |  | 488.4 | 0 | 462 | 1531.2 | 0 | 0 | 3115.2 | 0 | 0 |  |  | 806.4 | 0
18 - 19 |  |  | 86.4 | 0 | 2304 | 1.8 | 0 | 0 | 2820.8 | 0 | 0 | 16.2 | 106.2 | 78 | 54.6 | 9 | 68.4 | 61.2 | 13.6 | 13.6 | 1228 | 1228 | 1412 | 1410 | 229.6 | 229.2 | 330 | 328.8 | 93.6 | 19.2 | 0 | 232 | 0 | 3491.4 | 0 |  | 488.4 | 0 | 435.6 | 1570.8 | 0 | 0 | 3049.2 | 0 | 0 |  |  | 786.8 | 0
19 - 20 |  |  | 79.2 | 0 | 2268 | 1.8 | 0 | 0 | 2782.4 | 0 | 0 | 15.6 | 91.8 | 75 | 55.8 | 12 | 73.2 | 61.8 | 13.6 | 13.2 | 1352 | 1354 | 1360 | 1362 | 193.6 | 194 | 361.2 | 361.8 | 93 | 16.2 | 0 | 227.2 | 0 | 3465 | 0 |  | 488.4 | 0 | 455.4 | 1399.2 | 0 | 0 | 3075.6 | 0 | 0 |  |  | 798 | 0
20 - 21 |  |  | 82.8 | 0 | 2178 | 2.1 | 0 | 0 | 2846.4 | 0 | 0 | 16.2 | 85.8 | 61.5 | 54 | 12 | 67.2 | 60.6 | 13.6 | 14 | 1240 | 1238 | 1376 | 1374 | 100.8 | 100.8 | 272.4 | 271.8 | 101.4 | 20.4 | 0 | 239.2 | 0 | 3352.8 | 0 |  | 488.4 | 0 | 488.4 | 1702.8 | 0 | 0 | 3055.8 | 0 | 0 |  |  | 798 | 0
21 - 22 |  |  | 91.8 | 1583.9 | 2058 | 1.8 | 0 | 0 | 2817.6 | 0 | 0 | 16.8 | 80.4 | 57 | 54 | 10.5 | 64.8 | 57.6 | 14.4 | 14 | 1224 | 1224 | 1348 | 1350 | 87.2 | 87.2 | 211.2 | 211.8 | 99.6 | 16.2 | 0 | 224 | 0 | 3158.1 | 0 |  | 495 | 0 | 495 | 1689.6 | 0 | 0 | 2897.4 | 0 | 0 |  |  | 744.8 | 0
22 - 23 |  |  | 87.6 | 0 | 2040 | 2.1 | 0 | 0 | 2860.8 | 0 | 0 | 16.8 | 81 | 55.5 | 55.8 | 10.5 | 64.2 | 57.6 | 14.4 | 14.8 | 1244 | 1246 | 1376 | 1374 | 82.4 | 82 | 180 | 179.4 | 97.8 | 21.6 | 0 | 220.8 | 0 | 3171.3 | 0 |  | 495 | 0 | 468.6 | 1716 | 0 | 0 | 2831.4 | 0 | 0 |  |  | 767.2 | 0
23 - 00 |  |  | 82.8 | 0 | 1986 | 1.8 | 0 | 0 | 2825.6 | 0 | 0 | 16.8 | 76.2 | 54 | 55.8 | 12 | 61.8 | 55.8 | 16.8 | 16.8 | 1364 | 1362 | 1340 | 1340 | 79.2 | 79.6 | 182.4 | 183 | 92.4 | 17.4 | 0 | 209.6 | 0 | 3055.8 | 0 |  | 495 | 0 | 468.6 | 1557.6 | 0 | 0 | 2699.4 | 0 | 0 |  |  | 739.2 | 0
Сумма | 0 | 0 | 2012.4 | 0 | 51792 | 47.4 | 0 | 0 | 67107.2 | 0 | 0 | 399.6 | 2172 | 1650 | 1311.6 | 274.5 | 1609.8 | 1371.6 | 572.8 | 572.8 | 30316 | 30314 | 32904 | 32906 | 3664.8 | 3665.2 | 6446.4 | 6447 | 2412 | 438.6 | 0 | 5103.2 | 0 | 78144 | 0 | 0 | 11134.2 | 0 | 9563.4 | 16150.2 | 10725 | 184.8 | 44319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18426.8 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 17.06.2015 г. по ПС 110\35\10 Чагода
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 16000 | 16000 | 16000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 16000 | 16000 | 16000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 22.8 | 22.8 | 22.8 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 22.8 | 22.8 | 22.8
Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 108 | 108 | 108 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 108 | 108 | 108
| P кз вс, кВт | 101 | 101 | 101 |  |  | P кз вс, кВт | 101 | 101 | 101
| P кз сн, кВт | 77.02 | 77.02 | 77.02 |  |  | P кз сн, кВт | 77.02 | 77.02 | 77.02
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.246 | 0.246 | 0.246 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.246 | 0.246 | 0.246
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.1 | 17.1 | 17.1 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.1 | 17.1 | 17.1
| U к в-с, % | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  |  | U к в-с, % | 10.2 | 10.2 | 10.2
| U к с-н, % | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  |  | U к с-н, % | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 2382 | 2784 | 2670 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 3312 | 4128 | 3858 | 4 | 6.4262 | 4.4389
| Q н нн, квар | 1659.3 | 1691.7 | 1583.9 |  |  | Q н нн, квар | 2130 | 2214 | 2058 | 10 | 8.2252 | 4.7821
| S н нн, кВА | 2902.9641 | 3257.684 | 3104.4547 |  |  | S н нн, кВА | 3937.7968 | 4684.2481 | 4372.5882 | 22 | 7.7978 | 4.3867
| Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0 |  |  | Р н cн, кВт | 732.2 | 1313.2 | 1269.8
| Q н cн, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н cн, квар | 649.6 | 876.4 | 744.8
| S н сн, кВА | 0 | 0 | 0 |  |  | S н сн, кВА | 978.8243 | 1578.7879 | 1472.1138
| S нагр, кВА | 2902.9641 | 3257.684 | 3104.4547 |  |  | S нагр, кВА | 4907.3139 | 6257.5738 | 5843.8019
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.18144 | 0.20361 | 0.19403 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.24611 | 0.29277 | 0.27329
| К з сн | 0 | 0 | 0 |  |  | К з сн | 0.061177 | 0.098674 | 0.092007
| К з | 0.18144 | 0.20361 | 0.19403 |  |  | К з | 0.30671 | 0.3911 | 0.36524
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 26.3552 | 27.2772 | 26.8659 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 31.6833 | 36.8353 | 35.0369
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 129.4257 | 152.7811 | 142.3623 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 261.8227 | 387.6157 | 343.0166
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.635 | 10.635 | 10.635 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.635 | 10.635 | 10.635
| U к с, % | -0.435 | -0.435 | -0.435 |  |  | U к с, % | -0.435 | -0.435 | -0.435
| U к н, % | 6.465 | 6.465 | 6.465 |  |  | U к н, % | 6.465 | 6.465 | 6.465
Напряжение короткого замыкания | P кз в, кВт | 65.99 | 65.99 | 65.99 |  | Напряжение короткого замыкания | P кз в, кВт | 65.99 | 65.99 | 65.99
| P кз с, кВт | 35.01 | 35.01 | 35.01 |  |  | P кз с, кВт | 35.01 | 35.01 | 35.01
| P кз н, кВт | 42.01 | 42.01 | 42.01 |  |  | P кз н, кВт | 42.01 | 42.01 | 42.01

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Чагода |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч