## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Вешняки | [23 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Вешняки | [17 empty] | за 17.06.2015
Время | 0,4 Вешняки ТСН 1 ао | 0,4 Вешняки ТСН 2 ао | 10 Вешняки - Бор ао | 10 Вешняки - Бор ап | 10 Вешняки - Искра ао | 10 Вешняки - Искра ап | 10 Вешняки - Миндюкино ао | 10 Вешняки - Миндюкино ап | 10 Вешняки - Парус 1 ао | 10 Вешняки - Парус 1 ап | 10 Вешняки - Парус 2 ао | 10 Вешняки - Парус 2 ап | 10 Вешняки - Сказка ао | 10 Вешняки - Сказка ап | 10 Вешняки Т1 ао | 10 Вешняки Т1 ап | 10 Вешняки Т2 ао | 10 Вешняки Т2 ап
00 - 01 | 0.133 | 0.303 | 191.8 | 0 | 33.6 | 0 | 69.6 | 0 | 66.6 | 0 | 75.4 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 328.8 | 0 | 159.6
01 - 02 | 0.132 | 0.312 | 185 | 0 | 26.2 | 0 | 61.4 | 0 | 58.8 | 0 | 70.2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 306.4 | 0 | 143.6
02 - 03 | 0.133 | 0.401 | 180.2 | 0 | 25.4 | 0 | 61.2 | 0 | 49.4 | 0 | 67.8 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 291.6 | 0 | 135.6
03 - 04 | 0.147 | 0.336 | 174 | 0 | 26.6 | 0 | 72 | 0 | 51.8 | 0 | 66.8 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 298.8 | 0 | 134.8
04 - 05 | 0.132 | 0.411 | 182.2 | 0 | 35 | 0 | 72.8 | 0 | 50.8 | 0 | 64.8 | 0 | 31 | 0 | 0 | 307.2 | 0 | 131.2
05 - 06 | 0.133 | 0.181 | 177.6 | 0 | 31.2 | 0 | 69.6 | 0 | 55.2 | 0 | 74.2 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 303.2 | 0 | 140.8
06 - 07 | 0.133 | 0.132 | 166.4 | 0 | 33 | 0 | 70.8 | 0 | 155.4 | 0 | 138.2 | 0 | 98.2 | 0 | 0 | 393.2 | 0 | 270
07 - 08 | 0.131 | 0.143 | 209.2 | 0 | 34.8 | 0 | 85.2 | 0 | 207.8 | 0 | 153.2 | 0 | 111.2 | 0 | 0 | 502.8 | 0 | 299.6
08 - 09 | 0.129 | 0.139 | 224 | 0 | 37.6 | 0 | 95.6 | 0 | 208 | 0 | 131.4 | 0 | 133.4 | 0 | 0 | 527.6 | 0 | 302.4
09 - 10 | 0.128 | 0.139 | 216.2 | 0 | 36.2 | 0 | 90.4 | 0 | 187.6 | 0 | 102.8 | 0 | 154.2 | 0 | 0 | 494.8 | 0 | 293.2
10 - 11 | 0.128 | 0.148 | 210.6 | 0 | 36 | 0 | 89.2 | 0 | 179.6 | 0 | 110.6 | 0 | 179.6 | 0 | 0 | 479.6 | 0 | 325.6
11 - 12 | 0.128 | 0.134 | 208.6 | 0 | 34 | 0 | 86.2 | 0 | 163.8 | 0 | 109.2 | 0 | 170 | 0 | 0 | 459.2 | 0 | 312.8
12 - 13 | 0.128 | 0.133 | 209.2 | 0 | 33.8 | 0 | 80.4 | 0 | 164.2 | 0 | 84 | 0 | 150.4 | 0 | 0 | 454 | 0 | 267.2
13 - 14 | 0.129 | 0.132 | 188.8 | 0 | 33.6 | 0 | 74.2 | 0 | 163.6 | 0 | 74.4 | 0 | 126.6 | 0 | 0 | 427.2 | 0 | 233.6
14 - 15 | 0.127 | 0.163 | 190.2 | 0 | 37.6 | 0 | 82.6 | 0 | 164.6 | 0 | 91.6 | 0 | 155 | 0 | 0 | 437.2 | 0 | 283.2
15 - 16 | 0.128 | 0.162 | 192.6 | 0 | 31.2 | 0 | 84.6 | 0 | 135.8 | 0 | 78.6 | 0 | 123.2 | 0 | 0 | 413.2 | 0 | 232.4
16 - 17 | 0.129 | 0.152 | 195.6 | 0 | 32.2 | 0 | 86.6 | 0 | 126.2 | 0 | 101.2 | 0 | 124.6 | 0 | 0 | 409.2 | 0 | 257.2
17 - 18 | 0.13 | 0.137 | 189.2 | 0 | 38 | 0 | 89.2 | 0 | 132.6 | 0 | 95.2 | 0 | 143.8 | 0 | 0 | 411.2 | 0 | 276
18 - 19 | 0.132 | 0.141 | 213.2 | 0 | 47.8 | 0 | 101.8 | 0 | 130.4 | 0 | 70.6 | 0 | 103.6 | 0 | 0 | 446.4 | 0 | 221.6
19 - 20 | 0.131 | 0.2 | 235.2 | 0 | 49.6 | 0 | 107.2 | 0 | 135.4 | 0 | 92 | 0 | 88.4 | 0 | 0 | 478 | 0 | 229.6
20 - 21 | 0.132 | 0.17 | 250.2 | 0 | 40.2 | 0 | 112.8 | 0 | 140.2 | 0 | 102.6 | 0 | 88.8 | 0 | 0 | 504.4 | 0 | 230.8
21 - 22 | 0.156 | 0.186 | 275 | 0 | 39.4 | 0 | 139.8 | 0 | 134.2 | 0 | 107.6 | 0 | 106.4 | 0 | 0 | 549.2 | 0 | 253.2
22 - 23 | 0.138 | 0.384 | 259.8 | 0 | 40.2 | 0 | 131.4 | 0 | 122.2 | 0 | 95.8 | 0 | 85.2 | 0 | 0 | 514 | 0 | 221.6
23 - 00 | 0.133 | 0.387 | 224.8 | 0 | 38 | 0 | 107.8 | 0 | 69.4 | 0 | 74.2 | 0 | 73.8 | 0 | 0 | 402.8 | 0 | 186.4
Сумма | 3.18 | 5.126 | 4949.6 | 0 | 851.2 | 0 | 2122.4 | 0 | 3053.6 | 0 | 2232.4 | 0 | 2461.2 | 0 | 0 | 10140 | 0 | 5542
Сумма | 3.18 | 5.126 | 4949.6 | 0 | 851.2 | 0 | 2122.4 | 0 | 3053.6 | 0 | 2232.4 | 0 | 2461.2 | 0 | 0 | 10140 | 0 | 5542
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Вешняки | [17 empty] | за 17.06.2015
Время | 0,4 Вешняки ТСН 1 ао | 0,4 Вешняки ТСН 2 ао | 10 Вешняки - Бор ао | 10 Вешняки - Бор ап | 10 Вешняки - Искра ао | 10 Вешняки - Искра ап | 10 Вешняки - Миндюкино ао | 10 Вешняки - Миндюкино ап | 10 Вешняки - Парус 1 ао | 10 Вешняки - Парус 1 ап | 10 Вешняки - Парус 2 ао | 10 Вешняки - Парус 2 ап | 10 Вешняки - Сказка ао | 10 Вешняки - Сказка ап | 10 Вешняки Т1 ао | 10 Вешняки Т1 ап | 10 Вешняки Т2 ао | 10 Вешняки Т2 ап
00 - 01 | 0.104 | 0.031 | 134.2 | 0 | 34.2 | 0 | 21.8 | 0 | 50.6 | 0 | 58.4 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 196 | 0 | 80.4
01 - 02 | 0.104 | 0.039 | 134.8 | 0 | 34.8 | 0 | 18.8 | 0.6 | 49.6 | 0 | 55.2 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 196.4 | 0 | 78
02 - 03 | 0.106 | 0.042 | 135 | 0 | 34.8 | 0 | 20.8 | 0.2 | 48 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 194.8 | 0 | 76.8
03 - 04 | 0.103 | 0.038 | 133.8 | 0 | 34.2 | 0 | 17.8 | 0.2 | 47.6 | 0 | 54.6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 192 | 0 | 76.8
04 - 05 | 0.104 | 0.043 | 135.4 | 0 | 35.4 | 0 | 19.8 | 0.4 | 48.6 | 0 | 54 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 195.6 | 0 | 76.8
05 - 06 | 0.105 | 0.004 | 137 | 0 | 36.2 | 0 | 23 | 0.4 | 48 | 0 | 55.4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 198.4 | 0 | 78
06 - 07 | 0.105 | 0 | 136.8 | 0 | 35.4 | 0 | 22 | 0 | 64 | 0 | 55 | 0 | 0.2 | 9.8 | 0 | 211.2 | 0 | 81.6
07 - 08 | 0.102 | 0 | 131 | 0 | 33.8 | 0 | 14.6 | 0.4 | 98 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 234.8 | 0 | 78
08 - 09 | 0.098 | 0 | 127 | 0 | 31.4 | 0 | 15 | 0.2 | 87.4 | 0 | 52.6 | 0 | 3 | 1.6 | 0 | 221.2 | 0 | 82.4
09 - 10 | 0.096 | 0 | 121.8 | 0 | 27.8 | 0 | 8 | 0.6 | 87.4 | 0 | 54.2 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 212.8 | 0 | 87.2
10 - 11 | 0.096 | 0 | 122 | 0 | 27.8 | 0 | 7.2 | 0.6 | 84.4 | 0 | 53.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 208.8 | 0 | 86.8
11 - 12 | 0.098 | 0 | 125.2 | 0 | 29.2 | 0 | 9.6 | 0.4 | 85 | 0 | 52.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 212.8 | 0 | 87.2
12 - 13 | 0.098 | 0 | 127.2 | 0 | 30.2 | 0 | 12 | 0.2 | 83.4 | 0 | 53 | 0 | 8 | 0 | 0 | 216.4 | 0 | 87.2
13 - 14 | 0.097 | 0.001 | 129 | 0 | 29.6 | 0 | 13.6 | 0.2 | 84.4 | 0 | 55.8 | 0 | 1.8 | 2.2 | 0 | 219.6 | 0 | 81.6
14 - 15 | 0.095 | 0 | 124.6 | 0 | 29.8 | 0 | 12.2 | 0.6 | 85 | 0 | 52.6 | 0 | 6.6 | 0.2 | 0 | 214.4 | 0 | 84.4
15 - 16 | 0.097 | 0 | 125.2 | 0 | 30.4 | 0 | 14.8 | 0.2 | 84.2 | 0 | 52.2 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 216 | 0 | 85.6
16 - 17 | 0.098 | 0 | 131 | 0 | 31.6 | 0 | 17.2 | 0 | 88.8 | 0 | 55.8 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 228.8 | 0 | 94.4
17 - 18 | 0.103 | 0 | 142.8 | 0 | 36.4 | 0 | 20.6 | 0 | 92.2 | 0 | 59 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 245.2 | 0 | 100
18 - 19 | 0.104 | 0 | 149 | 0 | 37 | 0 | 23 | 0 | 93.8 | 0 | 57 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 256 | 0 | 95.6
19 - 20 | 0.103 | 0 | 145.8 | 0 | 36 | 0 | 23.2 | 0 | 94.8 | 0 | 70.8 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 254 | 0 | 107.2
20 - 21 | 0.104 | 0 | 141.8 | 0 | 36.6 | 0 | 24.2 | 0 | 97 | 0 | 69 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 251.2 | 0 | 107.6
21 - 22 | 0.098 | 0 | 139.6 | 0 | 36 | 0 | 23 | 0 | 95.6 | 0 | 74.4 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 247.6 | 0 | 116.4
22 - 23 | 0.104 | 0.024 | 142.6 | 0 | 38 | 0 | 23.4 | 0 | 91.6 | 0 | 61.4 | 0 | 2.6 | 1.8 | 0 | 248.8 | 0 | 98.4
23 - 00 | 0.107 | 0.04 | 144.8 | 0 | 38 | 0 | 25.2 | 0 | 48.2 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 209.6 | 0 | 89.2
Сумма | 2.429 | 0.262 | 3217.4 | 0 | 804.6 | 0 | 430.8 | 5.2 | 1837.6 | 0 | 1372.2 | 0 | 105 | 115 | 0 | 5282.4 | 0 | 2117.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Вешняки |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч