## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Петринево | [23 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Петринево | [33 empty] | Т-2 | Т-1 | за 17.06.2015
Время | 0,4 Петринево ТСН 1 ао | 0,4 Петринево ТСН 2 ао | 10 Петринево Т 1 ао RS | 10 Петринево Т 1 ап RS | 10 Петринево Т 2 ао RS | 10 Петринево Т 2 ап RS | 10 Петринево-Дермянинское ао RS | 10 Петринево-Дермянинское ап RS | 10 Петринево-Ерга ао RS | 10 Петринево-Ерга ап RS | 10 Петринево-Ивановское ао RS | 10 Петринево-Ивановское ап RS | 10 Петринево-Надпорожье ао RS | 10 Петринево-Надпорожье ап RS | 10 Петринево-Некрасово ао RS | 10 Петринево-Некрасово ап RS | 10 Петринево-Романово ао RS | 10 Петринево-Романово ап RS | 10 Петринево-Углы ао RS | 10 Петринево-Углы ап RS | 110 Петринево СОМВ ао RS | 110 Петринево СОМВ ап RS | 110 Петринево Т 1 ао RS | 110 Петринево Т 1 ап RS | 110 Петринево Т 2 ао RS | 110 Петринево Т 2 ап RS | 110 Петринево-Бечевинка ао RS | 110 Петринево-Бечевинка ап RS | 110 Петринево-Петриневская 1 ао RS | 110 Петринево-Петриневская 1 ап RS | 110 Петринево-Петриневская 2 ао RS | 110 Петринево-Петриневская 2 ап RS | 35 Петринево-Коврижино ао RS | 35 Петринево-Коврижино ап RS | 35 Петринево-Поповка ао RS | 35 Петринево-Поповка ап RS
00 - 01 | 2.432 | 0.032 |  | 291.2 |  | 326.4 | 44.1 | 0 | 71.1 |  | 115.6 |  | 152.4 |  | 28 | 0 | 67.2 | 0 | 139.6 |  | 0 | 6758.4 |  | 574.2 |  | 343.2 | 14678.4 | 0 | 0 | 7332.6 | 0 | 8263.2 | 0 | 0 | 264.6 | 0
01 - 02 | 2.432 | 0.032 |  | 267.2 |  | 305.6 | 43.2 | 0 | 67.2 |  | 108.4 |  | 134.4 |  | 24.8 | 0 | 62.4 | 0 | 127.6 |  | 0 | 6322.8 |  | 514.8 |  | 323.4 | 13688.4 | 0 | 0 | 6844.2 | 0 | 7689 | 0 | 1.4 | 235.2 | 0
02 - 03 | 2.432 | 0.032 |  | 259.2 |  | 305.6 | 43.2 | 0 | 63.3 |  | 105.2 |  | 130.4 |  | 25.2 | 0 | 58.8 | 0 | 136.8 |  | 0 | 5722.2 |  | 514.8 |  | 316.8 | 12487.2 | 0 | 0 | 6237 | 0 | 7088.4 | 0 | 0 | 235.2 | 0
03 - 04 | 3.136 | 0 |  | 254.4 |  | 288 | 42.9 | 0 | 63 |  | 99.6 |  | 131.6 |  | 24.4 | 0 | 54.8 | 0 | 124.4 |  | 0 | 6421.8 |  | 514.8 |  | 303.6 | 13906.2 | 0 | 0 | 6936.6 | 0 | 7794.6 | 0 | 1.4 | 243.6 | 0
04 - 05 | 4.672 | 0.032 |  | 264 |  | 289.6 | 44.1 | 0 | 61.8 |  | 100.4 |  | 137.6 |  | 24.6 | 0 | 56 | 0 | 125.6 |  | 0 | 7022.4 |  | 534.6 |  | 310.2 | 15180 | 0 | 0 | 7557 | 0 | 8467.8 | 0 | 0 | 254.8 | 0
05 - 06 | 4.48 | 0.032 |  | 272 |  | 312 | 45.6 | 0 | 65.7 |  | 118.4 |  | 139.2 |  | 27.8 | 0 | 59.2 | 0 | 127.6 |  | 0 | 7279.8 |  | 561 |  | 330 | 15780.6 | 0 | 0 | 7847.4 | 0 | 8830.8 | 0 | 1.4 | 266 | 0
06 - 07 | 3.68 | 0.032 |  | 312 |  | 363.2 | 57.6 | 0 | 75 |  | 137.2 |  | 157.2 |  | 29.6 | 0 | 66.8 | 0 | 150.4 |  | 0 | 7477.8 |  | 633.6 |  | 376.2 | 16249.2 | 0 | 0 | 8104.8 | 0 | 9154.2 | 0 | 1.4 | 299.6 | 0
07 - 08 | 3.808 | 0.032 |  | 358.4 |  | 414.4 | 59.4 | 0 | 91.2 |  | 152 |  | 184 |  | 34 | 0 | 81.6 | 0 | 170 |  | 0 | 8500.8 |  | 719.4 |  | 429 | 18447 | 0 | 0 | 9220.2 | 0 | 10388.4 | 0 | 1.4 | 344.4 | 0
08 - 09 | 2.528 | 0 |  | 398.4 |  | 422.4 | 65.1 | 0 | 93 |  | 168 |  | 209.2 |  | 35.6 | 0 | 87.2 | 0 | 160.8 |  | 0 | 9319.2 |  | 778.8 |  | 442.2 | 20334.6 | 0 | 0 | 10098 | 0 | 11457.6 | 0 | 0 | 362.6 | 0
09 - 10 | 2.368 | 0.032 |  | 390.4 |  | 440 | 69.9 | 0 | 96.9 |  | 162.8 |  | 208.8 |  | 31 | 0 | 81.2 | 0 | 180.4 |  | 0 | 9589.8 |  | 765.6 |  | 455.4 | 20842.8 | 0 | 0 | 10368.6 | 0 | 11708.4 | 0 | 1.4 | 358.4 | 0
10 - 11 | 3.136 | 0.032 |  | 374.4 |  | 448 | 65.7 | 0 | 99.3 |  | 174.4 |  | 199.2 |  | 30.8 | 0 | 78 | 0 | 174.4 |  | 0 | 8533.8 |  | 759 |  | 462 | 18645 | 0 | 0 | 9292.8 | 0 | 10579.8 | 0 | 1.4 | 364 | 0
11 - 12 | 2.624 | 0.032 |  | 358.4 |  | 424 | 61.2 | 0 | 97.2 |  | 151.6 |  | 185.6 |  | 32.4 | 0 | 78.4 | 0 | 175.6 |  | 0 | 8283 |  | 739.2 |  | 442.2 | 18150 | 0 | 0 | 9022.2 | 0 | 10309.2 | 0 | 1.4 | 361.2 | 0
12 - 13 | 2.304 | 0.032 |  | 358.4 |  | 395.2 | 63.6 | 0 | 89.1 |  | 136 |  | 176 |  | 35 | 0 | 84.4 | 0 | 169.2 |  | 0 | 8111.4 |  | 726 |  | 415.8 | 17793.6 | 0 | 0 | 8837.4 | 0 | 10104.6 | 0 | 0 | 354.2 | 0
13 - 14 | 2.624 | 0 |  | 374.4 |  | 406.4 | 70.5 | 0 | 86.7 |  | 140 |  | 188.4 |  | 34.4 | 0 | 80.4 | 0 | 178.8 |  | 0 | 8923.2 |  | 778.8 |  | 422.4 | 19496.4 | 0 | 0 | 9702 | 0 | 10995.6 | 0 | 1.4 | 383.6 | 0
14 - 15 | 2.816 | 0.032 |  | 371.2 |  | 408 | 69.9 | 0 | 90.3 |  | 137.2 |  | 185.6 |  | 31 | 0 | 84.8 | 0 | 181.2 |  | 0 | 8692.2 |  | 745.8 |  | 422.4 | 18988.2 | 0 | 0 | 9444.6 | 0 | 10725 | 0 | 1.4 | 357 | 0
15 - 16 | 2.24 | 0.032 |  | 361.6 |  | 408 | 66.3 | 0 | 89.4 |  | 135.6 |  | 182 |  | 31.6 | 0 | 80.8 | 0 | 183.2 |  | 0 | 8883.6 |  | 732.6 |  | 422.4 | 19423.8 | 0 | 0 | 9616.2 | 0 | 10969.2 | 0 | 1.4 | 352.8 | 0
16 - 17 | 2.304 | 0.032 |  | 353.6 |  | 396.8 | 63.3 | 0 | 89.7 |  | 129.2 |  | 171.2 |  | 30.6 | 0 | 86.8 | 0 | 176 |  | 0 | 8038.8 |  | 699.6 |  | 415.8 | 17740.8 | 0 | 0 | 8738.4 | 0 | 10117.8 | 0 | 0 | 329 | 0
17 - 18 | 2.432 | 0 |  | 368 |  | 400 | 63.3 | 0 | 91.8 |  | 146.8 |  | 184.8 |  | 33.4 | 0 | 86.4 | 0 | 162 |  | 0 | 8210.4 |  | 745.8 |  | 415.8 | 18110.4 | 0 | 0 | 8956.2 | 0 | 10315.8 | 0 | 1.4 | 358.4 | 0
18 - 19 | 2.208 | 0.032 |  | 430.4 |  | 436.8 | 75 | 0 | 102 |  | 158 |  | 203.2 |  | 47 | 0 | 105.2 | 0 | 178 |  | 0 | 8890.2 |  | 838.2 |  | 455.4 | 19443.6 | 0 | 0 | 9735 | 0 | 11015.4 | 0 | 1.4 | 390.6 | 0
19 - 20 | 2.944 | 0.032 |  | 441.6 |  | 444.8 | 79.8 | 0 | 101.1 |  | 154.4 |  | 206.8 |  | 45.2 | 0 | 110 | 0 | 189.2 |  | 0 | 8771.4 |  | 891 |  | 462 | 19212.6 | 0 | 0 | 9662.4 | 0 | 10903.2 | 0 | 1.4 | 431.2 | 0
20 - 21 | 2.304 | 0.032 |  | 454.4 |  | 460.8 | 79.2 | 0 | 107.4 |  | 151.6 |  | 225.2 |  | 46.2 | 0 | 102.8 | 0 | 201.6 |  | 0 | 8738.4 |  | 917.4 |  | 475.2 | 19087.2 | 0 | 0 | 9655.8 | 0 | 10830.6 | 0 | 0 | 442.4 | 0
21 - 22 | 2.368 | 0 |  | 488 |  | 464 | 94.8 | 0 | 101.7 |  | 152 |  | 248 |  | 39.4 | 0 | 106 | 0 | 209.2 |  | 0 | 8276.4 |  | 957 |  | 481.8 | 18262.2 | 0 | 0 | 9233.4 | 0 | 10467.6 | 0 | 1.4 | 453.6 | 0
22 - 23 | 3.072 | 0.032 |  | 470.4 |  | 441.6 | 88.8 | 0 | 95.7 |  | 154.8 |  | 237.6 |  | 41 | 0 | 103.6 | 0 | 190.8 |  | 0 | 8778 |  | 917.4 |  | 455.4 | 19239 | 0 | 0 | 9695.4 | 0 | 10929.6 | 0 | 1.4 | 431.2 | 0
23 - 00 | 2.304 | 0.032 |  | 406.4 |  | 385.6 | 73.8 | 0 | 82.2 |  | 138.4 |  | 211.6 |  | 32.4 | 0 | 88.4 | 0 | 164.4 |  | 0 | 7781.4 |  | 792 |  | 402.6 | 17080.8 | 0 | 0 | 8573.4 | 0 | 9702 | 0 | 0 | 365.4 | 0
Сумма | 67.648 | 0.608 | 0 | 8678.4 | 0 | 9387.2 | 1530.3 | 0 | 2071.8 | 0 | 3327.6 | 0 | 4390 | 0 | 795.4 | 0 | 1951.2 | 0 | 3976.8 | 0 | 0 | 193327.2 | 0 | 17351.4 | 0 | 9781.2 | 422268 | 0 | 0 | 210711.6 | 0 | 238807.8 | 0 | 22.4 | 8239 | 0
Сумма | 67.648 | 0.608 | 0 | 8678.4 | 0 | 9387.2 | 1530.3 | 0 | 2071.8 | 0 | 3327.6 | 0 | 4390 | 0 | 795.4 | 0 | 1951.2 | 0 | 3976.8 | 0 | 0 | 193327.2 | 0 | 17351.4 | 0 | 9781.2 | 422268 | 0 | 0 | 210711.6 | 0 | 238807.8 | 0 | 22.4 | 8239 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Петринево | [35 empty] | за 17.06.2015
Время | 0,4 Петринево ТСН 1 ао | 0,4 Петринево ТСН 2 ао | 10 Петринево Т 1 ао RS | 10 Петринево Т 1 ап RS | 10 Петринево Т 2 ао RS | 10 Петринево Т 2 ап RS | 10 Петринево-Дермянинское ао RS | 10 Петринево-Дермянинское ап RS | 10 Петринево-Ерга ао RS | 10 Петринево-Ерга ап RS | 10 Петринево-Ивановское ао RS | 10 Петринево-Ивановское ап RS | 10 Петринево-Надпорожье ао RS | 10 Петринево-Надпорожье ап RS | 10 Петринево-Некрасово ао RS | 10 Петринево-Некрасово ап RS | 10 Петринево-Романово ао RS | 10 Петринево-Романово ап RS | 10 Петринево-Углы ао RS | 10 Петринево-Углы ап RS | 110 Петринево СОМВ ао RS | 110 Петринево СОМВ ап RS | 110 Петринево Т 1 ао RS | 110 Петринево Т 1 ап RS | 110 Петринево Т 2 ао RS | 110 Петринево Т 2 ап RS | 110 Петринево-Бечевинка ао RS | 110 Петринево-Бечевинка ап RS | 110 Петринево-Петриневская 1 ао RS | 110 Петринево-Петриневская 1 ап RS | 110 Петринево-Петриневская 2 ао RS | 110 Петринево-Петриневская 2 ап RS | 35 Петринево-Коврижино ао RS | 35 Петринево-Коврижино ап RS | 35 Петринево-Поповка ао RS | 35 Петринево-Поповка ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 206.4 | 0 | 246.4 | 39.3 | 0 | 58.2 | 0 | 79.6 | 0 | 99.2 | 0 | 20.2 | 0 | 49.2 | 0 | 110 | 0 | 3742.2 | 0 | 0 | 435.6 | 0 | 132 | 0 | 6705.6 | 3339.6 | 0 | 2857.8 | 0 | 0 | 173.6 | 163.8 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 203.2 | 0 | 244.8 | 39 | 0 | 57.3 | 0 | 79.2 | 0 | 98 | 0 | 19.6 | 0 | 49.2 | 0 | 108.8 | 0 | 3781.8 | 0 | 0 | 429 | 0 | 125.4 | 0 | 6778.2 | 3385.8 | 0 | 2904 | 0 | 0 | 173.6 | 159.6 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 201.6 | 0 | 243.2 | 39 | 0 | 55.2 | 0 | 77.2 | 0 | 96.4 | 0 | 19.4 | 0 | 48.4 | 0 | 113.2 | 0 | 3979.8 | 0 | 0 | 422.4 | 0 | 125.4 | 0 | 7174.2 | 3583.8 | 0 | 3095.4 | 0 | 0 | 173.6 | 159.6 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 196.8 | 0 | 240 | 37.8 | 0 | 54.6 | 0 | 79.2 | 0 | 93.6 | 0 | 18.8 | 0 | 48 | 0 | 106.8 | 0 | 4210.8 | 0 | 0 | 422.4 | 0 | 118.8 | 0 | 7636.2 | 3814.8 | 0 | 3339.6 | 0 | 0 | 173.6 | 156.8 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 196.8 | 0 | 233.6 | 37.2 | 0 | 54.3 | 0 | 76 | 0 | 94 | 0 | 18.2 | 0 | 47.6 | 0 | 104.4 | 0 | 4296.6 | 0 | 0 | 415.8 | 0 | 118.8 | 0 | 7801.2 | 3913.8 | 0 | 3412.2 | 0 | 0 | 175 | 156.8 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 198.4 | 0 | 241.6 | 37.5 | 0 | 54.6 | 0 | 84.8 | 0 | 94 | 0 | 20.2 | 0 | 48.8 | 0 | 103.2 | 0 | 4263.6 | 0 | 0 | 429 | 0 | 125.4 | 0 | 7708.8 | 3867.6 | 0 | 3352.8 | 0 | 0 | 175 | 159.6 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 200 | 0 | 243.2 | 38.4 | 0 | 55.5 | 0 | 85.6 | 0 | 95.6 | 0 | 19.4 | 0 | 48.8 | 0 | 103.2 | 0 | 4158 | 0 | 0 | 429 | 0 | 125.4 | 0 | 7451.4 | 3748.8 | 0 | 3201 | 0 | 0 | 175 | 161 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 201.6 | 0 | 243.2 | 38.7 | 0 | 55.2 | 0 | 83.2 | 0 | 96.4 | 0 | 19.6 | 0 | 48.4 | 0 | 106.8 | 0 | 3894 | 0 | 0 | 442.2 | 0 | 125.4 | 0 | 6916.8 | 3484.8 | 0 | 2923.8 | 0 | 0 | 173.6 | 170.8 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 201.6 | 0 | 256 | 38.4 | 0 | 56.7 | 0 | 86.4 | 0 | 98.4 | 0 | 19.4 | 0 | 48 | 0 | 115.2 | 0 | 3214.2 | 0 | 0 | 442.2 | 0 | 145.2 | 0 | 5464.8 | 2805 | 0 | 2138.4 | 0 | 0 | 172.2 | 169.4 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 204.8 | 0 | 270.4 | 37.2 | 0 | 61.8 | 0 | 89.2 | 0 | 102 | 0 | 19 | 0 | 48.4 | 0 | 121.6 | 0 | 2600.4 | 0 | 0 | 435.6 | 0 | 151.8 | 0 | 4230.6 | 2191.2 | 0 | 1524.6 | 0 | 0 | 168 | 168 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 232 | 0 | 289.6 | 42.3 | 0 | 69.9 | 0 | 96.4 | 0 | 115.2 | 0 | 22.6 | 0 | 54.8 | 0 | 126 | 0 | 2712.6 | 0 | 0 | 508.2 | 0 | 178.2 | 0 | 4494.6 | 2250.6 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 176.4 | 197.4 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 238.4 | 0 | 296 | 45 | 0 | 67.2 | 0 | 98 | 0 | 116.4 | 0 | 22.6 | 0 | 56.4 | 0 | 131.6 | 0 | 2798.4 | 0 | 0 | 508.2 | 0 | 178.2 | 0 | 4620 | 2329.8 | 0 | 1696.2 | 0 | 0 | 177.8 | 197.4 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 212.8 | 0 | 262.4 | 39 | 0 | 60.9 | 0 | 88.8 | 0 | 106.8 | 0 | 19.6 | 0 | 49.2 | 0 | 114.8 | 0 | 3049.2 | 0 | 0 | 455.4 | 0 | 145.2 | 0 | 5207.4 | 2626.8 | 0 | 2046 | 0 | 0 | 170.8 | 170.8 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 230.4 | 0 | 254.4 | 43.8 | 0 | 58.5 | 0 | 84 | 0 | 113.6 | 0 | 22.8 | 0 | 54 | 0 | 115.2 | 0 | 2732.4 | 0 | 0 | 514.8 | 0 | 138.6 | 0 | 4422 | 2257.2 | 0 | 1597.2 | 0 | 0 | 169.4 | 210 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 240 | 0 | 262.4 | 44.4 | 0 | 64.2 | 0 | 83.2 | 0 | 116.8 | 0 | 24.4 | 0 | 55.6 | 0 | 116.4 | 0 | 2725.8 | 0 | 0 | 514.8 | 0 | 145.2 | 0 | 4415.4 | 2250.6 | 0 | 1597.2 | 0 | 0 | 168 | 198.8 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 236.8 | 0 | 264 | 43.2 | 0 | 62.4 | 0 | 88.8 | 0 | 115.6 | 0 | 24 | 0 | 55.2 | 0 | 114.8 | 0 | 2930.4 | 0 | 0 | 501.6 | 0 | 151.8 | 0 | 4824.6 | 2468.4 | 0 | 1788.6 | 0 | 0 | 169.4 | 191.8 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 222.4 | 0 | 267.2 | 40.2 | 0 | 63.3 | 0 | 86.4 | 0 | 111.6 | 0 | 21.8 | 0 | 51.6 | 0 | 120 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 455.4 | 0 | 151.8 | 0 | 5616.6 | 2877.6 | 0 | 2197.8 | 0 | 0 | 170.8 | 166.6 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 219.2 | 0 | 260.8 | 41.4 | 0 | 62.1 | 0 | 89.2 | 0 | 108.8 | 0 | 19.8 | 0 | 51.6 | 0 | 111.6 | 0 | 3234 | 0 | 0 | 462 | 0 | 145.2 | 0 | 5478 | 2811.6 | 0 | 2131.8 | 0 | 0 | 172.2 | 170.8 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 227.2 | 0 | 273.6 | 43.5 | 0 | 62.7 | 0 | 95.2 | 0 | 111.2 | 0 | 21.2 | 0 | 54.4 | 0 | 117.6 | 0 | 3174.6 | 0 | 0 | 481.8 | 0 | 151.8 | 0 | 5398.8 | 2725.8 | 0 | 2105.4 | 0 | 0 | 172.2 | 184.8 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 230.4 | 0 | 265.6 | 43.8 | 0 | 63 | 0 | 90.4 | 0 | 112.4 | 0 | 20 | 0 | 56.8 | 0 | 114 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 495 | 0 | 151.8 | 0 | 5682.6 | 2838 | 0 | 2270.4 | 0 | 0 | 172.2 | 187.6 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 219.2 | 0 | 264 | 43.5 | 0 | 60 | 0 | 92.4 | 0 | 107.6 | 0 | 19.6 | 0 | 51.6 | 0 | 112.8 | 0 | 3346.2 | 0 | 0 | 475.2 | 0 | 145.2 | 0 | 5834.4 | 2910.6 | 0 | 2376 | 0 | 0 | 173.6 | 184.8 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 212.8 | 0 | 254.4 | 41.7 | 0 | 56.7 | 0 | 84.8 | 0 | 105.2 | 0 | 19.2 | 0 | 48.4 | 0 | 116 | 0 | 3742.2 | 0 | 0 | 475.2 | 0 | 145.2 | 0 | 6613.2 | 3306.6 | 0 | 2765.4 | 0 | 0 | 173.6 | 183.4 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 208 | 0 | 256 | 41.7 | 0 | 57.6 | 0 | 83.6 | 0 | 102 | 0 | 18.6 | 0 | 48 | 0 | 115.6 | 0 | 3808.2 | 0 | 0 | 455.4 | 0 | 138.6 | 0 | 6758.4 | 3379.2 | 0 | 2844.6 | 0 | 0 | 173.6 | 172.2 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 201.6 | 0 | 251.2 | 41.1 | 0 | 57.6 | 0 | 81.6 | 0 | 99.6 | 0 | 17.4 | 0 | 45.6 | 0 | 113.6 | 0 | 3874.2 | 0 | 0 | 442.2 | 0 | 132 | 0 | 6923.4 | 3458.4 | 0 | 2950.2 | 0 | 0 | 175 | 166.6 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 5142.4 | 0 | 6184 | 977.1 | 0 | 1429.5 | 0 | 2063.2 | 0 | 2510.4 | 0 | 487.4 | 0 | 1218 | 0 | 2733.2 | 0 | 82869.6 | 0 | 0 | 11048.4 | 0 | 3392.4 | 0 | 144157.2 | 72626.4 | 0 | 58766.4 | 0 | 0 | 4148.2 | 4208.4 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 17.06.2015 по ПС Петринево
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 20.6 | 20.6 | 20.6 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 20.75 | 20.75 | 20.75
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 76.7 | 76.7 | 76.7 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 70.64 | 70.64 | 70.64
| ΔP кз вс, кВт | 78.8 | 78.8 | 78.8 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 75.74 | 75.74 | 75.74
| ΔP кз сн, кВт | 63.1 | 63.1 | 63.1 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 60.96 | 60.96 | 60.96
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.92 | 0.92 | 0.92 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.74 | 0.74 | 0.74
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.4 | 16.4 | 16.4 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.51 | 16.51 | 16.51
| U к в-с, % | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  |  | U к в-с, % | 10.2 | 10.2 | 10.2
| U к с-н, % | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  |  | U к с-н, % | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 254.4 | 390.4 | 488 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 288 | 440 | 464 | 0.7874 | 1.1902 | 1.407 | P
| Q н нн, квар | 196.8 | 204.8 | 212.8 |  |  | Q н нн, квар | 240 | 270.4 | 254.4 | 0.7672 | 0.8112 | 0.8242 | Q
| S н нн, кВА | 321.6358 | 440.8573 | 532.3794 |  |  | S н нн, кВА | 374.892 | 516.4457 | 529.1648
| Р н cн, кВт | 243.6 | 358.4 | 453.6 |  |  | Р н cн, кВт | 1.4 | 1.4 | 1.4
| Q н cн, квар | 156.8 | 168 | 183.4 |  |  | Q н cн, квар | 173.6 | 168 | 173.6
| S н сн, кВА | 289.7019 | 395.8214 | 489.2735 |  |  | S н сн, кВА | 173.6056 | 168.0058 | 173.6056
| S нагр, кВА | 610.7675 | 836.4695 | 1021.5601 |  |  | S нагр, кВА | 504.7943 | 622.1162 | 632.2825
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.032164 | 0.044086 | 0.053238 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.037489 | 0.051645 | 0.052916
| К з сн | 0.02897 | 0.039582 | 0.048927 |  |  | К з сн | 0.017361 | 0.016801 | 0.017361
| К з | 0.061077 | 0.083647 | 0.10216 |  |  | К з | 0.050479 | 0.062212 | 0.063228
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 20.8313 | 21.0336 | 21.2466 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 20.908 | 20.9991 | 21.0089
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 96.464 | 100.3749 | 104.4518 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 77.4906 | 79.6357 | 79.8496
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.25 | 10.25 | 10.25 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.255 | 10.255 | 10.255
| U к с, % | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  | U к с, % | -0.055 | -0.055 | -0.055
| U к н, % | 6.15 | 6.15 | 6.15 |  |  | U к н, % | 6.255 | 6.255 | 6.255
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 46.2 | 46.2 | 46.2 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 42.71 | 42.71 | 42.71
| ΔP кз с, кВт | 32.6 | 32.6 | 32.6 |  |  | ΔP кз с, кВт | 33.03 | 33.03 | 33.03
| ΔP кз н, кВт | 30.5 | 30.5 | 30.5 |  |  | ΔP кз н, кВт | 27.93 | 27.93 | 27.93

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Петринево |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч