## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Северная | [23 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Северная |  | за 17.06.2015
Время | 0,4 Северная Т 1 ао
00 - 01 | 4.08
01 - 02 | 2.84
02 - 03 | 3.6
03 - 04 | 9.52
04 - 05 | 10.28
05 - 06 | 2.8
06 - 07 | 2.92
07 - 08 | 3.72
08 - 09 | 3.88
09 - 10 | 7.16
10 - 11 | 9.96
11 - 12 | 4.32
12 - 13 | 4.32
13 - 14 | 5.88
14 - 15 | 3.44
15 - 16 | 9.16
16 - 17 | 10.72
17 - 18 | 5.28
18 - 19 | 7.4
19 - 20 | 5.12
20 - 21 | 6.6
21 - 22 | 13.68
22 - 23 | 13.04
23 - 00 | 5.16
Сумма | 154.88
Сумма | 154.88
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Северная |  | за 17.06.2015
Время | 0,4 Северная Т 1 ао
00 - 01 | 0.96
01 - 02 | 0.64
02 - 03 | 0.6
03 - 04 | 1.2
04 - 05 | 0.96
05 - 06 | 0.96
06 - 07 | 0.84
07 - 08 | 0.64
08 - 09 | 0.48
09 - 10 | 0.68
10 - 11 | 1
11 - 12 | 1.28
12 - 13 | 0.92
13 - 14 | 0.64
14 - 15 | 0.56
15 - 16 | 0.72
16 - 17 | 0.96
17 - 18 | 0.96
18 - 19 | 2
19 - 20 | 0.64
20 - 21 | 0.72
21 - 22 | 1.04
22 - 23 | 1.24
23 - 00 | 0.92
Сумма | 21.56

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Северная |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч