## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Суда | [23 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Суда | [40 empty] | за 17.06.2015
Время | 0,4 Суда-Вышка Билайн ао | 10 Суда Т 1 ап | 10 Суда Т 2 ап | 10 Суда ТСН 1 ао | 10 Суда ТСН 2 ао | 10 Суда-Андога ао | 10 Суда-Андога ап | 10 Суда-ДСК 1 ао | 10 Суда-ДСК 2 ао | 10 Суда-Дуброво ао | 10 Суда-Котельная ао | 10 Суда-Красный пресс 1 ао | 10 Суда-Красный пресс 2 ао | 10 Суда-ЛПБ ао | 10 Суда-Межное ао | 10 Суда-Неверов бор ао | 10 Суда-Рощино ао | 10 Суда-Сойволовское ао | 10 Суда-Сойволовское ап | 10 Суда-Суда 1 ао | 10 Суда-Суда 2 ао | 110 Суда СОМВ ао | 110 Суда СОМВ ао RS | 110 Суда СОМВ ап | 110 Суда СОМВ ап RS | 110 Суда-Кадуй 1 ао RS | 110 Суда-Кадуй 1 ап RS | 110 Суда-Кадуй 2 ао RS | 110 Суда-Кадуй 2 ап RS | 110 Суда-Коротово ао | 110 Суда-Коротово ап | 110 Суда-Суда 1 ао | 110 Суда-Суда 1 ао RS | 110 Суда-Суда 1 ап | 110 Суда-Суда 1 ап RS | 110 Суда-Суда 2 ао | 110 Суда-Суда 2 ао RS | 110 Суда-Суда 2 ап | 110 Суда-Суда 2 ап RS | 35 Суда-Хохлово 1 ао | 35 Суда-Хохлово 2 ао
00 - 01 | 0 | 820 | 890 | 0 | 1.2 | 371.8 | 0 | 189.6 | 30 | 240 | 15.6 | 0 | 12 | 114 | 246 | 66.4 | 103.2 | 135 | 0 | 75.6 | 123.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.4 | 316.8 | 0 | 8632.8 | 15347.2 | 0 | 0 | 0 | 8272 | 8228 | 176 | 176 | 704 | 704 | 1144.5 | 0
01 - 02 | 0 | 752 | 840 | 0 | 1.2 | 347.2 | 0 | 176.4 | 29.4 | 226 | 15.6 | 0 | 13.2 | 108.8 | 218.4 | 59.6 | 100.8 | 121.2 | 0 | 69.2 | 110.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 906.4 | 0 | 8764.8 | 14185.6 | 0 | 0 | 0 | 6776 | 6776 | 616 | 616 | 352 | 308 | 966 | 0
02 - 03 | 0 | 740 | 830 | 0 | 1.8 | 335.4 | 0 | 180 | 28.8 | 230.4 | 16 | 0 | 12 | 110 | 206.4 | 54.8 | 100.8 | 124 | 0 | 64.8 | 108.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.2 | 572 | 0 | 8201.6 | 13728 | 0 | 0 | 0 | 6776 | 6776 | 352 | 396 | 264 | 308 | 845.25 | 0
03 - 04 | 0 | 756 | 800 | 0 | 1.8 | 312.4 | 0 | 165.6 | 26.4 | 218 | 21.6 | 0 | 13.2 | 104.4 | 255.6 | 52.8 | 99.6 | 121.2 | 0 | 61.6 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888.8 | 149.6 | 0 | 6881.6 | 13288 | 0 | 0 | 0 | 7656 | 7656 | 88 | 88 | 1144 | 1144 | 866.25 | 0
04 - 05 | 0 | 776 | 810 | 0 | 1.8 | 325 | 0 | 164.4 | 28.2 | 223.6 | 26 | 0 | 13.2 | 107.6 | 270 | 56.4 | 94.8 | 119.6 | 0 | 61.2 | 111.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.2 | 413.6 | 0 | 7867.2 | 13780.8 | 0 | 0 | 0 | 7040 | 7084 | 264 | 264 | 616 | 572 | 792.75 | 0
05 - 06 | 0 | 840 | 890 | 0 | 1.8 | 356.4 | 0 | 193.2 | 29.4 | 243.2 | 33.2 | 0 | 9.6 | 117.6 | 280.8 | 58 | 93.6 | 122.8 | 0 | 65.2 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.4 | 607.2 | 0 | 8492 | 14238.4 | 0 | 0 | 0 | 7040 | 7040 | 352 | 352 | 352 | 352 | 771.75 | 0
06 - 07 | 0 | 936 | 960 | 0 | 2.4 | 388 | 0 | 222 | 30 | 254.8 | 28 | 0 | 10.8 | 134 | 320.4 | 65.6 | 104.4 | 124.2 | 0 | 66.4 | 155.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 721.6 | 0 | 9468.8 | 15734.4 | 0 | 0 | 0 | 7744 | 7744 | 440 | 396 | 264 | 308 | 876.75 | 0
07 - 08 | 0 | 1064 | 1060 | 0 | 1.8 | 412.4 | 0 | 253.2 | 39 | 279.6 | 25.2 | 0 | 13.2 | 148 | 386.4 | 78.8 | 108 | 144.6 | 0 | 68 | 174.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 572 | 0 | 9847.2 | 17582.4 | 0 | 0 | 0 | 9152 | 9152 | 352 | 352 | 880 | 836 | 829.5 | 0
08 - 09 | 0 | 1132 | 1450 | 0 | 1.8 | 461 | 0 | 271.2 | 37.8 | 308 | 25.2 | 0 | 242.4 | 244.4 | 387.6 | 85.2 | 112.8 | 155.6 | 0 | 75.6 | 187.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742.4 | 0 | 12865.6 | 20064 | 0 | 0 | 0 | 9064 | 9064 | 792 | 792 | 0 | 44 | 1207.5 | 0
09 - 10 | 0 | 1132 | 1490 | 0 | 2.4 | 453.4 | 0 | 276 | 42 | 301.6 | 25.2 | 0 | 260.4 | 236.8 | 381.6 | 90.8 | 115.2 | 152.4 | 0 | 82.8 | 214.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3097.6 | 0 | 14405.6 | 20310.4 | 0 | 0 | 0 | 8096 | 8096 | 2112 | 2112 | 0 | 0 | 1433.25 | 0
10 - 11 | 0 | 1104 | 1420 | 0 | 4.2 | 454.8 | 0 | 265.2 | 38.4 | 302 | 25.2 | 0 | 226.8 | 228.4 | 373.2 | 80 | 98.4 | 143.6 | 0 | 81.6 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3572.8 | 0 | 14713.6 | 19976 | 0 | 0 | 0 | 7480 | 7480 | 2552 | 2596 | 0 | 0 | 1438.5 | 0
11 - 12 | 0 | 1084 | 1380 | 0 | 4.2 | 454.6 | 0 | 279.6 | 37.8 | 291.6 | 26.8 | 0 | 190.8 | 219.6 | 357.6 | 76 | 109.2 | 143.2 | 0 | 77.6 | 213.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 2112 | 0 | 13024 | 19553.6 | 0 | 0 | 0 | 8712 | 8712 | 1320 | 1276 | 88 | 88 | 1480.5 | 0
12 - 13 | 0 | 1096 | 1180 | 0 | 4.2 | 459.2 | 0 | 268.8 | 35.4 | 312 | 36.8 | 0 | 28.8 | 154.8 | 354 | 76.4 | 115.2 | 149 | 0 | 84.4 | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 422.4 | 0 | 10771.2 | 19483.2 | 0 | 0 | 0 | 10384 | 10340 | 88 | 132 | 792 | 792 | 1055.25 | 0
13 - 14 | 0 | 1040 | 1460 | 0 | 4.2 | 465.6 | 0 | 256.8 | 40.2 | 299.2 | 26 | 0 | 267.6 | 213.6 | 319.2 | 82.4 | 105.6 | 160.6 | 0 | 80 | 193.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2384.8 | 0 | 13164.8 | 19148.8 | 0 | 0 | 0 | 8272 | 8316 | 1496 | 1452 | 0 | 0 | 1601.25 | 0
14 - 15 | 0 | 1080 | 1420 | 0 | 4.2 | 447.4 | 0 | 260.4 | 42 | 312.8 | 24.8 | 0 | 248.4 | 204.4 | 342 | 83.2 | 112.8 | 155.6 | 0 | 82 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2147.2 | 0 | 12777.6 | 18972.8 | 0 | 0 | 0 | 8448 | 8404 | 1144 | 1188 | 88 | 44 | 1522.5 | 0
15 - 16 | 0 | 1060 | 1340 | 0 | 4.2 | 441.4 | 0 | 261.6 | 37.8 | 292.4 | 25.6 | 0 | 207.6 | 181.6 | 342 | 79.2 | 108 | 145.8 | 0 | 84.4 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 1672 | 0 | 12416.8 | 19148.8 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 8800 | 880 | 880 | 88 | 88 | 1480.5 | 0
16 - 17 | 0 | 1088 | 1270 | 0 | 4.2 | 440.8 | 0 | 262.8 | 39 | 314 | 25.2 | 0 | 132 | 180.8 | 343.2 | 81.2 | 109.2 | 142.2 | 0 | 88 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 1724.8 | 0 | 10595.2 | 15963.2 | 228.8 | 176 | 220 | 7392 | 7392 | 1056 | 1012 | 88 | 132 | 1370.25 | 0
17 - 18 | 0 | 1104 | 1160 | 0 | 4.8 | 453.6 | 0 | 272.4 | 42 | 310.4 | 25.2 | 0 | 37.2 | 155.6 | 348 | 86.4 | 105.6 | 147.6 | 0 | 86 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2235.2 | 0 | 8923.2 | 11440 | 0 | 0 | 0 | 4576 | 4576 | 1496 | 1540 | 0 | 0 | 1233.75 | 0
18 - 19 | 0 | 1172 | 1210 | 0 | 4.2 | 486.6 | 0 | 301.2 | 42.6 | 328.8 | 25.2 | 0 | 30 | 166.8 | 363.6 | 89.2 | 120 | 158.8 | 0 | 87.6 | 197.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3440.8 | 0 | 10401.6 | 11862.4 | 0 | 0 | 0 | 3696 | 3740 | 2728 | 2772 | 0 | 0 | 1333.5 | 0
19 - 20 | 0 | 1260 | 1310 | 0 | 4.2 | 502.4 | 0 | 325.2 | 48 | 380 | 33.6 | 0 | 18 | 185.6 | 364.8 | 101.2 | 141.6 | 173 | 0 | 91.2 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2208.8 | 0 | 9688.8 | 13041.6 | 0 | 0 | 0 | 5544 | 5544 | 1408 | 1364 | 0 | 0 | 1233.75 | 0
20 - 21 | 0 | 1304 | 1330 | 0 | 3.6 | 498.2 | 0 | 332.4 | 56.4 | 383.2 | 30.8 | 0 | 16.8 | 194.4 | 379.2 | 105.2 | 134.4 | 192 | 0 | 104.4 | 217.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3106.4 | 0 | 10322.4 | 12372.8 | 0 | 0 | 0 | 4488 | 4444 | 2288 | 2288 | 0 | 0 | 1307.25 | 0
21 - 22 | 0 | 1364 | 1390 | 0 | 4.2 | 533.8 | 0 | 354 | 57 | 399.2 | 26 | 0 | 18 | 199.6 | 390 | 113.6 | 140.4 | 210.8 | 0 | 105.2 | 208.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2349.6 | 0 | 9627.2 | 12654.4 | 0 | 0 | 0 | 5280 | 5280 | 1496 | 1452 | 0 | 0 | 1218 | 0
22 - 23 | 0 | 1296 | 1320 | 0 | 4.8 | 521.4 | 0 | 327.6 | 51.6 | 383.2 | 16.4 | 0 | 13.2 | 193.2 | 378 | 100 | 130.8 | 215.8 | 0 | 104.4 | 194.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4593.6 | 0 | 11941.6 | 12372.8 | 0 | 0 | 0 | 2992 | 3036 | 3784 | 3784 | 0 | 0 | 1533 | 0
23 - 00 | 0 | 1132 | 1180 | 0 | 4.2 | 483.4 | 0 | 270 | 39 | 360 | 15.2 | 0 | 10.8 | 159.2 | 327.6 | 85.2 | 111.6 | 193.2 | 0 | 88 | 166.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3440.8 | 0 | 10384 | 11633.6 | 0 | 0 | 0 | 3608 | 3608 | 2728 | 2772 | 0 | 0 | 1433.25 | 0
Сумма | 0 | 25132 | 28390 | 0 | 77.4 | 10406.2 | 0 | 6129.6 | 928.2 | 7194 | 594.4 | 0 | 2046 | 4063.2 | 7935.6 | 1907.6 | 2676 | 3651.8 | 0 | 1935.2 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3335.2 | 44510.4 | 0 | 254179.2 | 375883.2 | 228.8 | 176 | 220 | 167288 | 167288 | 30008 | 30052 | 5720 | 5720 | 28974.75 | 0
Сумма | 0 | 25132 | 28390 | 0 | 77.4 | 10406.2 | 0 | 6129.6 | 928.2 | 7194 | 594.4 | 0 | 2046 | 4063.2 | 7935.6 | 1907.6 | 2676 | 3651.8 | 0 | 1935.2 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3335.2 | 44510.4 | 0 | 254179.2 | 375883.2 | 228.8 | 176 | 220 | 167288 | 167288 | 30008 | 30052 | 5720 | 5720 | 28974.75 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Суда | [40 empty] | за 17.06.2015
Время | 0,4 Суда-Вышка Билайн ао | 10 Суда Т 1 ап | 10 Суда Т 2 ап | 10 Суда ТСН 1 ао | 10 Суда ТСН 2 ао | 10 Суда-Андога ао | 10 Суда-Андога ап | 10 Суда-ДСК 1 ао | 10 Суда-ДСК 2 ао | 10 Суда-Дуброво ао | 10 Суда-Котельная ао | 10 Суда-Красный пресс 1 ао | 10 Суда-Красный пресс 2 ао | 10 Суда-ЛПБ ао | 10 Суда-Межное ао | 10 Суда-Неверов бор ао | 10 Суда-Рощино ао | 10 Суда-Сойволовское ао | 10 Суда-Сойволовское ап | 10 Суда-Суда 1 ао | 10 Суда-Суда 2 ао | 110 Суда СОМВ ао | 110 Суда СОМВ ао RS | 110 Суда СОМВ ап | 110 Суда СОМВ ап RS | 110 Суда-Кадуй 1 ао RS | 110 Суда-Кадуй 1 ап RS | 110 Суда-Кадуй 2 ао RS | 110 Суда-Кадуй 2 ап RS | 110 Суда-Коротово ао | 110 Суда-Коротово ап | 110 Суда-Суда 1 ао | 110 Суда-Суда 1 ао RS | 110 Суда-Суда 1 ап | 110 Суда-Суда 1 ап RS | 110 Суда-Суда 2 ао | 110 Суда-Суда 2 ао RS | 110 Суда-Суда 2 ап | 110 Суда-Суда 2 ап RS | 35 Суда-Хохлово 1 ао | 35 Суда-Хохлово 2 ао
00 - 01 |  | 372 | 340 | 0 | 0 | 134.8 | 0 | 94.8 | 10.2 | 93.6 | 31.2 | 0 | 10.8 | 87.6 | 114 | 37.6 | 36 | 49.4 | 0 | 28.8 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9996.8 | 0 | 10595.2 | 0 | 0 | 2552 | 0 | 0 | 9592 | 9548 | 0 | 0 | 10472 | 10472 | 714 | 0
01 - 02 |  | 372 | 350 | 0 | 0 | 130.2 | 0 | 97.8 | 14.4 | 92 | 31.6 | 0 | 9.6 | 87.2 | 110.4 | 36.8 | 34.8 | 50 | 0 | 28.8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9486.4 | 0 | 10322.4 | 0 | 0 | 2851.2 | 0 | 0 | 8800 | 8756 | 0 | 0 | 9856 | 9856 | 609 | 0
02 - 03 |  | 364 | 330 | 0 | 0 | 127.8 | 0 | 95.4 | 13.8 | 93 | 31.2 | 0 | 10.8 | 85.2 | 109.2 | 34.4 | 33.6 | 48.8 | 0 | 26.8 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9829.6 | 0 | 10806.4 | 0 | 0 | 2974.4 | 0 | 0 | 8976 | 9020 | 0 | 0 | 10296 | 10296 | 535.5 | 0
03 - 04 |  | 356 | 330 | 0 | 0.6 | 125 | 0 | 91.8 | 13.8 | 90.4 | 35.2 | 0 | 9.6 | 80.4 | 106.8 | 34 | 32.4 | 47.4 | 0 | 25.2 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10032 | 0 | 11211.2 | 0 | 0 | 3273.6 | 0 | 0 | 9152 | 9152 | 0 | 0 | 10472 | 10472 | 551.25 | 0
04 - 05 |  | 356 | 330 | 0 | 0.6 | 123.6 | 0 | 92.4 | 13.8 | 92 | 38 | 0 | 6 | 84.4 | 106.8 | 34.8 | 28.8 | 47.6 | 0 | 26 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9908.8 | 0 | 11061.6 | 0 | 0 | 3256 | 0 | 0 | 8976 | 8976 | 0 | 0 | 10296 | 10340 | 504 | 0
05 - 06 |  | 364 | 330 | 0 | 1.2 | 126.6 | 0 | 93.6 | 13.8 | 91.2 | 41.6 | 0 | 7.2 | 86 | 109.2 | 34.8 | 30 | 48.4 | 0 | 26.4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9785.6 | 0 | 10920.8 | 0 | 0 | 3168 | 0 | 0 | 8800 | 8844 | 0 | 0 | 10208 | 10164 | 477.75 | 0
06 - 07 |  | 372 | 330 | 0 | 0.6 | 131 | 0 | 96.6 | 14.4 | 92.8 | 39.2 | 0 | 7.2 | 85.6 | 114 | 36 | 31.2 | 49.8 | 0 | 26 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9627.2 | 0 | 10577.6 | 0 | 0 | 2956.8 | 0 | 0 | 8800 | 8756 | 0 | 0 | 10120 | 10120 | 514.5 | 0
07 - 08 |  | 380 | 330 | 0 | 1.2 | 135.4 | 0 | 99.6 | 15 | 93.6 | 36.8 | 0 | 10.8 | 87.6 | 116.4 | 36.8 | 31.2 | 49.4 | 0 | 26.4 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9618.4 | 0 | 10428 | 0 | 0 | 2657.6 | 0 | 0 | 8976 | 8976 | 0 | 0 | 10032 | 10076 | 435.75 | 0
08 - 09 |  | 392 | 630 | 0 | 0.6 | 136.8 | 0 | 104.4 | 13.8 | 97 | 35.2 | 0 | 232.8 | 171.6 | 120 | 37.2 | 30 | 48.6 | 0 | 23.2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8993.6 | 0 | 8747.2 | 0 | 598.4 | 739.2 | 0 | 0 | 9328 | 9328 | 0 | 0 | 9768 | 9724 | 687.75 | 0
09 - 10 |  | 392 | 620 | 0 | 1.8 | 131.4 | 0 | 102.6 | 14.4 | 96.4 | 34.4 | 0 | 226.8 | 173.6 | 120 | 38.8 | 30 | 48.4 | 0 | 25.6 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8483.2 | 0 | 7779.2 | 0 | 1073.6 | 0 | 0 | 0 | 8976 | 9020 | 0 | 0 | 9064 | 9108 | 824.25 | 0
10 - 11 |  | 392 | 600 | 0 | 4.8 | 133.8 | 0 | 103.8 | 13.8 | 95.6 | 34 | 0 | 211.2 | 159.6 | 124.8 | 40.8 | 30 | 49.2 | 0 | 24.8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7682.4 | 0 | 6978.4 | 0 | 1126.4 | 0 | 0 | 0 | 8272 | 8228 | 0 | 0 | 8272 | 8272 | 840 | 0
11 - 12 |  | 396 | 600 | 0 | 4.8 | 139 | 0 | 103.8 | 14.4 | 98.4 | 35.6 | 0 | 196.8 | 166.8 | 118.8 | 41.2 | 33.6 | 49.8 | 0 | 24.8 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8078.4 | 0 | 7550.4 | 0 | 862.4 | 0 | 0 | 0 | 8624 | 8624 | 0 | 0 | 8800 | 8712 | 866.25 | 0
12 - 13 |  | 404 | 360 | 0 | 4.8 | 143.4 | 0 | 108 | 9.6 | 96.8 | 42.8 | 0 | 27.6 | 76.4 | 123.6 | 43.2 | 33.6 | 52.6 | 0 | 24.4 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8896.8 | 0 | 8712 | 0 | 316.8 | 70.4 | 0 | 0 | 9152 | 9108 | 0 | 0 | 9416 | 9372 | 598.5 | 0
13 - 14 |  | 388 | 640 | 0 | 4.8 | 139.2 | 0 | 103.2 | 13.2 | 95.8 | 34 | 0 | 247.2 | 163.6 | 116.4 | 40.4 | 31.2 | 48.2 | 0 | 22.4 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8228 | 0 | 7770.4 | 0 | 492.8 | 0 | 0 | 0 | 8624 | 8712 | 0 | 0 | 8888 | 8976 | 966 | 0
14 - 15 |  | 384 | 600 | 0 | 4.2 | 139.6 | 0 | 101.4 | 13.2 | 95.8 | 34 | 0 | 206.4 | 157.6 | 116.4 | 40 | 32.4 | 50 | 0 | 24 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8219.2 | 0 | 7814.4 | 0 | 651.2 | 35.2 | 0 | 0 | 8712 | 8712 | 0 | 0 | 8888 | 8888 | 908.25 | 0
15 - 16 |  | 400 | 580 | 0 | 4.2 | 138.2 | 0 | 103.8 | 13.8 | 107.4 | 34.4 | 0 | 206.4 | 129.2 | 115.2 | 43.2 | 31.2 | 51.8 | 0 | 25.2 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9081.6 | 0 | 8536 | 0 | 1108.8 | 0 | 0 | 0 | 9680 | 9680 | 0 | 0 | 9680 | 9680 | 897.75 | 0
16 - 17 |  | 404 | 520 | 0 | 4.8 | 143.2 | 0 | 106.2 | 10.2 | 111.8 | 35.2 | 0 | 133.2 | 124.8 | 112.8 | 41.2 | 36 | 53.2 | 0 | 27.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9143.2 | 0 | 9143.2 | 0 | 422.4 | 1003.2 | 0 | 0 | 9416 | 9372 | 0 | 0 | 9768 | 9724 | 813.75 | 0
17 - 18 |  | 416 | 380 | 0 | 4.8 | 143 | 0 | 110.4 | 13.2 | 105.8 | 36 | 0 | 32.4 | 88 | 118.8 | 47.2 | 38.4 | 55.4 | 0 | 28.8 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8976 | 0 | 10190.4 | 0 | 0 | 3572.8 | 0 | 0 | 8184 | 8184 | 0 | 0 | 9328 | 9416 | 756 | 0
18 - 19 |  | 412 | 360 | 0 | 4.8 | 151.2 | 0 | 111.6 | 15 | 106 | 36.8 | 0 | 25.2 | 74.8 | 120 | 45.2 | 39.6 | 55.8 | 0 | 26.8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9064 | 0 | 10155.2 | 0 | 0 | 3432 | 0 | 0 | 8272 | 8228 | 0 | 0 | 9416 | 9416 | 787.5 | 0
19 - 20 |  | 424 | 350 | 0 | 4.8 | 152 | 0 | 112.8 | 15 | 107.4 | 41.6 | 0 | 12 | 78 | 122.4 | 45.6 | 39.6 | 59 | 0 | 27.6 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9442.4 | 0 | 10489.6 | 0 | 0 | 3220.8 | 0 | 0 | 8712 | 8800 | 0 | 0 | 9856 | 9856 | 687.75 | 0
20 - 21 |  | 416 | 320 | 0 | 4.2 | 149 | 0 | 111 | 11.4 | 101 | 40.4 | 0 | 10.8 | 78 | 122.4 | 44.4 | 37.2 | 56.2 | 0 | 33.2 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9020 | 0 | 10190.4 | 0 | 0 | 3625.6 | 0 | 0 | 8096 | 8008 | 0 | 0 | 9416 | 9372 | 719.25 | 0
21 - 22 |  | 408 | 300 | 0 | 4.8 | 146.6 | 0 | 111.6 | 14.4 | 100 | 37.6 | 0 | 12 | 75.6 | 118.8 | 44 | 33.6 | 54.4 | 0 | 28.8 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9310.4 | 0 | 10542.4 | 0 | 0 | 3678.4 | 0 | 0 | 8272 | 8316 | 0 | 0 | 9680 | 9724 | 672 | 0
22 - 23 |  | 400 | 290 | 0 | 4.8 | 144.6 | 0 | 104.4 | 15 | 95.4 | 31.6 | 0 | 10.8 | 76 | 120 | 40.8 | 34.8 | 54 | 0 | 30 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9468.8 | 0 | 10533.6 | 0 | 0 | 3819.2 | 0 | 0 | 8360 | 8404 | 0 | 0 | 9768 | 9724 | 892.5 | 0
23 - 00 |  | 384 | 290 | 0 | 4.2 | 136.2 | 0 | 99 | 15 | 95 | 31.6 | 0 | 10.8 | 72.8 | 120 | 38.4 | 31.2 | 52 | 0 | 26 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9908.8 | 0 | 11114.4 | 0 | 0 | 3907.2 | 0 | 0 | 8800 | 8712 | 0 | 0 | 10208 | 10208 | 855.75 | 0
Сумма | 0 | 9348 | 10110 | 0 | 71.4 | 3301.6 | 0 | 2460 | 324.6 | 2344.2 | 860 | 0 | 1874.4 | 2550.4 | 2797.2 | 956.8 | 800.4 | 1229.4 | 0 | 637.2 | 958.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220281.6 | 0 | 232170.4 | 0 | 6652.8 | 50793.6 | 0 | 0 | 211552 | 211464 | 0 | 0 | 231968 | 231968 | 17115 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 17.06.15 г. по ПС Суда
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 20.8 | 20.8 | 20.8 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 18.5 | 18.5 | 18.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 71.9 | 71.9 | 71.9 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 67.42 | 67.42 | 67.42
| ΔP кз вс, кВт | 79 | 79 | 79 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 74.04 | 74.04 | 74.04
| ΔP кз сн, кВт | 59.9 | 59.9 | 59.9 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 60.44 | 60.44 | 60.44
Ток холостого хода | I x.х, % | 1.02 | 1.02 | 1.02 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.67 | 0.67 | 0.67
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.8 | 16.8 | 16.8 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 10.36 | 10.36 | 10.36
| U к в-с, % | 10.1 | 10.1 | 10.1 |  |  | U к в-с, % | 16.4 | 16.4 | 16.4
| U к с-н, % | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  |  | U к с-н, % | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 756 | 1132 | 1364 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 800 | 1490 | 1390 | 2.4223 | 4.0553 | 3.972 | P
| Q н нн, квар | 356 | 392 | 408 |  |  | Q н нн, квар | 330 | 620 | 300 | 1.2372 | 1.8362 | 1.38 | Q
| S н нн, кВА | 1649.2423 | 1897.3666 | 2433.105 |  |  | S н нн, кВА | 2033.9371 | 2066.4946 | 2037.6702
| Р н cн, кВт | 866.25 | 1433.25 | 1218 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0
| Q н cн, квар | 551.25 | 824.25 | 672 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
| S н сн, кВА | 1252.7809 | 1763.1546 | 1984.3717 |  |  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0
| S нагр, кВА | 2876.6404 | 3651.8508 | 4374.4407 |  |  | S нагр, кВА | 2033.9371 | 2066.4946 | 2037.6702
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.16492 | 0.18974 | 0.24331 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.20339 | 0.20665 | 0.20377
| К з сн | 0.12528 | 0.17632 | 0.19844 |  |  | К з сн | 0 | 0 | 0
| К з | 0.28766 | 0.36519 | 0.43744 |  |  | К з | 0.20339 | 0.20665 | 0.20377
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 25.809 | 28.8597 | 32.3888 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 21.2891 | 21.3791 | 21.2993
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 205.1373 | 263.0339 | 338.043 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 109.8583 | 111.2413 | 110.0158
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.435 | 10.435 | 10.435 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.42 | 10.42 | 10.42
| U к с, % | -0.335 | -0.335 | -0.335 |  |  | U к с, % | 5.98 | 5.98 | 5.98
| U к н, % | 6.365 | 6.365 | 6.365 |  |  | U к н, % | -0.06 | -0.06 | -0.06
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 45.5 | 45.5 | 45.5 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 40.51 | 40.51 | 40.51
| ΔP кз с, кВт | 33.5 | 33.5 | 33.5 |  |  | ΔP кз с, кВт | 33.53 | 33.53 | 33.53
| ΔP кз н, кВт | 26.4 | 26.4 | 26.4 |  |  | ΔP кз н, кВт | 26.91 | 26.91 | 26.91

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Суда |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч