## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Щетинское | [23 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Щетинское | [19 empty] | за 17.06.2015
Время | 0,4 Щетинское ТСН 1 ао | 0,4 Щетинское ТСН 1 ао RS 485 | 0,4 Щетинское ТСН 2 ао | 0,4 Щетинское ТСН 2 ао RS 485 | 10 Щетинское Т 1 ао | 10 Щетинское Т 1 ао RS 485 | 10 Щетинское Т 1 ап | 10 Щетинское Т 1 ап RS 485 | 10 Щетинское Т 2 ао | 10 Щетинское Т 2 ао RS 485 | 10 Щетинское Т 2 ап | 10 Щетинское Т 2 ап RS 485 | 10 Щетинское-Кузнецово ао | 10 Щетинское-Петровское ао | 10 Щетинское-с.Щетинское ао | 10 Щетинское-Хмелевое ао | 35 Щетинское-Ермаково ао | 35 Щетинское-Ермаково ао RS | 35 Щетинское-Ермаково ап | 35 Щетинское-Ермаково ап RS
00 - 01 | 0 | 0.008 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 169.6 | 170 | 0 | 0 | 101.6 | 101.6 | 30.3 | 12 | 70.6 | 161.25 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
01 - 02 | 0.016 | 0.016 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 162.4 | 162.4 | 0 | 0 | 95.2 | 95.2 | 29.4 | 12 | 65.4 | 154.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
02 - 03 | 0.016 | 0.008 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 162.4 | 162 | 0 | 0 | 92.8 | 92.8 | 27 | 11 | 65.2 | 153.75 | 0 | 0 | 0.7 | 0.35
03 - 04 | 0 | 0.008 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 151.2 | 151.6 | 0 | 0 | 99.2 | 98.8 | 28.5 | 8 | 70 | 145.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
04 - 05 | 0.016 | 0.016 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 157.6 | 157.6 | 0 | 0 | 96 | 96 | 27.3 | 6 | 67.6 | 152.25 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
05 - 06 | 0.016 | 0.008 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 165.6 | 165.2 | 0 | 0 | 101.6 | 101.6 | 31.5 | 12 | 70 | 156 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
06 - 07 | 0 | 0.008 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 121.6 | 122 | 38.1 | 14 | 82.8 | 170.25 | 0 | 0 | 0 | 0.35
07 - 08 | 0.016 | 0.016 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.6 | 0 | 0 | 140.8 | 140.4 | 43.5 | 18 | 96.2 | 206.25 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
08 - 09 | 0.016 | 0.008 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 247.2 | 247.2 | 0 | 0 | 132.8 | 133.2 | 41.1 | 23 | 91.2 | 229.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
09 - 10 | 0.016 | 0.016 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 239.2 | 238.8 | 0 | 0 | 128.8 | 128.4 | 36.6 | 20 | 91 | 224.25 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
10 - 11 | 0 | 0.008 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.8 | 0 | 0 | 121.6 | 121.6 | 33.6 | 20 | 87.4 | 207.75 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
11 - 12 | 0.016 | 0.008 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 216.8 | 0 | 0 | 130.4 | 130.8 | 33 | 23 | 97 | 198 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
12 - 13 | 0.016 | 0.016 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 224.4 | 0 | 0 | 137.6 | 137.6 | 32.4 | 20 | 104.4 | 209.25 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
13 - 14 | 0 | 0.008 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.6 | 0 | 0 | 125.6 | 125.6 | 32.4 | 19 | 92.4 | 205.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.35
14 - 15 | 0.016 | 0.008 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226.8 | 0 | 0 | 133.6 | 133.6 | 32.7 | 25 | 100.2 | 206.25 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
15 - 16 | 0.016 | 0.016 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216.4 | 0 | 0 | 126.4 | 126.4 | 32.1 | 21 | 93.4 | 201 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
16 - 17 | 0 | 0.008 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.2 | 0 | 0 | 129.6 | 129.6 | 30.3 | 25 | 98.8 | 204.75 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
17 - 18 | 0.016 | 0.008 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232.4 | 0 | 0 | 135.2 | 135.2 | 32.7 | 22 | 101.8 | 214.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
18 - 19 | 0.016 | 0.016 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 252 | 252 | 0 | 0 | 158.4 | 158 | 41.4 | 21 | 116 | 237 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
19 - 20 | 0 | 0.008 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 262.4 | 262.4 | 0 | 0 | 147.2 | 147.2 | 42.9 | 22 | 103.2 | 246 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
20 - 21 | 0.016 | 0.008 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 285.6 | 284.8 | 0 | 0 | 168 | 168.4 | 53.7 | 25 | 114 | 265.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
21 - 22 | 0.016 | 0.016 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 302.4 | 302.8 | 0 | 0 | 168.8 | 168.4 | 57 | 29 | 110.4 | 279.75 | 0 | 0 | 0 | 0.35
22 - 23 | 0 | 0.008 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 276 | 276 | 0 | 0 | 168 | 168.4 | 49.8 | 23 | 117.6 | 258 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
23 - 00 | 0.016 | 0.016 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 238.4 | 238.8 | 0 | 0 | 148.8 | 148.4 | 43.2 | 20 | 104.6 | 223.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.35
Сумма | 0.256 | 0.264 | 7.42 | 0 | 0 | 0 | 5255.2 | 5255.6 | 0 | 0 | 3109.6 | 3109.2 | 880.5 | 451 | 2211.2 | 4910.25 | 0 | 0 | 15.4 | 15.05
Сумма | 0.256 | 0.264 | 7.42 | 0 | 0 | 0 | 5255.2 | 5255.6 | 0 | 0 | 3109.6 | 3109.2 | 880.5 | 451 | 2211.2 | 4910.25 | 0 | 0 | 15.4 | 15.05
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Щетинское | [19 empty] | за 17.06.2015
Время | 0,4 Щетинское ТСН 1 ао | 0,4 Щетинское ТСН 1 ао RS 485 | 0,4 Щетинское ТСН 2 ао | 0,4 Щетинское ТСН 2 ао RS 485 | 10 Щетинское Т 1 ао | 10 Щетинское Т 1 ао RS 485 | 10 Щетинское Т 1 ап | 10 Щетинское Т 1 ап RS 485 | 10 Щетинское Т 2 ао | 10 Щетинское Т 2 ао RS 485 | 10 Щетинское Т 2 ап | 10 Щетинское Т 2 ап RS 485 | 10 Щетинское-Кузнецово ао | 10 Щетинское-Петровское ао | 10 Щетинское-с.Щетинское ао | 10 Щетинское-Хмелевое ао | 35 Щетинское-Ермаково ао | 35 Щетинское-Ермаково ао RS | 35 Щетинское-Ермаково ап | 35 Щетинское-Ермаково ап RS
00 - 01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 151.2 | 151.2 | 0 | 0 | 98.4 | 98.4 | 28.2 | 17 | 68.4 | 129 | 0 | 0 | 119 | 119
01 - 02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 145.6 | 146 | 0 | 0 | 95.2 | 95.6 | 27.3 | 15 | 66.8 | 124.5 | 0 | 0 | 118.3 | 118.65
02 - 03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 147.2 | 146.8 | 0 | 0 | 96 | 95.6 | 27 | 16 | 66.8 | 126 | 0 | 0 | 119 | 119
03 - 04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 144.8 | 144.8 | 0 | 0 | 93.6 | 94 | 26.4 | 16 | 66 | 124.5 | 0 | 0 | 118.3 | 118.65
04 - 05 |  |  |  |  | 0 | 0 | 149.6 | 149.6 | 0 | 0 | 91.2 | 90.8 | 25.5 | 15 | 63.2 | 129 | 0 | 0 | 119.7 | 119
05 - 06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 148.8 | 148.8 | 0 | 0 | 90.4 | 90.4 | 25.8 | 15 | 62.8 | 128.25 | 0 | 0 | 119 | 119.35
06 - 07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 143.2 | 143.2 | 0 | 0 | 96 | 96 | 25.8 | 15 | 68.4 | 120.75 | 0 | 0 | 118.3 | 118.3
07 - 08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 140 | 140.4 | 0 | 0 | 92.8 | 93.2 | 24 | 15 | 66 | 114.75 | 0 | 0 | 117.6 | 117.6
08 - 09 |  |  |  |  | 0 | 0 | 148 | 147.6 | 0 | 0 | 89.6 | 89.6 | 24.6 | 15 | 62.4 | 120 | 0 | 0 | 115.5 | 115.5
09 - 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 155.2 | 155.2 | 0 | 0 | 92 | 91.6 | 23.4 | 15 | 66.4 | 129.75 | 0 | 0 | 114.8 | 114.8
10 - 11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 142.4 | 142.4 | 0 | 0 | 91.2 | 91.6 | 22.8 | 15 | 66.4 | 116.25 | 0 | 0 | 115.5 | 115.15
11 - 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 145.6 | 145.6 | 0 | 0 | 91.2 | 90.8 | 24.6 | 15 | 64 | 120.75 | 0 | 0 | 115.5 | 115.85
12 - 13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 148.8 | 149.2 | 0 | 0 | 95.2 | 95.2 | 25.2 | 16 | 68.4 | 123 | 0 | 0 | 116.9 | 116.9
13 - 14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 145.6 | 145.2 | 0 | 0 | 92.8 | 93.2 | 23.7 | 15 | 67.6 | 120 | 0 | 0 | 115.5 | 115.5
14 - 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 146.4 | 146.4 | 0 | 0 | 100 | 99.6 | 24.3 | 15 | 73.2 | 120 | 0 | 0 | 116.2 | 115.85
15 - 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 149.6 | 150 | 0 | 0 | 96.8 | 96.8 | 26.7 | 15 | 68.4 | 125.25 | 0 | 0 | 116.2 | 116.55
16 - 17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 156 | 155.6 | 0 | 0 | 100.8 | 101.2 | 26.7 | 16 | 72.4 | 128.25 | 0 | 0 | 116.9 | 116.9
17 - 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 152.8 | 153.2 | 0 | 0 | 103.2 | 103.2 | 27 | 17 | 74.8 | 126 | 0 | 0 | 117.6 | 117.6
18 - 19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 154.4 | 154.4 | 0 | 0 | 100 | 100 | 25.8 | 16 | 71.2 | 125.25 | 0 | 0 | 116.9 | 116.9
19 - 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 151.2 | 151.2 | 0 | 0 | 98.4 | 98 | 26.4 | 15 | 69.2 | 120.75 | 0 | 0 | 117.6 | 117.25
20 - 21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 154.4 | 154 | 0 | 0 | 96 | 96.4 | 26.1 | 16 | 66 | 120 | 0 | 0 | 117.6 | 117.95
21 - 22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 152 | 152.4 | 0 | 0 | 96 | 95.6 | 24.9 | 16 | 66.4 | 116.25 | 0 | 0 | 119 | 118.65
22 - 23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 150.4 | 150 | 0 | 0 | 96.8 | 96.8 | 25.8 | 15 | 67.6 | 117 | 0 | 0 | 118.3 | 118.3
23 - 00 |  |  |  |  | 0 | 0 | 148.8 | 149.2 | 0 | 0 | 96 | 96.4 | 27 | 16 | 66.8 | 120.75 | 0 | 0 | 118.3 | 119
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3572 | 3572.4 | 0 | 0 | 2289.6 | 2290 | 615 | 372 | 1619.6 | 2946 | 0 | 0 | 2817.5 | 2818.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Щетинское |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч