## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ягница | [23 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Ягница | [10 empty] | за 17.06.2015
Время | 0,4 Ягница ТСН 1 ао | 0,4 Ягница ТСН 2 ао | 10 Ягница Т 1 ап | 10 Ягница Т 2 ап | 10 Ягница-Большой Двор ао | 10 Ягница-Заповедник ао | 10 Ягница-Козлово ао | 10 Ягница-Н-Раменье ао | 10 Ягница-Н-Раменье ап | 10 Ягница-Пленишник ао | 10 Ягница-Пленишник ап
00 - 01 | 0.222 | 0 | 194.6 | 159.2 | 60.6 | 98.5 | 21.6 | 56.2 | 0 | 115.2 | 0
01 - 02 | 0.222 | 0 | 173.2 | 145.4 | 56 | 89.1 | 20.3 | 50.2 | 0 | 101.4 | 0
02 - 03 | 0.222 | 0 | 164.6 | 137.4 | 55.3 | 82.1 | 20.3 | 47.6 | 0 | 95.4 | 0
03 - 04 | 0.222 | 0 | 167 | 131.6 | 53.2 | 78.2 | 19.5 | 47.6 | 0 | 98.6 | 0
04 - 05 | 0.222 | 0 | 172.2 | 127.6 | 45.1 | 82.2 | 21.5 | 46.2 | 0 | 103.2 | 0
05 - 06 | 0.228 | 0 | 178.4 | 137.6 | 47.6 | 89.9 | 22 | 48 | 0 | 106.8 | 0
06 - 07 | 0.222 | 0 | 195.4 | 159.6 | 57.5 | 101.8 | 26.1 | 57 | 0 | 111 | 0
07 - 08 | 0.222 | 0 | 232.6 | 202.2 | 74.1 | 58 | 32.9 | 68.2 | 0 | 129.8 | 0
08 - 09 | 0.216 | 0 | 267 | 222.8 | 83.2 |  | 31.6 | 70 | 0 | 163.4 | 0
09 - 10 | 0.222 | 0 | 270.6 | 209.4 | 84.7 |  | 26.3 | 80.4 | 0 | 161.8 | 0
10 - 11 | 0.228 | 0 | 263.8 | 198.6 | 79.1 |  | 25.7 | 81.6 | 0 | 154.6 | 0
11 - 12 | 0.216 | 0 | 254.6 | 205 | 77.5 |  | 24.8 | 78.4 | 0 | 149.6 | 0
12 - 13 | 0.216 | 0 | 256.8 | 212.2 | 75.1 |  | 27.9 | 82.2 | 0 | 144.8 | 0
13 - 14 | 0.222 | 0 | 247.6 | 196.4 | 68.7 |  | 28.6 | 74.8 | 0 | 142.6 | 0
14 - 15 | 0.216 | 0 | 242 | 197.6 | 74.6 |  | 28.2 | 68.2 | 0 | 143.8 | 0
15 - 16 | 0.216 | 0 | 230 | 209 | 72.8 |  | 28 | 65.8 | 0 | 134.6 | 0
16 - 17 | 0.222 | 0 | 241.2 | 207.2 | 73.6 |  | 27.5 | 66.4 | 0 | 145.8 | 0
17 - 18 | 0.222 | 0 | 259 | 215.8 | 77.3 |  | 27.8 | 69.4 | 0 | 160.2 | 0
18 - 19 | 0.222 | 0 | 279.4 | 226.6 | 81.7 |  | 30.1 | 85.2 | 0 | 162.2 | 0
19 - 20 | 0.222 | 0 | 293.6 | 243.4 | 85.7 |  | 32.6 | 83.2 | 0 | 175.8 | 0
20 - 21 | 0.222 | 0 | 291.2 | 261.2 | 90.4 |  | 31.8 | 76.2 | 0 | 181.4 | 0
21 - 22 | 0.222 | 0 | 297.6 | 252.8 | 93.4 |  | 32.1 | 77.2 | 0 | 186.2 | 0
22 - 23 | 0.222 | 0 | 289.2 | 254.2 | 90.4 |  | 32.6 | 70 | 0 | 184.6 | 0
23 - 00 | 0.228 | 0 | 256 | 212 | 74.5 |  | 31 | 65.6 | 0 | 157.6 | 0
Сумма | 5.316 | 0 | 5717.6 | 4724.8 | 1732.1 | 679.8 | 650.8 | 1615.6 | 0 | 3410.4 | 0
Сумма | 5.316 | 0 | 5717.6 | 4724.8 | 1732.1 | 679.8 | 650.8 | 1615.6 | 0 | 3410.4 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Ягница | [10 empty] | за 17.06.2015
Время | 0,4 Ягница ТСН 1 ао | 0,4 Ягница ТСН 2 ао | 10 Ягница Т 1 ап | 10 Ягница Т 2 ап | 10 Ягница-Большой Двор ао | 10 Ягница-Заповедник ао | 10 Ягница-Козлово ао | 10 Ягница-Н-Раменье ао | 10 Ягница-Н-Раменье ап | 10 Ягница-Пленишник ао | 10 Ягница-Пленишник ап
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 77 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 78.2 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 77.6 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 0 | 75.8 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 77 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 0 | 78.4 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 0 | 78.2 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 0 | 73.2 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 51.2 | 0 | 69.8 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 52.2 | 0 | 64.6 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 55.2 | 0 | 63.8 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 54.6 | 0 | 65.4 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 57.4 | 0 | 64.4 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 55.8 | 0 | 66.8 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 54.8 | 0 | 66.6 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 54.8 | 0 | 68.2 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 55.4 | 0 | 73 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 57.6 | 0 | 80.8 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 61.2 | 0 | 83.2 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 58 | 0 | 80.6 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 55.8 | 0 | 78.4 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 56 | 0 | 76.4 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 57 | 0 | 78.8 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 56.2 | 0 | 79.8 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1316.2 | 0 | 1776 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ягница |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч