## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Газовая | [23 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Газовая | [32 empty] | за 17.06.2015
Время | 0,4 Газовая ТСН 3 ао RS | 0,4 Газовая ТСН 4 ао RS | 10 Газовая Т 1 ап | 10 Газовая Т 2 ап | 10 Газовая ТСН 1 ао | 10 Газовая ТСН 2 ао | 10 Газовая-Газ 1 ао | 10 Газовая-Газ 1 ао RS 485 | 10 Газовая-Газ 2 ао | 10 Газовая-Газ 2 ао RS 485 | 10 Газовая-Газ 3 ао | 10 Газовая-Газ 3 ао RS 485 | 10 Газовая-Газ 4 ао | 10 Газовая-Газ 4 ао RS 485 | 10 Газовая-Газ 5 ао | 10 Газовая-Газ 5 ао RS 485 | 10 Газовая-Газ 6 ао | 10 Газовая-Газ 6 ао RS 485 | 10 Газовая-Газ 7 ао RS 485 | 10 Газовая-Газ 8 ао RS 485 | 10 Газовая-Екимовское ао RS 485 | 10 Газовая-Подолец ао | 10 Газовая-Подолец ап | 10 Газовая-Потеряево ао | 10 Газовая-Потеряево ап | 10 Газовая-Трассовая ао | 10 Газовая-Трассовая ао RS 485 | 35 Газовая СВВ ао RS | 35 Газовая СВВ ап RS | 35 Газовая Т 1 ап RS | 35 Газовая Т 2 ап RS | 35 Газовая-Газовая ап RS | 35 Газовая-Лесная ап RS
00 - 01 | 1.2 | 0.352 | 902.4 | 1038.4 | 0 | 0 | 73.6 | 73.4 | 50.8 | 50.6 | 20 | 20 | 40.4 | 40.6 | 75.2 | 75.2 | 83.6 | 83.8 | 674.4 | 559.2 | 83.6 | 215.6 | 0 | 57.4 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0 | 0 | 905.8 | 1040.9 | 905.8 | 1041.6
01 - 02 | 1.216 | 0.352 | 912 | 1022.4 | 0 | 0 | 74.4 | 74.6 | 50.8 | 50.6 | 30.4 | 30.6 | 38.4 | 38.4 | 76.4 | 76.4 | 83.6 | 83.6 | 675 | 556.2 | 83.2 | 205 | 0 | 53.8 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 916.3 | 1025.5 | 917 | 1026.2
02 - 03 | 1.2 | 0.352 | 896 | 932.8 | 0 | 0 | 69.2 | 69.2 | 47.6 | 47.6 | 21.2 | 21.2 | 35.2 | 35 | 74 | 74 | 82.4 | 82.4 | 673.8 | 547.8 | 69.2 | 146 | 0 | 56 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 900.2 | 934.5 | 898.8 | 936.6
03 - 04 | 1.264 | 0.368 | 851.2 | 883.2 | 0 | 0 | 66.8 | 66.8 | 46.4 | 46.6 | 12.8 | 12.8 | 38.4 | 38.4 | 71.6 | 71.6 | 79.2 | 79.2 | 642.6 | 501.6 | 71.6 | 142.6 | 0 | 54.2 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 854.7 | 887.6 | 855.4 | 887.6
04 - 05 | 1.168 | 0.368 | 848 | 864 | 0 | 0 | 66.8 | 66.8 | 46 | 46.2 | 16.4 | 16.4 | 35.6 | 35.8 | 71.6 | 71.4 | 79.2 | 79 | 635.4 | 495 | 58.6 | 144 | 0 | 55 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 851.2 | 865.9 | 851.2 | 866.6
05 - 06 | 1.12 | 0.192 | 856 | 907.2 | 0 | 0 | 69.6 | 69.6 | 46.8 | 46.6 | 20.8 | 20.6 | 37.2 | 37 | 72 | 72 | 79.2 | 79.2 | 631.2 | 494.4 | 95 | 151.6 | 0 | 60.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 859.6 | 911.4 | 859.6 | 911.4
06 - 07 | 1.024 | 0.224 | 859.2 | 985.6 | 0 | 0 | 72.8 | 72.8 | 49.2 | 49 | 19.6 | 19.6 | 40.8 | 41 | 72.4 | 72.6 | 79.6 | 79.6 | 625.8 | 493.8 | 121.6 | 196.6 | 0 | 66.2 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0 | 863.1 | 988.4 | 862.4 | 989.8
07 - 08 | 1.024 | 0.176 | 889.6 | 1022.4 | 0 | 0 | 86 | 86 | 60 | 60.2 | 20 | 20 | 44 | 43.8 | 74.8 | 74.6 | 78.8 | 79 | 630.6 | 492 | 139.2 | 202.4 | 0 | 76.2 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0 | 893.9 | 1024.8 | 893.2 | 1026.2
08 - 09 | 1.024 | 0.176 | 921.6 | 1108.8 | 0 | 0 | 115.2 | 115.2 | 74.8 | 74.6 | 22 | 22.2 | 50.4 | 50.6 | 78.8 | 78.8 | 80 | 79.8 | 630 | 497.4 | 131.6 | 269.4 | 0 | 74.2 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0 | 0 | 926.8 | 1113 | 926.8 | 1113
09 - 10 | 1.008 | 0.192 | 921.6 | 1164.8 | 0 | 0 | 116 | 116 | 76.4 | 76.4 | 18.4 | 18.4 | 54 | 54 | 77.2 | 77.2 | 80.8 | 81 | 633.6 | 498.6 | 149.6 | 298.8 | 0 | 73.6 | 0 | 2.4 | 2.3 | 0 | 0 | 924.7 | 1167.6 | 925.4 | 1169
10 - 11 | 1.024 | 0.176 | 1016 | 1208 | 0 | 0 | 115.6 | 115.6 | 76 | 76 | 26.4 | 26.4 | 56.8 | 56.8 | 76.4 | 76.6 | 79.6 | 79.4 | 713.4 | 578.4 | 144 | 266.8 | 0 | 82.2 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 1022 | 1209.6 | 1020.6 | 1211
11 - 12 | 1.04 | 0.192 | 1024 | 1209.6 | 0 | 0 | 120.8 | 120.8 | 73.2 | 73.4 | 18.4 | 18.4 | 53.6 | 53.6 | 78.4 | 78.2 | 78.8 | 79 | 730.8 | 603 | 103.8 | 291 | 0 | 72.6 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0 | 1028.3 | 1213.1 | 1029 | 1213.8
12 - 13 | 1.024 | 0.192 | 996.8 | 1184 | 0 | 0 | 106.4 | 106.4 | 73.2 | 73.2 | 23.6 | 23.6 | 52.8 | 52.8 | 86.8 | 87 | 142.4 | 142.6 | 707.4 | 577.2 | 120.2 | 210.2 | 0 | 70 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 1001 | 1184.4 | 1001 | 1185.8
13 - 14 | 1.024 | 0.176 | 1052.8 | 1288 | 0 | 0 | 104 | 104 | 71.2 | 71.2 | 20.8 | 20.8 | 52.8 | 52.6 | 82.4 | 82.2 | 152 | 151.4 | 769.8 | 655.8 | 151.4 | 198.4 | 0 | 73.4 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0 | 1057.7 | 1289.4 | 1058.4 | 1290.8
14 - 15 | 1.024 | 0.192 | 1030.4 | 1273.6 | 0 | 0 | 100 | 100 | 73.6 | 73.4 | 18 | 18 | 52 | 52 | 92.8 | 93 | 151.2 | 151.4 | 749.4 | 643.8 | 140.8 | 206.4 | 0 | 67 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0 | 1034.6 | 1276.8 | 1034.6 | 1276.8
15 - 16 | 1.04 | 0.192 | 1033.6 | 1292.8 | 0 | 0 | 106.4 | 106.4 | 73.6 | 73.6 | 20.8 | 20.8 | 44.4 | 44.6 | 86.8 | 86.6 | 152 | 152 | 747.6 | 643.2 | 127.4 | 244.4 | 0 | 71 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 1038.8 | 1294.3 | 1038.8 | 1295
16 - 17 | 1.072 | 0.192 | 992 | 1233.6 | 0 | 0 | 102.8 | 102.6 | 75.2 | 75.2 | 18.8 | 18.6 | 42 | 42 | 86 | 86.2 | 153.2 | 153.4 | 712.2 | 618 | 116 | 223.2 | 0 | 69.8 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 996.1 | 1235.5 | 996.8 | 1237.6
17 - 18 | 1.072 | 0.192 | 982.4 | 1268.8 | 0 | 0 | 85.2 | 85.4 | 58.8 | 59 | 15.2 | 15.2 | 40 | 40 | 92 | 92 | 155.2 | 155 | 713.4 | 613.2 | 115.2 | 277.8 | 0 | 74.4 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0 | 987 | 1269.8 | 987 | 1271.2
18 - 19 | 1.072 | 0.192 | 979.2 | 1326.4 | 0 | 0 | 80 | 80 | 53.6 | 53.4 | 15.6 | 15.6 | 37.6 | 37.4 | 90.8 | 90.6 | 155.2 | 155.2 | 712.8 | 618 | 150.8 | 306 | 0 | 78.6 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0 | 984.2 | 1329.3 | 984.2 | 1330
19 - 20 | 1.072 | 0.176 | 976 | 1262.4 | 0 | 0 | 79.6 | 79.6 | 46 | 46.2 | 17.2 | 17.2 | 34.8 | 34.8 | 84.8 | 84.8 | 152.8 | 153 | 712.2 | 612.6 | 124.4 | 283.8 | 0 | 79 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0 | 980 | 1263.5 | 980 | 1264.2
20 - 21 | 1.104 | 0.224 | 974.4 | 1332.8 | 0 | 0 | 74.8 | 74.8 | 47.6 | 47.4 | 21.2 | 21.2 | 44 | 44 | 80.4 | 80.4 | 152 | 152 | 708.6 | 622.2 | 139 | 322.6 | 0 | 87.6 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0 | 979.3 | 1335.6 | 978.6 | 1337
21 - 22 | 1.12 | 0.288 | 952 | 1256 | 0 | 0 | 70 | 69.8 | 47.6 | 47.8 | 13.2 | 13.2 | 31.6 | 31.8 | 75.6 | 75.8 | 152 | 152 | 703.8 | 614.4 | 105.6 | 298.6 | 0 | 86 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0 | 954.8 | 1259.3 | 956.2 | 1260
22 - 23 | 1.152 | 0.24 | 960 | 1307.2 | 0 | 0 | 68.4 | 68.6 | 46 | 45.8 | 17.6 | 17.6 | 37.6 | 37.4 | 76 | 75.8 | 154.8 | 154.8 | 705 | 609.6 | 88.2 | 365.4 | 0 | 92 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 965.3 | 1309.7 | 964.6 | 1311.8
23 - 00 | 1.216 | 0.32 | 947.2 | 1201.6 | 0 | 0 | 70 | 69.8 | 47.6 | 47.8 | 22.4 | 22.4 | 30 | 30 | 75.6 | 75.8 | 160 | 160 | 691.2 | 580.2 | 88.2 | 290.6 | 0 | 85.6 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0 | 950.6 | 1205.4 | 950.6 | 1205.4
Сумма | 26.304 | 5.696 | 22774.4 | 27574.4 | 0 | 0 | 2094.4 | 2094.2 | 1412 | 1411.8 | 470.8 | 470.8 | 1024.4 | 1024.4 | 1908.8 | 1908.8 | 2797.6 | 2797.8 | 16530 | 13725.6 | 2718.2 | 5757.2 | 0 | 1716.2 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 22876 | 27635.3 | 22876 | 27658.4
Сумма | 26.304 | 5.696 | 22774.4 | 27574.4 | 0 | 0 | 2094.4 | 2094.2 | 1412 | 1411.8 | 470.8 | 470.8 | 1024.4 | 1024.4 | 1908.8 | 1908.8 | 2797.6 | 2797.8 | 16530 | 13725.6 | 2718.2 | 5757.2 | 0 | 1716.2 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 22876 | 27635.3 | 22876 | 27658.4
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Газовая | [32 empty] | за 17.06.2015
Время | 0,4 Газовая ТСН 3 ао RS | 0,4 Газовая ТСН 4 ао RS | 10 Газовая Т 1 ап | 10 Газовая Т 2 ап | 10 Газовая ТСН 1 ао | 10 Газовая ТСН 2 ао | 10 Газовая-Газ 1 ао | 10 Газовая-Газ 1 ао RS 485 | 10 Газовая-Газ 2 ао | 10 Газовая-Газ 2 ао RS 485 | 10 Газовая-Газ 3 ао | 10 Газовая-Газ 3 ао RS 485 | 10 Газовая-Газ 4 ао | 10 Газовая-Газ 4 ао RS 485 | 10 Газовая-Газ 5 ао | 10 Газовая-Газ 5 ао RS 485 | 10 Газовая-Газ 6 ао | 10 Газовая-Газ 6 ао RS 485 | 10 Газовая-Газ 7 ао RS 485 | 10 Газовая-Газ 8 ао RS 485 | 10 Газовая-Екимовское ао RS 485 | 10 Газовая-Подолец ао | 10 Газовая-Подолец ап | 10 Газовая-Потеряево ао | 10 Газовая-Потеряево ап | 10 Газовая-Трассовая ао | 10 Газовая-Трассовая ао RS 485 | 35 Газовая СВВ ао RS | 35 Газовая СВВ ап RS | 35 Газовая Т 1 ап RS | 35 Газовая Т 2 ап RS | 35 Газовая-Газовая ап RS | 35 Газовая-Лесная ап RS
00 - 01 |  |  | 488 | 316.8 |  |  | 12.4 | 12.6 | 0 | 0 | 8 | 7.8 | 21.6 | 21.6 | 38 | 38 | 114.8 | 114.8 | 396.6 | 81 | 27.6 | 136.6 | 0 | 63.6 | 0 | 6.2 | 0 |  |  | 512.4 | 341.6 | 512.4 | 341.6
01 - 02 |  |  | 489.6 | 324.8 |  |  | 12.8 | 12.6 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 22 | 22 | 38.4 | 38.4 | 114.4 | 114.6 | 397.2 | 84.6 | 25.8 | 142.2 | 0 | 62.4 | 0 | 6.4 | 0 |  |  | 514.5 | 347.2 | 513.8 | 347.2
02 - 03 |  |  | 483.2 | 289.6 |  |  | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 21.6 | 21.6 | 36.8 | 36.8 | 113.6 | 113.4 | 400.2 | 87 | 25.4 | 98.8 | 0 | 62.8 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | 506.1 | 310.1 | 505.4 | 310.8
03 - 04 |  |  | 457.6 | 280 |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 19.8 | 35.6 | 35.8 | 109.2 | 109.4 | 385.8 | 87.6 | 26.8 | 96.8 | 0 | 61.2 | 0 | 2 | 0 |  |  | 478.8 | 296.8 | 478.8 | 296.8
04 - 05 |  |  | 446.4 | 270.4 |  |  | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 20.2 | 35.6 | 35.4 | 109.2 | 109.2 | 376.8 | 85.8 | 19.6 | 97 | 0 | 61.2 | 0 | 2.2 | 0 |  |  | 468.3 | 285.6 | 469 | 285.6
05 - 06 |  |  | 448 | 302.4 |  |  | 4.4 | 4.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 20.4 | 20.6 | 36 | 36 | 109.2 | 109 | 372.6 | 96 | 43 | 95.8 | 0 | 64 | 0 | 2.2 | 0 |  |  | 469 | 321.3 | 467.6 | 320.6
06 - 07 |  |  | 454.4 | 337.6 |  |  | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 1.6 | 1.4 | 21.2 | 21 | 34.8 | 35 | 110.4 | 110.4 | 374.4 | 100.8 | 60.8 | 101.6 | 0 | 66 | 0 | 3.8 | 0 |  |  | 476 | 361.2 | 476 | 361.2
07 - 08 |  |  | 456 | 331.2 |  |  | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 1.6 | 1.8 | 22 | 22.2 | 35.2 | 35 | 110 | 110 | 374.4 | 101.4 | 62.2 | 104.2 | 0 | 67.2 | 0 | 4.2 | 0 |  |  | 478.1 | 352.8 | 477.4 | 354.2
08 - 09 |  |  | 459.2 | 396.8 |  |  | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.4 | 32.8 | 32.6 | 34 | 34.2 | 110.4 | 110.4 | 375 | 99 | 64 | 162.8 | 0 | 66.4 | 0 | 6.2 | 0 |  |  | 483.7 | 426.3 | 483 | 425.6
09 - 10 |  |  | 451.2 | 451.2 |  |  | 9.6 | 9.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0.8 | 36.8 | 36.8 | 34.4 | 34.2 | 112.8 | 113 | 372.6 | 106.8 | 69.6 | 202.2 | 0 | 62.8 | 0 | 4.8 | 0 |  |  | 475.3 | 481.6 | 476 | 481.6
10 - 11 |  |  | 576 | 430.4 |  |  | 9.6 | 9.8 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 36.8 | 36.8 | 34.8 | 34.8 | 111.2 | 111.2 | 482.4 | 130.8 | 54 | 176.6 | 0 | 71.2 | 0 | 4.8 | 0 |  |  | 606.2 | 464.1 | 606.2 | 464.8
11 - 12 |  |  | 601.6 | 441.6 |  |  | 12.8 | 12.6 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 36 | 36 | 34 | 34 | 111.2 | 111 | 508.8 | 138.6 | 27.6 | 200.8 | 0 | 69.6 | 0 | 6.4 | 0 |  |  | 633.5 | 475.3 | 632.8 | 474.6
12 - 13 |  |  | 553.6 | 396.8 |  |  | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 32 | 32 | 40.8 | 40.8 | 192.8 | 192.8 | 455.4 | 94.8 | 42.6 | 116.2 | 0 | 67.2 | 0 | 6.6 | 0 |  |  | 582.4 | 427.7 | 582.4 | 428.4
13 - 14 |  |  | 651.2 | 520 |  |  | 12 | 12.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 36.8 | 37 | 36.4 | 36.6 | 206.4 | 206.6 | 550.8 | 144.6 | 66.8 | 132.8 | 0 | 71.6 | 0 | 6 | 0 |  |  | 685.3 | 559.3 | 684.6 | 558.6
14 - 15 |  |  | 600 | 475.2 |  |  | 8.8 | 8.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 32.4 | 32.4 | 40.8 | 40.6 | 202.4 | 202.4 | 500.4 | 126 | 65.4 | 121 | 0 | 67.6 | 0 | 4.4 | 0 |  |  | 631.4 | 512.4 | 631.4 | 512.4
15 - 16 |  |  | 595.2 | 465.6 |  |  | 10 | 10.2 | 0 | 0.2 | 2 | 1.8 | 29.6 | 29.4 | 38 | 38 | 202 | 202 | 496.8 | 108 | 45.2 | 153.4 | 0 | 71.2 | 0 | 5 | 0 |  |  | 627.9 | 504 | 627.2 | 504
16 - 17 |  |  | 537.6 | 401.6 |  |  | 10.4 | 10.2 | 0 | 0 | 2.4 | 2.6 | 27.6 | 27.8 | 37.6 | 37.6 | 205.2 | 205 | 440.4 | 67.8 | 35.4 | 146.8 | 0 | 68.4 | 0 | 5.2 | 0 |  |  | 566.3 | 434.7 | 565.6 | 435.4
17 - 18 |  |  | 553.6 | 468.8 |  |  | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 2.4 | 2.2 | 21.6 | 21.4 | 40.8 | 40.6 | 205.2 | 205.2 | 450 | 73.2 | 49 | 185 | 0 | 73.2 | 0 | 4.4 | 0 |  |  | 583.1 | 505.4 | 583.8 | 505.4
18 - 19 |  |  | 550.4 | 488 |  |  | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 2.8 | 3 | 20.8 | 20.8 | 39.6 | 39.8 | 203.6 | 203.6 | 450 | 71.4 | 63 | 184.2 | 0 | 70 | 0 | 4.2 | 0 |  |  | 578.9 | 529.9 | 578.2 | 529.2
19 - 20 |  |  | 542.4 | 456 |  |  | 7.2 | 7.4 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 20.4 | 20.4 | 36 | 36.2 | 200 | 200.2 | 449.4 | 69 | 60.2 | 158 | 0 | 68.4 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | 570.5 | 492.1 | 569.8 | 492.8
20 - 21 |  |  | 532.8 | 451.2 |  |  | 5.6 | 5.4 | 0 | 0 | 3.6 | 3.4 | 20 | 20.2 | 35.6 | 35.4 | 198.8 | 198.8 | 444 | 69 | 42.6 | 170.8 | 0 | 67.2 | 0 | 2.8 | 0 |  |  | 560.7 | 492.1 | 561.4 | 491.4
21 - 22 |  |  | 528 | 408 |  |  | 5.2 | 5.4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20.8 | 20.6 | 34.4 | 34.4 | 201.6 | 201.6 | 443.4 | 66.6 | 28.4 | 138 | 0 | 67.6 | 0 | 2.6 | 0 |  |  | 555.1 | 443.1 | 554.4 | 442.4
22 - 23 |  |  | 507.2 | 452.8 |  |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 4.8 | 5 | 20.4 | 20.6 | 34.8 | 35 | 204.4 | 204.4 | 420.6 | 66.6 | 29.4 | 184 | 0 | 66.4 | 0 | 3 | 0 |  |  | 534.1 | 490.7 | 533.4 | 491.4
23 - 00 |  |  | 476.8 | 416 |  |  | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 8 | 8.2 | 16.8 | 16.6 | 34.4 | 34.4 | 205.6 | 205.4 | 387.6 | 70.8 | 28.4 | 153.6 | 0 | 65.2 | 0 | 4.8 | 0 |  |  | 501.2 | 450.1 | 501.2 | 449.4
Сумма | 0 | 0 | 12440 | 9572.8 | 0 | 0 | 210.8 | 211 | 0 | 0.2 | 59.6 | 59.6 | 610.4 | 610.4 | 876.8 | 877 | 3764.4 | 3764.4 | 10305.6 | 2227.2 | 1062.8 | 3459.2 | 0 | 1602.4 | 0 | 105.4 | 0 | 0 | 0 | 13078.8 | 10305.4 | 13071.8 | 10305.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Газовая |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч