## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Нифонтово | [23 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Нифонтово | [24 empty] | за 17.06.2015
Время | 0,23 Нифонтово ТСН 1 ао | 0,23 Нифонтово ТСН 1 ао RS | 0,23 Нифонтово ТСН 2 ао | 0,23 Нифонтово ТСН 2 ао RS | 10 Нифонтово Т 1 ап | 10 Нифонтово Т 1 ап RS | 10 Нифонтово Т 2 ап | 10 Нифонтово Т 2 ап RS | 10 Нифонтово-Аристово ао | 10 Нифонтово-Добрец ао | 10 Нифонтово-Ершово ао | 10 Нифонтово-Заря 1 ао | 10 Нифонтово-Заря 2 ао | 10 Нифонтово-Катодная ао | 10 Нифонтово-Льнозавод ао | 10 Нифонтово-Парк 1 ао | 10 Нифонтово-Парк 2 ао | 10 Нифонтово-Поселок ао | 10 Нифонтово-ПТФ 1 ао | 10 Нифонтово-ПТФ 2 ао | 10 Нифонтово-ПТФ 3 ао | 10 Нифонтово-ПТФ 4 ао | 10 Нифонтово-ПТФ 5 ао | 10 Нифонтово-ПТФ 6 ао | 10 Нифонтово-Тырканово ао
00 - 01 | 1.776 | 1.752 | 0.024 | 0.024 | 2184 | 2186 | 2096 | 2096 | 327 | 62.4 | 152 | 109.2 | 224.4 | 1.2 | 12 | 1476 | 531.2 | 135.2 | 304 | 32 | 151.2 | 471.2 | 13.2 | 204.8 | 101.4
01 - 02 | 1.752 | 1.764 | 0 | 0.012 | 2000 | 1998 | 2004 | 2004 | 300 | 57 | 143 | 94.8 | 208.8 | 0.8 | 12.8 | 1318.8 | 508.8 | 119.2 | 296 | 32 | 154.8 | 465.6 | 13.6 | 208.4 | 90.6
02 - 03 | 1.776 | 1.776 | 0.024 | 0.024 | 2028 | 2032 | 1972 | 1974 | 299 | 54 | 136 | 96.8 | 202.2 | 1.2 | 11.2 | 1362 | 508.8 | 112 | 300.8 | 32.8 | 148.8 | 468.8 | 13.2 | 197.6 | 85.2
03 - 04 | 1.752 | 1.752 | 0.024 | 0.024 | 2180 | 2178 | 1940 | 1938 | 289 | 53.4 | 127 | 98.4 | 201.6 | 1.2 | 13.6 | 1520.4 | 515.2 | 108 | 293.6 | 32.8 | 144 | 451.2 | 13.6 | 196.4 | 84
04 - 05 | 1.776 | 1.764 | 0.024 | 0.024 | 1964 | 1962 | 1936 | 1940 | 295 | 53.4 | 120 | 101.2 | 213.6 | 1.2 | 16 | 1300.8 | 507.2 | 108.8 | 283.2 | 32 | 152.4 | 448 | 13.6 | 196.8 | 82.8
05 - 06 | 1.752 | 1.752 | 0.024 | 0.024 | 2176 | 2176 | 2000 | 1998 | 315 | 54 | 127 | 130 | 227.4 | 0.8 | 14.4 | 1462.8 | 508.8 | 131.2 | 294.4 | 32 | 144 | 458.4 | 12.8 | 198.4 | 88.2
06 - 07 | 1.752 | 1.764 | 0.024 | 0.024 | 2312 | 2312 | 2236 | 2236 | 352 | 58.8 | 142 | 159.2 | 249 | 1.2 | 13.6 | 1524 | 523.2 | 158.4 | 294.4 | 45.6 | 164.4 | 547.2 | 12.4 | 216.4 | 115.8
07 - 08 | 1.776 | 1.776 | 0.024 | 0.024 | 2160 | 2162 | 2352 | 2352 | 399 | 65.4 | 169 | 176 | 274.2 | 1.2 | 11.2 | 1304.4 | 502.4 | 188.4 | 237.6 | 36 | 242.4 | 550.4 | 13.2 | 242 | 124.8
08 - 09 | 1.704 | 1.704 | 0.024 | 0.024 | 2320 | 2318 | 2424 | 2426 | 430 | 64.2 | 173 | 214.8 | 299.4 | 0.8 | 11.2 | 1365.6 | 473.6 | 213.6 | 248.8 | 44.8 | 266.4 | 564 | 12.4 | 265.2 | 121.2
09 - 10 | 1.752 | 1.752 | 0.024 | 0.012 | 1572 | 1572 | 2356 | 2354 | 431 | 62.4 | 163 | 200.4 | 324.6 | 1.2 | 11.2 | 598.8 | 312 | 221.6 | 266.4 | 43.2 | 267.6 | 630.4 | 13.2 | 274 | 122.4
10 - 11 | 1.776 | 1.764 | 0.024 | 0.024 | 1336 | 1338 | 2188 | 2190 | 406 | 64.2 | 166 | 206.4 | 316.8 | 0.8 | 11.2 | 370.8 | 193.6 | 206.4 | 268 | 41.6 | 267.6 | 616 | 12.8 | 272.8 | 118.2
11 - 12 | 1.8 | 1.8 | 0.024 | 0.024 | 1308 | 1306 | 2140 | 2136 | 399 | 72 | 167 | 190.8 | 295.8 | 1.2 | 12.8 | 337.2 | 184 | 224.8 | 260 | 41.6 | 276 | 596 | 12.8 | 272 | 118.2
12 - 13 | 1.824 | 1.824 | 0 | 0.012 | 1240 | 1244 | 2124 | 2124 | 403 | 67.2 | 168 | 181.6 | 283.8 | 0.8 | 11.2 | 318 | 228.8 | 232.8 | 236.8 | 38.4 | 253.2 | 544.8 | 13.6 | 264 | 132.6
13 - 14 | 1.8 | 1.812 | 0.024 | 0.024 | 1292 | 1290 | 2048 | 2050 | 386 | 70.2 | 170 | 213.2 | 300 | 1.2 | 12 | 302.4 | 188.8 | 210 | 277.6 | 44 | 270 | 507.2 | 12.8 | 267.2 | 121.2
14 - 15 | 1.776 | 1.776 | 0.024 | 0.024 | 1308 | 1308 | 2180 | 2180 | 388 | 76.2 | 174 | 200.4 | 289.8 | 0.8 | 12 | 318 | 225.6 | 188.8 | 325.6 | 40 | 256.8 | 600.8 | 13.6 | 269.2 | 123
15 - 16 | 1.848 | 1.836 | 0.048 | 0.048 | 1292 | 1290 | 2112 | 2114 | 390 | 70.8 | 170 | 183.6 | 294.6 | 1.2 | 12 | 318 | 222.4 | 181.2 | 324 | 34.4 | 264 | 549.6 | 13.6 | 266.8 | 121.2
16 - 17 | 1.848 | 1.86 | 0.024 | 0.012 | 1228 | 1230 | 2052 | 2048 | 386 | 70.2 | 154 | 164.8 | 281.4 | 0.8 | 12.8 | 324 | 228.8 | 180 | 300.8 | 35.2 | 240 | 531.2 | 14 | 242.8 | 126
17 - 18 | 1.872 | 1.86 | 0.024 | 0.024 | 1176 | 1176 | 2056 | 2056 | 413 | 74.4 | 158 | 157.2 | 286.2 | 1.2 | 12 | 308.4 | 219.2 | 177.6 | 287.2 | 39.2 | 226.8 | 512.8 | 14.4 | 230.8 | 131.4
18 - 19 | 1.872 | 1.884 | 0.024 | 0.024 | 1244 | 1242 | 2088 | 2092 | 441 | 69 | 179 | 188 | 321.6 | 0.8 | 12 | 331.2 | 180.8 | 199.2 | 287.2 | 40.8 | 216 | 489.6 | 13.2 | 225.2 | 148.8
19 - 20 | 1.92 | 1.908 | 0.024 | 0.024 | 1208 | 1210 | 2180 | 2178 | 467 | 76.2 | 201 | 181.2 | 361.2 | 1.2 | 12 | 309.6 | 187.2 | 212 | 288.8 | 32.8 | 200.4 | 489.6 | 12.8 | 216.8 | 151.2
20 - 21 | 1.896 | 1.896 | 0.024 | 0.024 | 1200 | 1198 | 2272 | 2272 | 499 | 82.2 | 228 | 193.6 | 385.8 | 0.8 | 12.8 | 302.4 | 190.4 | 231.2 | 280 | 31.2 | 172.8 | 480.8 | 13.2 | 219.6 | 163.2
21 - 22 | 1.92 | 1.92 | 0 | 0.012 | 1180 | 1180 | 2352 | 2352 | 507 | 85.8 | 243 | 190 | 388.2 | 1.2 | 12.8 | 291.6 | 238.4 | 234 | 287.2 | 32.8 | 157.2 | 477.6 | 13.6 | 216.4 | 171
22 - 23 | 1.944 | 1.944 | 0.024 | 0.024 | 1216 | 1216 | 2304 | 2304 | 487 | 84.6 | 248 | 155.2 | 362.4 | 1.2 | 14.4 | 380.4 | 235.2 | 208.4 | 294.4 | 32.8 | 158.4 | 474.4 | 13.2 | 222.8 | 162.6
23 - 00 | 1.944 | 1.944 | 0.024 | 0.024 | 1152 | 1154 | 2188 | 2186 | 410 | 74.4 | 226 | 137.2 | 319.8 | 1.2 | 12.8 | 370.8 | 278.4 | 178.8 | 294.4 | 33.6 | 156 | 476.8 | 12.8 | 234.4 | 142.2
Сумма | 43.608 | 43.584 | 0.528 | 0.54 | 38276 | 38278 | 51600 | 51600 | 9419 | 1622.4 | 4104 | 3924 | 6912.6 | 25.2 | 300 | 17816.4 | 7892.8 | 4361.6 | 6831.2 | 881.6 | 4951.2 | 12402.4 | 317.6 | 5620.8 | 2947.2
Сумма | 43.608 | 43.584 | 0.528 | 0.54 | 38276 | 38278 | 51600 | 51600 | 9419 | 1622.4 | 4104 | 3924 | 6912.6 | 25.2 | 300 | 17816.4 | 7892.8 | 4361.6 | 6831.2 | 881.6 | 4951.2 | 12402.4 | 317.6 | 5620.8 | 2947.2
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Нифонтово | [24 empty] | за 17.06.2015
Время | 0,23 Нифонтово ТСН 1 ао | 0,23 Нифонтово ТСН 1 ао RS | 0,23 Нифонтово ТСН 2 ао | 0,23 Нифонтово ТСН 2 ао RS | 10 Нифонтово Т 1 ап | 10 Нифонтово Т 1 ап RS | 10 Нифонтово Т 2 ап | 10 Нифонтово Т 2 ап RS | 10 Нифонтово-Аристово ао | 10 Нифонтово-Добрец ао | 10 Нифонтово-Ершово ао | 10 Нифонтово-Заря 1 ао | 10 Нифонтово-Заря 2 ао | 10 Нифонтово-Катодная ао | 10 Нифонтово-Льнозавод ао | 10 Нифонтово-Парк 1 ао | 10 Нифонтово-Парк 2 ао | 10 Нифонтово-Поселок ао | 10 Нифонтово-ПТФ 1 ао | 10 Нифонтово-ПТФ 2 ао | 10 Нифонтово-ПТФ 3 ао | 10 Нифонтово-ПТФ 4 ао | 10 Нифонтово-ПТФ 5 ао | 10 Нифонтово-ПТФ 6 ао | 10 Нифонтово-Тырканово ао
00 - 01 |  |  |  |  | 2580 | 2578 | 1724 | 1724 | 232 | 0 | 97 | 81.6 | 175.8 | 0 | 24.8 | 1844.4 | 371.2 | 98.4 | 315.2 | 44.8 | 234 | 496 | 13.6 | 262 | 54
01 - 02 |  |  |  |  | 2444 | 2446 | 1712 | 1712 | 232 | 0 | 95 | 78.4 | 172.2 | 0 | 24.8 | 1736.4 | 374.4 | 98.8 | 291.2 | 44.8 | 232.8 | 489.6 | 13.6 | 263.6 | 52.2
02 - 03 |  |  |  |  | 2420 | 2420 | 1700 | 1702 | 229 | 0 | 93 | 84.8 | 171 | 0 | 24 | 1705.2 | 366.4 | 98.8 | 292.8 | 44.8 | 235.2 | 499.2 | 14 | 257.6 | 52.8
03 - 04 |  |  |  |  | 2528 | 2528 | 1688 | 1688 | 227 | 0 | 94 | 79.2 | 167.4 | 0 | 21.6 | 1816.8 | 368 | 95.6 | 302.4 | 44.8 | 228 | 489.6 | 13.6 | 257.6 | 52.8
04 - 05 |  |  |  |  | 2320 | 2320 | 1684 | 1684 | 223 | 0 | 93 | 71.2 | 164.4 | 0 | 22.4 | 1620 | 379.2 | 95.6 | 296.8 | 44.8 | 230.4 | 487.2 | 14 | 258.4 | 52.2
05 - 06 |  |  |  |  | 2524 | 2522 | 1696 | 1694 | 217 | 0 | 93 | 92 | 165 | 0 | 22.4 | 1814.4 | 385.6 | 97.2 | 284.8 | 44 | 229.2 | 493.6 | 13.2 | 257.6 | 50.4
06 - 07 |  |  |  |  | 2620 | 2622 | 1776 | 1776 | 219 | 0 | 94 | 103.2 | 168.6 | 0 | 23.2 | 1880.4 | 401.6 | 100.8 | 287.2 | 41.6 | 241.2 | 536 | 14 | 271.2 | 54
07 - 08 |  |  |  |  | 2444 | 2444 | 1780 | 1782 | 212 | 0 | 91 | 102.4 | 167.4 | 0 | 24 | 1694.4 | 388.8 | 102.4 | 268.8 | 44.8 | 267.6 | 538.4 | 14 | 283.2 | 56.4
08 - 09 |  |  |  |  | 2492 | 2494 | 1804 | 1804 | 201 | 0 | 89 | 110.4 | 174 | 0 | 23.2 | 1695.6 | 353.6 | 105.6 | 279.2 | 45.6 | 292.8 | 595.2 | 12.8 | 282.8 | 57
09 - 10 |  |  |  |  | 1612 | 1610 | 1716 | 1716 | 194 | 0 | 89 | 116 | 182.4 | 0 | 20 | 769.2 | 227.2 | 115.6 | 276 | 44 | 310.8 | 637.6 | 14 | 280 | 56.4
10 - 11 |  |  |  |  | 1352 | 1354 | 1628 | 1628 | 197 | 0 | 91 | 113.6 | 194.4 | 0 | 20 | 512.4 | 140.8 | 114.8 | 283.2 | 43.2 | 306 | 616.8 | 14 | 278.8 | 56.4
11 - 12 |  |  |  |  | 1352 | 1350 | 1660 | 1660 | 202 | 0 | 95 | 106.4 | 197.4 | 0 | 20.8 | 474 | 176 | 122 | 297.6 | 43.2 | 328.8 | 599.2 | 14.4 | 280 | 56.4
12 - 13 |  |  |  |  | 1340 | 1342 | 1624 | 1626 | 213 | 0 | 97 | 106.4 | 184.2 | 0 | 20.8 | 483.6 | 185.6 | 125.2 | 288 | 43.2 | 316.8 | 550.4 | 14.4 | 284 | 60
13 - 14 |  |  |  |  | 1296 | 1296 | 1576 | 1574 | 211 | 0 | 96 | 121.6 | 181.8 | 0 | 20.8 | 442.8 | 148.8 | 118.4 | 272.8 | 44.8 | 319.2 | 542.4 | 14.4 | 282 | 57
14 - 15 |  |  |  |  | 1340 | 1340 | 1616 | 1614 | 207 | 0 | 92 | 114.4 | 178.2 | 0 | 20 | 474 | 174.4 | 112.4 | 315.2 | 43.2 | 300 | 577.6 | 14 | 277.2 | 57
15 - 16 |  |  |  |  | 1328 | 1326 | 1584 | 1584 | 215 | 0 | 98 | 115.2 | 181.2 | 0 | 20.8 | 470.4 | 179.2 | 113.6 | 312 | 41.6 | 291.6 | 520 | 14.8 | 279.6 | 59.4
16 - 17 |  |  |  |  | 1304 | 1302 | 1604 | 1604 | 232 | 0 | 99 | 96 | 185.4 | 0 | 22.4 | 476.4 | 195.2 | 120 | 308 | 43.2 | 282 | 508 | 14.8 | 272 | 60
17 - 18 |  |  |  |  | 1256 | 1258 | 1600 | 1604 | 235 | 0 | 99 | 93.6 | 189 | 0 | 22.4 | 474 | 193.6 | 117.6 | 278.4 | 41.6 | 273.6 | 508.8 | 15.2 | 266.8 | 59.4
18 - 19 |  |  |  |  | 1388 | 1390 | 1620 | 1616 | 235 | 0 | 103 | 118.4 | 191.4 | 0 | 22.4 | 556.8 | 192 | 122 | 298.4 | 44 | 271.2 | 508.8 | 14.8 | 264.8 | 64.8
19 - 20 |  |  |  |  | 1440 | 1440 | 1628 | 1630 | 234 | 0 | 103 | 123.2 | 183.6 | 0 | 24 | 592.8 | 201.6 | 124.8 | 314.4 | 43.2 | 265.2 | 516 | 15.6 | 265.2 | 61.2
20 - 21 |  |  |  |  | 1376 | 1372 | 1588 | 1588 | 219 | 0 | 99 | 115.2 | 181.2 | 0 | 23.2 | 558 | 190.4 | 123.2 | 301.6 | 44 | 253.2 | 502.4 | 15.2 | 264.8 | 63
21 - 22 |  |  |  |  | 1296 | 1298 | 1624 | 1622 | 219 | 0 | 96 | 116 | 178.2 | 0 | 24.8 | 508.8 | 230.4 | 126.4 | 283.2 | 44.8 | 248.4 | 499.2 | 15.6 | 265.2 | 60.6
22 - 23 |  |  |  |  | 1340 | 1340 | 1596 | 1598 | 216 | 0 | 93 | 92 | 178.2 | 0 | 24 | 562.8 | 216 | 115.2 | 307.2 | 44.8 | 246 | 499.2 | 15.6 | 272.4 | 58.2
23 - 00 |  |  |  |  | 1340 | 1340 | 1624 | 1622 | 228 | 0 | 96 | 90.4 | 175.2 | 0 | 24.8 | 547.2 | 222.4 | 116 | 312.8 | 46.4 | 258 | 500.8 | 15.2 | 287.2 | 56.4
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 42732 | 42732 | 39852 | 39852 | 5249 | 0 | 2285 | 2441.6 | 4287.6 | 0 | 541.6 | 23710.8 | 6262.4 | 2680.4 | 7067.2 | 1055.2 | 6462 | 12712 | 344.8 | 6514 | 1368
Потери в трансформаторах в режимный день 17.06.2015 г. г. по ПС Нифантово
| Т-1 | [5 empty] | Т-2
| Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
| Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
| Потери холостого хода | P xx, кВт | 18.25 | 18.25 | 18.25 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 20 | 20 | 20
| Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 70.18 | 70.18 | 70.18 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 71.51 | 71.51 | 71.51
|  | P кз вс, кВт | 0 | 0 | 0 |  |  | P кз вс, кВт | 0 | 0 | 0
|  | P кз сн, кВт | 0 | 0 | 0 |  |  | P кз сн, кВт | 0 | 0 | 0
| Ток холостого хода | I x.х, % | 0.59 | 0.59 | 0.59 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.64 | 0.64 | 0.64
| Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.23 | 16.23 | 16.23 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.5 | 16.5 | 16.5
|  | U к в-с, % | 0 | 0 | 0 |  |  | U к в-с, % | 0 | 0 | 0
|  | U к с-н, % | 0 | 0 | 0 |  |  | U к с-н, % | 0 | 0 | 0 |  | P | Q
| Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 2180 | 1572 | 1180 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 1940 | 2356 | 2352 | 4 | 4.12 | 4.216
|  | Q н нн, квар | 2528 | 1612 | 1296 |  |  | Q н нн, квар | 1688 | 1716 | 1624 | 10 | 3.928 | 3.328
|  | S н нн, кВА | 3676.9553 | 3841.8745 | 3560.8988 |  |  | S н нн, кВА | 3000 | 2884.441 | 2778.4888 | 22 | 3.532 | 2.92
|  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0
|  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
|  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0 |  |  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0
|  | S нагр, кВА | 3676.9553 | 3841.8745 | 3560.8988 |  |  | S нагр, кВА | 3000 | 2884.441 | 2778.4888
| Коэффициент загрузки | К з нн | 0.3677 | 0.38419 | 0.35609 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.3 | 0.28844 | 0.27785
|  | К з сн | 0 | 0 | 0 |  |  | К з сн | 0 | 0 | 0
|  | К з | 0.3677 | 0.38419 | 0.35609 |  |  | К з | 0.3 | 0.28844 | 0.27785
| Потери активной мощности | ΔP, кВт | 27.7383 | 28.6086 | 27.1488 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 26.4359 | 25.9496 | 25.5206
| Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 278.4296 | 298.5548 | 264.7964 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 212.5 | 201.28 | 191.38
| Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 8.115 | 8.115 | 8.115 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 8.25 | 8.25 | 8.25
|  | U к с, % | -8.115 | -8.115 | -8.115 |  |  | U к с, % | -8.25 | -8.25 | -8.25
|  | U к н, % | 8.115 | 8.115 | 8.115 |  |  | U к н, % | 8.25 | 8.25 | 8.25
| Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 35.09 | 35.09 | 35.09 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 35.755 | 35.755 | 35.755
|  | ΔP кз с, кВт | -35.09 | -35.09 | -35.09 |  |  | ΔP кз с, кВт | -35.755 | -35.755 | -35.755
|  | ΔP кз н, кВт | 35.09 | 35.09 | 35.09 |  |  | ΔP кз н, кВт | 35.755 | 35.755 | 35.755

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Нифонтово |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч