## напряжения
Ведомость по напряжениям в режимный день 17.06.2015 по ПС Нестерово
Время | 110 кВ |  | 35 кВ |  | 10 кВ |  | 6 кВ
| I сш | II сш | I сш | II сш | I сш | II сш | I сш | II сш
часы | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ
0:00 |  |  | 35.6 | 35.6 | 10.3 | 10.3
1:00 |  |  | 35.4 | 35.4 | 10.3 | 10.3
2:00 |  |  | 35.7 | 35.7 | 10.3 | 10.3
3:00 |  |  | 36 | 36 | 10.4 | 10.4
4:00 |  |  | 36 | 36 | 10.4 | 10.4
5:00 |  |  | 35.8 | 35.8 | 10.4 | 10.4
6:00 |  |  | 35.8 | 35.8 | 10.3 | 10.3
7:00 |  |  | 35.3 | 35.3 | 10.1 | 10.1
8:00 |  |  | 35 | 35 | 10 | 10
9:00 |  |  | 35.2 | 35.2 | 10.1 | 10.1
10:00 |  |  | 35.1 | 35.1 | 10.1 | 10.1
11:00 |  |  | 36.2 | 36.2 | 10.3 | 10.3
12:00 |  |  | 36.3 | 36.3 | 10.4 | 10.4
13:00 |  |  | 35.4 | 35.4 | 10.2 | 10.2
14:00 |  |  | 35.2 | 35.2 | 10.1 | 10.1
15:00 |  |  | 35.7 | 35.7 | 10.3 | 10.3
16:00 |  |  | 36.3 | 36.3 | 10.5 | 10.5
17:00 |  |  | 36.2 | 36.2 | 10.5 | 10.5
18:00 |  |  | 36.4 | 36.4 | 10.5 | 10.5
19:00 |  |  | 36.6 | 36.6 | 10.5 | 10.5
20:00 |  |  | 36.1 | 36.1 | 10.4 | 10.4
21:00 |  |  | 35.8 | 35.8 | 10.2 | 10.2
22:00 |  |  | 36.5 | 36.5 | 10.5 | 10.5
23:00 |  |  | 36.1 | 36.1 | 10.4 | 10.4
24:00 |  |  | 35.5 | 35.5 | 10.3 | 10.3
Исполнитель: Говорков С.С.
телефон

## ВЛ 35 кВ
Ведомость нагрузок ВЛ 35кВ в режимный день 17.06.2015 по ПС Нестерово
Время | ВЛ-35 кВ Нестерово
| Ток | показания счетчика |  |  |  | Ток | показания счетчика
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | прием |  | прием |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 14000 | коэфф.= | 14000 |  | коэфф.= | 14000 | коэфф.= | 14000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кварч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кварч
0:00 | 0 | 34.11 | - | 25.02 | - | 0 | 0.01 | - | 0.01 | -
1:00 | 0 | 34.11 | 0 | 25.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
2:00 | 0 | 34.11 | 0 | 25.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
3:00 | 0 | 34.11 | 0 | 25.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
4:00 | 0 | 34.11 | 0 | 25.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
5:00 | 0 | 34.11 | 0 | 25.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
6:00 | 0 | 34.11 | 0 | 25.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
7:00 | 0 | 34.11 | 0 | 25.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
8:00 | 0 | 34.11 | 0 | 25.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
9:00 | 0 | 34.11 | 0 | 25.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
10:00 | 0 | 34.11 | 0 | 25.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
11:00 | 0 | 34.11 | 0 | 25.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
12:00 | 0 | 34.11 | 0 | 25.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
13:00 | 0 | 34.11 | 0 | 25.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
14:00 | 0 | 34.11 | 0 | 25.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
15:00 | 0 | 34.11 | 0 | 25.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
16:00 | 0 | 34.11 | 0 | 25.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
17:00 | 0 | 34.11 | 0 | 25.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
18:00 | 0 | 34.11 | 0 | 25.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
19:00 | 0 | 34.11 | 0 | 25.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
20:00 | 0 | 34.11 | 0 | 25.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
21:00 | 0 | 34.11 | 0 | 25.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
22:00 | 0 | 34.11 | 0 | 25.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
23:00 | 0 | 34.11 | 0 | 25.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
24:00 | 0 | 34.11 | 0 | 25.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
Итого |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Исполнитель: Говорков С.С.
телефон

## ввод 10 кВ
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 в режимный день 17.06.2015 по ПС Нестерово
Время | Ввод 10 кВ Т-1 | [6 empty] | Ввод 10 кВ Т-2 | [6 empty] | ТСН-1 |  | ТСН-2
| Ток | Мощность |  | активный |  | реактивный |  | Ток | Мощность |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | активный
|  |  |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  |  |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 10 | коэфф.= | 10
часы | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кварч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кварч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | P | Q | S
0:00 | 2 |  |  | 2720.26 | - | 2332.86 | - | 7 |  |  | 6951.76 | - | 3936.88 | - | 40079.1 | - | 37638.9 | -
1:00 | 2 |  |  | 2720.26 | 0 | 2332.86 | 0 | 7 |  |  | 6951.79 | 120 | 3936.91 | 120 | 40079.2 | 1 | 37638.9 | 0 | 120 | 120 | 169.7056
2:00 | 2 |  |  | 2720.27 | 40 | 2332.86 | 0 | 7 |  |  | 6951.82 | 120 | 3936.94 | 120 | 40079.2 | 0 | 37638.9 | 0 | 160 | 120 | 200
3:00 | 2 |  |  | 2720.28 | 40 | 2332.86 | 0 | 7 |  |  | 6951.85 | 120 | 3936.97 | 120 | 40079.3 | 1 | 37638.9 | 0 | 160 | 120 | 200
4:00 | 2 |  |  | 2720.29 | 40 | 2332.86 | 0 | 7 |  |  | 6951.88 | 120 | 3937 | 120 | 40079.3 | 0 | 37638.9 | 0 | 160 | 120 | 200
5:00 | 2 |  |  | 2720.29 | 0 | 2332.86 | 0 | 10 |  |  | 6951.92 | 160 | 3937.03 | 120 | 40079.4 | 1 | 37638.9 | 0 | 160 | 120 | 200
6:00 | 2 |  |  | 2720.3 | 40 | 2332.86 | 0 | 10 |  |  | 6951.96 | 160 | 3937.06 | 120 | 40079.4 | 0 | 37638.9 | 0 | 200 | 120 | 233.2381
7:00 | 2 |  |  | 2720.31 | 40 | 2332.86 | 0 | 15 |  |  | 6952.01 | 200 | 3937.09 | 120 | 40079.5 | 1 | 37638.9 | 0 | 240 | 120 | 268.3282
8:00 | 2 |  |  | 2720.32 | 40 | 2332.86 | 0 | 15 |  |  | 6952.08 | 280 | 3937.12 | 120 | 40079.5 | 0 | 37638.9 | 0 | 320 | 120 | 341.7601
9:00 | 2 |  |  | 2720.33 | 40 | 2332.86 | 0 | 15 |  |  | 6952.16 | 320 | 3937.15 | 120 | 40079.5 | 0 | 37638.9 | 0 | 360 | 120 | 379.4733
10:00 | 2 |  |  | 2720.34 | 40 | 2332.86 | 0 | 15 |  |  | 6952.23 | 280 | 3937.18 | 120 | 40079.6 | 1 | 37638.9 | 0 | 320 | 120 | 341.7601
11:00 | 2 |  |  | 2720.35 | 40 | 2332.86 | 0 | 15 |  |  | 6952.28 | 200 | 3937.2 | 80 | 40079.6 | 0 | 37639 | 1 | 240 | 80 | 252.9822
12:00 | 2 |  |  | 2720.36 | 40 | 2332.86 | 0 | 15 |  |  | 6952.34 | 240 | 3937.24 | 160 | 40079.6 | 0 | 37639 | 0 | 280 | 160 | 322.4903
13:00 | 2 |  |  | 2720.38 | 80 | 2332.86 | 0 | 15 |  |  | 6952.4 | 240 | 3937.27 | 120 | 40079.6 | 0 | 37639 | 0 | 320 | 120 | 341.7601
14:00 | 2 |  |  | 2720.39 | 40 | 2332.86 | 0 | 15 |  |  | 6952.47 | 280 | 3937.3 | 120 | 40079.7 | 1 | 37639 | 0 | 320 | 120 | 341.7601
15:00 | 2 |  |  | 2720.4 | 40 | 2332.86 | 0 | 15 |  |  | 6952.53 | 240 | 3937.33 | 120 | 40079.7 | 0 | 37639 | 0 | 280 | 120 | 304.6309
16:00 | 2 |  |  | 2720.4 | 0 | 2332.86 | 0 | 12 |  |  | 6952.58 | 200 | 3937.37 | 160 | 40079.7 | 0 | 37639 | 0 | 200 | 160 | 256.125
17:00 | 2 |  |  | 2720.41 | 40 | 2332.86 | 0 | 12 |  |  | 6952.63 | 200 | 3937.4 | 120 | 40079.7 | 0 | 37639 | 0 | 240 | 120 | 268.3282
18:00 | 2 |  |  | 2720.43 | 80 | 2332.86 | 0 | 12 |  |  | 6952.68 | 200 | 3937.44 | 160 | 40079.8 | 1 | 37639 | 0 | 280 | 160 | 322.4903
19:00 | 2 |  |  | 2720.44 | 40 | 2332.86 | 0 | 12 |  |  | 6952.73 | 200 | 3937.47 | 120 | 40079.8 | 0 | 37639.1 | 1 | 240 | 120 | 268.3282
20:00 | 2 |  |  | 2720.45 | 40 | 2332.86 | 0 | 12 |  |  | 6952.78 | 200 | 3937.51 | 160 | 40079.8 | 0 | 37639.1 | 0 | 240 | 160 | 288.4441
21:00 | 2 |  |  | 2720.46 | 40 | 2332.86 | 0 | 12 |  |  | 6952.84 | 240 | 3937.54 | 120 | 40079.9 | 1 | 37639.1 | 0 | 280 | 120 | 304.6309
22:00 | 2 |  |  | 2720.47 | 40 | 2332.86 | 0 | 12 |  |  | 6952.9 | 240 | 3937.57 | 120 | 40079.9 | 0 | 37639.1 | 0 | 280 | 120 | 304.6309
23:00 | 2 |  |  | 2720.48 | 40 | 2332.86 | 0 | 12 |  |  | 6952.95 | 200 | 3937.6 | 120 | 40080 | 1 | 37639.1 | 0 | 240 | 120 | 268.3282
24:00 | 2 |  |  | 2720.49 | 40 | 2332.86 | 0 | 12 |  |  | 6953 | 200 | 3937.63 | 120 | 40080.1 | 1 | 37639.1 | 0 | 240 | 120 | 268.3282
Итого |  |  |  |  | 920 |  | 0 |  |  |  |  | 4960 |  | 3000 |  | 10 |  | 2
Исполнитель: Говорков С.С.
телефон

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок ВЛ 10кВ в режимный день 17.06.2015 по ПС Нестерово
Время | ВЛ-10 кВ Чернеево-1 |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Волково |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Катаево |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Ларионово |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Чернеево-2 |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Митицино |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Светилово
| Ток | показания счетчика |  |  |  | Ток | показания счетчика |  |  |  | Ток | показания счетчика |  |  |  | Ток | показания счетчика |  |  |  | Ток | показания счетчика |  |  |  | Ток | показания счетчика |  |  |  | Ток | показания счетчика
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кварч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кварч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кварч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кварч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кварч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кварч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кварч | АЧР
0:00 | 0.5 | 2306.86 | - | 1535.97 | - | 0.2 | 957.6 | - | 7169.91 | - | 1 | 1118.97 | - | 990.87 | - | 5 | 8735.98 | - | 5549.04 | - | 1 | 3928.23 | - | 2502.06 | - | 0.5 | 1930.11 | - | 519.25 | - | 1 | 1097.53 | - | 946.19 | -
1:00 | 0.5 | 2306.86 | 0 | 1535.97 | 0 | 0.2 | 957.6 | 0 | 7169.91 | 0 | 1 | 1118.97 | 0 | 990.88 | 20 | 5 | 8736.02 | 80 | 5549.08 | 80 | 1 | 3928.24 | 20 | 2502.07 | 20 | 0.5 | 1930.11 | 0 | 519.26 | 20 | 1 | 1097.53 | 0 | 946.19 | 0 | 0.1
2:00 | 0.5 | 2306.87 | 20 | 1535.98 | 20 | 0.2 | 957.61 | 10 | 7169.92 | 10 | 1 | 1118.98 | 20 | 990.89 | 20 | 5 | 8736.06 | 80 | 5549.12 | 80 | 1 | 3928.25 | 20 | 2502.08 | 20 | 0.5 | 1930.11 | 0 | 519.26 | 0 | 1 | 1097.54 | 20 | 946.2 | 20 | 0.17
3:00 | 0.5 | 2306.87 | 0 | 1535.98 | 0 | 0.2 | 957.61 | 0 | 7169.93 | 10 | 1 | 1118.99 | 20 | 990.9 | 20 | 5 | 8736.1 | 80 | 5549.17 | 100 | 1 | 3928.26 | 20 | 2502.08 | 0 | 0.5 | 1930.11 | 0 | 519.26 | 0 | 1 | 1097.55 | 20 | 946.2 | 0 | 0.14
4:00 | 0.5 | 2306.87 | 0 | 1535.99 | 20 | 0.2 | 957.62 | 10 | 7169.94 | 10 | 1 | 1119 | 20 | 990.91 | 20 | 5 | 8736.13 | 60 | 5549.21 | 80 | 1 | 3928.27 | 20 | 2502.09 | 20 | 0.5 | 1930.12 | 20 | 519.27 | 20 | 1 | 1097.55 | 0 | 946.21 | 20 | 0.13
5:00 | 0.5 | 2306.88 | 20 | 1535.99 | 0 | 0.2 | 957.62 | 0 | 7169.94 | 0 | 1 | 1119.01 | 20 | 990.92 | 20 | 7 | 8736.19 | 120 | 5549.26 | 100 | 1 | 3928.28 | 20 | 2502.1 | 20 | 0.5 | 1930.12 | 0 | 519.27 | 0 | 1 | 1097.56 | 20 | 946.22 | 20 | 0.2
6:00 | 0.5 | 2306.88 | 0 | 1536 | 20 | 0.2 | 957.63 | 10 | 7169.95 | 10 | 1 | 1119.01 | 0 | 990.93 | 20 | 7 | 8736.25 | 120 | 5549.31 | 100 | 1 | 3928.29 | 20 | 2502.11 | 20 | 0.5 | 1930.12 | 0 | 519.27 | 0 | 1 | 1097.57 | 20 | 946.22 | 0 | 0.17
7:00 | 0.5 | 2306.89 | 20 | 1536 | 0 | 0.2 | 957.63 | 0 | 7169.96 | 10 | 1 | 1119.02 | 20 | 990.93 | 0 | 7 | 8736.32 | 140 | 5549.35 | 80 | 1 | 3928.3 | 20 | 2502.11 | 0 | 0.5 | 1930.13 | 20 | 519.27 | 0 | 1 | 1097.57 | 0 | 946.23 | 20 | 0.22
8:00 | 0.5 | 2306.89 | 0 | 1536 | 0 | 0.2 | 957.64 | 10 | 7169.97 | 10 | 1 | 1119.03 | 20 | 990.94 | 20 | 7 | 8736.4 | 160 | 5549.4 | 100 | 2 | 3928.33 | 60 | 2502.12 | 20 | 0.5 | 1930.13 | 0 | 519.28 | 20 | 1 | 1097.58 | 20 | 946.23 | 0 | 0.27
9:00 | 0.5 | 2306.9 | 20 | 1536.01 | 20 | 0.2 | 957.64 | 0 | 7169.98 | 10 | 1 | 1119.04 | 20 | 990.95 | 20 | 7 | 8736.46 | 120 | 5549.44 | 80 | 2 | 3928.37 | 80 | 2502.13 | 20 | 0.5 | 1930.14 | 20 | 519.28 | 0 | 1 | 1097.59 | 20 | 946.24 | 20 | 0.28
10:00 | 0.5 | 2306.91 | 20 | 1536.01 | 0 | 0.2 | 957.65 | 10 | 7169.98 | 0 | 1 | 1119.06 | 40 | 990.96 | 20 | 7 | 8736.53 | 140 | 5549.49 | 100 | 2 | 3928.39 | 40 | 2502.14 | 20 | 0.5 | 1930.14 | 0 | 519.29 | 20 | 1 | 1097.6 | 20 | 946.24 | 0 | 0.27
11:00 | 0.5 | 2306.92 | 20 | 1536.02 | 20 | 0.2 | 957.66 | 10 | 7169.99 | 10 | 1 | 1119.07 | 20 | 990.97 | 20 | 7 | 8736.59 | 120 | 5549.53 | 80 | 2 | 3928.41 | 40 | 2502.14 | 0 | 0.5 | 1930.15 | 20 | 519.29 | 0 | 1 | 1097.6 | 0 | 946.25 | 20 | 0.23
12:00 | 0.5 | 2306.93 | 20 | 1536.02 | 0 | 0.2 | 957.66 | 0 | 7170 | 10 | 1 | 1119.08 | 20 | 990.98 | 20 | 7 | 8736.64 | 100 | 5549.57 | 80 | 2 | 3928.43 | 40 | 2502.15 | 20 | 0.5 | 1930.15 | 0 | 519.29 | 0 | 1 | 1097.61 | 20 | 946.26 | 20 | 0.2
13:00 | 0.5 | 2306.93 | 0 | 1536.03 | 20 | 0.2 | 957.67 | 10 | 7170.01 | 10 | 1 | 1119.08 | 0 | 990.98 | 0 | 7 | 8736.71 | 140 | 5549.62 | 100 | 2 | 3928.45 | 40 | 2502.16 | 20 | 0.5 | 1930.16 | 20 | 519.3 | 20 | 1 | 1097.62 | 20 | 946.26 | 0 | 0.23
14:00 | 0.5 | 2306.94 | 20 | 1536.03 | 0 | 0.2 | 957.67 | 0 | 7170.02 | 10 | 1 | 1119.1 | 40 | 990.99 | 20 | 7 | 8736.78 | 140 | 5549.67 | 100 | 2 | 3928.47 | 40 | 2502.17 | 20 | 0.5 | 1930.16 | 0 | 519.3 | 0 | 1 | 1097.63 | 20 | 946.27 | 20 | 0.26
15:00 | 0.5 | 2306.95 | 20 | 1536.04 | 20 | 0.2 | 957.68 | 10 | 7170.03 | 10 | 1 | 1119.1 | 0 | 991 | 20 | 7 | 8736.84 | 120 | 5549.72 | 100 | 2 | 3928.49 | 40 | 2502.18 | 20 | 0.5 | 1930.17 | 20 | 519.3 | 0 | 1 | 1097.64 | 20 | 946.28 | 20 | 0.23
16:00 | 0.5 | 2306.96 | 20 | 1536.04 | 0 | 0.2 | 957.68 | 0 | 7170.04 | 10 | 1 | 1119.12 | 40 | 991.01 | 20 | 7 | 8736.9 | 120 | 5549.76 | 80 | 2 | 3928.5 | 20 | 2502.19 | 20 | 0.5 | 1930.17 | 0 | 519.31 | 20 | 1 | 1097.65 | 20 | 946.28 | 0 | 0.22
17:00 | 0.5 | 2306.96 | 0 | 1536.05 | 20 | 0.2 | 957.69 | 10 | 7170.05 | 10 | 1 | 1119.13 | 20 | 991.02 | 20 | 7 | 8736.96 | 120 | 5549.81 | 100 | 2 | 3928.52 | 40 | 2502.19 | 0 | 0.5 | 1930.18 | 20 | 519.31 | 0 | 1 | 1097.65 | 0 | 946.29 | 20 | 0.21
18:00 | 0.5 | 2306.97 | 20 | 1536.05 | 0 | 0.2 | 957.69 | 0 | 7170.06 | 10 | 1 | 1119.14 | 20 | 991.03 | 20 | 7 | 8737.02 | 120 | 5549.87 | 120 | 2 | 3928.53 | 20 | 2502.2 | 20 | 0.5 | 1930.18 | 0 | 519.32 | 20 | 1 | 1097.66 | 20 | 946.3 | 20 | 0.2
19:00 | 0.5 | 2306.97 | 0 | 1536.06 | 20 | 0.2 | 957.7 | 10 | 7170.07 | 10 | 1 | 1119.15 | 20 | 991.05 | 40 | 7 | 8737.07 | 100 | 5549.92 | 100 | 2 | 3928.55 | 40 | 2502.21 | 20 | 0.5 | 1930.19 | 20 | 519.32 | 0 | 1 | 1097.67 | 20 | 946.31 | 20 | 0.21
20:00 | 0.5 | 2306.98 | 20 | 1536.06 | 0 | 0.2 | 957.71 | 10 | 7170.08 | 10 | 1 | 1119.16 | 20 | 991.05 | 0 | 7 | 8737.14 | 140 | 5549.97 | 100 | 2 | 3928.56 | 20 | 2502.22 | 20 | 0.5 | 1930.2 | 20 | 519.33 | 20 | 1 | 1097.68 | 20 | 946.31 | 0 | 0.25
21:00 | 0.5 | 2306.98 | 0 | 1536.07 | 20 | 0.2 | 957.71 | 0 | 7170.09 | 10 | 1 | 1119.18 | 40 | 991.07 | 40 | 7 | 8737.21 | 140 | 5550.02 | 100 | 2 | 3928.58 | 40 | 2502.23 | 20 | 0.5 | 1930.2 | 0 | 519.33 | 0 | 1 | 1097.69 | 20 | 946.32 | 20 | 0.24
22:00 | 0.5 | 2306.99 | 20 | 1536.07 | 0 | 0.2 | 957.72 | 10 | 7170.1 | 10 | 1 | 1119.19 | 20 | 991.08 | 20 | 7 | 8737.29 | 160 | 5550.06 | 80 | 2 | 3928.6 | 40 | 2502.23 | 0 | 0.5 | 1930.21 | 20 | 519.33 | 0 | 1 | 1097.7 | 20 | 946.33 | 20 | 0.29
23:00 | 0.5 | 2307 | 20 | 1536.07 | 0 | 0.2 | 957.73 | 10 | 7170.1 | 0 | 1 | 1119.2 | 20 | 991.09 | 20 | 7 | 8737.35 | 120 | 5550.11 | 100 | 2 | 3928.61 | 20 | 2502.24 | 20 | 0.5 | 1930.21 | 0 | 519.34 | 20 | 1 | 1097.71 | 20 | 946.34 | 20 | 0.21
24:00 | 0.5 | 2307 | 0 | 1536.08 | 20 | 0.2 | 957.74 | 10 | 7170.11 | 10 | 1 | 1119.22 | 40 | 991.1 | 20 | 5 | 8737.4 | 100 | 5550.15 | 80 | 2 | 3928.63 | 40 | 2502.25 | 20 | 0.5 | 1930.22 | 20 | 519.34 | 0 | 1 | 1097.72 | 20 | 946.34 | 0 | 0.23
Итого |  |  | 280 |  | 220 |  |  | 140 |  | 200 |  |  | 500 |  | 460 |  |  | 2840 |  | 2220 |  |  | 800 |  | 380 |  |  | 220 |  | 180 |  |  | 380 |  | 300
Исполнитель:
телефон