## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Свигра | [23 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Свигра |  | за 17.06.2015
Время | 0,4 Свигра Т ап
00 - 01 | 0.672
01 - 02 | 0.64
02 - 03 | 0.64
03 - 04 | 0.64
04 - 05 | 0.672
05 - 06 | 0.672
06 - 07 | 0.704
07 - 08 | 1.024
08 - 09 | 1.28
09 - 10 | 0.992
10 - 11 | 0.704
11 - 12 | 0.512
12 - 13 | 0.832
13 - 14 | 0.768
14 - 15 | 0.64
15 - 16 | 0.768
16 - 17 | 0.608
17 - 18 | 0.672
18 - 19 | 1.024
19 - 20 | 0.96
20 - 21 | 0.768
21 - 22 | 0.768
22 - 23 | 1.312
23 - 00 | 0.832
Сумма | 19.104
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Свигра |  | за 17.06.2015
Время | 0,4 Свигра Т ап
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0.032
08 - 09 | 0.032
09 - 10 | 0.288
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0.032
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0.032
17 - 18 | 0.16
18 - 19 | 0.288
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0.16
23 - 00 | 0.096
Сумма | 1.12

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Свигра |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч