## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Сизьма | [23 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Сизьма | [15 empty] | за 17.06.2015
Время | 0,4 Сизьма ТСН 1 ао | 0,4 Сизьма ТСН 2 ао | 10 Сизьма Т 1 ап | 10 Сизьма Т 2 ап | 10 Сизьма-Княже ао | 10 Сизьма-Копылово ао | 10 Сизьма-Овинец ао | 10 Сизьма-Шипицыно ао | 35 Сизьма-Макарово ао | 35 Сизьма-Макарово ап | 35 Сизьма-Сизьма 1 ао | 35 Сизьма-Сизьма 1 ап | 35 Сизьма-Сизьма 2 ао | 35 Сизьма-Сизьма 2 ап | 35 Сизьма-Талицы ао | 35 Сизьма-Талицы ап
00 - 01 | 0.075 | 0 | 87.2 | 31.2 | 30 | 18.9 | 39.2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 0
01 - 02 | 0.075 | 0 | 81.6 | 28.4 | 27.6 | 16.8 | 38.4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.8 | 0
02 - 03 | 0.075 | 0 | 86.4 | 27.6 | 26.8 | 18.3 | 41.8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.6 | 0
03 - 04 | 0.0725 | 0 | 81.6 | 27.6 | 26.4 | 16.8 | 39.2 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 0
04 - 05 | 0.075 | 0 | 88.8 | 27.2 | 26.4 | 18.3 | 43.2 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.8 | 0
05 - 06 | 0.075 | 0 | 84 | 27.6 | 26.4 | 17.1 | 38.6 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.6 | 0
06 - 07 | 0.0725 | 0 | 110.4 | 35.2 | 34 | 24.6 | 58.2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.8 | 0
07 - 08 | 0.0725 | 0 | 132.8 | 36 | 34.8 | 31.5 | 67.6 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.4 | 0
08 - 09 | 0.0725 | 0 | 145.6 | 36.4 | 35.6 | 38.4 | 72.8 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.2 | 0
09 - 10 | 0.0725 | 0 | 148.8 | 38 | 36.8 | 33 | 79.6 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.4 | 0
10 - 11 | 0.0725 | 0 | 130.4 | 41.6 | 40.4 | 24.6 | 70.8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0
11 - 12 | 0.075 | 0 | 126.4 | 41.2 | 40 | 21 | 71.4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0
12 - 13 | 0.075 | 0 | 130.4 | 45.6 | 44.4 | 26.4 | 70.8 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.6 | 0
13 - 14 | 0.07 | 0 | 122.4 | 45.2 | 44 | 22.8 | 65.8 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0
14 - 15 | 0.075 | 0 | 122.4 | 42 | 40.8 | 21 | 66.6 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 0
15 - 16 | 0.075 | 0 | 128.8 | 39.2 | 38 | 26.1 | 71.2 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.6 | 0
16 - 17 | 0.075 | 0 | 124 | 43.2 | 41.6 | 26.7 | 65.6 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.6 | 0
17 - 18 | 0.0775 | 0 | 132 | 44.8 | 44 | 36.6 | 62 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 0
18 - 19 | 0.075 | 0 | 152 | 47.6 | 46 | 48.6 | 65.6 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.4 | 0
19 - 20 | 0.075 | 0 | 150.4 | 51.6 | 50.4 | 46.5 | 63.4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0
20 - 21 | 0.075 | 0 | 150.4 | 54 | 52.4 | 35.1 | 74.2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0
21 - 22 | 0.075 | 0 | 149.6 | 50.8 | 49.2 | 39.3 | 71 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.2 | 0
22 - 23 | 0.0775 | 0 | 141.6 | 50.8 | 49.6 | 32.1 | 71.2 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0
23 - 00 | 0.075 | 0 | 120 | 42.4 | 41.2 | 29.1 | 57.4 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.6 | 0
Сумма | 1.785 | 0 | 2928 | 955.2 | 926.8 | 669.6 | 1465.6 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4788 | 0
Сумма | 1.785 | 0 | 2928 | 955.2 | 926.8 | 669.6 | 1465.6 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4788 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Сизьма | [15 empty] | за 17.06.2015
Время | 0,4 Сизьма ТСН 1 ао | 0,4 Сизьма ТСН 2 ао | 10 Сизьма Т 1 ап | 10 Сизьма Т 2 ап | 10 Сизьма-Княже ао | 10 Сизьма-Копылово ао | 10 Сизьма-Овинец ао | 10 Сизьма-Шипицыно ао | 35 Сизьма-Макарово ао | 35 Сизьма-Макарово ап | 35 Сизьма-Сизьма 1 ао | 35 Сизьма-Сизьма 1 ап | 35 Сизьма-Сизьма 2 ао | 35 Сизьма-Сизьма 2 ап | 35 Сизьма-Талицы ао | 35 Сизьма-Талицы ап
00 - 01 |  |  | 94.4 | 22.8 | 22.4 | 13.2 | 36.6 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6
01 - 02 |  |  | 94.4 | 21.6 | 21.2 | 12.9 | 35.6 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2
02 - 03 |  |  | 93.6 | 21.6 | 21.6 | 12.6 | 35.6 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4
03 - 04 |  |  | 92.8 | 22.4 | 22 | 12.6 | 35.6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6
04 - 05 |  |  | 92.8 | 21.2 | 20.8 | 12 | 35.4 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 14
05 - 06 |  |  | 91.2 | 21.2 | 20.4 | 12.6 | 34.6 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 8.4
06 - 07 |  |  | 90.4 | 20 | 20 | 14.1 | 34.2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6
07 - 08 |  |  | 93.6 | 19.6 | 19.2 | 13.8 | 38.8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 14
08 - 09 |  |  | 103.2 | 21.6 | 21.6 | 18.6 | 41.2 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 16.8
09 - 10 |  |  | 102.4 | 22.8 | 22.4 | 16.2 | 42.6 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8
10 - 11 |  |  | 102.4 | 23.6 | 23.6 | 13.5 | 43.8 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 14
11 - 12 |  |  | 112 | 26.8 | 26.4 | 13.8 | 47.4 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 2.8
12 - 13 |  |  | 106.4 | 24.8 | 24.4 | 13.2 | 46.4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0
13 - 14 |  |  | 103.2 | 22 | 21.6 | 12.3 | 47.4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 2.8
14 - 15 |  |  | 112.8 | 24 | 24 | 14.1 | 50 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0
15 - 16 |  |  | 118.4 | 25.6 | 25.2 | 18.6 | 52 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 8.4
16 - 17 |  |  | 121.6 | 28 | 27.2 | 15 | 55.6 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 2.8
17 - 18 |  |  | 120.8 | 28.4 | 28.4 | 16.2 | 51.6 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.8
18 - 19 |  |  | 128 | 28.4 | 28 | 23.1 | 53.2 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0
19 - 20 |  |  | 115.2 | 26.8 | 26.4 | 17.7 | 48 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0
20 - 21 |  |  | 111.2 | 26 | 25.6 | 14.4 | 47.4 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 8.4
21 - 22 |  |  | 112 | 25.6 | 25.6 | 14.4 | 48.2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 5.6
22 - 23 |  |  | 108.8 | 24.8 | 24.4 | 14.1 | 45 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 14
23 - 00 |  |  | 102.4 | 23.2 | 23.2 | 13.2 | 41.6 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8
Сумма | 0 | 0 | 2524 | 572.8 | 565.6 | 352.2 | 1047.8 | 1118.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.4 | 240.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сизьма |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч