## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Шексна | [23 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Шексна | [65 empty] | за 17.06.2015
Время | 0,4 Шексна ТСН 1 ао | 0,4 Шексна ТСН 2 ао | 0,4 Шексна ТСН 3 ао | 0,4 Шексна ТСН 4 ао | 10 Шексна Т 3 ап | 10 Шексна Т 4 ап | 10 Шексна-АБЗ ао | 10 Шексна-КХП 1 ао | 10 Шексна-КХП 2 ао | 10 Шексна-Лютчик ао | 10 Шексна-ПМК 22 ао | 10 Шексна-Слизово ао | 10 Шексна-ФИН 1 ао | 10 Шексна-ФИН 2 ао | 110 Шексна ОМВ ао | 110 Шексна ОМВ ао RS 485 | 110 Шексна ОМВ ап | 110 Шексна ОМВ ап RS 485 | 110 Шексна-Дорожная ао | 110 Шексна-Дорожная ао RS 485 | 110 Шексна-Дорожная ап | 110 Шексна-Дорожная ап RS 485 | 110 Шексна-Кипелово 2 ао | 110 Шексна-Кипелово 2 ао RS 485 | 110 Шексна-Кипелово 2 ап | 110 Шексна-Кипелово 2 ап RS 485 | 110 Шексна-Тяговая 1 ао | 110 Шексна-Тяговая 1 ао RS 485 | 110 Шексна-Тяговая 1 ап | 110 Шексна-Тяговая 1 ап RS 485 | 110 Шексна-Тяговая 2 ао | 110 Шексна-Тяговая 2 ао RS 485 | 110 Шексна-Тяговая 2 ап | 110 Шексна-Тяговая 2 ап RS 485 | 110 Шексна-Шекснинская 1 ао | 110 Шексна-Шекснинская 1 ао RS 485 | 110 Шексна-Шекснинская 1 ап | 110 Шексна-Шекснинская 1 ап RS 485 | 110 Шексна-Шекснинская 2 ао | 110 Шексна-Шекснинская 2 ао RS 485 | 110 Шексна-Шекснинская 2 ап | 110 Шексна-Шекснинская 2 ап RS 485 | 35 Шексна Т 1 ап | 35 Шексна Т 2 ап | 35 Шексна Т 3 ап | 35 Шексна Т 4 ап | 35 Шексна-Газовая ао | 35 Шексна-Лесная ао | 35 Шексна-Сизьма 1 ао | 35 Шексна-Сизьма 2 ао | 6 Шексна Т 1 ап | 6 Шексна Т 2 ап | 6 Шексна Т 3 ап | 6 Шексна Т 4 ап | 6 Шексна-Битумная ао | 6 Шексна-Горсеть 1 ао | 6 Шексна-Горсеть 2 ао | 6 Шексна-Горсеть 3 ао | 6 Шексна-Горсеть 4 ао | 6 Шексна-ДВП 1 ао | 6 Шексна-ДВП 2 ао | 6 Шексна-ДПМК 3 ао | 6 Шексна-ДСП 1 ао | 6 Шексна-ДСП 2 ао | 6 Шексна-РП 1 ао | 6 Шексна-РП 2 ао
00 - 01 | 3.52 | 3.52 | 0 | 0 | 168 | 208.8 | 74.4 | 24.8 | 27.2 | 93.6 | 4.8 | 100.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12012 | 12025.2 | 0 | 0 | 7312.8 | 7326 | 0 | 0 | 6705.6 | 6692.4 | 0 | 0 | 264 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22228.8 | 22242 | 0 | 0 | 19773.6 | 19773.6 | 1594.6 | 4480 | 173.6 | 210 | 912.8 | 2245.6 | 508.2 | 448 | 0 | 6249.6 | 0 | 4946.4 | 0 | 1235.52 | 930.24 | 0 | 4.32 | 1178.4 | 716.4 | 4.32 | 2905.2 | 3096 | 194.4 | 928.8
01 - 02 | 3.52 | 3.36 | 0 | 0 | 165.6 | 192 | 57.6 | 23.2 | 26.4 | 92.4 | 4.4 | 98.4 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12302.4 | 12289.2 | 0 | 0 | 7576.8 | 7576.8 | 0 | 0 | 6309.6 | 6322.8 | 0 | 0 | 250.8 | 257.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22017.6 | 22017.6 | 0 | 0 | 19694.4 | 19694.4 | 1558.2 | 4345.6 | 172.2 | 193.2 | 921.2 | 2181.2 | 464.8 | 422.8 | 0 | 6004.8 | 0 | 4888.8 | 0 | 1113.12 | 881.28 | 0 | 4.32 | 1118.4 | 720 | 5.76 | 2898 | 3078 | 211.2 | 868.8
02 - 03 | 3.36 | 1.12 | 0 | 0 | 156 | 187.2 | 61.2 | 24.8 | 28.8 | 88 | 4.4 | 96 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11616 | 11629.2 | 0 | 0 | 6415.2 | 6415.2 | 0 | 0 | 8210.4 | 8210.4 | 0 | 0 | 237.6 | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21912 | 21912 | 0 | 0 | 19562.4 | 19562.4 | 1503.6 | 4144 | 163.8 | 184.8 | 904.4 | 2065 | 435.4 | 408.8 | 0 | 6048 | 0 | 4744.8 | 0 | 1044 | 792 | 0 | 4.32 | 1243.2 | 694.8 | 2.88 | 2926.8 | 3049.2 | 201.6 | 837.6
03 - 04 | 3.52 | 0.64 | 0 | 0 | 112.8 | 165.6 | 69 | 22.8 | 23.6 | 49.6 | 3.6 | 67.2 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14757.6 | 14744.4 | 0 | 0 | 9847.2 | 9847.2 | 0 | 0 | 7035.6 | 7035.6 | 0 | 0 | 224.4 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24393.6 | 24393.6 | 0 | 0 | 21964.8 | 21964.8 | 1411.2 | 3942.4 | 119 | 168 | 859.6 | 1947.4 | 432.6 | 420 | 0 | 5817.6 | 0 | 4730.4 | 0 | 1026.72 | 802.08 | 0 | 4.32 | 1185.6 | 694.8 | 4.32 | 2869.2 | 3027.6 | 201.6 | 736.8
04 - 05 | 3.52 | 0.96 | 0 | 0 | 96 | 139.2 | 52.8 | 23.2 | 23.6 | 35.2 | 3.6 | 57.9 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16975.2 | 16988.4 | 0 | 0 | 11748 | 11734.8 | 0 | 0 | 8500.8 | 8500.8 | 0 | 0 | 211.2 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26901.6 | 26888.4 | 0 | 0 | 24736.8 | 24723.6 | 1593.2 | 4166.4 | 103.6 | 142.8 | 854 | 2003.4 | 635.6 | 442.4 | 0 | 5500.8 | 0 | 4492.8 | 0 | 1038.24 | 774.72 | 0 | 2.88 | 1010.4 | 694.8 | 2.88 | 2739.6 | 2833.2 | 184.8 | 710.4
05 - 06 | 3.52 | 0.96 | 0 | 0 | 103.2 | 156 | 61.2 | 24.4 | 23.6 | 36.4 | 3.2 | 63.6 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16579.2 | 16566 | 0 | 0 | 11008.8 | 11022 | 0 | 0 | 10573.2 | 10560 | 0 | 0 | 237.6 | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27746.4 | 27746.4 | 0 | 0 | 25396.8 | 25396.8 | 1709.4 | 4457.6 | 109.2 | 159.6 | 862.4 | 2125.2 | 737.8 | 478.8 | 0 | 5781.6 | 0 | 4485.6 | 0 | 1147.68 | 927.36 | 0 | 7.2 | 1147.2 | 694.8 | 4.32 | 2764.8 | 2656.8 | 196.8 | 720
06 - 07 | 3.36 | 2.24 | 0 | 0 | 98.4 | 165.6 | 69 | 22.8 | 24.4 | 40.8 | 2.8 | 68.1 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13384.8 | 13384.8 | 0 | 0 | 9900 | 9900 | 0 | 0 | 6837.6 | 6850.8 | 0 | 0 | 250.8 | 250.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24261.6 | 24261.6 | 0 | 0 | 21912 | 21925.2 | 1758.4 | 4849.6 | 106.4 | 168 | 868 | 2360.4 | 784 | 579.6 | 0 | 6127.2 | 0 | 4788 | 0 | 1487.52 | 1072.8 | 0 | 8.64 | 1142.4 | 712.8 | 2.88 | 2710.8 | 2793.6 | 206.4 | 782.4
07 - 08 | 3.36 | 0.64 | 0 | 0 | 122.4 | 184.8 | 66 | 26.8 | 23.6 | 42.8 | 3.2 | 85.2 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13965.6 | 13965.6 | 0 | 0 | 10269.6 | 10256.4 | 0 | 0 | 4672.8 | 4659.6 | 0 | 0 | 290.4 | 290.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24156 | 24156 | 0 | 0 | 22096.8 | 22083.6 | 1829.8 | 5264 | 127.4 | 189 | 898.8 | 2503.2 | 803.6 | 753.2 | 0 | 6552 | 0 | 5234.4 | 0 | 1618.56 | 1236.96 | 0 | 5.76 | 1156.8 | 748.8 | 4.32 | 2826 | 3038.4 | 201.6 | 950.4
08 - 09 | 3.2 | 0.8 | 0 | 0 | 364.8 | 288 | 104.4 | 67.2 | 27.6 | 63.6 | 6.4 | 81.6 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13358.4 | 13371.6 | 0 | 0 | 8976 | 8989.2 | 0 | 0 | 7695.6 | 7702.2 | 0 | 0 | 330 | 323.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25951.2 | 25964.4 | 0 | 0 | 23839.2 | 23852.4 | 2154.6 | 5936 | 368.2 | 285.6 | 929.6 | 2650.2 | 856.8 | 859.6 | 0 | 7156.8 | 0 | 6300 | 0 | 1969.92 | 1441.44 | 0 | 8.64 | 936 | 1656 | 5.76 | 2962.8 | 2991.6 | 206.4 | 1286.4
09 - 10 | 3.68 | 0.48 | 0 | 0 | 434.4 | 417.6 | 142.8 | 88 | 92 | 69.6 | 9.6 | 85.2 | 254.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11404.8 | 11391.6 | 0 | 0 | 8210.4 | 8210.4 | 0 | 0 | 8553.6 | 8560.2 | 0 | 0 | 356.4 | 356.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25106.4 | 25093.2 | 0 | 0 | 23601.6 | 23588.4 | 2163 | 6406.4 | 434 | 411.6 | 929.6 | 2839.2 | 799.4 | 1008 | 0 | 6753.6 | 0 | 6969.6 | 0 | 1666.08 | 1632.96 | 0 | 439.2 | 808.8 | 1587.6 | 5.76 | 2955.6 | 3088.8 | 220.8 | 1329.6
10 - 11 | 5.28 | 0.48 | 0 | 0 | 384 | 300 | 138 | 82.4 | 178.8 | 69.6 | 8.4 | 84.3 | 212.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11510.4 | 11510.4 | 0 | 0 | 6336 | 6336 | 0 | 0 | 4791.6 | 4778.4 | 0 | 0 | 356.4 | 356.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22440 | 22453.2 | 0 | 0 | 20961.6 | 20961.6 | 2181.2 | 6406.4 | 386.4 | 302.4 | 1027.6 | 2895.2 | 767.2 | 1050 | 0 | 6271.2 | 0 | 7696.8 | 0 | 1095.84 | 1622.88 | 0 | 1108.8 | 837.6 | 1684.8 | 5.76 | 2948.4 | 3074.4 | 206.4 | 1392
11 - 12 | 3.68 | 2.88 | 0 | 0 | 393.6 | 348 | 141 | 116.8 | 69.6 | 82 | 8 | 80.7 | 177.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10164 | 10177.2 | 0 | 0 | 6045.6 | 6032.4 | 0 | 0 | 4131.6 | 4138.2 | 0 | 0 | 330 | 336.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21568.8 | 21542.4 | 0 | 0 | 20011.2 | 19998 | 2261 | 6462.4 | 394.8 | 344.4 | 1036 | 2902.2 | 830.2 | 977.2 | 0 | 6602.4 | 0 | 7732.8 | 0 | 1111.68 | 1622.88 | 0 | 1121.76 | 1041.6 | 1641.6 | 5.76 | 3031.2 | 3117.6 | 230.4 | 1411.2
12 - 13 | 3.36 | 2.88 | 0 | 0 | 326.4 | 326.4 | 130.2 | 79.2 | 117.2 | 86.8 | 8.4 | 81.9 | 142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10771.2 | 10771.2 | 0 | 0 | 5887.2 | 5887.2 | 0 | 0 | 6520.8 | 6527.4 | 0 | 0 | 330 | 323.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22440 | 22466.4 | 0 | 0 | 20961.6 | 20974.8 | 2224.6 | 6137.6 | 329 | 327.6 | 1008 | 2871.4 | 887.6 | 733.6 | 0 | 6451.2 | 0 | 7293.6 | 0 | 1103.04 | 1621.44 | 0 | 1126.08 | 1072.8 | 1170 | 4.32 | 2995.2 | 3168 | 206.4 | 1276.8
13 - 14 | 3.2 | 2.4 | 0 | 0 | 441.6 | 345.6 | 137.4 | 85.6 | 104.4 | 86.8 | 7.2 | 106.8 | 249.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11299.2 | 11286 | 0 | 0 | 7312.8 | 7312.8 | 0 | 0 | 5412 | 5405.4 | 0 | 0 | 343.2 | 343.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23364 | 23364 | 0 | 0 | 21832.8 | 21832.8 | 2413.6 | 6608 | 442.4 | 340.2 | 1064 | 2928.8 | 907.2 | 940.8 | 0 | 6480 | 0 | 7704 | 0 | 1080 | 1588.32 | 0 | 1103.04 | 1176 | 1634.4 | 4.32 | 2919.6 | 3164.4 | 216 | 1298.4
14 - 15 | 3.36 | 2.08 | 0 | 0 | 379.2 | 297.6 | 132.6 | 86.8 | 91.2 | 85.2 | 6 | 111.9 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11563.2 | 11563.2 | 0 | 0 | 6705.6 | 6692.4 | 0 | 0 | 6758.4 | 6765 | 0 | 0 | 343.2 | 343.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24076.8 | 24063.6 | 0 | 0 | 22624.8 | 22624.8 | 2262.4 | 6395.2 | 382.2 | 298.2 | 1041.6 | 2832.2 | 838.6 | 1013.6 | 0 | 6753.6 | 0 | 8114.4 | 0 | 1054.08 | 1555.2 | 0 | 1116 | 1452 | 2062.8 | 5.76 | 2948.4 | 3164.4 | 216 | 1296
15 - 16 | 3.36 | 1.44 | 0 | 0 | 453.6 | 295.2 | 141.6 | 79.6 | 44.4 | 73.2 | 5.2 | 105 | 281.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10824 | 10837.2 | 0 | 0 | 7550.4 | 7563.6 | 0 | 0 | 8764.8 | 8764.8 | 0 | 0 | 330 | 336.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25053.6 | 25066.8 | 0 | 0 | 23601.6 | 23628 | 2237.2 | 6384 | 453.6 | 289.8 | 1047.2 | 2879.8 | 736.4 | 999.6 | 0 | 6616.8 | 0 | 8114.4 | 0 | 995.04 | 1543.68 | 0 | 1104.48 | 1480.8 | 2221.2 | 4.32 | 2908.8 | 3016.8 | 230.4 | 1233.6
16 - 17 | 3.36 | 0.8 | 0 | 0 | 326.4 | 268.8 | 145.8 | 72.4 | 39.2 | 78 | 3.6 | 81.3 | 163.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7999.2 | 7999.2 | 0 | 0 | 6943.2 | 6943.2 | 0 | 0 | 5926.8 | 5926.8 | 0 | 0 | 316.8 | 316.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21648 | 21634.8 | 0 | 0 | 20222.4 | 20209.2 | 2006.2 | 5913.6 | 330.4 | 268.8 | 999.6 | 2745.4 | 676.2 | 910 | 0 | 6732 | 0 | 7948.8 | 0 | 964.8 | 1499.04 | 0 | 1068.48 | 1528.8 | 1868.4 | 5.76 | 3063.6 | 3279.6 | 225.6 | 1168.8
17 - 18 | 5.12 | 0.48 | 0 | 0 | 196.8 | 256.8 | 141.6 | 62.8 | 33.6 | 76.8 | 2.4 | 84.3 | 49.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10111.2 | 10111.2 | 0 | 0 | 6072 | 6072 | 0 | 0 | 7959.6 | 7959.6 | 0 | 0 | 343.2 | 343.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23179.2 | 23166 | 0 | 0 | 21938.4 | 21938.4 | 1948.8 | 5924.8 | 203 | 260.4 | 994 | 2793 | 751.8 | 946.4 | 0 | 6602.4 | 0 | 8020.8 | 0 | 1003.68 | 1428.48 | 0 | 1082.88 | 1567.2 | 2055.6 | 5.76 | 3042 | 3236.4 | 213.6 | 986.4
18 - 19 | 8 | 0.8 | 0 | 0 | 168 | 256.8 | 138 | 37.6 | 24 | 72 | 2 | 87.9 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12144 | 12130.8 | 0 | 0 | 8025.6 | 8038.8 | 0 | 0 | 5134.8 | 5134.8 | 0 | 0 | 356.4 | 356.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24288 | 24314.4 | 0 | 0 | 23020.8 | 23007.6 | 2058 | 6014.4 | 173.6 | 256.2 | 991.2 | 2846.2 | 893.2 | 870.8 | 0 | 6768 | 0 | 8812.8 | 0 | 1035.36 | 1412.64 | 0 | 1059.84 | 1684.8 | 3002.4 | 4.32 | 3045.6 | 3139.2 | 204 | 996
19 - 20 | 8 | 0.48 | 0 | 0 | 148.8 | 228 | 110.4 | 35.6 | 23.6 | 51.6 | 2.4 | 88.2 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11114.4 | 11127.6 | 0 | 0 | 8712 | 8712 | 0 | 0 | 4540.8 | 4534.2 | 0 | 0 | 343.2 | 343.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23205.6 | 23205.6 | 0 | 0 | 21964.8 | 21964.8 | 2014.6 | 5734.4 | 155.4 | 231 | 982.8 | 2807 | 876.4 | 697.2 | 0 | 6379.2 | 0 | 8280 | 0 | 966.24 | 1405.44 | 0 | 1045.44 | 1497.6 | 2595.6 | 2.88 | 2912.4 | 3034.8 | 196.8 | 1003.2
20 - 21 | 4.64 | 0.64 | 0 | 0 | 139.2 | 213.6 | 91.2 | 28.8 | 22 | 48.8 | 2.4 | 89.7 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10929.6 | 10929.6 | 0 | 0 | 7154.4 | 7141.2 | 0 | 0 | 8355.6 | 8355.6 | 0 | 0 | 356.4 | 349.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24235.2 | 24222 | 0 | 0 | 23047.2 | 23060.4 | 1986.6 | 5846.4 | 144.2 | 214.2 | 985.6 | 2896.6 | 856.8 | 761.6 | 0 | 6458.4 | 0 | 8136 | 0 | 984.96 | 1340.64 | 0 | 1059.84 | 1509.6 | 2404.8 | 4.32 | 2995.2 | 3124.8 | 208.8 | 962.4
21 - 22 | 3.36 | 2.88 | 0 | 0 | 139.2 | 206.4 | 94.8 | 29.2 | 25.2 | 52 | 3.2 | 80.7 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10586.4 | 10599.6 | 0 | 0 | 7286.4 | 7273.2 | 0 | 0 | 5002.8 | 5002.8 | 0 | 0 | 343.2 | 343.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22360.8 | 22374 | 0 | 0 | 21172.8 | 21172.8 | 1887.2 | 5667.2 | 147 | 205.8 | 960.4 | 2863 | 779.8 | 733.6 | 0 | 6508.8 | 0 | 8085.6 | 0 | 976.32 | 1326.24 | 0 | 1033.92 | 1644 | 2386.8 | 4.32 | 2966.4 | 3142.8 | 199.2 | 921.6
22 - 23 | 3.36 | 3.04 | 0 | 0 | 177.6 | 230.4 | 92.4 | 30.4 | 23.6 | 81.2 | 3.2 | 108 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13860 | 13846.8 | 0 | 0 | 10111.2 | 10124.4 | 0 | 0 | 4501.2 | 4507.8 | 0 | 0 | 343.2 | 343.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25053.6 | 25040.4 | 0 | 0 | 23760 | 23760 | 1832.6 | 5622.4 | 183.4 | 231 | 971.6 | 2871.4 | 677.6 | 697.2 | 0 | 6400.8 | 0 | 7912.8 | 0 | 905.76 | 1288.8 | 0 | 943.2 | 1471.2 | 2354.4 | 5.76 | 2962.8 | 3114 | 216 | 1056
23 - 00 | 3.52 | 3.04 | 0 | 0 | 201.6 | 228 | 81.6 | 28.4 | 24 | 100 | 3.6 | 112.2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11220 | 11220 | 0 | 0 | 9424.8 | 9438 | 0 | 0 | 5372.4 | 5365.8 | 0 | 0 | 330 | 336.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23364 | 23377.2 | 0 | 0 | 22017.6 | 22004.4 | 1761.2 | 5152 | 207.2 | 231 | 954.8 | 2599.8 | 599.2 | 576.8 | 0 | 6343.2 | 0 | 7466.4 | 0 | 751.68 | 1107.36 | 0 | 740.16 | 1567.2 | 2318.4 | 5.76 | 2995.2 | 3096 | 201.6 | 1024.8
Сумма | 96.16 | 39.04 | 0 | 0 | 5697.6 | 5906.4 | 2475 | 1203.6 | 1141.6 | 1656 | 112 | 2106.6 | 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290452.8 | 290466 | 0 | 0 | 194832 | 194845.2 | 0 | 0 | 158268 | 158261.4 | 0 | 0 | 7418.4 | 7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570952.8 | 570966 | 0 | 0 | 529716 | 529702.8 | 46351.2 | 132260.8 | 5810 | 5913.6 | 23004.8 | 62652.8 | 17536.4 | 17729.6 | 0 | 153360 | 0 | 162900 | 0 | 27375.84 | 30854.88 | 0 | 15203.52 | 30458.4 | 38322 | 112.32 | 70293.6 | 73526.4 | 4996.8 | 25178.4 | 10
Сумма | 96.16 | 39.04 | 0 | 0 | 5697.6 | 5906.4 | 2475 | 1203.6 | 1141.6 | 1656 | 112 | 2106.6 | 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290452.8 | 290466 | 0 | 0 | 194832 | 194845.2 | 0 | 0 | 158268 | 158261.4 | 0 | 0 | 7418.4 | 7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570952.8 | 570966 | 0 | 0 | 529716 | 529702.8 | 46351.2 | 132260.8 | 5810 | 5913.6 | 23004.8 | 62652.8 | 17536.4 | 17729.6 | 0 | 153360 | 0 | 162900 | 0 | 27375.84 | 30854.88 | 0 | 15203.52 | 30458.4 | 38322 | 112.32 | 70293.6 | 73526.4 | 4996.8 | 25178.4
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Шексна | [65 empty] | за 17.06.2015
Время | 0,4 Шексна ТСН 1 ао | 0,4 Шексна ТСН 2 ао | 0,4 Шексна ТСН 3 ао | 0,4 Шексна ТСН 4 ао | 10 Шексна Т 3 ап | 10 Шексна Т 4 ап | 10 Шексна-АБЗ ао | 10 Шексна-КХП 1 ао | 10 Шексна-КХП 2 ао | 10 Шексна-Лютчик ао | 10 Шексна-ПМК 22 ао | 10 Шексна-Слизово ао | 10 Шексна-ФИН 1 ао | 10 Шексна-ФИН 2 ао | 110 Шексна ОМВ ао | 110 Шексна ОМВ ао RS 485 | 110 Шексна ОМВ ап | 110 Шексна ОМВ ап RS 485 | 110 Шексна-Дорожная ао | 110 Шексна-Дорожная ао RS 485 | 110 Шексна-Дорожная ап | 110 Шексна-Дорожная ап RS 485 | 110 Шексна-Кипелово 2 ао | 110 Шексна-Кипелово 2 ао RS 485 | 110 Шексна-Кипелово 2 ап | 110 Шексна-Кипелово 2 ап RS 485 | 110 Шексна-Тяговая 1 ао | 110 Шексна-Тяговая 1 ао RS 485 | 110 Шексна-Тяговая 1 ап | 110 Шексна-Тяговая 1 ап RS 485 | 110 Шексна-Тяговая 2 ао | 110 Шексна-Тяговая 2 ао RS 485 | 110 Шексна-Тяговая 2 ап | 110 Шексна-Тяговая 2 ап RS 485 | 110 Шексна-Шекснинская 1 ао | 110 Шексна-Шекснинская 1 ао RS 485 | 110 Шексна-Шекснинская 1 ап | 110 Шексна-Шекснинская 1 ап RS 485 | 110 Шексна-Шекснинская 2 ао | 110 Шексна-Шекснинская 2 ао RS 485 | 110 Шексна-Шекснинская 2 ап | 110 Шексна-Шекснинская 2 ап RS 485 | 35 Шексна Т 1 ап | 35 Шексна Т 2 ап | 35 Шексна Т 3 ап | 35 Шексна Т 4 ап | 35 Шексна-Газовая ао | 35 Шексна-Лесная ао | 35 Шексна-Сизьма 1 ао | 35 Шексна-Сизьма 2 ао | 6 Шексна Т 1 ап | 6 Шексна Т 2 ап | 6 Шексна Т 3 ап | 6 Шексна Т 4 ап | 6 Шексна-Битумная ао | 6 Шексна-Горсеть 1 ао | 6 Шексна-Горсеть 2 ао | 6 Шексна-Горсеть 3 ао | 6 Шексна-Горсеть 4 ао | 6 Шексна-ДВП 1 ао | 6 Шексна-ДВП 2 ао | 6 Шексна-ДПМК 3 ао | 6 Шексна-ДСП 1 ао | 6 Шексна-ДСП 2 ао | 6 Шексна-РП 1 ао | 6 Шексна-РП 2 ао
00 - 01 |  |  |  |  | 57.6 | 141.6 | 40.2 | 42.4 | 58.8 | 0 | 0 | 57.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52.8 |  | 1095.6 |  | 0 |  | 4039.2 | 10216.8 | 10216.8 | 0 | 0 | 118.8 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8342.4 | 8342.4 | 0 | 0 | 7893.6 | 7880.4 | 761.6 | 2396.8 | 91 | 168 | 467.6 | 1079.4 | 203 | 414.4 | 0 | 3492 | 0 | 3513.6 | 0 | 627.84 | 600.48 | 0 | 10.08 | 475.2 | 345.6 | 10.08 | 1717.2 | 2466 | 69.6 | 628.8
01 - 02 |  |  |  |  | 60 | 134.4 | 32.4 | 41.2 | 58.8 | 0 | 0 | 59.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 264 |  | 660 |  | 0 |  | 3669.6 | 9240 | 9246.6 | 0 | 0 | 118.8 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8289.6 | 8289.6 | 0 | 0 | 7893.6 | 7893.6 | 763 | 2385.6 | 92.4 | 159.6 | 470.4 | 1069.6 | 200.2 | 414.4 | 0 | 3448.8 | 0 | 3513.6 | 0 | 626.4 | 612 | 0 | 11.52 | 463.2 | 360 | 11.52 | 1728 | 2433.6 | 73.2 | 600
02 - 03 |  |  |  |  | 55.2 | 136.8 | 37.2 | 42 | 58.4 | 0 | 0 | 57.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 132 |  | 1003.2 |  | 0 |  | 4197.6 | 10876.8 | 10870.2 | 0 | 0 | 92.4 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8527.2 | 8527.2 | 0 | 0 | 8104.8 | 8091.6 | 756 | 2318.4 | 88.2 | 163.8 | 462 | 1027.6 | 205.8 | 406 | 0 | 3441.6 | 0 | 3463.2 | 0 | 616.32 | 573.12 | 0 | 10.08 | 487.2 | 324 | 12.96 | 1735.2 | 2448 | 68.4 | 568.8
03 - 04 |  |  |  |  | 55.2 | 134.4 | 40.2 | 41.6 | 55.6 | 0 | 0 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.2 |  | 1412.4 |  | 0 |  | 4646.4 | 10216.8 | 10216.8 | 0 | 0 | 92.4 | 85.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7629.6 | 7616.4 | 0 | 0 | 6996 | 6996 | 723.8 | 2262.4 | 85.4 | 159.6 | 434 | 999.6 | 204.4 | 403.2 | 0 | 3290.4 | 0 | 3441.6 | 0 | 623.52 | 597.6 | 0 | 11.52 | 429.6 | 320.4 | 11.52 | 1695.6 | 2430 | 68.4 | 506.4
04 - 05 |  |  |  |  | 52.8 | 120 | 30 | 41.2 | 55.6 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66 |  | 805.2 |  | 0 |  | 4593.6 | 10639.2 | 10639.2 | 0 | 0 | 79.2 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7946.4 | 7946.4 | 0 | 0 | 7444.8 | 7471.2 | 774.2 | 2296 | 84 | 142.8 | 422.8 | 1002.4 | 267.4 | 403.2 | 0 | 3132 | 0 | 3340.8 | 0 | 614.88 | 565.92 | 0 | 10.08 | 352.8 | 320.4 | 11.52 | 1645.2 | 2361.6 | 57.6 | 487.2
05 - 06 |  |  |  |  | 57.6 | 122.4 | 32.4 | 42 | 55.2 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 79.2 |  | 1148.4 |  | 0 |  | 4936.8 | 12315.6 | 12309 | 0 | 0 | 79.2 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500.8 | 8500.8 | 0 | 0 | 7893.6 | 7880.4 | 826 | 2430.4 | 89.6 | 151.2 | 422.8 | 1061.2 | 313.6 | 414.4 | 0 | 3088.8 | 0 | 3261.6 | 0 | 619.2 | 600.48 | 0 | 12.96 | 427.2 | 324 | 11.52 | 1522.8 | 2250 | 60 | 482.4
06 - 07 |  |  |  |  | 48 | 120 | 34.2 | 38.8 | 56.4 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.2 |  | 1359.6 |  | 0 |  | 3696 | 9926.4 | 9933 | 0 | 0 | 92.4 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7550.4 | 7563.6 | 0 | 0 | 7260 | 7246.8 | 812 | 2396.8 | 77 | 142.8 | 431.2 | 1071 | 303.8 | 400.4 | 0 | 2736 | 0 | 3182.4 | 0 | 604.8 | 597.6 | 0 | 10.08 | 403.2 | 313.2 | 11.52 | 1224 | 2188.8 | 57.6 | 477.6
07 - 08 |  |  |  |  | 62.4 | 108 | 28.8 | 36.8 | 52 | 0 | 0 | 45.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66 |  | 580.8 |  | 0 |  | 2706 | 8725.2 | 8718.6 | 0 | 0 | 105.6 | 112.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8342.4 | 8342.4 | 0 | 0 | 7761.6 | 7761.6 | 847 | 2553.6 | 91 | 130.2 | 436.8 | 1038.8 | 319.2 | 557.2 | 0 | 3031.2 | 0 | 3355.2 | 0 | 626.4 | 642.24 | 0 | 8.64 | 336 | 352.8 | 10.08 | 1504.8 | 2286 | 55.2 | 530.4
08 - 09 |  |  |  |  | 439.2 | 177.6 | 46.2 | 82 | 48.8 | 0 | 1.2 | 48.9 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 356.4 |  | 250.8 |  | 0 |  | 2798.4 | 8936.4 | 8936.4 | 0 | 0 | 118.8 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10639.2 | 10652.4 | 0 | 0 | 9424.8 | 9451.2 | 1226.4 | 3304 | 438.2 | 201.6 | 439.6 | 1201.2 | 348.6 | 705.6 | 0 | 3938.4 | 0 | 4356 | 0 | 912.96 | 673.92 | 0 | 12.96 | 516 | 1288.8 | 10.08 | 1670.4 | 2311.2 | 57.6 | 799.2
09 - 10 |  |  |  |  | 566.4 | 244.8 | 73.8 | 77.6 | 98.8 | 0 | 2 | 48.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105.6 |  | 554.4 |  | 0 |  | 2164.8 | 10784.4 | 10791 | 0 | 0 | 132 | 125.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12091.2 | 12091.2 | 0 | 0 | 10982.4 | 10969.2 | 1267 | 3740.8 | 511 | 268.8 | 431.2 | 1339.8 | 324.8 | 890.4 | 0 | 3758.4 | 0 | 4759.2 | 0 | 794.88 | 750.24 | 0 | 217.44 | 403.2 | 1339.2 | 8.64 | 1670.4 | 2372.4 | 63.6 | 859.2
10 - 11 |  |  |  |  | 446.4 | 196.8 | 76.2 | 56.4 | 140.4 | 0 | 1.6 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 950.4 |  | 66 |  | 0 |  | 2270.4 | 9226.8 | 9233.4 | 0 | 0 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11457.6 | 11457.6 | 0 | 0 | 11721.6 | 11708.4 | 1268.4 | 3707.2 | 411.6 | 222.6 | 560 | 1346.8 | 296.8 | 890.4 | 0 | 3700.8 | 0 | 5220 | 0 | 567.36 | 758.88 | 0 | 541.44 | 456 | 1486.8 | 11.52 | 1710 | 2376 | 57.6 | 928.8
11 - 12 |  |  |  |  | 374.4 | 230.4 | 81.6 | 81.6 | 89.6 | 0 | 1.2 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 620.4 |  | 198 |  | 0 |  | 2376 | 8131.2 | 8124.6 | 0 | 0 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10771.2 | 10758 | 0 | 0 | 11536.8 | 11563.2 | 1328.6 | 3931.2 | 385 | 256.2 | 588 | 1442 | 355.6 | 938 | 0 | 3952.8 | 0 | 5536.8 | 0 | 639.36 | 815.04 | 0 | 594.72 | 475.2 | 1562.4 | 11.52 | 1868.4 | 2487.6 | 64.8 | 931.2
12 - 13 |  |  |  |  | 307.2 | 208.8 | 67.2 | 51.2 | 110 | 0 | 1.2 | 53.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 356.4 |  | 290.4 |  | 0 |  | 2890.8 | 10269.6 | 10269.6 | 0 | 0 | 132 | 138.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10296 | 10309.2 | 0 | 0 | 11246.4 | 11233.2 | 1195.6 | 3348.8 | 301 | 235.2 | 537.6 | 1335.6 | 357 | 604.8 | 0 | 3621.6 | 0 | 4816.8 | 0 | 581.76 | 802.08 | 0 | 576 | 422.4 | 936 | 10.08 | 1807.2 | 2422.8 | 61.2 | 772.8
13 - 14 |  |  |  |  | 559.2 | 266.4 | 71.4 | 56.4 | 110.8 | 0 | 0.4 | 115.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 409.2 |  | 330 |  | 0 |  | 2851.2 | 9253.2 | 9253.2 | 0 | 0 | 132 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10692 | 10678.8 | 0 | 0 | 11431.2 | 11444.4 | 1491 | 3987.2 | 487.2 | 285.6 | 641.2 | 1428 | 362.6 | 812 | 0 | 3751.2 | 0 | 5184 | 0 | 576 | 750.24 | 0 | 548.64 | 554.4 | 1494 | 10.08 | 1702.8 | 2329.2 | 57.6 | 878.4
14 - 15 |  |  |  |  | 393.6 | 259.2 | 69.6 | 64.8 | 96.4 | 0 | 0.4 | 139.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 211.2 |  | 580.8 |  | 0 |  | 3366 | 10018.8 | 10018.8 | 0 | 0 | 118.8 | 125.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11246.4 | 11259.6 | 0 | 0 | 11853.6 | 11840.4 | 1318.8 | 3886.4 | 379.4 | 285.6 | 585.2 | 1411.2 | 354.2 | 893.2 | 0 | 4269.6 | 0 | 5716.8 | 0 | 524.16 | 786.24 | 0 | 583.2 | 1000.8 | 1828.8 | 10.08 | 1792.8 | 2444.4 | 64.8 | 916.8
15 - 16 |  |  |  |  | 566.4 | 259.2 | 75 | 58.4 | 68 | 0 | 0 | 138.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.2 |  | 1795.2 |  | 0 |  | 4105.2 | 11220 | 11226.6 | 0 | 0 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11035.2 | 11035.2 | 0 | 0 | 11748 | 11761.2 | 1471.4 | 4076.8 | 554.4 | 285.6 | 582.4 | 1437.8 | 334.6 | 910 | 0 | 4140 | 0 | 6242.4 | 0 | 492.48 | 784.8 | 0 | 570.24 | 1032 | 2509.2 | 11.52 | 1764 | 2282.4 | 74.4 | 808.8
16 - 17 |  |  |  |  | 326.4 | 187.2 | 81 | 55.2 | 64 | 0 | 0 | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3049.2 |  | 0 |  | 3933.6 | 9688.8 | 9675.6 | 0 | 0 | 132 | 138.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9319.2 | 9306 | 0 | 0 | 10454.4 | 10441.2 | 1177.4 | 3561.6 | 341.6 | 218.4 | 520.8 | 1421 | 315 | 775.6 | 0 | 4276.8 | 0 | 6235.2 | 0 | 498.24 | 797.76 | 0 | 561.6 | 1015.2 | 2260.8 | 11.52 | 1904.4 | 2530.8 | 69.6 | 818.4
17 - 18 |  |  |  |  | 103.2 | 182.4 | 79.2 | 51.6 | 67.2 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1953.6 |  | 0 |  | 4329.6 | 10164 | 10170.6 | 0 | 0 | 145.2 | 138.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9794.4 | 9781.2 | 0 | 0 | 10982.4 | 10982.4 | 1003.8 | 3472 | 141.4 | 210 | 534.8 | 1491 | 327.6 | 786.8 | 0 | 4132.8 | 0 | 6213.6 | 0 | 496.8 | 789.12 | 0 | 531.36 | 1053.6 | 2278.8 | 11.52 | 1918.8 | 2530.8 | 68.4 | 624
18 - 19 |  |  |  |  | 120 | 184.8 | 75.6 | 62.4 | 64 | 0 | 0 | 63.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66 |  | 924 |  | 0 |  | 3986.4 | 7590 | 7590 | 0 | 0 | 145.2 | 145.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9372 | 9398.4 | 0 | 0 | 10639.2 | 10652.4 | 1087.8 | 3472 | 155.4 | 214.2 | 532 | 1486.8 | 400.4 | 714 | 0 | 4312.8 | 0 | 6357.6 | 0 | 505.44 | 783.36 | 0 | 531.36 | 1183.2 | 2534.4 | 12.96 | 1940.4 | 2440.8 | 66 | 628.8
19 - 20 |  |  |  |  | 91.2 | 160.8 | 60 | 55.2 | 64.4 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.2 |  | 1280.4 |  | 0 |  | 3379.2 | 7590 | 7590 | 0 | 0 | 118.8 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8685.6 | 8672.4 | 0 | 0 | 9979.2 | 9952.8 | 1015 | 3124.8 | 127.4 | 189 | 526.4 | 1398.6 | 361.2 | 540.4 | 0 | 3895.2 | 0 | 5796 | 0 | 446.4 | 761.76 | 0 | 514.08 | 1010.4 | 2070 | 11.52 | 1764 | 2379.6 | 60 | 628.8
20 - 21 |  |  |  |  | 69.6 | 146.4 | 46.8 | 44.8 | 59.6 | 0 | 0 | 54.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.2 |  | 1531.2 |  | 0 |  | 4092 | 10533.6 | 10540.2 | 0 | 0 | 105.6 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9477.6 | 9477.6 | 0 | 0 | 10480.8 | 10494 | 942.2 | 2968 | 100.8 | 172.2 | 515.2 | 1328.6 | 326.2 | 551.6 | 0 | 3837.6 | 0 | 5500.8 | 0 | 421.92 | 708.48 | 0 | 492.48 | 960 | 1756.8 | 11.52 | 1828.8 | 2480.4 | 61.2 | 592.8
21 - 22 |  |  |  |  | 88.8 | 148.8 | 47.4 | 46.4 | 58.4 | 0 | 0 | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66 |  | 1148.4 |  | 0 |  | 3603.6 | 7154.4 | 7154.4 | 0 | 0 | 92.4 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8131.2 | 8118 | 0 | 0 | 9372 | 9385.2 | 911.4 | 2889.6 | 124.6 | 176.4 | 506.8 | 1307.6 | 280 | 512.4 | 0 | 3787.2 | 0 | 5529.6 | 0 | 427.68 | 712.8 | 0 | 446.4 | 964.8 | 1785.6 | 11.52 | 1782 | 2520 | 63.6 | 573.6
22 - 23 |  |  |  |  | 98.4 | 163.2 | 48.6 | 48 | 60 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105.6 |  | 1240.8 |  | 0 |  | 4118.4 | 7141.2 | 7141.2 | 0 | 0 | 118.8 | 112.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7840.8 | 7854 | 0 | 0 | 8844 | 8844 | 868 | 2889.6 | 133 | 189 | 490 | 1352.4 | 245 | 506.8 | 0 | 3801.6 | 0 | 5436 | 0 | 419.04 | 701.28 | 0 | 380.16 | 909.6 | 1742.4 | 12.96 | 1764 | 2523.6 | 69.6 | 667.2
23 - 00 |  |  |  |  | 86.4 | 151.2 | 46.2 | 45.2 | 60.8 | 0 | 0 | 59.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2494.8 |  | 0 |  | 4144.8 | 8593.2 | 8586.6 | 0 | 0 | 118.8 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7603.2 | 7590 | 0 | 0 | 8606.4 | 8593.2 | 799.4 | 2643.2 | 123.2 | 180.6 | 456.4 | 1236.2 | 219.8 | 464.8 | 0 | 3844.8 | 0 | 5176.8 | 0 | 385.92 | 624.96 | 0 | 267.84 | 919.2 | 1724.4 | 11.52 | 1836 | 2473.2 | 68.4 | 664.8
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 5085.6 | 4185.6 | 1321.2 | 1263.2 | 1712 | 0 | 8 | 1557 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3973.2 | 0 | 25753.2 | 0 | 0 | 0 | 86895.6 | 228452.4 | 228452.4 | 0 | 0 | 2785.2 | 2785.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223581.6 | 223568.4 | 0 | 0 | 230551.2 | 230538 | 24635.8 | 74043.2 | 5413.8 | 4809 | 11995.2 | 30314.2 | 7226.8 | 14910 | 0 | 88682.4 | 0 | 115149.6 | 0 | 13649.76 | 16790.4 | 0 | 7454.88 | 16250.4 | 31258.8 | 269.28 | 41497.2 | 57769.2 | 1538.4 | 16375.2
Потери в трансформаторах в режимный день 17.06.2015 г. по ПС ШЕКСНА
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 60.9 | 60.9 | 60.9 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 58.5 | 58.5 | 58.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 209 | 209 | 209 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 224 | 224 | 224
| ΔP кз вс, кВт | 181 | 181 | 181 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 191 | 191 | 191
| ΔP кз сн, кВт | 130 | 130 | 130 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 134 | 134 | 134
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.78 | 0.78 | 0.78
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.2 | 18.2 | 18.2 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.2 | 18.2 | 18.2
| U к в-с, % | 10.4 | 10.4 | 10.4 |  |  | U к в-с, % | 10.4 | 10.4 | 10.4 |  | Для сводной ведомости
| U к с-н, % | 6.96 | 6.96 | 6.96 |  |  | U к с-н, % | 6.96 | 6.96 | 6.96 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 6243.6 | 7417.44 | 7288.56 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 10548 | 13723.2 | 14594.4 | 4 | 22.1452 | 17.6557
| Q н нн, квар | 4149.12 | 4384.32 | 4688.88 |  |  | Q н нн, квар | 6732 | 8517.6 | 9316.8 | 10 | 29.71 | 20.4177
| S н нн, кВА | 7496.515 | 8616.303 | 8666.5277 |  |  | S н нн, кВА | 12513.1982 | 16151.6478 | 17314.7126 | 22 | 29.4374 | 22.0043
| Р н cн, кВт | 1411.2 | 2163 | 1887.2 |  |  | Р н cн, кВт | 3942.4 | 6406.4 | 5667.2
| Q н cн, квар | 723.8 | 1267 | 911.4 |  |  | Q н cн, квар | 2262.4 | 3740.8 | 2889.6
| S н сн, кВА | 1585.9924 | 2506.7625 | 2095.7514 |  |  | S н сн, кВА | 4545.4341 | 7418.5946 | 6361.3634
| S нагр, кВА | 9074.2114 | 11123.0503 | 10749.7771 |  |  | S нагр, кВА | 17054.9384 | 23568.3934 | 23654.3576
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.18741 | 0.21541 | 0.21666 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.31283 | 0.40379 | 0.43287
| К з сн | 0.03965 | 0.062669 | 0.052394 |  |  | К з сн | 0.11364 | 0.18546 | 0.15903
| К з | 0.22686 | 0.27808 | 0.26874 |  |  | К з | 0.42637 | 0.58921 | 0.59136
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 70.4452 | 74.8184 | 74.1376 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 92.8657 | 122.6286 | 124.5566
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 626.154 | 770.9829 | 750.698 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 1385.5268 | 2290.0811 | 2374.4056
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.82 | 10.82 | 10.82 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.82 | 10.82 | 10.82
| U к с, % | -0.42 | -0.42 | -0.42 |  |  | U к с, % | -0.42 | -0.42 | -0.42
| U к н, % | 7.38 | 7.38 | 7.38 |  |  | U к н, % | 7.38 | 7.38 | 7.38
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 130 | 130 | 130 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 140.5 | 140.5 | 140.5
| ΔP кз с, кВт | 51 | 51 | 51 |  |  | ΔP кз с, кВт | 50.5 | 50.5 | 50.5
| ΔP кз н, кВт | 79 | 79 | 79 |  |  | ΔP кз н, кВт | 83.5 | 83.5 | 83.5

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Шексна |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч