## ГВО-свод
Приложение №72
к приказу Минэнерго России
от 23 июля 2012 г. № 340
Сводная таблица фактических объемов нагрузки потребителей,
включенных в графики временного отключения потребления
в ОЗ Вологодского РДУ за замерный день 21.06.2017 (МВт)
Операционная зона | Время отключения, |  | Номер очереди | [9 empty] | Потребление | Выполнение
РДУ | часы | (мин) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | (МВт) | (%)
Вологодское РДУ | 01-00 | до 5 мин | 25.4 | 52.9 | 79.9 | 81.4 | 82.9 | 105.5 | 106.3 | 107.7 | 110.1 | 111.5 |  |  |  |  | 37.4%
|  | до 20 мин | 27.3 | 58.1 | 93 | 112.7 | 127.8 | 161.6 | 163.6 | 169.3 | 173.9 | 183.6 |  |  |  |  | 61.5%
|  | всего | 27.3 | 59.6 | 96.8 | 119.4 | 143.5 | 177.2 | 204.1 | 234.4 | 260.8 | 298.5 | 1277 | 23.4% | 298.5 | 0 |  | 9.1% | 20% | 32.4% | 40% | 48.1% | 59.4% | 68.4% | 78.5% | 87.4% | 100%
| 02-00 | до 5 мин | 24.6 | 51.3 | 77.4 | 78.9 | 80.4 | 102.9 | 103.7 | 104.8 | 107.2 | 108.6 |  |  |  |  | 37%
|  | до 20 мин | 26.5 | 56.5 | 90.8 | 110 | 124.8 | 158.1 | 160.7 | 166.2 | 170.3 | 180 |  |  |  |  | 61.2%
|  | всего | 26.5 | 58 | 94.7 | 116.8 | 141.5 | 174.7 | 202.4 | 231.2 | 257.7 | 293.9 | 1375 | 21.4% | 293.9 | 0 |  | 9% | 19.7% | 32.2% | 39.7% | 48.1% | 59.4% | 68.9% | 78.7% | 87.7% | 100%
| 03-00 | до 5 мин | 24.8 | 51.5 | 77.7 | 79.1 | 80.6 | 102.9 | 103.7 | 105 | 107.4 | 108.8 |  |  |  |  | 36.5%
|  | до 20 мин | 26.8 | 57 | 90.5 | 109.6 | 124.3 | 157.5 | 160.1 | 165.5 | 169.5 | 179.2 |  |  |  |  | 60.1%
|  | всего | 26.8 | 58.5 | 94.3 | 116.1 | 141.1 | 174.2 | 203.1 | 233.5 | 262.3 | 298 | 1335 | 22.3% | 298 | 0 |  | 9% | 19.6% | 31.6% | 39% | 47.3% | 58.5% | 68.2% | 78.4% | 88% | 100%
| 04-00 | до 5 мин | 24.6 | 52 | 77.6 | 79 | 80.5 | 102.7 | 103.5 | 104.8 | 107.1 | 108.5 |  |  |  |  | 37.6%
|  | до 20 мин | 26.4 | 56.6 | 88.2 | 107.2 | 121.9 | 154.9 | 157.3 | 162.2 | 165.8 | 175.5 |  |  |  |  | 60.8%
|  | всего | 26.4 | 58.1 | 92.1 | 113.6 | 138.6 | 171.6 | 197.6 | 224.3 | 252.5 | 288.6 | 1319 | 21.9% | 288.6 | 0 |  | 9.1% | 20.1% | 31.9% | 39.4% | 48% | 59.5% | 68.5% | 77.7% | 87.5% | 100%
| 05-00 | до 5 мин | 24.6 | 51 | 76.7 | 78 | 79.5 | 101.6 | 102.4 | 103.7 | 106 | 107.4 |  |  |  |  | 37.1%
|  | до 20 мин | 26.3 | 56 | 87.8 | 106.7 | 121.2 | 154.1 | 156.5 | 162 | 166.4 | 176.1 |  |  |  |  | 60.9%
|  | всего | 26.3 | 57.3 | 91.5 | 113 | 138.7 | 171.6 | 200 | 225.1 | 254.6 | 289.3 | 1276 | 22.7% | 289.3 | 0 |  | 9.1% | 19.8% | 31.6% | 39.1% | 47.9% | 59.3% | 69.1% | 77.8% | 88% | 100%
| 06-00 | до 5 мин | 24.9 | 51.6 | 77.7 | 79.1 | 80.6 | 102.8 | 103.6 | 104.9 | 107.2 | 108.6 |  |  |  |  | 37.3%
|  | до 20 мин | 26.5 | 56.7 | 89.3 | 108.3 | 123.2 | 156.3 | 158.8 | 164.2 | 167.4 | 177.1 |  |  |  |  | 60.9%
|  | всего | 26.5 | 58.2 | 93.2 | 114.9 | 142.3 | 175.4 | 204.2 | 228.7 | 255.9 | 291 | 1417 | 20.5% | 291 | 0 |  | 9.1% | 20% | 32% | 39.5% | 48.9% | 60.3% | 70.2% | 78.6% | 87.9% | 100%
| 07-00 | до 5 мин | 25.5 | 53 | 79.7 | 81.2 | 82.7 | 105 | 105.8 | 107.1 | 109.5 | 110.9 |  |  |  |  | 38.5%
|  | до 20 мин | 27.5 | 58 | 90.9 | 110.5 | 125.4 | 158.9 | 161.3 | 166.6 | 169.3 | 179 |  |  |  |  | 62.1%
|  | всего | 27.5 | 59.4 | 94.7 | 117.5 | 145.1 | 178.6 | 203 | 228.1 | 253 | 288.4 | 1371 | 21% | 288.4 | 0 |  | 9.5% | 20.6% | 32.8% | 40.7% | 50.3% | 61.9% | 70.4% | 79.1% | 87.7% | 100%
| 08-00 | до 5 мин | 23.8 | 49.8 | 75 | 76.5 | 78.1 | 100.4 | 101.3 | 102.1 | 104.6 | 106 |  |  |  |  | 36.5%
|  | до 20 мин | 26.7 | 55.8 | 86.1 | 105 | 119.2 | 151.9 | 154.3 | 159.3 | 164.6 | 174.3 |  |  |  |  | 60%
|  | всего | 26.7 | 57.2 | 90.1 | 113.8 | 141.5 | 174.2 | 200.2 | 226.6 | 254 | 290.3 | 1446 | 20.1% | 290.3 | 0 |  | 9.2% | 19.7% | 31% | 39.2% | 48.7% | 60% | 69% | 78.1% | 87.5% | 100%
| 09-00 | до 5 мин | 25.4 | 53.6 | 80.9 | 82.5 | 84.3 | 107.6 | 108.9 | 110.4 | 113.1 | 114.5 |  |  |  |  | 36.4%
|  | до 20 мин | 29.5 | 61.6 | 94.4 | 115.2 | 131.2 | 165.5 | 168.7 | 173.6 | 179 | 188.8 |  |  |  |  | 60.1%
|  | всего | 29.5 | 63 | 98.7 | 125.5 | 155.5 | 189.8 | 217.4 | 245.1 | 275.6 | 314.4 | 1407 | 22.3% | 314.4 | 0 |  | 9.4% | 20% | 31.4% | 39.9% | 49.5% | 60.4% | 69.1% | 78% | 87.7% | 100%
| 10-00 | до 5 мин | 24.6 | 52.2 | 78.5 | 80.2 | 82 | 104.5 | 106 | 108.1 | 110.9 | 112.3 |  |  |  |  | 37.3%
|  | до 20 мин | 29.2 | 61.1 | 94.5 | 114.5 | 129.9 | 163 | 166.3 | 172 | 176 | 185.8 |  |  |  |  | 61.7%
|  | всего | 29.2 | 62.6 | 98.8 | 125.3 | 154.6 | 187.7 | 212.4 | 241.8 | 266.4 | 301.3 | 1453 | 20.7% | 301.3 | 0 |  | 9.7% | 20.8% | 32.8% | 41.6% | 51.3% | 62.3% | 70.5% | 80.3% | 88.4% | 100%
| 11-00 | до 5 мин | 25.3 | 52.8 | 79.3 | 81.2 | 83 | 105.6 | 107.2 | 109.1 | 112.1 | 114.4 |  |  |  |  | 38.4%
|  | до 20 мин | 29.9 | 62.1 | 95 | 115 | 130.3 | 163.4 | 166.8 | 172.7 | 177.6 | 188.3 |  |  |  |  | 63.2%
|  | всего | 29.9 | 63.4 | 99.3 | 126 | 155.1 | 188.2 | 209 | 237 | 261.6 | 298.1 | 1472 | 20.3% | 298.1 | 0 |  | 10% | 21.3% | 33.3% | 42.3% | 52% | 63.1% | 70.1% | 79.5% | 87.8% | 100%
| 12-00 | до 5 мин | 26.7 | 55.6 | 83.3 | 85.1 | 87 | 109.5 | 111.2 | 112.7 | 115.4 | 117.8 |  |  |  |  | 38.5%
|  | до 20 мин | 31.2 | 63.7 | 97.4 | 118.3 | 134.6 | 168.2 | 171.5 | 177.5 | 182.3 | 193.1 |  |  |  |  | 63.2%
|  | всего | 31.2 | 65.2 | 102 | 129.3 | 159.1 | 192.8 | 216.7 | 243.6 | 272 | 305.7 | 1447 | 21.1% | 305.7 | 0 |  | 10.2% | 21.3% | 33.4% | 42.3% | 52% | 63.1% | 70.9% | 79.7% | 89% | 100%
| 13-00 | до 5 мин | 25.5 | 53.2 | 79.8 | 81.7 | 83.5 | 106.1 | 107.7 | 109.2 | 111.6 | 113 |  |  |  |  | 37%
|  | до 20 мин | 29.4 | 61.2 | 94.7 | 114.9 | 130.3 | 163.6 | 166.4 | 172.6 | 177.3 | 187.1 |  |  |  |  | 61.3%
|  | всего | 29.4 | 62.7 | 99.1 | 127.7 | 156.9 | 190.1 | 215 | 242.1 | 269.9 | 305 | 1509 | 20.2% | 305 | 0 |  | 9.6% | 20.6% | 32.5% | 41.9% | 51.4% | 62.3% | 70.5% | 79.4% | 88.5% | 100%
| 14-00 | до 5 мин | 26.4 | 55.2 | 83.1 | 84.9 | 86.6 | 109.1 | 110.9 | 112.3 | 115 | 116.3 |  |  |  |  | 36.6%
|  | до 20 мин | 30.8 | 64.1 | 100.1 | 120.8 | 136.8 | 170.3 | 173.7 | 179.4 | 183.6 | 193.3 |  |  |  |  | 60.8%
|  | всего | 30.8 | 65.7 | 104.6 | 134 | 164 | 197.5 | 226.8 | 255.7 | 282.1 | 318.1 | 1503 | 21.2% | 318.1 | 0 |  | 9.7% | 20.7% | 32.9% | 42.1% | 51.6% | 62.1% | 71.3% | 80.4% | 88.7% | 100%
| 15-00 | до 5 мин | 25.6 | 53.7 | 80.9 | 82.7 | 84.5 | 107.1 | 108.9 | 110.6 | 113.3 | 114.7 |  |  |  |  | 36.4%
|  | до 20 мин | 30.2 | 62.9 | 97.7 | 117.9 | 133.8 | 167.1 | 170.7 | 177 | 182.2 | 192 |  |  |  |  | 61%
|  | всего | 30.2 | 64.4 | 102 | 130.5 | 159.9 | 193.2 | 224.3 | 255 | 281 | 314.7 | 1466 | 21.5% | 314.7 | 0 |  | 9.6% | 20.5% | 32.4% | 41.5% | 50.8% | 61.4% | 71.3% | 81% | 89.3% | 100%
| 16-00 | до 5 мин | 26.1 | 54.7 | 82.4 | 84.2 | 86 | 108.4 | 110.4 | 111.9 | 114.6 | 116 |  |  |  |  | 37.7%
|  | до 20 мин | 30.5 | 63.5 | 97.2 | 117.3 | 133.5 | 166.9 | 170.4 | 176.3 | 180.4 | 190.2 |  |  |  |  | 61.8%
|  | всего | 30.5 | 65 | 101.4 | 127.3 | 156.5 | 189.9 | 217.7 | 247.2 | 274.3 | 307.8 | 1459 | 21.1% | 307.8 | 0 |  | 9.9% | 21.1% | 32.9% | 41.4% | 50.8% | 61.7% | 70.7% | 80.3% | 89.1% | 100%
| 17-00 | до 5 мин | 25.4 | 53.2 | 80.3 | 82 | 83.8 | 106.4 | 108.1 | 109.5 | 112.1 | 113.5 |  |  |  |  | 37.4%
|  | до 20 мин | 29.1 | 60.6 | 94.3 | 113.6 | 129.3 | 162.6 | 166 | 171.2 | 175.1 | 184.9 |  |  |  |  | 60.9%
|  | всего | 29.1 | 62.1 | 98.2 | 123.2 | 152.6 | 185.9 | 210.3 | 242.3 | 266.1 | 303.8 | 1459 | 20.8% | 303.8 | 0 |  | 9.6% | 20.4% | 32.3% | 40.6% | 50.2% | 61.2% | 69.2% | 79.8% | 87.6% | 100%
| 18-00 | до 5 мин | 25.7 | 53.4 | 80.7 | 82.4 | 84.2 | 106.8 | 108.8 | 110.4 | 112.9 | 114.3 |  |  |  |  | 38.2%
|  | до 20 мин | 28.7 | 60.3 | 96.3 | 115.9 | 131.2 | 164.7 | 168.3 | 173.2 | 178.1 | 187.8 |  |  |  |  | 62.7%
|  | всего | 28.7 | 61.9 | 100.4 | 125.3 | 154.6 | 188.1 | 214.2 | 242.6 | 267.4 | 299.4 | 1357 | 22.1% | 299.4 | 0 |  | 9.6% | 20.7% | 33.5% | 41.9% | 51.6% | 62.8% | 71.5% | 81% | 89.3% | 100%
| 19-00 | до 5 мин | 25.6 | 52.9 | 80.1 | 81.6 | 83.3 | 106.1 | 107.9 | 109.7 | 112.2 | 113.6 |  |  |  |  | 38.7%
|  | до 20 мин | 28.4 | 59.5 | 96.2 | 115.4 | 130.5 | 164.1 | 167.6 | 172.7 | 176.4 | 186.2 |  |  |  |  | 63.5%
|  | всего | 28.4 | 61 | 100.2 | 124 | 153.1 | 186.6 | 213.3 | 239.4 | 262.9 | 293.3 | 1433 | 20.5% | 293.3 | 0 |  | 9.7% | 20.8% | 34.2% | 42.3% | 52.2% | 63.6% | 72.7% | 81.6% | 89.6% | 100%
| 20-00 | до 5 мин | 25.5 | 52.8 | 79.8 | 81.3 | 83 | 105.8 | 107.4 | 108.7 | 111.2 | 112.6 |  |  |  |  | 37.3%
|  | до 20 мин | 28.1 | 58.5 | 93.4 | 112.7 | 127.8 | 161.4 | 164.8 | 169.4 | 173.6 | 183.3 |  |  |  |  | 60.8%
|  | всего | 28.1 | 59.9 | 97.2 | 120.9 | 149.5 | 183.1 | 212.4 | 239 | 265.8 | 301.7 | 1436 | 21% | 301.7 | 0 |  | 9.3% | 19.9% | 32.2% | 40.1% | 49.6% | 60.7% | 70.4% | 79.2% | 88.1% | 100%
| 21-00 | до 5 мин | 25.3 | 52.2 | 78.7 | 80.2 | 81.9 | 104.5 | 105.7 | 107 | 109.7 | 111.1 |  |  |  |  | 36.7%
|  | до 20 мин | 27.8 | 58.4 | 92.6 | 111.7 | 126.4 | 159.7 | 162.8 | 167.9 | 172.2 | 181.9 |  |  |  |  | 60.1%
|  | всего | 27.8 | 60 | 96.4 | 120.1 | 148.6 | 181.9 | 209.5 | 237.7 | 265.5 | 302.8 | 1455 | 20.8% | 302.8 | 0 |  | 9.2% | 19.8% | 31.8% | 39.7% | 49.1% | 60.1% | 69.2% | 78.5% | 87.7% | 100%
| 22-00 | до 5 мин | 25.9 | 53.7 | 81.1 | 82.7 | 84.4 | 106.9 | 108.1 | 108.9 | 111.6 | 113 |  |  |  |  | 37.6%
|  | до 20 мин | 28.2 | 59.7 | 94.6 | 114.3 | 129.2 | 162.7 | 165.7 | 170.6 | 173.5 | 183.2 |  |  |  |  | 60.9%
|  | всего | 28.2 | 61.4 | 98.6 | 122.1 | 150.4 | 183.9 | 208.6 | 237.7 | 265.3 | 300.8 | 1448 | 20.8% | 300.8 | 0 |  | 9.4% | 20.4% | 32.8% | 40.6% | 50% | 61.1% | 69.3% | 79% | 88.2% | 100%
| 23-00 | до 5 мин | 26 | 53.6 | 81 | 82.6 | 84.3 | 106.8 | 108 | 109.1 | 111.7 | 113.1 |  |  |  |  | 37.5%
|  | до 20 мин | 28.3 | 59.3 | 95.5 | 115.3 | 130.8 | 164.3 | 167.3 | 172.3 | 175.6 | 185.4 |  |  |  |  | 61.4%
|  | всего | 28.3 | 60.8 | 99.4 | 122.7 | 150.8 | 184.2 | 210 | 239.8 | 266.5 | 301.8 | 1356 | 22.3% | 301.8 | 0 |  | 9.4% | 20.1% | 32.9% | 40.7% | 50% | 61% | 69.6% | 79.5% | 88.3% | 100%
| 24-00 | до 5 мин | 25.5 | 52.5 | 79.3 | 80.8 | 82.5 | 105 | 106.2 | 107.4 | 109.9 | 111.3 |  |  |  |  | 37.7%
|  | до 20 мин | 27.7 | 57.8 | 92.8 | 112.2 | 127.4 | 160.7 | 163.7 | 168.7 | 172.5 | 182.3 |  |  |  |  | 61.7%
|  | всего | 27.7 | 59.5 | 96.8 | 118.4 | 146.3 | 179.6 | 206.1 | 236.3 | 261.6 | 295.4 | 1375 | 21.5% | 295.4 | 0 |  | 9.4% | 20.1% | 32.8% | 40.1% | 49.5% | 60.8% | 69.8% | 80% | 88.6% | 100%

## ГВО-виды ввода
Приложение №72
к приказу Минэнерго России
от 23 июля 2012 г. № 340
Сводные объемы ГВО по видам ввода
в ОЗ Вологодского РДУ за замерный день 21.06.2017 г. (МВт)
Сводный отчет Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" и Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
№ п/п | Вид ввода ГВО | Объем ввода ГВО, МВт
| Объем нагрузки ГВО отключаемых: | 1-00 | 2-00 | 3-00 | 4-00 | 5-00 | 6-00 | 7-00 | 8-00 | 9-00 | 10-00 | 11-00 | 12-00 | 13-00 | 14-00 | 15-00 | 16-00 | 17-00 | 18-00 | 19-00 | 20-00 | 21-00 | 22-00 | 23-00 | 24-00
1 | с использованием дистанционного управления | 102.1 | 99.4 | 99.7 | 99.6 | 98.8 | 99.9 | 102.1 | 96.7 | 103.9 | 101.7 | 101.4 | 104.9 | 101 | 104 | 102.4 | 103.7 | 101.4 | 102.1 | 101.5 | 101 | 99.8 | 101.5 | 101.6 | 100.3
2 | постоянным оперативным персоналом энергообъекта | 193.2 | 191.4 | 195.3 | 186 | 187.7 | 188.4 | 183.5 | 190 | 205.8 | 194.8 | 191.9 | 196.1 | 199.6 | 209.1 | 207.5 | 199.3 | 197.9 | 193 | 187.7 | 196.7 | 199 | 195.3 | 196 | 191.1
3 | персоналом ОВБ | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 2.2 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.4
4 | оперативным персоналом энергообъекта с дежурством в выходные, праздничные дни и в ночное время на дому | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
|  | 298.5 | 293.9 | 298 | 288.6 | 289.3 | 291 | 288.4 | 290.3 | 314.4 | 301.3 | 298.1 | 305.7 | 305 | 318.1 | 314.7 | 307.8 | 303.8 | 299.4 | 293.3 | 301.7 | 302.8 | 300.8 | 301.8 | 295.4
|  | 298.5 | 293.9 | 298 | 288.6 | 289.3 | 291 | 288.4 | 290.3 | 314.4 | 301.3 | 298.1 | 305.7 | 305 | 318.1 | 314.7 | 307.8 | 303.8 | 299.4 | 293.3 | 301.7 | 302.8 | 300.8 | 301.8 | 295.4
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 105.3 | 102.5 | 102.7 | 102.6 | 101.6 | 102.6 | 104.9 | 100.3 | 108.6 | 106.5 | 106.2 | 109.6 | 105.4 | 109 | 107.2 | 108.5 | 105.9 | 106.4 | 105.6 | 105 | 103.8 | 105.5 | 105.8 | 104.3
|  | 193.2 | 191.4 | 195.3 | 186 | 187.7 | 188.4 | 183.5 | 190 | 205.8 | 194.8 | 191.9 | 196.1 | 199.6 | 209.1 | 207.5 | 199.3 | 197.9 | 193 | 187.7 | 196.7 | 199 | 195.3 | 196 | 191.1
|  | 193.2 | 191.4 | 195.3 | 186 | 187.7 | 188.4 | 183.5 | 190 | 205.8 | 194.8 | 191.9 | 196.1 | 199.6 | 209.1 | 207.5 | 199.3 | 197.9 | 193 | 187.7 | 196.7 | 199 | 195.3 | 196 | 191.1