## ГВО по Нов.обл
Приложение 6
Сводная таблица объёмов нагрузки потребителей по Новгородской области, включённых в график временного отключения потребления, по данным контрольных замеров за 21 июня 2017 года
Замер за час | Потребление, МВт | Время отключения очереди, минут | Номер очереди ограничения, величина ограничения, МВт, нарастающим итогом | [9 empty] | Фактический процент ГВО от потребления
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 390.52 | 0-5 | 14.451 | 19.214 | 27.365 | 27.365 | 27.365 | 27.365 | 27.365 | 27.365 | 27.365 | 27.365 | 35.04%
|  | 0-20 | 14.451 | 19.214 | 27.365 | 37.45 | 46.869 | 46.869 | 46.869 | 46.869 | 46.869 | 46.869 | 60.01%
|  | Итого: | 14.451 | 19.214 | 27.365 | 37.45 | 46.869 | 55.24 | 65.932 | 76.074 | 78.774 | 80.067 | 20.5%
в т.ч.Новгородский узел | 266.31 | 0-5 | 14.451 | 14.451 | 14.451 | 14.451 | 14.451 | 14.451 | 14.451 | 14.451 | 14.451 | 14.451
|  | 0-20 | 14.451 | 14.451 | 14.451 | 24.536 | 24.536 | 24.536 | 24.536 | 24.536 | 24.536 | 24.536
|  | Итого: | 14.451 | 14.451 | 14.451 | 24.536 | 24.536 | 32.907 | 43.599 | 43.599 | 43.599 | 43.599
2 | 389.71 | 0-5 | 16.655 | 20.389 | 27.285 | 27.285 | 27.285 | 27.285 | 27.285 | 27.285 | 27.285 | 27.285 | 35.01%
|  | 0-20 | 16.655 | 20.389 | 27.285 | 38.233 | 46.762 | 46.762 | 46.762 | 46.762 | 46.762 | 46.762 | 60%
|  | Итого: | 16.655 | 20.389 | 27.285 | 38.233 | 46.762 | 55.674 | 68.346 | 75.145 | 76.73 | 78.005 | 20.02%
в т.ч.Новгородский узел | 259.84 | 0-5 | 16.655 | 16.655 | 16.655 | 16.655 | 16.655 | 16.655 | 16.655 | 16.655 | 16.655 | 16.655
|  | 0-20 | 16.655 | 16.655 | 16.655 | 27.603 | 27.603 | 27.603 | 27.603 | 27.603 | 27.603 | 27.603
|  | Итого: | 16.655 | 16.655 | 16.655 | 27.603 | 27.603 | 36.515 | 49.187 | 49.187 | 49.187 | 49.187
3 | 381.68 | 0-5 | 16.103 | 20.626 | 26.722 | 26.722 | 26.722 | 26.722 | 26.722 | 26.722 | 26.722 | 26.722 | 35.01%
|  | 0-20 | 16.103 | 20.626 | 26.722 | 37.204 | 45.77 | 45.77 | 45.77 | 45.77 | 45.77 | 45.77 | 59.96%
|  | Итого: | 16.103 | 20.626 | 26.722 | 37.204 | 45.77 | 54.123 | 66.123 | 73.557 | 75.112 | 76.395 | 20.02%
в т.ч.Новгородский узел | 255.59 | 0-5 | 16.103 | 16.103 | 16.103 | 16.103 | 16.103 | 16.103 | 16.103 | 16.103 | 16.103 | 16.103
|  | 0-20 | 16.103 | 16.103 | 16.103 | 26.585 | 26.585 | 26.585 | 26.585 | 26.585 | 26.585 | 26.585
|  | Итого: | 16.103 | 16.103 | 16.103 | 26.585 | 26.585 | 34.938 | 46.938 | 46.938 | 46.938 | 46.938
4 | 371.28 | 0-5 | 14.559 | 18.287 | 25.962 | 25.962 | 25.962 | 25.962 | 25.962 | 25.962 | 25.962 | 25.962 | 34.96%
|  | 0-20 | 14.559 | 18.287 | 25.962 | 36.101 | 44.572 | 44.572 | 44.572 | 44.572 | 44.572 | 44.572 | 60.02%
|  | Итого: | 14.559 | 18.287 | 25.962 | 36.101 | 44.572 | 52.983 | 63.081 | 72.395 | 73.945 | 74.431 | 20.05%
в т.ч.Новгородский узел | 239.45 | 0-5 | 14.559 | 14.559 | 14.559 | 14.559 | 14.559 | 14.559 | 14.559 | 14.559 | 14.559 | 14.559
|  | 0-20 | 14.559 | 14.559 | 14.559 | 24.698 | 24.698 | 24.698 | 24.698 | 24.698 | 24.698 | 24.698
|  | Итого: | 14.559 | 14.559 | 14.559 | 24.698 | 24.698 | 33.109 | 43.207 | 43.207 | 43.207 | 43.207
5 | 365.69 | 13.213 | 14.468 | 19.109 | 25.704 | 25.704 | 25.704 | 25.704 | 25.704 | 25.704 | 25.704 | 25.704 | 35.14%
|  | 0-20 | 14.468 | 19.109 | 25.704 | 35.511 | 44.213 | 44.213 | 44.213 | 44.213 | 44.213 | 44.213 | 60.45%
|  | Итого: | 14.468 | 19.109 | 25.704 | 35.511 | 44.213 | 53.408 | 63.506 | 71.148 | 72.698 | 73.308 | 20.05%
в т.ч.Новгородский узел | 243.09 | 0-5 | 14.468 | 14.468 | 14.468 | 14.468 | 14.468 | 14.468 | 14.468 | 14.468 | 14.468 | 14.468
|  | 0-20 | 14.468 | 14.468 | 14.468 | 24.275 | 24.275 | 24.275 | 24.275 | 24.275 | 24.275 | 24.275
|  | Итого: | 14.468 | 14.468 | 14.468 | 24.275 | 24.275 | 33.47 | 43.568 | 43.568 | 43.568 | 43.568
6 | 378.86 | 0-5 | 16.349 | 18.789 | 26.603 | 26.603 | 26.603 | 26.603 | 26.603 | 26.603 | 26.603 | 26.603 | 35.11%
|  | 0-20 | 16.349 | 18.789 | 26.603 | 35.557 | 45.723 | 45.723 | 45.723 | 45.723 | 45.723 | 45.723 | 60.34%
|  | Итого: | 16.349 | 18.789 | 26.603 | 35.557 | 45.723 | 54.517 | 64.813 | 73.333 | 74.883 | 75.867 | 20.03%
в т.ч.Новгородский узел | 252.52 | 0-5 | 16.349 | 16.349 | 16.349 | 16.349 | 16.349 | 16.349 | 16.349 | 16.349 | 16.349 | 16.349
|  | 0-20 | 16.349 | 16.349 | 16.349 | 25.303 | 25.303 | 25.303 | 25.303 | 25.303 | 25.303 | 25.303
|  | Итого: | 16.349 | 16.349 | 16.349 | 25.303 | 25.303 | 34.097 | 44.393 | 44.393 | 44.393 | 44.393
7 | 410.15 | 0-5 | 16.863 | 20.461 | 29.148 | 29.148 | 29.148 | 29.148 | 29.148 | 29.148 | 29.148 | 29.148 | 35.53%
|  | 0-20 | 16.863 | 20.461 | 29.148 | 40.321 | 49.642 | 49.642 | 49.642 | 49.642 | 49.642 | 49.642 | 60.52%
|  | Итого: | 16.863 | 20.461 | 29.148 | 40.321 | 49.642 | 61.298 | 72.584 | 80.294 | 82.556 | 83.798 | 20.43%
в т.ч.Новгородский узел | 272.91 | 0-5 | 16.863 | 16.863 | 16.863 | 16.863 | 16.863 | 16.863 | 16.863 | 16.863 | 16.863 | 16.863
|  | 0-20 | 16.863 | 16.863 | 16.863 | 28.036 | 28.036 | 28.036 | 28.036 | 28.036 | 28.036 | 28.036
|  | Итого: | 16.863 | 16.863 | 16.863 | 28.036 | 28.036 | 39.692 | 50.978 | 50.978 | 50.978 | 50.978
8 | 447.27 | 0-5 | 19.653 | 22.559 | 31.588 | 31.588 | 31.588 | 31.588 | 31.588 | 31.588 | 31.588 | 31.588 | 35.31%
|  | 0-20 | 19.653 | 22.559 | 31.588 | 43.276 | 53.885 | 53.885 | 53.885 | 53.885 | 53.885 | 53.885 | 60.24%
|  | Итого: | 19.653 | 22.559 | 31.588 | 43.276 | 53.885 | 66.502 | 78.778 | 87.161 | 88.712 | 89.784 | 20.07%
в т.ч.Новгородский узел | 294.69 | 0-5 | 19.653 | 19.653 | 19.653 | 19.653 | 19.653 | 19.653 | 19.653 | 19.653 | 19.653 | 19.653
|  | 0-20 | 19.653 | 19.653 | 19.653 | 31.341 | 31.341 | 31.341 | 31.341 | 31.341 | 31.341 | 31.341
|  | Итого: | 19.653 | 19.653 | 19.653 | 31.341 | 31.341 | 43.958 | 56.234 | 56.234 | 56.234 | 56.234
9 | 470.41 | 0-5 | 18.84 | 24.85 | 33.07 | 33.07 | 33.07 | 33.07 | 33.07 | 33.07 | 33.07 | 33.07 | 35.15%
|  | 0-20 | 18.84 | 24.85 | 33.07 | 44.857 | 56.539 | 56.539 | 56.539 | 56.539 | 56.539 | 56.539 | 60.1%
|  | Итого: | 18.84 | 24.85 | 33.07 | 44.857 | 56.539 | 70.04 | 82.91 | 91.941 | 93.495 | 95.061 | 20.21%
в т.ч.Новгородский узел | 314.62 | 0-5 | 18.84 | 18.84 | 18.84 | 18.84 | 18.84 | 18.84 | 18.84 | 18.84 | 18.84 | 18.84
|  | 0-20 | 18.84 | 18.84 | 18.84 | 30.627 | 30.627 | 30.627 | 30.627 | 30.627 | 30.627 | 30.627
|  | Итого: | 18.84 | 18.84 | 18.84 | 30.627 | 30.627 | 44.128 | 56.998 | 56.998 | 56.998 | 56.998
10 | 483.25 | 0-5 | 19.868 | 25.877 | 33.782 | 33.782 | 33.782 | 33.782 | 33.782 | 33.782 | 33.782 | 33.782 | 34.95%
|  | 0-20 | 19.868 | 25.877 | 33.782 | 46.1 | 58.151 | 58.151 | 58.151 | 58.151 | 58.151 | 58.151 | 60.17%
|  | Итого: | 19.868 | 25.877 | 33.782 | 46.1 | 58.151 | 71.842 | 85.108 | 94.853 | 96.411 | 97.846 | 20.25%
в т.ч.Новгородский узел | 328.57 | 0-5 | 19.868 | 19.868 | 19.868 | 19.868 | 19.868 | 19.868 | 19.868 | 19.868 | 19.868 | 19.868
|  | 0-20 | 19.868 | 19.868 | 19.868 | 32.186 | 32.186 | 32.186 | 32.186 | 32.186 | 32.186 | 32.186
|  | Итого: | 19.868 | 19.868 | 19.868 | 32.186 | 32.186 | 45.877 | 59.143 | 59.143 | 59.143 | 59.143
11 | 481.65 | 0-5 | 19.299 | 25.961 | 33.965 | 33.965 | 33.965 | 33.965 | 33.965 | 33.965 | 33.965 | 33.965 | 35.26%
|  | 0-20 | 19.299 | 25.961 | 33.965 | 47.172 | 58.162 | 58.162 | 58.162 | 58.162 | 58.162 | 58.162 | 60.38%
|  | Итого: | 19.299 | 25.961 | 33.965 | 47.172 | 58.162 | 72.86 | 86.126 | 94.505 | 96.072 | 97.74 | 20.29%
в т.ч.Новгородский узел | 316.62 | 0-5 | 19.299 | 19.299 | 19.299 | 19.299 | 19.299 | 19.299 | 19.299 | 19.299 | 19.299 | 19.299
|  | 0-20 | 19.299 | 19.299 | 19.299 | 32.506 | 32.506 | 32.506 | 32.506 | 32.506 | 32.506 | 32.506
|  | Итого: | 19.299 | 19.299 | 19.299 | 32.506 | 32.506 | 47.204 | 60.47 | 60.47 | 60.47 | 60.47
12 | 488.4 | 0-5 | 20.377 | 26.479 | 34.327 | 34.327 | 34.327 | 34.327 | 34.327 | 34.327 | 34.327 | 34.327 | 35.14%
|  | 0-20 | 20.377 | 26.479 | 34.327 | 46.509 | 58.683 | 58.683 | 58.683 | 58.683 | 58.683 | 58.683 | 60.08%
|  | Итого: | 20.377 | 26.479 | 34.327 | 46.509 | 58.683 | 72.757 | 86.221 | 95.839 | 97.392 | 98.802 | 20.23%
в т.ч.Новгородский узел | 317.73 | 0-5 | 20.377 | 20.377 | 20.377 | 20.377 | 20.377 | 20.377 | 20.377 | 20.377 | 20.377 | 20.377
|  | 0-20 | 20.377 | 20.377 | 20.377 | 32.559 | 32.559 | 32.559 | 32.559 | 32.559 | 32.559 | 32.559
|  | Итого: | 20.377 | 20.377 | 20.377 | 32.559 | 32.559 | 46.633 | 60.097 | 60.097 | 60.097 | 60.097
13 | 469.17 | 0-5 | 18.634 | 24.579 | 32.951 | 32.951 | 32.951 | 32.951 | 32.951 | 32.951 | 32.951 | 32.951 | 35.12%
|  | 0-20 | 18.634 | 24.579 | 32.951 | 44.863 | 56.629 | 56.629 | 56.629 | 56.629 | 56.629 | 56.629 | 60.35%
|  | Итого: | 18.634 | 24.579 | 32.951 | 44.863 | 56.629 | 71.66 | 85.124 | 95.199 | 96.75 | 98.186 | 20.93%
в т.ч.Новгородский узел | 324.44 | 0-5 | 18.634 | 18.634 | 18.634 | 18.634 | 18.634 | 18.634 | 18.634 | 18.634 | 18.634 | 18.634
|  | 0-20 | 18.634 | 18.634 | 18.634 | 30.546 | 30.546 | 30.546 | 30.546 | 30.546 | 30.546 | 30.546
|  | Итого: | 18.634 | 18.634 | 18.634 | 30.546 | 30.546 | 45.577 | 59.041 | 59.041 | 59.041 | 59.041
14 | 486.51 | 0-5 | 20.427 | 25.43 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 35.07%
|  | 0-20 | 20.427 | 25.43 | 34.125 | 47.228 | 58.37 | 58.37 | 58.37 | 58.37 | 58.37 | 58.37 | 59.99%
|  | Итого: | 20.427 | 25.43 | 34.125 | 47.228 | 58.37 | 74.077 | 87.343 | 97.38 | 98.93 | 100.579 | 20.67%
в т.ч.Новгородский узел | 327.85 | 0-5 | 20.427 | 20.427 | 20.427 | 20.427 | 20.427 | 20.427 | 20.427 | 20.427 | 20.427 | 20.427
|  | 0-20 | 20.427 | 20.427 | 20.427 | 33.53 | 33.53 | 33.53 | 33.53 | 33.53 | 33.53 | 33.53
|  | Итого: | 20.427 | 20.427 | 20.427 | 33.53 | 33.53 | 49.237 | 62.503 | 62.503 | 62.503 | 62.503
15 | 461.05 | 0-5 | 19.982 | 24.697 | 32.526 | 32.526 | 32.526 | 32.526 | 32.526 | 32.526 | 32.526 | 32.526 | 35.27%
|  | 0-20 | 19.982 | 24.697 | 32.526 | 45.307 | 55.712 | 55.712 | 55.712 | 55.712 | 55.712 | 55.712 | 60.42%
|  | Итого: | 19.982 | 24.697 | 32.526 | 45.307 | 55.712 | 72.653 | 85.325 | 95.114 | 96.668 | 98.157 | 21.29%
в т.ч.Новгородский узел | 320.64 | 0-5 | 19.982 | 19.982 | 19.982 | 19.982 | 19.982 | 19.982 | 19.982 | 19.982 | 19.982 | 19.982
|  | 0-20 | 19.982 | 19.982 | 19.982 | 32.763 | 32.763 | 32.763 | 32.763 | 32.763 | 32.763 | 32.763
|  | Итого: | 19.982 | 19.982 | 19.982 | 32.763 | 32.763 | 49.704 | 62.376 | 62.376 | 62.376 | 62.376
16 | 464.58 | 0-5 | 19.144 | 24.145 | 32.665 | 32.665 | 32.665 | 32.665 | 32.665 | 32.665 | 32.665 | 32.665 | 35.16%
|  | 0-20 | 19.144 | 24.145 | 32.665 | 45.276 | 56.114 | 56.114 | 56.114 | 56.114 | 56.114 | 56.114 | 60.39%
|  | Итого: | 19.144 | 24.145 | 32.665 | 45.276 | 56.114 | 72.857 | 85.529 | 95.29 | 96.827 | 98.396 | 21.18%
в т.ч.Новгородский узел | 318.37 | 0-5 | 19.144 | 19.144 | 19.144 | 19.144 | 19.144 | 19.144 | 19.144 | 19.144 | 19.144 | 19.144
|  | 0-20 | 19.144 | 19.144 | 19.144 | 31.755 | 31.755 | 31.755 | 31.755 | 31.755 | 31.755 | 31.755
|  | Итого: | 19.144 | 19.144 | 19.144 | 31.755 | 31.755 | 48.498 | 61.17 | 61.17 | 61.17 | 61.17
17 | 445.31 | 0-5 | 17.124 | 21.826 | 31.341 | 31.341 | 31.341 | 31.341 | 31.341 | 31.341 | 31.341 | 31.341 | 35.19%
|  | 0-20 | 17.124 | 21.826 | 31.341 | 44.237 | 53.401 | 53.401 | 53.401 | 53.401 | 53.401 | 53.401 | 59.96%
|  | Итого: | 17.124 | 21.826 | 31.341 | 44.237 | 53.401 | 70.083 | 82.359 | 90.553 | 90.595 | 91.699 | 20.59%
в т.ч.Новгородский узел | 307.9 | 0-5 | 17.124 | 17.124 | 17.124 | 17.124 | 17.124 | 17.124 | 17.124 | 17.124 | 17.124 | 17.124
|  | 0-20 | 17.124 | 17.124 | 17.124 | 30.02 | 30.02 | 30.02 | 30.02 | 30.02 | 30.02 | 30.02
|  | Итого: | 17.124 | 17.124 | 17.124 | 30.02 | 30.02 | 46.702 | 58.978 | 58.978 | 58.978 | 58.978
18 | 459.35 | 0-5 | 19.565 | 23.469 | 32.416 | 32.416 | 32.416 | 32.416 | 32.416 | 32.416 | 32.416 | 32.416 | 35.28%
|  | 0-20 | 19.565 | 23.469 | 32.416 | 45.536 | 55.429 | 55.429 | 55.429 | 55.429 | 55.429 | 55.429 | 60.33%
|  | Итого: | 19.565 | 23.469 | 32.416 | 45.536 | 55.429 | 70.243 | 82.915 | 92.032 | 92.074 | 93.446 | 20.34%
в т.ч.Новгородский узел | 306.3 | 0-5 | 19.565 | 19.565 | 19.565 | 19.565 | 19.565 | 19.565 | 19.565 | 19.565 | 19.565 | 19.565
|  | 0-20 | 19.565 | 19.565 | 19.565 | 32.685 | 32.685 | 32.685 | 32.685 | 32.685 | 32.685 | 32.685
|  | Итого: | 19.565 | 19.565 | 19.565 | 32.685 | 32.685 | 47.499 | 60.171 | 60.171 | 60.171 | 60.171
19 | 442.57 | 0-5 | 18.658 | 22.373 | 31.063 | 31.063 | 31.063 | 31.063 | 31.063 | 31.063 | 31.063 | 31.063 | 35.09%
|  | 0-20 | 18.658 | 22.373 | 31.063 | 42.683 | 53.48 | 53.48 | 53.48 | 53.48 | 53.48 | 53.48 | 60.42%
|  | Итого: | 18.658 | 22.373 | 31.063 | 42.683 | 53.48 | 69.269 | 81.347 | 89.435 | 89.478 | 90.807 | 20.52%
в т.ч.Новгородский узел | 313.94 | 0-5 | 18.658 | 18.658 | 18.658 | 18.658 | 18.658 | 18.658 | 18.658 | 18.658 | 18.658 | 18.658
|  | 0-20 | 18.658 | 18.658 | 18.658 | 30.278 | 30.278 | 30.278 | 30.278 | 30.278 | 30.278 | 30.278
|  | Итого: | 18.658 | 18.658 | 18.658 | 30.278 | 30.278 | 46.067 | 58.145 | 58.145 | 58.145 | 58.145
20 | 454.73 | 0-5 | 20.145 | 24.053 | 31.876 | 31.876 | 31.876 | 31.876 | 31.876 | 31.876 | 31.876 | 31.876 | 35.05%
|  | 0-20 | 20.145 | 24.053 | 31.876 | 43.853 | 54.94 | 54.94 | 54.94 | 54.94 | 54.94 | 54.94 | 60.41%
|  | Итого: | 20.145 | 24.053 | 31.876 | 43.853 | 54.94 | 70.449 | 82.923 | 91.156 | 91.198 | 92.852 | 20.42%
в т.ч.Новгородский узел | 306.55 | 0-5 | 20.145 | 20.145 | 20.145 | 20.145 | 20.145 | 20.145 | 20.145 | 20.145 | 20.145 | 20.145
|  | 0-20 | 20.145 | 20.145 | 20.145 | 32.122 | 32.122 | 32.122 | 32.122 | 32.122 | 32.122 | 32.122
|  | Итого: | 20.145 | 20.145 | 20.145 | 32.122 | 32.122 | 47.631 | 60.105 | 60.105 | 60.105 | 60.105
21 | 448.87 | 0-5 | 20.267 | 24.149 | 31.396 | 31.396 | 31.396 | 31.396 | 31.396 | 31.396 | 31.396 | 31.396 | 34.97%
|  | 0-20 | 20.267 | 24.149 | 31.396 | 43.23 | 53.935 | 53.935 | 53.935 | 53.935 | 53.935 | 53.935 | 60.08%
|  | Итого: | 20.267 | 24.149 | 31.396 | 43.23 | 53.935 | 70.36 | 82.636 | 90.758 | 90.804 | 92.593 | 20.63%
в т.ч.Новгородский узел | 318.51 | 0-5 | 20.267 | 20.267 | 20.267 | 20.267 | 20.267 | 20.267 | 20.267 | 20.267 | 20.267 | 20.267
|  | 0-20 | 20.267 | 20.267 | 20.267 | 32.101 | 32.101 | 32.101 | 32.101 | 32.101 | 32.101 | 32.101
|  | Итого: | 20.267 | 20.267 | 20.267 | 32.101 | 32.101 | 48.526 | 60.802 | 60.802 | 60.802 | 60.802
22 | 436.39 | 0-5 | 18.87 | 23.027 | 30.873 | 30.873 | 30.873 | 30.873 | 30.873 | 30.873 | 30.873 | 30.873 | 35.37%
|  | 0-20 | 18.87 | 23.027 | 30.873 | 43.04 | 52.487 | 52.487 | 52.487 | 52.487 | 52.487 | 52.487 | 60.14%
|  | Итого: | 18.87 | 23.027 | 30.873 | 43.04 | 52.487 | 67.136 | 79.016 | 87.54 | 87.582 | 89.147 | 20.43%
в т.ч.Новгородский узел | 299.17 | 0-5 | 18.87 | 18.87 | 18.87 | 18.87 | 18.87 | 18.87 | 18.87 | 18.87 | 18.87 | 18.87
|  | 0-20 | 18.87 | 18.87 | 18.87 | 31.037 | 31.037 | 31.037 | 31.037 | 31.037 | 31.037 | 31.037
|  | Итого: | 18.87 | 18.87 | 18.87 | 31.037 | 31.037 | 45.686 | 57.566 | 57.566 | 57.566 | 57.566
23 | 435.67 | 0-5 | 18.325 | 23.016 | 30.679 | 30.679 | 30.679 | 30.679 | 30.679 | 30.679 | 30.679 | 30.679 | 35.21%
|  | 0-20 | 18.325 | 23.016 | 30.679 | 41.156 | 52.411 | 52.411 | 52.411 | 52.411 | 52.411 | 52.411 | 60.15%
|  | Итого: | 18.325 | 23.016 | 30.679 | 41.156 | 52.411 | 66.835 | 78.715 | 86.749 | 86.797 | 88.296 | 20.27%
в т.ч.Новгородский узел | 295.22 | 0-5 | 18.325 | 18.325 | 18.325 | 18.325 | 18.325 | 18.325 | 18.325 | 18.325 | 18.325 | 18.325
|  | 0-20 | 18.325 | 18.325 | 18.325 | 28.802 | 28.802 | 28.802 | 28.802 | 28.802 | 28.802 | 28.802
|  | Итого: | 18.325 | 18.325 | 18.325 | 28.802 | 28.802 | 43.226 | 55.106 | 55.106 | 55.106 | 55.106
24 | 389.58 | 0-5 | 16.777 | 20.579 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 35.41%
|  | 0-20 | 16.777 | 20.579 | 27.59 | 38.485 | 46.868 | 46.868 | 46.868 | 46.868 | 46.868 | 46.868 | 60.15%
|  | Итого: | 16.777 | 20.579 | 27.59 | 38.485 | 46.868 | 60.792 | 73.792 | 81.257 | 81.335 | 82.306 | 21.13%
в т.ч.Новгородский узел | 266.96 | 0-5 | 16.777 | 16.777 | 16.777 | 16.777 | 16.777 | 16.777 | 16.777 | 16.777 | 16.777 | 16.777
|  | 0-20 | 16.777 | 16.777 | 16.777 | 27.672 | 27.672 | 27.672 | 27.672 | 27.672 | 27.672 | 27.672
|  | Итого: | 16.777 | 16.777 | 16.777 | 27.672 | 27.672 | 41.596 | 54.596 | 54.596 | 54.596 | 54.596