## Приложение
Приложение 1
Контрольные замеры
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго"
|  |  | дата: | 21 июня 2017 г.
ПО Северные электрические сети
1 | ПС 110 кВ Псков (ПС 53) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 8.6 | 14.8 | 11.2
|  | Q, Мвар | 4.3 | 7.4 | 5.6
| Т-2 | Р, МВт | 0.9 | 1.6 | 1
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.8 | 0.5
| Л.Пск-1 | Р, МВт | -0.4 | -2.8 | -69.5
|  | Q, Мвар | -0.4 | 1.7 | 21.1
| Л.Пск-2 | Р, МВт | -0.7 | -3.1 | -69.4
|  | Q, Мвар | -0.4 | 1.6 | 20.6
| Л.Рд-1 | Р, МВт | -2.5 | -8.2 | -6.7
|  | Q, Мвар | -0.8 | -3.7 | -2.9
| Л.Рд-2 | Р, МВт | - | - | -
|  | Q, Мвар | -1 | -1.4 | -1
| Л.Зв-1 | Р, МВт | -5.2 | -11.5 | -9.1
|  | Q, Мвар | -2 | -5.5 | -4
| Л.Зв-2 | Р, МВт | -3.7 | -7 | -5.6
|  | Q, Мвар | -1.5 | -3.2 | -2.4
| Л.Ос-1 | Р, МВт | -9.7 | -13.7 | -20.4
|  | Q, Мвар | 6.1 | 4.5 | 3.2
| Л.Ос-2 | Р, МВт | -10.2 | -14.6 | -21.2
|  | Q, Мвар | 5.7 | 3.4 | 1.3
| Л.Кр-1 | Р, МВт | -8.2 | -6.8 | -16
|  | Q, Мвар | 4 | 3.3 | -1.1
| Л.Луж-3 | Р, МВт | -2.8 | -5.5 | -3.9
|  | Q, Мвар | 1.5 | 0.2 | 0.9
| Л.Кр-2 | Р, МВт | -1.6 | -2.2 | -2.3
|  | Q, Мвар | -0.4 | -0.7 | -0.6
| Л.Пск-3 | Р, МВт | -3.8 | -4.8 | -4.1
|  | Q, Мвар | 0.1 | -0.1 | -0.1
| Л.Зп-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.56 | 119.04 | 120.48
|  | 2 с | 119.56 | 119.05 | 120.48
2 | ПС 110 кВ Струги Красные (ПС 61) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.9 | 1.696 | 1.232
|  | Q, Мвар | 0.45 | 0.848 | 0.616
| Т-2 | Р, МВт | 0.9 | 1.504 | 0.968
|  | Q, Мвар | 0.45 | 0.752 | 0.484
| Л.Скр-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Скр-2 | Р, МВт | 1.8 | 3.2 | 2.2
|  | Q, Мвар | 0.9 | 1.6 | 1.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.38 | 118.46 | 120.16
|  | 2 с | 119.38 | 118.46 | 120.16
3 | ПС 110 кВ Карамышево (ПС 64) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.536 | 0.66 | 0.816
|  | Q, Мвар | 0.268 | 0.33 | 0.408
| Т-2 | Р, МВт | 0.264 | 0.34 | 0.384
|  | Q, Мвар | 0.132 | 0.17 | 0.192
| Л.Кр-1 | Р, МВт | 8.1 | 6.8 | 15.9
|  | Q, Мвар | -2.9 | -2.2 | 2
| Л.Слав-1 | Р, МВт | -7.3 | -5.7 | -14.7
|  | Q, Мвар | 3.3 | 2.6 | -1.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.45 | 118.94 | 119.37
|  | 2 с | 119.45 | 118.94 | 119.37
4 | ПС 110 кВ Изборск (ПС 69) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.84 | 0.893 | 0.864
|  | Q, Мвар | 0.42 | 0.4465 | 0.432
| Т-2 | Р, МВт | 0.66 | 1.007 | 0.736
|  | Q, Мвар | 0.33 | 0.5035 | 0.368
| Л.Пч-1 | Р, МВт | -4.1 | -6.3 | 0
|  | Q, Мвар | -0.5 | -1.8 | -3.4
| Л.Изб-2 | Р, МВт | 5.6 | 8.3 | 1.6
|  | Q, Мвар | 1.2 | 2.8 | 4.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.37 | 118.89 | 120.21
|  | 2 с | 119.37 | 118.89 | 120.21
5 | ПС 110 кВ Льнокомбинат (ПС 73) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.5 | 5.9 | 4.5
|  | Q, Мвар | 1.3 | 2.9 | 2.2
| Т-2 | Р, МВт | 1.9 | 3.5 | 2.9
|  | Q, Мвар | 0.9 | 1.8 | 1.5
| отп. от Л.Рд-1 | Р, МВт | -2.5 | -5.9 | -4.5
|  | Q, Мвар | -1.3 | -2.9 | -2.2
| отп. от Л.Рд-2 | Р, МВт | -1.9 | -3.5 | -2.9
|  | Q, Мвар | -0.9 | -1.8 | -1.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.5 | 118.85 | 120.33
|  | 2 с | 119.49 | 118.96 | 120.42
6 | ПС 110 кВ Печоры (ПС 74) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.765 | 1.581 | 1.326
|  | Q, Мвар | 0.3825 | 0.7905 | 0.663
| Т-2 | Р, МВт | 0.735 | 1.519 | 1.274
|  | Q, Мвар | 0.3675 | 0.7595 | 0.637
| Л.Пч-1 | Р, МВт | 4.1 | 6.3 | 0
|  | Q, Мвар | 1.2 | 2.5 | 4.1
| Л.Пч-3 | Р, МВт | -2.6 | -3.2 | 2.6
|  | Q, Мвар | -0.6 | -1 | -2.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.14 | 118.48 | 119.95
|  | 2 с | 119.14 | 118.48 | 119.95
7 | ПС 110 кВ Северная (ПС 100) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.4 | 1.3 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.6 | 0.4
| Т-2 | Р, МВт | 1.4 | 1.8 | 1.8
|  | Q, Мвар | 0.7 | 0.9 | 0.9
| отп. от Л.Луж-3 | Р, МВт | 0.4 | 1.3 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.6 | 0.4
| отп. от Л.Кр-2 | Р, МВт | 1.6 | 2.2 | 2.3
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.7 | 0.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.56 | 119.03 | 120.48
|  | 2 с | 119.55 | 119.04 | 120.48
8 | ПС 110 кВ Моглино (ПС 103) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Могл-1 | Р, МВт | 0.2 | 0 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0 | 0.1
| Л.Могл-2 | Р, МВт | 0 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0 | 0.1 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.68 | 119.42 | 120.55
|  | 2 с | 119.68 | 119.42 | 120.55
9 | ПС 110 кВ Плюсса (ПС 113) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.33 | 0.528 | 0.44
|  | Q, Мвар | 0.165 | 0.264 | 0.22
| Т-2 | Р, МВт | 1.17 | 1.872 | 1.56
|  | Q, Мвар | 0.585 | 0.936 | 0.78
| Л.Скр-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Плс-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Плс-1 | Р, МВт | 2.2 | 3.5 | 3.1
|  | Q, Мвар | -0.5 | 0.1 | 0
| Л.Лд-1 | Р, МВт | -0.7 | -1.1 | -1.1
|  | Q, Мвар | 1.2 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.89 | 117.98 | 115.56
|  | 2 с | 118.89 | 117.98 | 115.56
10 | ПС 110 кВ Речная (ПС 126) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.3 | 3.6 | 3.2
|  | Q, Мвар | 1.1 | 1.8 | 1.6
| Т-2 | Р, МВт | 2.3 | 3.3 | 2.7
|  | Q, Мвар | 1.1 | 1.6 | 1.3
| Л.Зв-1 | Р, МВт | 2.2 | 3.6 | 3.2
|  | Q, Мвар | 1.1 | 1.8 | 1.6
| Л.Зв-2 | Р, МВт | 2.2 | 3.3 | 2.7
|  | Q, Мвар | 1.1 | 1.6 | 1.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.53 | 118.97 | 120.43
|  | 2 с | 119.54 | 119 | 120.45
11 | ПС 110 кВ Середка (ПС 138) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.61 | 0.638 | 0.648
|  | Q, Мвар | 0.305 | 0.319 | 0.324
| Т-2 | Р, МВт | 0.39 | 0.462 | 0.552
|  | Q, Мвар | 0.195 | 0.231 | 0.276
| Л.Зп-3 | Р, МВт | -1.2 | -1.2 | -1.2
|  | Q, Мвар | 0.8 | 0.7 | 0.7
| Л.Зп-4 | Р, МВт | 2.2 | 2.3 | 2.4
|  | Q, Мвар | -0.3 | -0.1 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.94 | 114.34 | 114.1
|  | 2 с | 114.94 | 114.34 | 114.1
12 | ПС 110 кВ Полна (ПС 146) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.546 | 0.744 | 0.992
|  | Q, Мвар | 0.273 | 0.372 | 0.496
| Т-2 | Р, МВт | 0.154 | 0.456 | 0.608
|  | Q, Мвар | 0.077 | 0.228 | 0.304
| Л.Зп-4 | Р, МВт | -2.2 | -2.3 | -2.4
|  | Q, Мвар | 1.3 | 1.2 | 0.9
| Л.Гд-1 | Р, МВт | 2.9 | 3.5 | 4
|  | Q, Мвар | -0.9 | -0.5 | -0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 114.43 | 114.21
|  | 2 с | 115 | 114.43 | 114.21
13 | ПС 110 кВ Новоселье (ПС 163) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.4 | 0.7 | 0.7
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.35 | 0.35
| Л.Луж-3 | Р, МВт | 2.2 | 3.9 | 2.9
|  | Q, Мвар | 0.3 | 1.1 | 0.6
| Л.Скр-2 | Р, МВт | -1.8 | -3.2 | -2.2
|  | Q, Мвар | -0.1 | -0.8 | -0.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.49 | 118.69 | 120.3
|  | 2 с | 119.49 | 118.69 | 120.3
14 | ПС 110 кВ Писковичи (ПС 172) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.7 | 1.3 | 1.2
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.6 | 0.6
| Т-2 | Р, МВт | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.5 | 0.4
| Л.Пск-3 | Р, МВт | 0.7 | 1.3 | 1.2
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.6 | 0.6
| Л.Зп-2 | Р, МВт | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.3 | 0.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.53 | 118.99 | 120.43
|  | 2 с | 114.89 | 114.28 | 114.04
15 | ПС 110 кВ Радиозаводская (ПС 175) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 2.3 | 2.2
|  | Q, Мвар | 0 | 1.2 | 1.1
| Т-2 | Р, МВт | 1.2 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0 | 0
| Л.Рд-1 | Р, МВт | 0 | 2.3 | 2.2
|  | Q, Мвар | 0 | 1.2 | 1.1
| Л.Рд-2 | Р, МВт | 1.2 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.51 | 118.82 | 120.3
|  | 2 с | 119.48 | 118.98 | 120.43
16 | ПС 110 кВ Гдов (ПС 192) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.406 | 0.945 | 0.858
|  | Q, Мвар | 0.203 | 0.4725 | 0.429
| Т-2 | Р, МВт | 0.994 | 1.755 | 1.742
|  | Q, Мвар | 0.497 | 0.8775 | 0.871
| Л.Гд-1 | Р, МВт | -2.9 | -3.6 | -4.1
|  | Q, Мвар | 2.6 | 2.2 | 1.8
| Л.Гд-2 | Р, МВт | 4.3 | 6.3 | 6.7
|  | Q, Мвар | -1.9 | -0.8 | -0.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.98 | 114.56 | 114.47
|  | 2 с | 114.98 | 114.56 | 114.47
17 | ПС 110 кВ Псковкирпич (ПС 198) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.3 | 1.4 | 1.2
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.7 | 0.6
| Т-2 | Р, МВт | 0.7 | 0.9 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.5 | 0.4
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 1.3 | 1.4 | 1.2
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.7 | 0.6
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 0.7 | 0.9 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.5 | 0.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.57 | 118.89 | 120.11
|  | 2 с | 119.58 | 118.88 | 120.1
18 | ПС 110 кВ ГИК (ПС 205) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2 | 3.3 | 2.3
|  | Q, Мвар | 1 | 1.6 | 1.1
| Л.Изб-3 | Р, МВт | 4.2 | 6.3 | 10.7
|  | Q, Мвар | 1.4 | 2.3 | -0.5
| Л.Пч-2 | Р, МВт | -2.2 | -3 | -8.4
|  | Q, Мвар | -0.4 | -0.7 | 1.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.25 | 118.61 | 120.13
19 | ПС 110 кВ Крипецы (ПС217) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.3 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| отп. от Л.Луж-3 | Р, МВт | 0.2 | 0.3 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.56 | 118.9 | 120.43
20 | ПС 110 кВ Верхолино (ПС 240) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.208 | 0.172 | 0.188
|  | Q, Мвар | 0.104 | 0.086 | 0.094
| Т-2 | Р, МВт | 0.192 | 0.228 | 0.212
|  | Q, Мвар | 0.096 | 0.114 | 0.106
| Л.Зп-2 | Р, МВт | -0.8 | -0.8 | -0.8
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.3 | 0.3
| Л.Зп-3 | Р, МВт | 1.2 | 1.2 | 1.2
|  | Q, Мвар | -0.1 | -0.1 | -0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.93 | 114.32 | 114.08
|  | 2 с | 114.93 | 114.32 | 114.08
21 | ПС 110 кВ Тямша (ПС 253) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.75 | 2.015 | 1.6
|  | Q, Мвар | 0.875 | 1.0075 | 0.8
| Т-2 | Р, МВт | 0.75 | 1.085 | 0.9
|  | Q, Мвар | 0.375 | 0.5425 | 0.45
| Л.Южн-1 | Р, МВт | 8.1 | 11.4 | 4.1
|  | Q, Мвар | 1.8 | 3.5 | 4.6
| Л.Изб-2 | Р, МВт | -5.6 | -8.3 | -1.6
|  | Q, Мвар | -0.5 | -2.1 | -3.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.67 | 119.42 | 120.55
|  | 2 с | 119.67 | 119.42 | 120.55
22 | ПС 110 кВ Стремутка (ПС 255) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.1 | 1.5 | 1.2
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.8 | 0.6
| Т-2 | Р, МВт | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.5 | 0.4
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.5 | 0.4
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 1.1 | 1.5 | 1.2
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.8 | 0.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.63 | 118.81 | 119.87
|  | 2 с | 119.62 | 118.8 | 119.84
23 | ПС 110 кВ Овсище (ПС 282) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.8 | 1.9 | 1.8
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.9 | 0.9
| Т-2 | Р, МВт | 1.1 | 2 | 2.2
|  | Q, Мвар | 0.5 | 1 | 1.1
| отп. от Л.Пск-1 | Р, МВт | 0.8 | 1.9 | 1.8
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.9 | 0.9
| отп. от Л.Пск-2 | Р, МВт | 1.1 | 2 | 2.2
|  | Q, Мвар | 0.5 | 1 | 1.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.55 | 119.05 | 120.49
|  | 2 с | 119.54 | 119.05 | 120.48
24 | ПС 110 кВ Завеличье (ПС 283) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 4 | 7.7 | 7.2
|  | Q, Мвар | 2 | 3.9 | 3.6
| Т-2 | Р, МВт | 3.5 | 6.3 | 6.5
|  | Q, Мвар | 1.7 | 3.1 | 3.2
| Л.Пск-1 | Р, МВт | -0.4 | 0.9 | 67.1
|  | Q, Мвар | 0.5 | -2.1 | -23.2
| Л.Пск-2 | Р, МВт | -0.4 | 1.1 | 66.7
|  | Q, Мвар | 0.4 | -2.1 | -23
| Л.Изб-3 | Р, МВт | -4.2 | -6.3 | -10.8
|  | Q, Мвар | -0.3 | -1.2 | 1.5
| Л.Изб-1 | Р, МВт | 6 | 9.1 | -49.3
|  | Q, Мвар | 1 | 5.1 | 28.3
| Л.Южн-2 | Р, МВт | 6.6 | 9.3 | -60.1
|  | Q, Мвар | 2.1 | 7.3 | 23.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.54 | 119.1 | 120.56
|  | 2 с | 119.54 | 119.1 | 120.55
25 | ПС 110 кВ Лудони (ПС 314) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.3 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Луд-1 | Р, МВт | 2.4 | 3.8 | 3.4
|  | Q, Мвар | -1.7 | -1.1 | -1.1
| Л.Плс-1 | Р, МВт | -2.2 | -3.5 | -3.1
|  | Q, Мвар | 1.8 | 1.2 | 1.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.02 | 118.38 | 115.9
26 | ПС 110 кВ Заводская (ПС 328) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.7 | 4.1 | 3.9
|  | Q, Мвар | 0.8 | 2 | 2
| Т-2 | Р, МВт | 0.8 | 2 | 1.8
|  | Q, Мвар | 0.4 | 1 | 0.9
| отп. от Л.Зв-1 | Р, МВт | 1.7 | 4.1 | 3.9
|  | Q, Мвар | 0.8 | 2 | 2
| отп. от Л.Зв-2 | Р, МВт | 0.8 | 2 | 1.8
|  | Q, Мвар | 0.4 | 1 | 0.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.53 | 118.97 | 120.43
|  | 2 с | 119.54 | 119 | 120.45
27 | ПС 110 кВ Ляды (ПС 335) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.7 | 1.1 | 1.1
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.6 | 0.6
| Л.Лд-1 | Р, МВт | 0.7 | 1.1 | 1.1
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.6 | 0.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.85 | 117.84 | 115.4
|  | 2 с | 118.85 | 117.84 | 115.4
28 | ПС 110 кВ Крупп (ПС 361) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.6 | 0.8 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.5 | 0.3
| отп. от Л.Пч-2 | Р, МВт | 0.6 | 0.8 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.5 | 0.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.19 | 118.53 | 120.05
29 | ПС 110 кВ Родовое (ПС 373) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Кач-3 | Р, МВт | -0.2 | -0.3 | -0.3
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.3 | 0.4
| Л.Лин-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.4 | 0.4
|  | Q, Мвар | -0.5 | -0.3 | -0.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 120 | 118.49 | 118.62
30 | ПС 110 кВ Кирово (ПС 385) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.1 | 0.3 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0.1 | 0.1
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 0.1 | 0.3 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0.1 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 119.72 | 118.76 | 119.65
31 | ПС 110 кВ Качаново (ПС 386) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.3 | 0.2
| Л.Кач-3 | Р, МВт | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.3 | 0.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 120 | 118.47 | 118.61
32 | ПС 110 кВ ЭТЗ (ПС 399) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.2 | 3.8 | 2
|  | Q, Мвар | 0.4 | 1.9 | 0.7
| Т-2 | Р, МВт | 0.7 | 1.6 | 1.1
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.8 | 0.5
| отп. от Л.Зв-1 | Р, МВт | 1.2 | 3.8 | 2
|  | Q, Мвар | 0.4 | 1.9 | 0.7
| отп. от Л.Зв-2 | Р, МВт | 0.7 | 1.6 | 1.1
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.8 | 0.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.51 | 118.91 | 120.4
|  | 2 с | 119.53 | 118.97 | 120.43
33 | ПС 110 кВ ПКК (ПС 504) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.9 | 3.2 | 2.5
|  | Q, Мвар | 1 | 1.6 | 1.2
| Т-2 | Р, МВт | 2.2 | 2.3 | 2.5
|  | Q, Мвар | 1.1 | 1.1 | 1.2
| Л.Пч-2 | Р, МВт | 1.6 | 2.2 | 7.6
|  | Q, Мвар | 1.4 | 1.6 | -0.6
| Л.Пч-3 | Р, МВт | 2.6 | 3.2 | -2.6
|  | Q, Мвар | 0.7 | 1.2 | 3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.11 | 118.43 | 119.92
|  | 2 с | 119.11 | 118.43 | 119.92
34 | ПС 110 кВ Кебь (ПС 505) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.4 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Кр-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.4 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 119.55 | 119.03 | 120.47
35 | ПС 110 кВ Добручи (ПС 508) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.57 | 0.506
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.285 | 0.253
| Т-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.43 | 0.594
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.215 | 0.297
| Л.Гд-2 | Р, МВт | -4.3 | -6.3 | -6.7
|  | Q, Мвар | 2.4 | 1.3 | 1
| Л.Сл-5 | Р, МВт | 4.7 | 7.3 | 7.8
|  | Q, Мвар | -2.2 | -0.8 | -0.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 114.71 | 114.64
|  | 2 с | 115 | 114.71 | 114.64
ПО Южные электрические сети
36 | ПС 110 кВ Великие Луки (ПС 70) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 4.935 | 6.422 | 5.733
|  | Q, Мвар | 2.4675 | 3.211 | 2.8665
| Т-2 | Р, МВт | 3.9 | 9.5 | 8
|  | Q, Мвар | 2.7825 | 5.239 | 4.4835
| Л.В.Лук-1 | Р, МВт | 6.9 | 12 | 6.9
|  | Q, Мвар | 1.9 | 4.4 | 2.5
| Л.В.Лук-2 | Р, МВт | 6.8 | 12.1 | 7.5
|  | Q, Мвар | 1.9 | 4.5 | 2.8
| Л.В.Лук-5 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Нелид-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Сив-1 | Р, МВт | -4.8 | -8.1 | -0.6
|  | Q, Мвар | 0.7 | -1 | 1.3
| Л.Сос-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0.7 | 0.7 | 0.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.51 | 117.6 | 114.56
|  | 2 с | 118.51 | 117.6 | 114.56
37 | ПС 110 кВ Невель-1 (ПС 114) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.3 | 2.7 | 2.9
|  | Q, Мвар | 1.1 | 1.4 | 1.5
| Т-2 | Р, МВт | 2.4 | 3.6 | 3.3
|  | Q, Мвар | 1.2 | 1.8 | 1.7
| Л.Гор-1 | Р, МВт | 2.3 | 2.7 | 2.9
|  | Q, Мвар | 1.1 | 1.4 | 1.5
| Л.Гор-2 | Р, МВт | 2.4 | 3.6 | 3.3
|  | Q, Мвар | 1.2 | 1.8 | 1.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.95 | 118.71 | 115.07
|  | 2 с | 118.95 | 118.7 | 115.07
38 | ПС 110 кВ Невель-2 (ПС 129) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.6 | 1 | 1.5
|  | Q, Мвар | 0.8 | 0.5 | 0.8
| Т-2 | Р, МВт | 1 | 1.8 | 1.8
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.9 | 0.9
| Л.Нев-1 | Р, МВт | 3.7 | 4.6 | 4.8
|  | Q, Мвар | 1 | 1.5 | 1.7
| Л.Нев-2 | Р, МВт | 3.8 | 4.7 | 4.9
|  | Q, Мвар | 1.1 | 1.5 | 1.8
| Л.Гор-1 | Р, МВт | -2.3 | -2.7 | -2.9
|  | Q, Мвар | -1 | -1.3 | -1.4
| Л.Гор-2 | Р, МВт | -2.4 | -3.6 | -3.3
|  | Q, Мвар | -1.1 | -1.7 | -1.6
| Л.Нфт-1 | Р, МВт | -0.1 | -0.1 | -0.1
|  | Q, Мвар | 1.4 | 1.4 | 1.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.98 | 118.74 | 115.1
|  | 2 с | 118.98 | 118.74 | 115.1
39 | ПС 110 кВ Рябики (ПС 130) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.2 | 3.6 | 3.3
|  | Q, Мвар | 1.1 | 1.8 | 1.6
| Т-2 | Р, МВт | 1.7 | 3.6 | 3.5
|  | Q, Мвар | 0.8 | 1.8 | 1.7
| отп. от Л.В.Лук-1 | Р, МВт | 1.7 | 3.6 | 3.5
|  | Q, Мвар | 0.8 | 1.8 | 1.7
| отп. от Л.В.Лук-2 | Р, МВт | 2.2 | 3.6 | 3.3
|  | Q, Мвар | 1.1 | 1.8 | 1.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.62 | 117.82 | 114.69
|  | 2 с | 118.63 | 117.82 | 114.68
40 | ПС 110 кВ Новосокольники (ПС 131) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.9 | 1.4 | 1.3
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.9 | 0.6
| Т-2 | Р, МВт | 0.7 | 1 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.8 | 0.4
| Л.Лок-1 | Р, МВт | 0.4 | 7.3 | 8.6
|  | Q, Мвар | 2 | -2.1 | -4.3
| Л.В.Лук-3 | Р, МВт | -4.7 | -8.7 | -7.7
|  | Q, Мвар | -1 | -3.1 | -2.8
| Л.В.Лук-4 | Р, МВт | -4.8 | -8.8 | -8
|  | Q, Мвар | -1 | -3.1 | -2.8
| Л.В.Лук-1 | Р, МВт | -10.2 | -17.9 | -12.2
|  | Q, Мвар | -1.9 | -6.1 | -3.9
| Л.В.Лук-2 | Р, МВт | -10.2 | -17.7 | -12
|  | Q, Мвар | -2 | -6.1 | -3.8
| Л.В.Млх-1 | Р, МВт | -0.1 | -0.1 | -6.3
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.5 | -0.5
| Л.Ид-1 | Р, МВт | -1.3 | -2.4 | 3.9
|  | Q, Мвар | 2.1 | -3.4 | -2.1
| Л.Нев-1 | Р, МВт | -3.9 | -4.9 | -5.1
|  | Q, Мвар | 0.3 | -0.2 | -0.6
| Л.Нев-2 | Р, МВт | -3.8 | -4.8 | -4.9
|  | Q, Мвар | 0.3 | -0.2 | -0.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.32 | 119.23 | 115.66
|  | 2 с | 119.32 | 119.22 | 115.66
41 | ПС 110 кВ Булынино (ПС 136) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.9 | 1.6 | 1.5
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.8 | 0.7
| отп. от Л.Млх-2 | Р, МВт | 0.9 | 1.6 | 1.5
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.8 | 0.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.43 | 115.4 | 115.11
42 | ПС 110 кВ Кунья (ПС 139) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.715 | 0.72 | 0.756
|  | Q, Мвар | 0.3575 | 0.36 | 0.378
| Т-2 | Р, МВт | 0.585 | 1.08 | 1.044
|  | Q, Мвар | 0.2925 | 0.54 | 0.522
| Л.Нелид-3 | Р, МВт | -0.2 | -0.2 | -0.3
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.6 | 0.6
| Л.Нелид-2 | Р, МВт | 1.5 | 2 | 2.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0.3 | 0.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.83 | 112.73 | 111.39
|  | 2 с | 115.83 | 112.73 | 111.39
43 | ПС 110 кВ В.Луки ФТП (ПС 157) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 1.4 | 0.7
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.7 | 0.3
| Т-2 | Р, МВт | 0.6 | 1.6 | 1.2
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.8 | 0.7
| отп. от Л.В.Лук-1 | Р, МВт | 0.6 | 1.6 | 1.2
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.8 | 0.7
| отп. от Л.В.Лук-2 | Р, МВт | 0.3 | 1.4 | 0.7
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.7 | 0.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.59 | 117.75 | 114.65
|  | 2 с | 118.59 | 117.74 | 114.64
44 | ПС 110 кВ Сиверст (ПС 167) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.305 | 2.275 | 1.78
|  | Q, Мвар | 0.6525 | 1.1375 | 0.89
| Т-2 | Р, МВт | 0.195 | 0.225 | 0.22
|  | Q, Мвар | 0.0975 | 0.1125 | 0.11
| Л.Сив-1 | Р, МВт | 4.6 | 7.8 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.6 | 2.2 | 0
| Л.Сив-2 | Р, МВт | -3.1 | -5.3 | 1.8
|  | Q, Мвар | 0.2 | -0.9 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.83 | 116.2 | 114.59
|  | 2 с | 117.83 | 116.2 | 114.59
45 | ПС 110 кВ Плаксино (ПС 168) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Сив-1 ПС Сиверст-ПС Плаксино | Р, МВт | -4.6 | -7.8 | -0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | -1.5 | 0.7
| Л.Сив-1 ПС Плаксино-ПС НПС В.Луки | Р, МВт | 4.7 | 7.9 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.1 | 1.6 | -0.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.2 | 116.93 | 114.58
46 | ПС 110 кВ Насва (ПС 173) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.136 | 0.16 | 0.128
|  | Q, Мвар | 0.068 | 0.08 | 0.064
| Т-2 | Р, МВт | 0.264 | 0.34 | 0.272
|  | Q, Мвар | 0.132 | 0.17 | 0.136
| Л.Лок-3 | Р, МВт | 1.1 | 8.2 | 9.5
|  | Q, Мвар | 0.8 | -3 | -5.1
| Л.Лок-5 | Р, МВт | -0.7 | -7.8 | -9.1
|  | Q, Мвар | -0.6 | 3.3 | 5.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.54 | 119.46 | 115.71
|  | 2 с | 119.54 | 119.46 | 115.71
47 | ПС 110 кВ Пустыньки (ПС 204) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.4 | 0.6 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.3 | 0.3
| отп. от Л.Нелид-2 | Р, МВт | 0.4 | 0.6 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.3 | 0.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.86 | 112.8 | 111.47
48 | ПС 110 кВ Реостат (ПС 206) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.7 | 4.7 | 4.5
|  | Q, Мвар | 1.3 | 2.3 | 2.2
| Л.В.Лук-4 (ПС206-ПС348) | Р, МВт | -1.4 | -3 | -2.2
|  | Q, Мвар | -0.6 | -1.3 | -1
| Л.В.Лук-4 (ПС236-ПС206) | Р, МВт | -1.4 | -3 | -2.2
|  | Q, Мвар | -0.6 | -1.3 | -1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.98 | 118.53 | 115.01
49 | ПС 110 кВ Переслегино (ПС 236) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.7 | 1.1 | 1.2
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.6 | 0.7
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| отп. от Л.В.Лук-3 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| отп. от Л.В.Лук-4 | Р, МВт | 4.8 | 8.8 | 8
|  | Q, Мвар | 1.8 | 3.9 | 3.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.07 | 118.7 | 115.17
|  | 2 с | 119.08 | 118.71 | 115.19
50 | ПС 110 кВ Недомерки (ПС 286) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.5 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.15 | 0.25 | 0.15
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Лок-1 | Р, МВт | -0.4 | -7.3 | -8.7
|  | Q, Мвар | -1.2 | 2.9 | 4.9
| Л.Лок-5 | Р, МВт | 0.7 | 7.8 | 9
|  | Q, Мвар | 1.3 | -2.6 | -4.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.45 | 119.35 | 115.69
|  | 2 с | 119.45 | 119.35 | 115.69
51 | ПС 110 кВ Маево (ПС 311) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.05 | 0.1 | 0.068
|  | Q, Мвар | 0.025 | 0.05 | 0.034
| Т-2 | Р, МВт | 0.05 | 0.3 | 0.132
|  | Q, Мвар | 0.025 | 0.15 | 0.066
| Л.Ид-1 | Р, МВт | 1.3 | 2.4 | -3.9
|  | Q, Мвар | -1.1 | 4.4 | 3
| Л.Ид-4 | Р, МВт | -1.2 | -2 | 4.1
|  | Q, Мвар | 1.2 | -4.3 | -2.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.39 | 118.72 | 115.64
|  | 2 с | 119.39 | 118.72 | 115.64
52 | ПС 110 кВ НПС Невель (ПС 342) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0.1
| Л.Нфт-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.06 | 118.82 | 115.17
53 | ПС 110 кВ НПС В.Луки (ПС 343) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0.1 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Сос-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| отп. от Л.Сив-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0.1 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.27 | 117.08 | 114.58
|  | 2 с | 118.54 | 117.62 | 114.58
54 | ПС 110 кВ ВЗЩА (ПС 348) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 6.1 | 0 | 10
|  | Q, Мвар | 3 | 0 | 5
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 11.6 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.В.Лук-3 | Р, МВт | 4.7 | 8.6 | 7.7
|  | Q, Мвар | 2.2 | 4.3 | 3.9
| Л.В.Лук-4 | Р, МВт | 1.4 | 3 | 2.2
|  | Q, Мвар | 0.7 | 1.5 | 1.1
| Л.В.Лук-5 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.96 | 118.48 | 114.97
|  | 2 с | 118.96 | 118.48 | 114.97
55 | ПС 110 кВ Суханово (ПС 352) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Нелид-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Нелид-3 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 115.84 | 112.74 | 111.4
56 | ПС 110 кВ Поречье (ПС 359) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.792 | 1.296 | 0.924
|  | Q, Мвар | 0.396 | 0.648 | 0.462
| Т-2 | Р, МВт | 1.408 | 2.304 | 1.876
|  | Q, Мвар | 0.704 | 1.152 | 0.938
| Л.Сив-2 | Р, МВт | 3.1 | 5.2 | -1.8
|  | Q, Мвар | 0.8 | 1.8 | -0.1
| Л.Млх-2 | Р, МВт | -0.9 | -1.6 | 4.6
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0 | 1.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.48 | 115.52 | 114.83
|  | 2 с | 117.48 | 115.52 | 114.83
57 | ПС 110 кВ Щербино (ПС 506) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| отп. от Л.Нев-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.06 | 118.86 | 115.23
58 | ПС 110 кВ Малахово (ПС 507) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Млх-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 6.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 1
| Л.Млх-2 | Р, МВт | 0 | 0 | -6.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | -0.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.33 | 119.23 | 115.4
ПО Восточные электрические сети
59 | ПС 110 кВ Пушкинские Горы (ПС 76) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 2.1 | 3.8 | 3.6
|  | Q, Мвар | 1.05 | 1.9 | 1.8
| Л.П.Гор-1 | Р, МВт | 6.2 | 11.8 | 12.7
|  | Q, Мвар | -1.8 | -1.8 | -1.3
| Л.Оп-1 | Р, МВт | -4.1 | -8 | -9.1
|  | Q, Мвар | 2.9 | 3.6 | 3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.78 | 117.88 | 116.91
|  | 2 с | 119.78 | 117.88 | 116.91
60 | ПС 110 кВ Павы (ПС 112) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1 | 1.2 | 1.1
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.6 | 0.5
| Л.Луд-1 | Р, МВт | -2.4 | -3.8 | -3.4
|  | Q, Мвар | 2.5 | 1.9 | 1.9
| Л.Луд-2 | Р, МВт | 3.4 | 5 | 4.5
|  | Q, Мвар | -2 | -1.3 | -1.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.93 | 118.38 | 115.89
61 | ПС 110 кВ Порхов (ПС 115) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.2 | 4.1 | 3.5
|  | Q, Мвар | 1.1 | 2 | 1.8
| Т-2 | Р, МВт | 0.7 | 1.5 | 1
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.7 | 0.6
| Л.Пр-1 | Р, МВт | 6.5 | 4.3 | 13
|  | Q, Мвар | -0.4 | 0 | 3.7
| Л.Пр-2 | Р, МВт | 7.6 | 6.5 | -5.9
|  | Q, Мвар | 1 | -1.8 | 2.6
| Л.Дн-1 | Р, МВт | -7.8 | -0.2 | 2
|  | Q, Мвар | -3 | 1.6 | -6.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.7 | 118.35 | 115.83
|  | 2 с | 118.71 | 118.35 | 115.83
62 | ПС 110 кВ Дно (ПС 116) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.2 | 1.5 | 1.5
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.7 | 0.8
| Т-2 | Р, МВт | 0.8 | 1.2 | 1.3
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.6 | 0.7
| Л.Св-2 | Р, МВт | 0.8 | 1.2 | 1.3
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.6 | 0.7
| Л.Дн-3 | Р, МВт | 5 | -3.3 | -5.2
|  | Q, Мвар | 3 | -1.7 | 5.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.66 | 118.65 | 115.09
|  | 2 с | 114 | 113 | 113
63 | ПС 110 кВ Дедовичи (ПС 117) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.068 | 1.848 | 1.72
|  | Q, Мвар | 0.534 | 0.924 | 0.86
| Т-2 | Р, МВт | 0.132 | 0.352 | 0.28
|  | Q, Мвар | 0.066 | 0.176 | 0.14
| Л.Дед-2 | Р, МВт | -7.9 | -6.8 | 5.7
|  | Q, Мвар | 0.1 | 3 | -1.5
| Л.Дед-1 | Р, МВт | 9.1 | 9 | -3.7
|  | Q, Мвар | 0.4 | -1.9 | 2.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.37 | 118.55 | 115.65
|  | 2 с | 119.37 | 118.55 | 115.65
64 | ПС 110 кВ Чихачево (ПС 118) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.2 | 0.3
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Чих-2 | Р, МВт | -7.2 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 4.5 | 9 | 0
| Л.Чих-4 | Р, МВт | 7.5 | 12.8 | 11.2
|  | Q, Мвар | -4.3 | -8.8 | -5.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.72 | 119.05 | 115.72
|  | 2 с | 119.72 | 119.06 | 115.73
65 | ПС 110 кВ Локня (ПС 119) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.364 | 0.649 | 0.616
|  | Q, Мвар | 0.182 | 0.3245 | 0.308
| Т-2 | Р, МВт | 0.336 | 0.451 | 0.484
|  | Q, Мвар | 0.168 | 0.2255 | 0.242
| Л.Пдб-1 | Р, МВт | -1.2 | 3.7 | 5.6
|  | Q, Мвар | 1.2 | 3.7 | -1.5
| Л.Лок-2 | Р, МВт | 3.2 | 6.2 | 5.4
|  | Q, Мвар | -1.1 | -7.1 | -3.9
| Л.Лок-4 | Р, МВт | -1.3 | -8.7 | -9.9
|  | Q, Мвар | 0.3 | 4 | 5.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.65 | 119.62 | 115.72
|  | 2 с | 119.65 | 119.62 | 115.72
66 | ПС 110 кВ Бежаницы (ПС 147) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 1.5 | 2.2 | 1.4
|  | Q, Мвар | 0.75 | 1.1 | 0.7
| Л.Беж-1 | Р, МВт | -2 | -3.3 | -3.3
|  | Q, Мвар | 1.9 | 1.3 | 1
| Л.Беж-2 | Р, МВт | -3.4 | -6.3 | -5.6
|  | Q, Мвар | 2 | 7.9 | 4.6
| Л.Чих-3 | Р, МВт | 6.9 | 11.9 | 10.3
|  | Q, Мвар | -3.1 | -8 | -5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.68 | 119.26 | 115.62
|  | 2 с | 119.68 | 119.26 | 115.62
67 | ПС 110 кВ Славковичи (ПС 197) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.5 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.25 | 0.3
| Л.Слав-1 | Р, МВт | 7.3 | 5.7 | 14.5
|  | Q, Мвар | -2.2 | -1.5 | 2.4
| Л.Пр-3 | Р, МВт | -7.1 | -5.3 | -14
|  | Q, Мвар | 2.3 | 1.8 | -2.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.29 | 118.81 | 118.25
|  | 2 с | 119.29 | 118.81 | 118.25
68 | ПС 110 кВ Фишнево (ПС 200) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.023 | 0.022 | 0.022
|  | Q, Мвар | 0.0115 | 0.011 | 0.011
| Т-2 | Р, МВт | 0.077 | 0.078 | 0.078
|  | Q, Мвар | 0.0385 | 0.039 | 0.039
| Л.Лок-2 | Р, МВт | -3.2 | -6.2 | -5.5
|  | Q, Мвар | 1.7 | 7.7 | 4.4
| Л.Беж-2 | Р, МВт | 3.4 | 6.3 | 5.6
|  | Q, Мвар | -1.6 | -7.5 | -4.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.68 | 119.41 | 115.66
|  | 2 с | 119.68 | 119.41 | 115.66
69 | ПС 110 кВ Кудеверь (ПС 201) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Куд-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.74 | 119.12 | 115.44
70 | ПС 110 кВ Подберезье (ПС 202) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Пдб-1 | Р, МВт | 1.2 | -3.7 | -5.6
|  | Q, Мвар | 0.1 | -2.4 | 2.6
| Л.Хм-1 | Р, МВт | -1 | 4 | 6
|  | Q, Мвар | 0.1 | 2.6 | -2.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.57 | 120.47 | 116.17
71 | ПС 110 кВ Судома (ПС 218) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.4 | 0.7 | 0.7
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.3 | 0.3
| отп. от Л.Дед-1 | Р, МВт | 0.4 | 0.7 | 0.7
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.3 | 0.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.48 | 118.62 | 115.65
72 | ПС 110 кВ Пионерный (ПС 219) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.1 | 1.8 | 1.7
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.9 | 0.8
| отп. от Л.Дед-1 | Р, МВт | 1.1 | 1.8 | 1.7
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.9 | 0.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.51 | 118.63 | 115.65
73 | ПС 110 кВ Махновка (ПС 220) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.2
| Л.Мхн-1 | Р, МВт | -2.1 | -7.4 | 3
|  | Q, Мвар | 1.8 | 2.1 | 4.6
| Л.Мхн-2 | Р, МВт | 2.3 | 7.7 | -2.8
|  | Q, Мвар | -1.6 | -2 | -4.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.9 | 118.68 | 116.9
74 | ПС 110 кВ Крестилово (ПС 241) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.128 | 0.335 | 0.201
|  | Q, Мвар | 0.064 | 0.1675 | 0.1005
| Т-2 | Р, МВт | 0.072 | 0.165 | 0.099
|  | Q, Мвар | 0.036 | 0.0825 | 0.0495
| Л.Лок-3 | Р, МВт | -1.1 | -8.3 | -9.5
|  | Q, Мвар | -0.1 | 3.7 | 5.7
| Л.Лок-4 | Р, МВт | 1.3 | 8.7 | 9.9
|  | Q, Мвар | 0.3 | -3.5 | -5.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.61 | 119.55 | 115.72
|  | 2 с | 119.61 | 119.55 | 115.72
75 | ПС 110 кВ Ашево (ПС 254) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.066 | 0.145 | 0.12
|  | Q, Мвар | 0.033 | 0.0725 | 0.06
| Т-2 | Р, МВт | 0.134 | 0.355 | 0.28
|  | Q, Мвар | 0.067 | 0.1775 | 0.14
| Л.Чих-3 | Р, МВт | -6.9 | -11.9 | -10.4
|  | Q, Мвар | 3.9 | 8.6 | 5.6
| Л.Чих-2 | Р, МВт | 7.1 | 12.4 | 10.8
|  | Q, Мвар | -3.8 | -8.4 | -5.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.72 | 119.17 | 115.68
|  | 2 с | 119.72 | 119.17 | 115.68
76 | ПС 110 кВ СУ ГРЭС (ПС 281) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.6 | 1 | 0.9
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.5 | 0.4
| отп. от Л.Чих-1 | Р, МВт | 0.6 | 1 | 0.9
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.5 | 0.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.58 | 118.7 | 115.69
77 | ПС 110 кВ Новоржев (ПС 284) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.576 | 1.2 | 1.14
|  | Q, Мвар | 0.288 | 0.6 | 0.57
| Т-2 | Р, МВт | 1.224 | 1.8 | 1.86
|  | Q, Мвар | 0.612 | 0.9 | 0.93
| Л.Беж-1 | Р, МВт | 2 | 3.3 | 3.3
|  | Q, Мвар | -0.4 | 0.2 | 0.4
| Л.Куд-1 | Р, МВт | -0.2 | -0.3 | -0.3
|  | Q, Мвар | 1.3 | 1.3 | 1.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.68 | 119.06 | 115.38
|  | 2 с | 119.68 | 119.06 | 115.38
78 | ПС 110 кВ Волышево (ПС 302) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.3 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.15 | 0.1
| Л.Дед-2 | Р, МВт | 7.9 | 6.8 | -5.7
|  | Q, Мвар | 0.7 | -2.2 | 2.2
| Л.Пр-2 | Р, МВт | -7.7 | -6.5 | 5.9
|  | Q, Мвар | -0.5 | 2.3 | -2.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.98 | 118.44 | 115.77
|  | 2 с | 118.98 | 118.44 | 115.77
79 | ПС 110 кВ Хилово (ПС 357) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.6 | 0.9 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.45 | 0.4
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Пр-1 | Р, МВт | -6.5 | -4.3 | -13
|  | Q, Мвар | 1.2 | 0.8 | -3
| Л.Пр-3 | Р, МВт | 7.1 | 5.2 | 13.8
|  | Q, Мвар | -0.9 | -0.3 | 3.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.94 | 118.52 | 116.71
|  | 2 с | 118.94 | 118.52 | 116.71
80 | ПС 110 кВ Полоное (ПС 358) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.8 | 1.3 | 1
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.65 | 0.5
| Л.Дн-1 | Р, МВт | 7.8 | 0.2 | -2
|  | Q, Мвар | 3.2 | -1.3 | 7.1
| Л.Дн-2 | Р, МВт | -7 | 1.1 | 3
|  | Q, Мвар | -2.9 | 1.8 | -6.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.49 | 118.39 | 115.66
|  | 2 с | 118.49 | 118.39 | 115.66
81 | ПС 110 кВ Поляне (ПС 384) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.05 | 0.05 | 0.05
| Л.Оп-1 | Р, МВт | 4.1 | 8 | 9.1
|  | Q, Мвар | -2.3 | -3 | -2.5
| Л.Оп-4 | Р, МВт | -4 | -7.9 | -9
|  | Q, Мвар | 2.3 | 3 | 2.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.79 | 117.81 | 116.77
|  | 2 с | 119.79 | 117.81 | 116.77
82 | ПС 110 кВ Пожеревицы (ПС 387) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.15 | 0.15 | 0.15
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Чих-1 | Р, МВт | 7.8 | 13.2 | 11.6
|  | Q, Мвар | -5.1 | -9.3 | -6.3
| Л.Чих-4 | Р, МВт | -7.5 | -12.9 | -11.3
|  | Q, Мвар | 5.2 | 9.5 | 6.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.69 | 118.9 | 115.77
|  | 2 с | 119.69 | 118.9 | 115.77
83 | ПС 110 кВ ЗСК (ПС 388) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2 | 2.2 | 2.2
|  | Q, Мвар | 1 | 1.1 | 1.1
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Дн-2 | Р, МВт | 7 | -1.1 | -3
|  | Q, Мвар | 3.8 | -0.8 | 7.4
| Л.Дн-3 | Р, МВт | -5 | 3.3 | 5.2
|  | Q, Мвар | -2.8 | 1.9 | -5.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.77 | 118.58 | 115.14
|  | 2 с | 117.77 | 118.58 | 115.14
ПО Западные электрические сети
84 | ПС 110 кВ Остров (ПС 68) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.47 | 2.485 | 2.145
|  | Q, Мвар | 0.735 | 1.2425 | 1.0725
| Т-2 | Р, МВт | 2.73 | 4.615 | 4.355
|  | Q, Мвар | 1.365 | 2.3075 | 2.1775
| Л.Врн-1 | Р, МВт | -5.2 | -6 | -17.4
|  | Q, Мвар | 4.8 | 4 | 0.7
| Л.Ос-1 | Р, МВт | 7.1 | 10.9 | 17.6
|  | Q, Мвар | -4.6 | -3.6 | -2.4
| Л.Ос-2 | Р, МВт | 7.8 | 11.2 | 18.2
|  | Q, Мвар | -3.7 | -2.3 | -0.2
| Л.Рб-1 | Р, МВт | -5.5 | -9.1 | -12
|  | Q, Мвар | 5.6 | 5.4 | 5.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.8 | 118.47 | 118.73
|  | 2 с | 119.8 | 118.47 | 118.73
85 | ПС 110 кВ Идрица (ПС 133) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.6 | 2.1 | 2.1
|  | Q, Мвар | 0.8 | 1 | 1
| Т-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.4 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 1.25
| Л.Ид-2 | Р, МВт | 4 | 7.3 | 12.3
|  | Q, Мвар | 0.4 | -3 | -2
| Л.Ид-3 | Р, МВт | 0 | -0.5 | -6
|  | Q, Мвар | 0.7 | 5.5 | 4.3
| Л.Себ-2 | Р, МВт | -2.2 | -4.3 | -3.8
|  | Q, Мвар | -0.2 | -1.3 | -1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.4 | 117.5 | 115.52
|  | 2 с | 119.4 | 117.5 | 115.52
86 | ПС 110 кВ Черская (ПС 140) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.15 | 0.15 | 0.15
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.69 | 118.72 | 119.55
87 | ПС 110 кВ Пыталово (ПС 148) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.42 | 0.855 | 0.81
|  | Q, Мвар | 0.21 | 0.4275 | 0.405
| Т-2 | Р, МВт | 0.58 | 1.045 | 0.99
|  | Q, Мвар | 0.29 | 0.5225 | 0.495
| Л.Пыт-1 | Р, МВт | 4.7 | 8.2 | 11
|  | Q, Мвар | -2.6 | -2.6 | -2.3
| Л.Пыт-2 | Р, МВт | -3.7 | -6.3 | -9.2
|  | Q, Мвар | 3.1 | 3.7 | 3.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.88 | 118.13 | 118.01
|  | 2 с | 119.88 | 118.13 | 118.01
88 | ПС 110 кВ Воронцово (ПС 149) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.15 | 0.15 | 0.15
| Т-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.15 | 0.15 | 0.15
| Л.Врн-2 | Р, МВт | 2 | 7.3 | -3.2
|  | Q, Мвар | -0.3 | -0.7 | -3.2
| Л.Врн-1 | Р, МВт | 5.2 | 6 | 17.2
|  | Q, Мвар | -3.7 | -2.9 | 0.1
| Л.П.Гор-1 | Р, МВт | -6.3 | -11.9 | -12.8
|  | Q, Мвар | 3.1 | 2.9 | 2.4
| Л.Крк-1 | Р, МВт | -0.6 | -1 | -0.9
|  | Q, Мвар | 1 | 0.8 | 0.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.93 | 118.47 | 117.65
|  | 2 с | 119.93 | 118.47 | 117.65
89 | ПС 110 кВ Макушино (ПС 160) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.3 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Крг-1 | Р, МВт | -2 | -3.7 | -7.2
|  | Q, Мвар | 1.5 | 2.5 | 2
| Л.Крг-2 | Р, МВт | 2.1 | 4 | 7.3
|  | Q, Мвар | -1.4 | -2.4 | -1.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.75 | 117.62 | 116.65
90 | ПС 110 кВ Опочка (ПС 161) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.6 | 3.8 | 3.1
|  | Q, Мвар | 0.8 | 1.9 | 1.55
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Оп-2 | Р, МВт | 3.8 | 7.5 | 8.6
|  | Q, Мвар | -1.1 | -2 | -1.6
| Л.Ид-2 | Р, МВт | -4 | -7.3 | -12.4
|  | Q, Мвар | 1.6 | 4.8 | 3.6
| Л.Крг-1 | Р, МВт | 2 | 3.7 | 7.1
|  | Q, Мвар | -0.9 | -1.9 | -1.4
| Л.Оп-3 | Р, МВт | -0.1 | -0.1 | -0.2
|  | Q, Мвар | 1.2 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.72 | 117.56 | 116.38
|  | 2 с | 119.72 | 117.56 | 116.38
91 | ПС 110 кВ Гривы (ПС 203) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0 | 0
| Л.Крк-2 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 119.95 | 118.46 | 117.66
92 | ПС 110 кВ Крюки (ПС 216) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.31 | 0.342 | 0.322
|  | Q, Мвар | 0.155 | 0.171 | 0.161
| Т-2 | Р, МВт | 0.19 | 0.558 | 0.378
|  | Q, Мвар | 0.095 | 0.279 | 0.189
| Л.Крк-1 | Р, МВт | 0.6 | 1 | 0.9
|  | Q, Мвар | -0.2 | -0.1 | -0.2
| Л.Крк-2 | Р, МВт | -0.1 | -0.1 | -0.2
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.5 | 0.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.95 | 118.45 | 117.65
|  | 2 с | 119.95 | 118.45 | 117.65
93 | ПС 110 кВ Рубилово (ПС 221) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.056 | 0.059 | 0.057
|  | Q, Мвар | 0.028 | 0.0295 | 0.0285
| Т-2 | Р, МВт | 0.044 | 0.041 | 0.043
|  | Q, Мвар | 0.022 | 0.0205 | 0.0215
| Л.Лин-1 | Р, МВт | -0.6 | -0.7 | -0.7
|  | Q, Мвар | 1.5 | 1.3 | 1.4
| Л.Рб-1 | Р, МВт | 5.4 | 9 | 11.9
|  | Q, Мвар | -4.9 | -4.7 | -4.5
| Л.Пыт-1 | Р, МВт | -4.8 | -8.2 | -11.1
|  | Q, Мвар | 3.5 | 3.5 | 3.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.94 | 118.45 | 118.58
|  | 2 с | 119.94 | 118.45 | 118.58
94 | ПС 110 кВ Красногородск (ПС 285) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.48 | 0.8 | 0.648
|  | Q, Мвар | 0.24 | 0.4 | 0.324
| Т-2 | Р, МВт | 0.52 | 0.8 | 0.552
|  | Q, Мвар | 0.26 | 0.4 | 0.276
| Л.Гавр-2 | Р, МВт | 3.1 | 5.7 | 8.5
|  | Q, Мвар | -1.7 | -2.4 | -2
| Л.Крг-2 | Р, МВт | -2.1 | -4.1 | -7.3
|  | Q, Мвар | 2.2 | 3.2 | 2.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.75 | 117.67 | 116.98
|  | 2 с | 119.75 | 117.67 | 116.98
95 | ПС 110 кВ Гавры (ПС 287) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.4 | 0.3 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Л.Гавр-1 | Р, МВт | 3.5 | 6 | 8.9
|  | Q, Мвар | -2.5 | -3.1 | -2.7
| Л.Гавр-2 | Р, МВт | -3.1 | -5.7 | -8.6
|  | Q, Мвар | 2.7 | 3.3 | 2.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.82 | 117.94 | 117.56
96 | ПС 110 кВ Линово (ПС 288) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.3 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.15 | 0.1
| Л.Лин-1 | Р, МВт | 0.6 | 0.7 | 0.7
|  | Q, Мвар | -0.9 | -0.8 | -0.9
| Л.Лин-2 | Р, МВт | -0.3 | -0.4 | -0.4
|  | Q, Мвар | 1.1 | 0.9 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.98 | 118.48 | 118.6
|  | 2 с | 119.98 | 118.48 | 118.6
97 | ПС 110 кВ Беляево (ПС 289) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.05 | 0.05 | 0.05
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0.1 | 0.1
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.76 | 118.6 | 119.11
|  | 2 с | 119.8 | 118.67 | 119.26
98 | ПС 110 кВ Пустошка (ПС 309) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.708 | 1.296 | 1.206
|  | Q, Мвар | 0.354 | 0.648 | 0.603
| Т-2 | Р, МВт | 0.492 | 1.104 | 0.594
|  | Q, Мвар | 0.246 | 0.552 | 0.297
| Л.Ид-3 | Р, МВт | 0 | 0.5 | 6
|  | Q, Мвар | 0.8 | -4.2 | -3
| Л.Ид-4 | Р, МВт | 1.2 | 2 | -4.2
|  | Q, Мвар | -0.2 | 5.3 | 3.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.39 | 118.13 | 115.54
|  | 2 с | 119.39 | 118.13 | 115.54
99 | ПС 110 кВ Себеж (ПС 312) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.056 | 2.236 | 1.824
|  | Q, Мвар | 0.528 | 1.118 | 0.912
| Т-2 | Р, МВт | 1.144 | 2.064 | 1.976
|  | Q, Мвар | 0.572 | 1.032 | 0.988
| Л.Себ-2 | Р, МВт | 2.2 | 4.3 | 3.8
|  | Q, Мвар | 1.1 | 2.2 | 1.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.22 | 117.11 | 115.18
|  | 2 с | 119.22 | 117.11 | 115.18
100 | ПС 110 кВ Ляпуны (ПС 313) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.15 | 0.15
| Л.Оп-2 | Р, МВт | -3.8 | -7.5 | -8.6
|  | Q, Мвар | 1.5 | 2.4 | 1.9
| Л.Оп-4 | Р, МВт | 4 | 7.8 | 8.9
|  | Q, Мвар | -1.3 | -2.1 | -1.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.75 | 117.64 | 116.49
|  | 2 с | 119.75 | 117.64 | 116.49
101 | ПС 110 кВ Подлипье (ПС 356) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.072 | 0.078 | 0.076
|  | Q, Мвар | 0.036 | 0.039 | 0.038
| Т-2 | Р, МВт | 0.128 | 0.122 | 0.124
|  | Q, Мвар | 0.064 | 0.061 | 0.062
| Л.Гавр-1 | Р, МВт | -3.5 | -6.1 | -9
|  | Q, Мвар | 2.9 | 3.4 | 3
| Л.Пыт-2 | Р, МВт | 3.7 | 6.3 | 9.2
|  | Q, Мвар | -2.7 | -3.3 | -2.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.85 | 118.04 | 117.8
|  | 2 с | 119.85 | 118.04 | 117.8
102 | ПС 110 кВ СОМ (ПС 363) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.4 | 0.6 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.3 | 0.2
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 0.4 | 0.6 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.3 | 0.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.79 | 118.51 | 118.84
|  | 2 с | 119.81 | 118.53 | 118.87
103 | ПС 110 кВ Скуратово (ПС 371) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Мхн-1 | Р, МВт | 2.1 | 7.4 | -3
|  | Q, Мвар | -1.1 | -1.4 | -3.9
| Л.Врн-2 | Р, МВт | -2 | -7.3 | 3.2
|  | Q, Мвар | 1.2 | 1.6 | 4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.93 | 118.6 | 117.26
104 | ПС 110 кВ Мякишево (ПС 372) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0 | 0.1 | 0.1
| Л.Оп-3 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0 | 0.1 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.78 | 117.61 | 116.41
Note on D677: Юшина Елена: Это справедливо в норм. режиме. При вкл. СВ-110 нагрузку по Св-2 проставить вручную.