## Таблица
Сводная таблица объёмов нагрузки потребителей по Псковской области, включённых в график временного отключения потребления, по данным контрольных замеров за 21 июня 2017 года
Замер за час | Потребление, МВт | Время отключения очереди, минут | Номер очереди ограничения, величина ограничения, МВт, нарастающим итогом
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 176.2 | 0-5 | 3.91 | 7.42 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3
|  | 0-20 | 3.91 | 7.42 | 13.3 | 16.46 | 19.41 | 21.4 | 24.54 | 27.58 | 28.94 | 30.18
|  | Всего: | 3.91 | 7.42 | 13.3 | 16.46 | 19.41 | 21.85 | 25.49 | 29.43 | 32.1 | 35.46 | 20.1%
в т.ч. Южный узел | 71.93 | 0-5 | 2.17 | 3.6675 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67
|  | 0-20 | 2.17 | 3.6675 | 7.67 | 8.29 | 9.43 | 10.58 | 11.36 | 11.68 | 11.88 | 12.16
|  | Всего: | 2.17 | 3.6675 | 7.67 | 8.29 | 9.43 | 11.03 | 12.31 | 13.53 | 14.9 | 16.77 | 23.3%
2 | 167.2 | 0-5 | 3.84 | 7.3 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 12.85
|  | 0-20 | 3.84 | 7.3 | 12.85 | 15.99 | 18.91 | 20.69 | 23.68 | 26.62 | 27.93 | 28.94
|  | Всего: | 3.84 | 7.3 | 12.85 | 15.99 | 18.91 | 21.14 | 24.62 | 28.45 | 31.04 | 34.17 | 20.4%
в т.ч. Южный узел | 66.94 | 0-5 | 2.08 | 3.62 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
|  | 0-20 | 2.08 | 3.62 | 7.5 | 8.09 | 9.22 | 10.22 | 10.94 | 11.19 | 11.34 | 11.55
|  | Всего: | 2.08 | 3.62 | 7.5 | 8.09 | 9.22 | 10.67 | 11.87 | 13.02 | 14.26 | 15.93 | 23.8%
3 | 158.4 | 0-5 | 3.62 | 6.885 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4
|  | 0-20 | 3.62 | 6.885 | 12.4 | 15.43 | 18.15 | 19.84 | 22.78 | 25.63 | 26.87 | 27.88
|  | Всего: | 3.62 | 6.885 | 12.4 | 15.43 | 18.15 | 20.29 | 23.71 | 27.46 | 29.99 | 32.91 | 20.8%
в т.ч. Южный узел | 64.91 | 0-5 | 2.09 | 3.57 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.39
|  | 0-20 | 2.09 | 3.57 | 7.39 | 8 | 9.08 | 10.01 | 10.7 | 10.94 | 11.08 | 11.28
|  | Всего: | 2.09 | 3.57 | 7.39 | 8 | 9.08 | 10.46 | 11.63 | 12.76 | 14.01 | 15.49 | 23.9%
4 | 153.5 | 0-5 | 3.22 | 6.34 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | 11.38
|  | 0-20 | 3.22 | 6.34 | 11.38 | 14.51 | 17.3 | 19.04 | 21.81 | 24.56 | 25.81 | 26.79
|  | Всего: | 3.22 | 6.34 | 11.38 | 14.51 | 17.3 | 19.49 | 22.74 | 26.37 | 28.84 | 31.72 | 20.7%
в т.ч. Южный узел | 61.71 | 0-5 | 1.76 | 2.92 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16
|  | 0-20 | 1.76 | 2.92 | 6.16 | 6.86 | 8.07 | 9.09 | 9.81 | 10.07 | 10.27 | 10.48
|  | Всего: | 1.76 | 2.92 | 6.16 | 6.86 | 8.07 | 9.54 | 10.74 | 11.88 | 13.14 | 14.61 | 23.7%
5 | 148.7 | 0-5 | 2.98 | 6.48 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25
|  | 0-20 | 2.98 | 6.48 | 11.25 | 14.31 | 17.08 | 18.81 | 21.4375 | 24.11 | 25.39 | 26.43
|  | Всего: | 2.98 | 6.48 | 11.25 | 14.31 | 17.08 | 19.26 | 22.37 | 25.92 | 28.4 | 31.32 | 21.1%
в т.ч. Южный узел | 61.43 | 0-5 | 1.7 | 3.38 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44
|  | 0-20 | 1.7 | 3.38 | 6.44 | 7.08 | 8.27 | 9.28 | 9.95 | 10.2 | 10.39 | 10.59
|  | Всего: | 1.7 | 3.38 | 6.44 | 7.08 | 8.27 | 9.73 | 10.88 | 12.01 | 13.23 | 14.67 | 23.9%
6 | 162.6 | 0-5 | 3.38 | 7.19 | 12.33 | 12.33 | 12.33 | 12.33 | 12.33 | 12.33 | 12.33 | 12.33
|  | 0-20 | 3.38 | 7.19 | 12.33 | 15.72 | 18.8 | 20.77 | 23.81 | 26.76 | 28.13 | 29.23
|  | Всего: | 3.38 | 7.19 | 12.33 | 15.72 | 18.8 | 21.22 | 24.74 | 28.56 | 31.5 | 34.36 | 21.1%
в т.ч. Южный узел | 66.38 | 0-5 | 2.02 | 3.99 | 7.3688 | 7.3688 | 7.3688 | 7.3688 | 7.3688 | 7.3688 | 7.3688 | 7.3688
|  | 0-20 | 2.02 | 3.99 | 7.3688 | 8.16 | 9.4588 | 10.59 | 11.33 | 11.59 | 11.72 | 11.95
|  | Всего: | 2.02 | 3.99 | 7.3688 | 8.16 | 9.4588 | 11.04 | 12.26 | 13.39 | 14.6113 | 15.87 | 23.9%
7 | 181.9 | 0-5 | 3.78 | 7.74 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52
|  | 0-20 | 3.78 | 7.74 | 13.52 | 17.25 | 20.55 | 22.6 | 25.66 | 28.77 | 30.29 | 31.47
|  | Всего: | 3.78 | 7.74 | 13.52 | 17.25 | 20.55 | 23.1 | 26.7 | 30.77 | 34.1 | 37.03 | 20.4%
в т.ч. Южный узел | 71.76 | 0-5 | 2.45 | 4.595 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39
|  | 0-20 | 2.45 | 4.595 | 8.39 | 9.13 | 10.42 | 11.56 | 12.24 | 12.5 | 12.68 | 12.91
|  | Всего: | 2.45 | 4.595 | 8.39 | 9.13 | 10.42 | 12.06 | 13.29 | 14.5 | 16.03 | 17.12 | 23.9%
8 | 214.3 | 0-5 | 4.91 | 9.67 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.78
|  | 0-20 | 4.91 | 9.67 | 15.78 | 19.92 | 23.86 | 26.42 | 29.78 | 33.57 | 35.28 | 36.72
|  | Всего: | 4.91 | 9.67 | 15.78 | 19.92 | 23.86 | 26.87 | 30.76 | 35.42 | 38.98 | 42.88 | 20%
в т.ч. Южный узел | 82.69 | 0-5 | 3.59 | 6.16 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19
|  | 0-20 | 3.59 | 6.16 | 10.19 | 11.04 | 12.44 | 14.01 | 14.99 | 15.31 | 15.57 | 15.91
|  | Всего: | 3.59 | 6.16 | 10.19 | 11.04 | 12.44 | 14.46 | 15.96 | 17.15 | 18.65 | 19.83 | 24%
9 | 245.1 | 0-5 | 5.88 | 11.92 | 18.93 | 18.93 | 18.93 | 18.93 | 18.93 | 18.93 | 18.93 | 18.93
|  | 0-20 | 5.88 | 11.92 | 18.93 | 24.22 | 29.18 | 32.19 | 35.86 | 40.97 | 42.65 | 43.89
|  | Всего: | 5.88 | 11.92 | 18.93 | 24.22 | 29.18 | 32.64 | 36.84 | 42.86 | 46.4 | 51.16 | 20.9%
в т.ч. Южный узел | 99.57 | 0-5 | 4.36 | 7.27 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07
|  | 0-20 | 4.36 | 7.27 | 12.07 | 13.04 | 14.46 | 16.4775 | 17.56 | 18.07 | 18.24 | 18.64
|  | Всего: | 4.36 | 7.27 | 12.07 | 13.04 | 14.46 | 16.93 | 18.53 | 19.95 | 21.38 | 23.58 | 23.7%
10 | 257 | 0-5 | 6.07 | 12.59 | 19.77 | 19.77 | 19.77 | 19.77 | 19.77 | 19.77 | 19.77 | 19.77
|  | 0-20 | 6.07 | 12.59 | 19.77 | 25.14 | 30.52 | 33.86 | 37.84 | 43.42 | 45.69 | 47.08
|  | Всего: | 6.07 | 12.59 | 19.77 | 25.14 | 30.52 | 34.26 | 38.71 | 45.14 | 48.95 | 53.57 | 20.8%
в т.ч. Южный узел | 102.99 | 0-5 | 4.15 | 6.88 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | 11.48
|  | 0-20 | 4.15 | 6.88 | 11.48 | 12.75 | 14.44 | 17 | 18.34 | 19.04 | 19.53 | 20.04
|  | Всего: | 4.15 | 6.88 | 11.48 | 12.75 | 14.44 | 17.4 | 19.21 | 20.76 | 22.4 | 24.69 | 24%
11 | 261.6 | 0-5 | 5.93 | 11.95 | 19.15 | 19.15 | 19.15 | 19.15 | 19.15 | 19.15 | 19.15 | 19.15
|  | 0-20 | 5.93 | 11.95 | 19.15 | 25.39 | 30.73 | 34.18 | 38.64 | 44.08 | 46.31 | 47.7875
|  | Всего: | 5.93 | 11.95 | 19.15 | 25.39 | 30.73 | 34.53 | 39.39 | 45.64 | 49.39 | 53.71 | 20.5%
в т.ч. Южный узел | 103.91 | 0-5 | 4.18 | 6.96 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | 11.74
|  | 0-20 | 4.18 | 6.96 | 11.74 | 13.19 | 14.94 | 17.59 | 19.18 | 19.94 | 20.38 | 20.95
|  | Всего: | 4.18 | 6.96 | 11.74 | 13.19 | 14.94 | 17.94 | 19.93 | 21.5 | 22.96 | 24.94 | 24%
12 | 260.8 | 0-5 | 6.4 | 12.05 | 19.47 | 19.47 | 19.47 | 19.47 | 19.47 | 19.47 | 19.47 | 19.47
|  | 0-20 | 6.4 | 12.05 | 19.47 | 25.63 | 30.57 | 33.36 | 37.6 | 42.72 | 45.03 | 46.37
|  | Всего: | 6.4 | 12.05 | 19.47 | 25.63 | 30.57 | 33.76 | 38.46 | 44.47 | 48.28 | 52.81 | 20.2%
в т.ч. Южный узел | 102.28 | 0-5 | 4.63 | 7.23 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25
|  | 0-20 | 4.63 | 7.23 | 12.25 | 13.57 | 15.01 | 17.02 | 18.16 | 18.77 | 19.13 | 19.6
|  | Всего: | 4.63 | 7.23 | 12.25 | 13.57 | 15.01 | 17.42 | 19.03 | 20.52 | 22.04 | 24.32 | 23.8%
13 | 254.8 | 0-5 | 6.35 | 11.69 | 18.43 | 18.43 | 18.43 | 18.43 | 18.43 | 18.43 | 18.43 | 18.43
|  | 0-20 | 6.35 | 11.69 | 18.43 | 24.11 | 28.96 | 31.57 | 35.93 | 41.02 | 43.22 | 44.54
|  | Всего: | 6.35 | 11.69 | 18.43 | 24.11 | 28.96 | 32.02 | 36.9 | 43.02 | 47.03 | 51.65 | 20.3%
в т.ч. Южный узел | 100.84 | 0-5 | 4.7 | 7.13 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75
|  | 0-20 | 4.7 | 7.13 | 11.75 | 12.92 | 14.29 | 16.13 | 17.31 | 17.83 | 18.09 | 18.54
|  | Всего: | 4.7 | 7.13 | 11.75 | 12.92 | 14.29 | 16.58 | 18.28 | 19.83 | 21.38 | 23.82 | 23.6%
14 | 250.3 | 0-5 | 6.37 | 11.77 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25
|  | 0-20 | 6.37 | 11.77 | 18.25 | 24.35 | 29.38 | 32.28 | 36.58 | 41.77 | 43.98 | 45.38
|  | Всего: | 6.37 | 11.77 | 18.25 | 24.35 | 29.38 | 32.63 | 37.34 | 43.32 | 46.91 | 51.08 | 20.4%
в т.ч. Южный узел | 99.34 | 0-5 | 4.89 | 7.5 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11
|  | 0-20 | 4.89 | 7.5 | 12.11 | 13.29 | 14.7 | 16.8 | 17.97 | 18.62 | 18.92 | 19.41
|  | Всего: | 4.89 | 7.5 | 12.11 | 13.29 | 14.7 | 17.15 | 18.73 | 20.17 | 21.45 | 23.56 | 23.7%
15 | 258.8 | 0-5 | 6.48 | 12.17 | 18.91 | 18.91 | 18.91 | 18.91 | 18.91 | 18.91 | 18.91 | 18.91
|  | 0-20 | 6.48 | 12.17 | 18.91 | 24.71 | 29.6 | 32.47 | 36.87 | 42.11 | 44.19 | 45.58
|  | Всего: | 6.48 | 12.17 | 18.91 | 24.71 | 29.6 | 32.87 | 37.74 | 43.87 | 47.5 | 51.9 | 20.1%
в т.ч. Южный узел | 98.07 | 0-5 | 4.76 | 7.29 | 11.89 | 11.89 | 11.89 | 11.89 | 11.89 | 11.89 | 11.89 | 11.89
|  | 0-20 | 4.76 | 7.29 | 11.89 | 12.97 | 14.37 | 16.45 | 17.69 | 18.36 | 18.59 | 19.1
|  | Всего: | 4.76 | 7.29 | 11.89 | 12.97 | 14.37 | 16.85 | 18.56 | 20.11 | 21.48 | 23.91 | 24.4%
16 | 251.5 | 0-5 | 6.05 | 11.68 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48
|  | 0-20 | 6.05 | 11.68 | 18.48 | 24.32 | 29.09 | 32.125 | 36.56 | 41.46 | 43.38 | 44.79
|  | Всего: | 6.05 | 11.68 | 18.48 | 24.32 | 29.09 | 32.51 | 37.4 | 43.18 | 46.48 | 50.36 | 20%
в т.ч. Южный узел | 96.91 | 0-5 | 4.12 | 6.22 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61
|  | 0-20 | 4.12 | 6.22 | 10.61 | 11.99 | 13.63 | 15.91 | 17.37 | 18.08 | 18.32 | 18.87
|  | Всего: | 4.12 | 6.22 | 10.61 | 11.99 | 13.63 | 16.29 | 18.21 | 19.8 | 21.11 | 23.24 | 24%
17 | 235.9 | 0-5 | 5.35 | 10.11 | 16.73 | 16.73 | 16.73 | 16.73 | 16.73 | 16.73 | 16.73 | 16.73
|  | 0-20 | 5.35 | 10.11 | 16.73 | 22.01 | 26.45 | 29.17 | 33.49 | 38.36 | 40.15 | 41.49
|  | Всего: | 5.35 | 10.11 | 16.73 | 22.01 | 26.45 | 29.52 | 34.24 | 39.96 | 43.2 | 47.24 | 20%
в т.ч. Южный узел | 91.36 | 0-5 | 3.66 | 5.71 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1
|  | 0-20 | 3.66 | 5.71 | 10.1 | 11.41 | 12.92 | 14.94 | 16.33 | 17 | 17.19 | 17.73
|  | Всего: | 3.66 | 5.71 | 10.1 | 11.41 | 12.92 | 15.29 | 17.09 | 18.6 | 19.78 | 21.8 | 23.9%
18 | 227.6 | 0-5 | 5.74 | 10.11 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 16.93
|  | 0-20 | 5.74 | 10.11 | 16.93 | 21.73 | 26.11 | 28.81 | 33.14 | 37.76 | 39.58 | 40.91
|  | Всего: | 5.74 | 10.11 | 16.93 | 21.73 | 26.11 | 29.21 | 34.01 | 39.51 | 42.91 | 46.88 | 20.6%
в т.ч. Южный узел | 92.44 | 0-5 | 3.63 | 5.36 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | 9.61
|  | 0-20 | 3.63 | 5.36 | 9.61 | 10.86 | 12.51 | 14.54 | 16 | 16.67 | 16.91 | 17.47
|  | Всего: | 3.63 | 5.36 | 9.61 | 10.86 | 12.51 | 14.94 | 16.87 | 18.42 | 19.79 | 21.89 | 23.7%
19 | 228.2 | 0-5 | 5.74 | 9.71 | 16.58 | 16.58 | 16.58 | 16.58 | 16.58 | 16.58 | 16.58 | 16.58
|  | 0-20 | 5.74 | 9.71 | 16.58 | 21.35 | 25.47 | 28.25 | 32.43 | 37.4775 | 39.44 | 40.99
|  | Всего: | 5.74 | 9.71 | 16.58 | 21.35 | 25.47 | 28.7 | 33.38 | 39.32 | 42.93 | 46.95 | 20.6%
в т.ч. Южный узел | 91.02 | 0-5 | 3.94 | 5.76 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 0-20 | 3.94 | 5.76 | 10.4 | 11.5 | 12.95 | 14.75 | 16 | 16.57 | 16.77 | 17.21
|  | Всего: | 3.94 | 5.76 | 10.4 | 11.5 | 12.95 | 15.2 | 16.95 | 18.42 | 19.85 | 21.74 | 23.9%
20 | 227 | 0-5 | 5.94 | 10 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | 16.94
|  | 0-20 | 5.94 | 10 | 16.94 | 21.53 | 25.59 | 28.62 | 32.73 | 37.79 | 39.7 | 41.22
|  | Всего: | 5.94 | 10 | 16.94 | 21.53 | 25.59 | 29.07 | 33.68 | 39.74 | 43.21 | 46.91 | 20.7%
в т.ч. Южный узел | 91 | 0-5 | 3.77 | 5.53 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99
|  | 0-20 | 3.77 | 5.53 | 9.99 | 11.14 | 12.66 | 14.62 | 15.88 | 16.48 | 16.7 | 17.13
|  | Всего: | 3.77 | 5.53 | 9.99 | 11.14 | 12.66 | 15.07 | 16.83 | 18.43 | 19.85 | 21.63 | 23.8%
21 | 229.1 | 0-5 | 5.28 | 9.37 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 16.75
|  | 0-20 | 5.28 | 9.37 | 16.75 | 20.95 | 24.83 | 27.76 | 31.61 | 36.58 | 38.36 | 39.82
|  | Всего: | 5.28 | 9.37 | 16.75 | 20.95 | 24.83 | 28.26 | 32.67 | 38.69 | 41.95 | 46.42 | 20.3%
в т.ч. Южный узел | 91.37 | 0-5 | 3.19 | 5.08 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 9.83
|  | 0-20 | 3.19 | 5.08 | 9.83 | 10.8 | 12.24 | 14.11 | 15.26 | 15.72 | 15.9 | 16.29
|  | Всего: | 3.19 | 5.08 | 9.83 | 10.8 | 12.24 | 14.61 | 16.31 | 17.83 | 19.34 | 21.46 | 23.5%
22 | 232 | 0-5 | 5.28 | 9.43 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46
|  | 0-20 | 5.28 | 9.43 | 17.46 | 21.61 | 25.7 | 28.83 | 32.96 | 38.57 | 40.46 | 42.01
|  | Всего: | 5.28 | 9.43 | 17.46 | 21.61 | 25.7 | 29.33 | 34.01 | 40.63 | 44.2 | 47.9775 | 20.7%
в т.ч. Южный узел | 93.45 | 0-5 | 3.58 | 5.69 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 11.14
|  | 0-20 | 3.58 | 5.69 | 11.14 | 11.97 | 13.35 | 15.2 | 16.31 | 16.72 | 16.91 | 17.26
|  | Всего: | 3.58 | 5.69 | 11.14 | 11.97 | 13.35 | 15.7 | 17.37 | 18.78 | 20.28 | 22.1 | 23.6%
23 | 222 | 0-5 | 5.64 | 9.86 | 17.53 | 17.53 | 17.53 | 17.53 | 17.53 | 17.53 | 17.53 | 17.53
|  | 0-20 | 5.64 | 9.86 | 17.53 | 21.6 | 25.5 | 28.365 | 32.05 | 36.9825 | 38.59 | 40.07
|  | Всего: | 5.64 | 9.86 | 17.53 | 21.6 | 25.5 | 28.865 | 33.1 | 39.02 | 42.4 | 45.99 | 20.7%
в т.ч. Южный узел | 89.9 | 0-5 | 3.42 | 5.41 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 10.58
|  | 0-20 | 3.42 | 5.41 | 10.58 | 11.52 | 12.92 | 14.75 | 15.88 | 16.29 | 16.43 | 16.79
|  | Всего: | 3.42 | 5.41 | 10.58 | 11.52 | 12.92 | 15.25 | 16.93 | 18.32 | 19.8 | 21.5 | 23.9%
24 | 193.2 | 0-5 | 4.85 | 8.35 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88
|  | 0-20 | 4.85 | 8.35 | 14.88 | 18.26 | 21.61 | 24.15 | 27.27 | 31.67 | 33.12 | 34.35
|  | Всего: | 4.85 | 8.35 | 14.88 | 18.26 | 21.61 | 24.6 | 28.22 | 33.52 | 36.62 | 39.74 | 20.6%
в т.ч. Южный узел | 78.14 | 0-5 | 2.7 | 4.27 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 8.74
|  | 0-20 | 2.7 | 4.27 | 8.74 | 9.46 | 10.7 | 12.25 | 13.2 | 13.57 | 13.77 | 14.1
|  | Всего: | 2.7 | 4.27 | 8.74 | 9.46 | 10.7 | 12.7 | 14.15 | 15.42 | 16.82 | 18.41 | 23.6%
1064.2